Įsakymas netenka galios 2010-05-09:
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-465, 2010-05-03, Žin., 2010, Nr. 53-2642 (2010-05-08), i. k. 1102060ISAK000V-465
Dėl krašto apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1600 "Dėl rekomenduojamųjų KAS statinių statybos techninių ekonominių rodiklių tvirtinimo" ir jį keitusio įsakymo pripažinimo netekusiu galios

Suvestinė redakcija nuo 2008-03-14 iki 2010-05-08

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2006, Nr. 1-12, i. k. 1052060ISAK00V-1600

LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL REKOMENDUOJAMŲJŲ KAS STATINIŲ STATYBOS TECHNINIŲ EKONOMINIŲ RODIKLIŲ TVIRTINIMO

2005 m. gruodžio 13 d. Nr. V-1600
Vilnius

Siekdamas tinkamai planuoti investicijas statyboms ir atsižvelgdamas į praėjusių metų Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir uždarosios akcinės bendrovės SISTELA skelbiamas statybos kainas:
Preambulės pakeitimai:
Nr. V-175, 2008-02-29, Žin., 2008, Nr. 30-1059 (2008-03-13), i. k. 1082060ISAK000V-175

1. Tvirtinu Rekomenduojamuosius KAS statinių statybos techninius ekonominius rodiklius (pridedama).
2. Pripažįstu netekusiu galios 2001 m. birželio 1 d. Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro įsakymą Nr. 743 „Dėl KAS infrastruktūros statinių (objektų) techninių ekonominių rodiklių rekomendacijų tvirtinimo“.

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRAS	GEDIMINAS KIRKILAS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos
ministro 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr.
V-1600

REKOMENDUOJAMIEJI KAS STATINIŲ STATYBOS TECHNINIAI EKONOMINIAI RODIKLIAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Rekomenduojamieji krašto apsaugos sistemos (toliau – KAS) statinių statybos techniniai ekonominiai rodikliai (toliau – rodikliai) parengti remiantis analogiškos paskirties statinių projektų duomenimis, normatyvinių dokumentų nuostatomis ir atsižvelgiant į praėjusių metų Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir uždarosios akcinės bendrovės SISTELA skelbiamas statybos kainas.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-175, 2008-02-29, Žin., 2008, Nr. 30-1059 (2008-03-13), i. k. 1082060ISAK000V-175

2. Rodiklius rekomenduojama taikyti KAS institucijoms ir jų padaliniams nustatant orientacines investicijų statyboms apimtis, reikalingus plotus, rengiant programines projektavimo užduotis, vertinant statinių statybos pagrindimą, projektinius sprendinius ir kitais atvejais.
3. Rodikliai parengti atskiromis grupėmis pagal statinių ir inžinerinių tinklų paskirtis ir apskaičiuoti statinio tūrio, ploto arba ilgio matavimo vienetui.
4. Statinio plotas ir tūris skaičiuojamas remiantis STR 1.14.01:1999 „Pastatų plotų ir tūrių skaičiavimo tvarka“ nuostatomis (Žin., 1999, Nr. 84-2507, Nr. 98-2831).
5. Atskirai skaičiuojamosiomis kainomis apskaičiuoti naujos statybos ir rekonstruojamų statinių kainų rodikliai.
6. Į statinių statybos kainą įskaičiuotos visos išlaidos (tiesioginės, pridėtinės, socialinio draudimo ir kitos išlaidos), būtinos statybai baigti, išskyrus technologinės įrangos, neįmontuotų baldų ir lauko inžinerinių tinklų, kurių kaina numatyta atskirai.
7. Į kareivinių, maitinimo, mokymo, sandėliavimo ir kitos paskirties pastatų statybos kainas įeina išlaidos bendriesiems, vidaus inžinerinių sistemų (inžinerinių tinklų iki pirmojo šulinio nuo pastato arba iki šios sistemos įrengtos uždaromosios armatūros) statybos ir kėlimo įrenginių montavimo darbams.
8. Susisiekimo inžinerinių statinių statybos kaina skaičiuojama atsižvelgiant į tai, kad kelių, automobilių stovėjimo aikštelių ir kitų susisiekimo inžinerinių statinių statyba apima šiuos darbus:
8.1. kelių – sankasų, dangų konstrukcijų, drenažo, kelio ženklų, eismo reguliavimo įrenginių įrengimas ir elektros apšvietimo linijų tiesimas;
8.2. automobilių stovėjimo aikštelių, grindinių – žemės darbai, dangų konstrukcijų, drenažo, kelio ženklų ir elektros apšvietimo įrengimas;
8.3. įvažiavimo kelių, šaligatvių – žemės darbai, dangų konstrukcijos;
8.4. teritorijos tvarkymo (želdiniai) – žemės darbai, apželdinimas (vejų įrengimas, krūmų ir medžių sodinimas).
9. Išorės vandentiekio, nuotekų ir šilumos tinklų, elektros perdavimo ir ryšio kabelinių linijų statybos kaina skaičiuojama atsižvelgiant į tai, kad vandentiekio, nuotekų, elektros perdavimo ir ryšių linijų statyba apima šiuos darbus:
9.1. vandentiekio ir šilumos tiekimo tinklų – žemės darbai, armatūros montavimas, vamzdynų klojimas;
9.2. nuotekų – žemės darbai, vamzdynų klojimas, šulinių įrengimas;
9.3. elektros perdavimo oro linijų – žemės darbai, atramų, laidų, armatūros montavimas;
9.4. elektros perdavimo požeminių kabelių linijų – žemės darbai, kabelių klojimas;
9.5. ryšių kabelių linijų – žemės darbai, vamzdynų, kabelių klojimas.
10. Rodikliai parenkami pagal statinio paskirtį, jo charakteristiką ir atsižvelgus į šio dokumento pastabose nurodytus koeficientus.
11. Programinėse projektavimo užduotyse nurodomi rodikliai, Infrastruktūros plėtros departamentui prie Krašto apsaugos ministerijos pritarus, teikiami derinti ir tvirtinti Infrastruktūros plėtros projektų derinimo komisijai (toliau – IPPDK). Nenurodytų statinių arba jų dalių rodikliai yra parenkami pagal panašios paskirties statinių rodiklius.
12. Rodiklių keitimo, tikslinimo inicijavimo teisę turi IPPDK nariai.

II. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

13. Šiame dokumente vartojami terminai statyba, statinys, pastatas, rekonstravimas, projektavimas ir kiti atitinka terminus ir jų apibrėžimus, pateiktus LR statybos įstatyme (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2002, Nr. 124-5625; 2003, Nr. 104-4649, Nr. 123-5592; 2004, Nr. 73-2545).
14. Kiti šiame dokumente vartojami terminai:
14.1. karinis vienetas – bet kokio dydžio kiekvienas patvirtintos struktūros kariuomenės vienetas, turintis bendrą užduotį;
14.2. dalinys – batalionas arba jam prilygintas (susidedantis bent iš dviejų kuopų) patvirtintos nuolatinės struktūros kariuomenės karinis vienetas;
14.3. karys – Lietuvos Respublikos pilietis, atliekantis privalomąją (pradinę ar aktyviajame rezerve), profesinę ar savanorių karo tarnybą;
14.4. kareivis – Lietuvos Respublikos pilietis, atliekantis Lietuvos Respublikos Konstitucijos nustatytą privalomąją karo tarnybą;
14.5. darbuotojas – asmuo (darbininkas, tarnautojas), dirbantis darbdavio ar jo įgalioto asmens paskirtoje darbo vietoje pagal darbo sutartį, taip pat valstybinės ir vykdomosios valdžios tarnyboje, kuriam netaikoma sąvoka darbdavys.

III. STATOMŲ STATINIŲ (OBJEKTŲ) PLOTO NORMA

15. Statinių bendrojo ploto poreikio normos:

Eil. Nr.	Statinio pavadinimas	Skaičiavimo vienetas	Bendrasis plotas ne mažesnis kaip m2	Pastabos
1.	Stabas	1 darbuotojas	20
2.	Kareivinės	1 kareivis	15
3.	Valgykla	1 vieta	5,5
4.	Mokomasis korpusas	1 vieta	8	Reikalinga 30 proc. tarnaujančių kareivių mokymo skaičiaus vietų (išskyrus specializuotos paskirties pastatus)
5.	Kliūčių ruožas	Dalinys		500 m ilgio su natūralia danga
6.	Lauko treniruoklių aikštelė	Dalinys (15x15)	225
7.	Rikiuotės aikštė	1 kareivis	6
8.	Ekipuotės sandėlis	1 karys	0,4
9.	Garažas	1 transporto priemonė	21	Reikalingas šildomų patalpų plotas nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju jį pagrindus
10.	Automobilių parko kontrolės postas	Dalinys	50
11.	Automobilių plovykla	Dalinys	80	Dengta
12.	Kontrolės postas (praėjimo)	Dalinys	50
13.	Statinių priežiūros dirbtuvės	Dalinys	160
14.	Medicinos priežiūros punktas			Plotas nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju pagal 2001-05-30 LR kariuomenės vado įsakymą Nr. 374 „Dėl karių sveikatos priežiūros įstaigų patalpų“
15.	Ramovė, automobilių parko remonto dirbtuvių, materialinių vertybių, sprogstamųjų medžiagų ir sprogdinimo priemonių sandėliai	Dalinys		Pastatų plotai kiekvienu konkrečiu atveju nustatomi pagal poreikį ir numatytas funkcijas

16. Areštinių, sargybinių ploto normos nustatomos pagal patvirtintas HN 56:2004 „Karinė teritorija. Statinių įrengimo ir priežiūros taisyklės“.
17. Departamentų ir tarnybų administracinių patalpų ploto normos:

KAS institucijos pavadinimas	Darbo plotas vienam darbuotojui ne mažesnis kaip m2	Pasitarimo salių plotas vienam darbuotojui ne mažesnis kaip m2	Sandėlių, garažų, kitų pagalbinių patalpų plotas vienam darbuotojui m2
Departamentai ir tarnybos	8	0,5	Plotas nustatomas kiekvienu konkrečiu atveju pagrindžiant poreikius

IV. STATINIŲ STATYBOS SKAIČIUOJAMOJI KAINA

18. Naujai statomų ir rekonstruojamų pastatų statybos skaičiuojamoji kaina:

Eil. Nr.	Pastato pavadinimas	Statinio tūris, m3	1 m3 kaina, Lt		Bendrojo ploto 1 m2 kaina, Lt
			nauja statyba	rekonstravimas	baldai ir įrenginiai
1.	Stabas	iki 500	740	570	540
		501-1000	640	530
		1001-2500	570	470
		daugiau kaip 2500	500	425
2.	Kareivinės	iki 1000	720	585	345
		1001-2500	630	510
		daugiau kaip 2500	550	450
3.	Valgykla	iki 500	760	640	1415
		501-1000	700	580
		1001-2500	600	500
		daugiau kaip 2500	530	420
4.	Mokomasis korpusas	iki 1000	650	510	420
		1001-2500	570	450
		daugiau kaip 2500	510	410
5.	Garažas (šildomas)	iki 500	420	330	45
		501-1000	360	300
		1001-2500	330	280
		daugiau kaip 2500	300	260
6.	Garažas (nešildomas)	iki 500	400	310	45
		501-1000	340	280
		1001-2500	310	260
		daugiau kaip 2500	280	240
7.	Sandėlis (šildomas)	iki 500	410	320	95
		501-1000	350	290
		1001-2500	320	270
		daugiau kaip 2500	290	250
8.	Sandėlis (nešildomas)	iki 500	390	300	95
		501-1000	330	270
		1001-2500	300	250
		daugiau kaip 2500	270	230
9.	Dirbtuvės		470	360	330
10.	Ramovė	iki 1000	640	500	280
		1001-2500	560	440
		daugiau kaip 2500	490	400
11.	Medicinos priežiūros punktas	iki 500	670	530	275
		501-1000	590	470
		1001-2500	530	430
		daugiau kaip 2500	480	390
12.	Kontrolės postas		710	600	170
13.	Stebėjimo postas		690	570	380
14.	Sargybinė-areštinė		680	560	110

Pastabos:
1. Numatomų naujai statyti, rekonstruoti pastatų statybos 1 m3 kaina didinama 1,50 koeficiento, o baldų ir įrenginių įsigijimo, pastato bendrojo ploto 1 m2 kaina didinama 1,25 koeficiento. Šie koeficientai gali būti koreguojami, juos pagrindus pagal rinkos kainų pokyčius
Punkto pakeitimai:
Nr. V-175, 2008-02-29, Žin., 2008, Nr. 30-1059 (2008-03-13), i. k. 1082060ISAK000V-175

2. Kai numatomi padidinti patalpų įrengimo reikalavimai, suskaičiuota statybos 1 m3 kaina didinama iki 1,20 koeficiento
Punkto pakeitimai:
Nr. V-175, 2008-02-29, Žin., 2008, Nr. 30-1059 (2008-03-13), i. k. 1082060ISAK000V-175

3. Kai planuojant rekonstruoti pastatą nekeičiami grindų pagrindai, o pagrindinių konstrukcijų būklė gera, suskaičiuota statybos 1 m3 kaina mažinama iki 0,75 koeficiento
Punkto pakeitimai:
Nr. V-175, 2008-02-29, Žin., 2008, Nr. 30-1059 (2008-03-13), i. k. 1082060ISAK000V-175

4. Kai planuojant rekonstruoti pastatą numatoma aukštos kokybės apdaila, grindų danga, keisti patalpų išplanavimą ir įrangą, didinti arba mažinti angas, suskaičiuota statybos 1 m3 kaina didinama iki 1,25 koeficiento
Punkto pakeitimai:
Nr. V-175, 2008-02-29, Žin., 2008, Nr. 30-1059 (2008-03-13), i. k. 1082060ISAK000V-175

5. Kai planuojamiems atstatyti ar rekonstruoti pastatams yra ypatingos statybos darbų vykdymo sąlygos (užstatoma teritorija sudėtinga geologiniu požiūriu, galimi archeologiniai radiniai, daug pastatų liekanų, kurias reikės išsaugoti), taip pat jei statyba truks ilgiau kaip vienerius metus ir bus padidintos išlaidos statybvietei įrengti bei statybai valdyti, suskaičiuota statybos kaina gali būti didinama iki 1,40 koeficiento.
Papildyta punktu:
Nr. V-175, 2008-02-29, Žin., 2008, Nr. 30-1059 (2008-03-13), i. k. 1082060ISAK000V-175

19. Susisiekimo inžinerinių statinių statybos skaičiuojamoji kaina:

Paskirtis	Charakteristika	1 m1 kaina, Lt
		nauja statyba	rekonstravimas
Vietinės reikšmės keliai	asfalto danga (Iv – IIv kelio kategorija)	600	410
	žvyro danga (Iv – IIIv kelio kategorija)	270	140

Pastabos:
1. Numatomų naujai tiesti, rekonstruoti kelių statybos 1 m1 kaina didinama 1,40 koeficiento. Šis koeficientas gali būti koreguojamas, jį pagrindus pagal rinkos kainų pokyčius
Punkto pakeitimai:
Nr. V-175, 2008-02-29, Žin., 2008, Nr. 30-1059 (2008-03-13), i. k. 1082060ISAK000V-175

2. Detalios kelių charakteristikos yra pateiktos STR 2.06.03:2001 „Automobilių keliai“ (Žin., 2002, Nr. 19-755, Nr. 120-5450).
Punkto pakeitimai:
Nr. V-175, 2008-02-29, Žin., 2008, Nr. 30-1059 (2008-03-13), i. k. 1082060ISAK000V-175

20. Kitų inžinerinių statinių statybos skaičiuojamoji kaina:

Eil. Nr.	Paskirtis	Charakteristika	1 m2 kaina, Lt
			nauja statyba	rekonstravimas
1.	Automobilių stovėjimo aikštelės	asfalto danga (2 sluoksnių)	195	130
2.	Įvažiavimo keliai	asfalto danga (2 sluoksnių)	160	90
3.	Grindiniai	betono trinkelių danga	220	140
4.	Šaligatviai	betono plytelių danga	130	110
5.	Želdiniai	veja, medžiai, krūmai	35	20
6.	Gelžbetonio tvora	surenkamieji elementai	350
7.	Metalo tvora	tinklas	170

Pastabos:
1. Numatomų naujai statyti, rekonstruoti inžinerinių statinių statybos 1 m2 kaina didinama 1,30 koeficiento. Šis koeficientas gali būti koreguojamas, jį pagrindus pagal rinkos kainų pokyčius
Punkto pakeitimai:
Nr. V-175, 2008-02-29, Žin., 2008, Nr. 30-1059 (2008-03-13), i. k. 1082060ISAK000V-175

2. Kai numatoma įrengti automobilių stovėjimo aikštelių ir įvažiavimo kelių asfalto 1 sluoksnio dangą, suskaičiuota statybos 1 m2 kaina mažinama 0,75 koeficiento
Punkto pakeitimai:
Nr. V-175, 2008-02-29, Žin., 2008, Nr. 30-1059 (2008-03-13), i. k. 1082060ISAK000V-175

3. Kai numatoma įrengti grindinius iš akmens trinkelių, suskaičiuota statybos 1 m2 kaina didinama 1,65 koeficiento.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-175, 2008-02-29, Žin., 2008, Nr. 30-1059 (2008-03-13), i. k. 1082060ISAK000V-175

21. Inžinerinių tinklų statybos skaičiuojamoji kaina:

Eil. Nr.	Paskirtis		Charakteristika	1 m1 kaina, Lt
				nauja statyba	rekonstravimas
1.	Vandentiekis		kaliojo ketaus vamzdžiai (mm pagal skersmenį):
			50-100	320
			150-200	480
			250	735
			300	880
			plastikiniai vamzdžiai (mm pagal skersmenį):
			50-100	260
			150-200	430
			250	490
			300	600
2.	Nuotekos		plastikiniai vamzdžiai (mm pagal skersmenį):
			110-250	395
			315	450
			400	600
			500	740
			keraminiai, asbestcemenčio, gelžbetonio vamzdžiai (mm pagal skersmenį):
			100-150		260
			200-250		475
			300-350		860
			400		1150
3.	Šilumos tiekimas		du plieniniai izoliuoti vamzdžiai bekanalėje tranšėjoje (mm pagal skersmenį):
			48-89	780
			114-168	1350
			219-273	2140
			324-365	3380
			406-457	4840
			du izoliuoti plieno vamzdžiai esamuose kanaluose (mm pagal skersmenį):
			48-89		825
			114-168		1420
			219-273		2220
			324-365		3490
			406-457		5010
4.	Elektros perdavimo oro linijos		0,38 kV įtampos (gyslų skaičius, skerspjūvis mm2):
			4x16-4x35	56	62
			4x50-4x95	74	80
			10 kV įtampos (gyslų skaičius, skerspjūvis mm2):
			3x35-3x70	72	76
			3x95-3x150	95	102
5.		Elektros perdavimo kabelių linijos	0,38 kV įtampos (gyslų skaičius, skerspjūvis mm):
			4x16-4x35	56
			4x50-4x95	110
			4x120-4x150	182
			10 kV įtampos (gyslų skaičius, skerspjūvis mm):
			3x50-3x70	130
			3x95-3x150	165
6.		Ryšių kabelių linijos	Miesto tinklai (gyslų porų skaičius):
			10x2-30x2	15
			50x2-100x2	30
			200x2-300x2	55
			24 skaidulų šviesolaidžio kabelis	45

Pastaba. Numatomų naujai statyti, rekonstruoti inžinerinių tinklų statybos 1 m1 kaina didinama 1,30 koeficiento. Šis koeficientas gali būti koreguojamas, jį pagrindus pagal rinkos kainų pokyčius.

Punkto pakeitimai:
Nr. V-175, 2008-02-29, Žin., 2008, Nr. 30-1059 (2008-03-13), i. k. 1082060ISAK000V-175

22. Pastatų išardymo ir statybinio laužo išvežimo 10 km atstumu skaičiuojamoji kaina:

Eil. Nr.	Pastato konstrukcijos tipas	Mato vnt.	Kaina, Lt
1.	Negyvenamieji mūriniai pastatai	1 m3	70
2.	Gyvenamieji ir administraciniai mūriniai pastatai	1 m3	140
3.	Sandėlių tipo mediniai pastatai	1 m3	50
4.	Gyvenamieji ir administraciniai mediniai pastatai	1 m3	80

Pastaba. Pastatų išardymo ir statybinio laužo išvežimo 10 km atstumu kaina gali būti koreguojama, ją pagrindus pagal rinkos kainų pokyčius arba priklausomai nuo atstumų statybiniam laužui išvežti.
Punkto pakeitimai:
Nr. V-175, 2008-02-29, Žin., 2008, Nr. 30-1059 (2008-03-13), i. k. 1082060ISAK000V-175

23. Naujai statomuose pastatuose patalpų aukštis:

Eil. Nr.	Pastato pavadinimas (paskirtis)	Patalpos minimalus aukštis, m	Pastabos
1.	Stabas, mokomasis korpusas, valgykla (valgymo salė), ramovė, kontrolės postas ir kiti gydymo (medicinos priežiūros), administracinės ir religinės paskirties pastatai	3	Pastato pagalbinių patalpų minimalų aukštį reglamentuoja statybos techniniai reglamentai. Didesni pastato patalpų aukščiai nustatomi, atsižvelgiant į patalpose vykdomo proceso mechanizavimą, naudojamus įrenginius ir kitus veiksnius
2.	Kareivinės	2,7
3.	Gyvenamasis	2,5
4.	Sandėlis	2

Pastaba. Patalpų aukštis matuojamas nuo grindų iki lubų (perdangos (denginio) iškilusių konstrukcijų).
______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-175, 2008-02-29, Žin., 2008, Nr. 30-1059 (2008-03-13), i. k. 1082060ISAK000V-175
Dėl krašto apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. V-1600 "Dėl Rekomenduojamųjų KAS statinių statybos techninių ekonominių rodiklių tvirtinimo" pakeitimo