Suvestinė redakcija nuo 2005-02-13 iki 2005-03-15

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 95-2999, i. k. 1002250ISAK00000563

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

ĮSAKYMAS
DĖL KRAUJO IR JO KOMPONENTŲ RUOŠIMO REKOMENDACIJŲ PATVIRTINIMO

2000 m. spalio 19 d. Nr. 563
Vilnius

Siekdamas užtikrinti kraujo donorystės įstaigose ruošiamų kraujo komponentų kokybę bei atsižvelgdamas į Europos Tarybos rekomendacijas Nr. (95) 15 „Dėl kraujo komponentų ruošimo, naudojimo ir kokybės užtikrinimo“,
1. Tvirtinu Kraujo ir jo komponentų ruošimo rekomendacijas (pridedama).
2. Laikau netekusiais galios:
2.1. TSRS sveikatos apsaugos ministerijos 1987 metų Konservuoto kraujo frakcionavimo į kraujo komponentus ir plazmą instrukciją Nr. 06-14/10;
2.2. TSRS sveikatos apsaugos ministerijos 1987 metų Leukocitais ir trombocitais prisotintos eritrocitų masės ruošimo instrukciją;
2.3. TSRS sveikatos apsaugos ministerijos 1984 metų Konservuoto donorinio kraujo paruošimo instrukciją;
2.4. TSRS sveikatos apsaugos ministerijos 1987 metų Eritrocitų masės su leukocitais ir trombocitais paruošimo instrukciją;
2.5. TSRS sveikatos apsaugos ministerijos 1976 metų įsakymų rinkinį „Kraujo tarnybos instrukcijos ir metodiniai nurodymai“;
2.6. TSRS sveikatos apsaugos ministerijos 1982 metų Eritrocitų masės gamybos ir saugojimo instrukciją.
3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui V. Žilinskui
Punkto pakeitimai:
Nr. 183, 2002-04-17, Žin., 2002, Nr. 44-1682 (2002-04-30), i. k. 1022250ISAK00000183

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	RAIMUNDAS ALEKNA
PATVIRTINTA
sveikatos apsaugos ministro
2000 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 563

KRAUJO IR JO KOMPONENTŲ RUOŠIMO REKOMENDACIJOS

I. KONSERVUOTAS KRAUJAS

1. Apibrėžimas
Konservuotas kraujas – tai kraujas, paimtas iš donoro į sterilų, nepirogenišką su antikoaguliantu maišą. Dažniausiai naudojamas kraujo komponentų gamybai, išimtiniais atvejais – perpylimui.

2. Savybės
2.1. Kraujas visas savo savybes išsaugo neilgai. Praėjus daugiau kaip 24 val. po kraujo paėmimo, V ir VIII faktorių aktyvumas mažėja.
2.2. Kraujas neturi turėti kliniškai svarbių imuninių antikūnų.
2.3. Konservuotas kraujas gali būti naudojamas transfuzijai be papildomo paruošimo.

3. Paėmimas
3.1. Adata į veną turi patekti pirmu bandymu. Nepavykus galima atlikti pakartotiną venos punkciją kitoje vietoje ir nauja adata su sistema. Kraujo srovė turi būti pakankama ir nepertraukiama. 1 kraujo vienetas turi būti surenkamas per 10 min.
3.2. Jei procedūra trunka ilgiau nei 12 min., kraujas netinka naudoti trombocitų gamybai, ilgiau nei 15 min.- plazma netinka transfuzijoms ir krešėjimo faktorių gamybai.
3.3. Kraujas turi būti maišomas rankiniu būdu, vartant maišelį kas 30-45 sekundės, arba automatiniais maišytuvais.

4. Etiketavimas
4.1. Etiketėje turi būti pažymėta:
4.1.1. produkto pavadinimas ir kiekis;
4.1.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
4.1.3. donacijos numeris;
4.1.4. ABO grupė;
4.1.5. Rh (D) grupė, nurodant, ar Rh (D) teigiamas, ar Rh (D) neigiamas;
4.1.6. antikoagulianto pavadinimas ir kiekis (antikoagulianto sudėtis nurodyta gamintojo etiketėje);
4.1.7. kraujo paėmimo data ir galiojimo laikas;
4.1.8. laikymo temperatūra;
4.1.9. pastaba, kad kraujas turi būti perpiltas per 170-200 m filtrą; kraujas negali būti naudojamas, jei yra hemolizė ir kitų pakitimų.

5. Laikymas
5.1. Jei konservuotą kraują planuojama naudoti transfuzijoms, privaloma jį laikyti +2 – +6°C, jei trombocitų gamybai – +20°C – +24°C temperatūroje iki 24 val. Po 24 valandų iš jo pagaminti eritrocitai tinka transfuzijoms, plazma – preparatų gamybai, išskyrus krešėjimo faktorių gamybą.
5.2. Galiojimo laikas priklauso nuo antikoagulianto – konservanto rūšies. Jei naudojamas CPDA – +2 – +6°C temperatūroje galima laikyti 35 paras. Jei naudojamas kitas konservantas, galiojimo laikas nustatomas pagal gamintojo rekomendacijas.

6. Kokybės kontrolė
6.1. Ypač svarbu užtikrinti kraujo kokybę.
6.2. Kokybės reikalavimai konservuotam kraujui yra šie:

Tikrinami parametrai	Kokybės reikalavimai	Kontroliuojamas kiekis ir kontrolės dažnis	Kontrolės atlikimo vieta
ABO, Rh (D) / Kell	kraujo grupės nustatymas	Kiekvienas kraujo vienetas	KDĮ (ASPĮ) laboratorijoje

ŽIV antikūnai	neigiamas tyrimo atsakymas	„	„
HBs antigenas	neigiamas tyrimo atsakymas	„	„
HCV antikūnai	neigiamas tyrimo atsakymas	„	„
Sifilis	neigiamas tyrimo atsakymas	„	„

Punkto pakeitimai:
Nr. V-91, 2005-02-08, Žin., 2005, Nr. 21-671 (2005-02-12), i. k. 1052250ISAK0000V-91

6.3. Esant epidemiologinei situacijai arba ruošiant kraują tam tikram recipientų kontingentui, rekomenduojami papildomi tyrimai: HBc antikūnai, CMV, HTLV.

7. Transportavimas
Transportuojant būtina užtikrinti temperatūrą nuo +2°C iki +10°C. Maksimalus transportavimo laikas – 24 valandos.

II. ERITROCITAI

8. Apibrėžimas
Tai – kraujo komponentas, gaunamas iš konservuoto kraujo pašalinus dalį plazmos.

9. Savybės
9.1. Hematokrito rodiklis – 0,65-0,75.
9.2. Kiekviename vienete turi būti ne mažiau kaip 45g hemoglobino.
9.3. Eritrocitų vienete yra ir kitų ląstelių. Didžioji dalis – leukocitai (2,5-3x109), trombocitai. Jų kiekis priklauso nuo centrifugavimo metodo.
9.4. Nuo konservuoto kraujo šis komponentas skiriasi mažesniu plazmos, citrato, ląstelių ir jų irimo produktų, ląstelių ir baltymų antigenų bei antikūnų kiekiu.

10. Gamybos metodai
10.1. Eritrocitai gaminami iš konservuoto kraujo. Jis centrifuguojamas, po to pašalinama plazma optipresais arba plazmaekstraktoriais. Geriausia centrifuguoti kraują praėjus 6 val. nuo kraujo paėmimo. Centrifuguojama pagal centrifugos techninę dokumentaciją (pasą). Naudojamos kraujo komponentų gamybai skirtos centrifugos su temperatūros režimu, turinčios pasą.
10.2. Pusiausvyra nustatoma guminiais svareliais, draudžiama tai atlikti vandeniu.
10.3. Tinkamiausia temperatūra centrifugavimo metu – +200 C.

11. Etiketavimas
11.1. Etiketėje turi būti pažymėta:
11.1.1. komponento pavadinimas ir kiekis;
11.1.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
11.1.3. donacijos numeris;
11.1.4. ABO grupė
11.1.5. Rh (D) grupė, nurodant, ar Rh (D) teigiamas, ar Rh (D) neigiamas;
11.1.6. antikogulianto pavadinimas;
11.1.7. kraujo paėmimo data;
11.1.8. eritrocitų galiojimo data;
11.1.9. laikymo temperatūra;
11.1.10. pastaba, kad eritrocitai turi būti perpilti per 170-200 m filtrą; jie negali būti naudojamas, jei yra hemolizė ir kitų pakitimų.

12. Laikymas
12.1. Laikoma +2 – +6°C temperatūroje.
12.2. Galiojimo laikas priklauso nuo antikoagulianto – konservanto rūšies. Jei naudojamas CPDA – galima laikyti 35 paras, jei kitas konservantas – galiojimo laikas nustatomas pagal gamintojo rekomendacijas.

13. Neteko galios nuo 2005-02-13
Punkto naikinimas:
Nr. V-91, 2005-02-08, Žin. 2005, Nr. 21-671 (2005-02-12), i. k. 1052250ISAK0000V-91

14. Transportavimas
14.1. Transportuojant būtina užtikrinti temperatūrą nuo +2°C iki +10°C.
14.2. Maksimalus transportavimo laikas – 24 valandos.
14.3. Automobilis turi turėti šaldymo įrengimą arba transportuoti termoizoliaciniuose konteineriuose.

III. ERITROCITAI BE TROMBOCITŲ IR LEUKOCITŲ SLUOKSNIO

15. Apibrėžimas
Tai kraujo komponentas, gaunamas iš konservuoto kraujo, pašalinus dalį plazmos ir trombocitų-leukocitų sluoksnį.

16. Savybės
16.1. Hematokrito rodiklis – 0,65-0,75.
16.2. Vienete yra 10-30 ml mažiau eritrocitų, lyginant su pradiniu eritrocitų vienetu.
16.3. Kiekviename vienete turi būti ne mažiau kaip 43g hemoglobino.
16.4. Leukocitų yra mažiau kaip 1,2 x 109 ir trombocitų – mažiau kaip 20 x 109 vienete.

17. Gaminimo metodai
17.1. Eritrocitai be trombocitų ir leukocitų sluoksnio gaminami iš konservuoto kraujo.
17.2. Jis centrifuguojamas, pašalinami 20-60 ml trombocitų ir leukocitų sluoksnis bei plazma.
17.3. Po to grąžinamas reikiamas plazmos kiekis, kad hematokritas būtų 0,65-0,75.

18. Etiketavimas
18.1. Etiketėje turi būti pažymėta:
18.1.1. gamintojo pavadinimas ir adresas;
18.1.2. komponento pavadinimas ir kiekis;
18.1.3. donacijos numeris;
18.1.4. ABO grupė;
18.1.5. Rh(D) grupė, nurodant, ar Rh(D) teigiamas, ar Rh(D) neigiamas;
18.1.6. kraujo paėmimo data;
18.1.7. komponento galiojimo data;
18.1.8. laikymo temperatūra;
18.1.9. kraujo antikoagulianto pavadinimas;
18.1.10. pastaba, kad komponentas turi būti perpiltas per 170-200 m filtrą; jis negali būti naudojamas, jei yra hemolizė ir kiti pakitimai.

19. Laikymas
19.1. Šį komponentą reikia laikyti +2°C iki +6°C temperatūroje.
19.2. Galiojimo laikas priklauso nuo antikoagulianto – konservanto rūšies. Jei naudojamas CPDA – galima laikyti 35 paras, jei kitas konservantas – galiojimo laikas nustatomas pagal gamintojo rekomendacijas.
19.3. Pašalinus trombocitų ir leukocitų kiekį, mikroagregatai nesusidaro.

20. Neteko galios nuo 2005-02-13
Punkto naikinimas:
Nr. V-91, 2005-02-08, Žin. 2005, Nr. 21-671 (2005-02-12), i. k. 1052250ISAK0000V-91

21. Transportavimas
21.1. Transportavimas negali trukti ilgiau kaip 24 val.
21.2. Transportuojant šį komponentą turi būti užtikrinta +2° – +10°C temperatūra.
21.3. Transportuojama automobiliu su šaldymo įrengimais arba termoizoliaciniuose konteineriuose.

IV. ERITROCITAI BE TROMBOCITŲ IR LEUKOCITŲ SLUOKSNIO, UŽPILTI PRIDĖTINIU TIRPALU

22. Apibrėžimas
22.1. Tai – kraujo komponentas, gaunamas iš konservuoto kraujo, po centrifugavimo pašalinus dalį plazmos ir trombocitų ir leukocitų sluoksnį, bei įpylus maitinamojo tirpalo.

23. Savybės
23.1. Hematokrito rodiklis priklauso nuo pridėtinio tirpalo sudėties ir kiekio bei centrifugavimo metodo. Hematokritas neturėtų būti didesnis nei 0,70.
23.2. Kiekvienas vienetas turi turėti ne mažiau kaip 43 g hemoglobino, leukocitų – mažiau kaip 1,2 x 10 9 vienete, trombocitų – mažiau kaip 20 x 109 vienete.
24. Gaminimo metodai
24.1. Antikoaguliantas turi būti CPD. Pridėtinis tirpalas SAGM (80-110ml) arba kiti, kurių sudėtyje yra citrato, manitolio, fosfato arba guanozino.
24.2. Iš konservuoto kraujo turi būti paruošti ne vėliau kaip per 3 dienas nuo donacijos.
24.3. Po centrifugavimo pašalinama plazma ir 20-60 ml trombocitų ir leukocitų sluoksnis. Eritrocitai sumaišomi su pridėtiniu tirpalu.

25. Etiketavimas
25.1. Etiketėje turi būti nurodyta:
25.1.1. komponento pavadinimas ir kiekis;
25.1.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
25.1.3. donacijos numeris;
25.1.4. ABO grupė;
25.1.5. Rh (D) grupė, nurodant, ar Rh (D) teigiamas, ar Rh (D) neigiamas;
25.1.6. pridėtinio tirpalo sudėtis ir kiekis;
25.1.7. kraujo paėmimo data;
25.1.8. eritrocitų be trombocitų ir leukocitų sluoksnio, užpiltų pridėtiniu tirpalu, galiojimo data;
25.1.9. laikymo temperatūra;
25.1.10. pastaba, kad komponentas turi būti perpiltas per 170-200 m filtrą; jis negali būti naudojamas, jei yra hemolizė ir kitų pakitimų.

26. Laikymas
26.1. Šis komponentas laikomas +2°C – +6°C temperatūroje.
26.2. Galiojimo laikas priklauso nuo antikoagulianto – konservanto rūšies. Jei naudojamas CPDA, galima laikyti 35 paras, jei kitas konservantas – galiojimo laikas nustatomas pagal gamintojo rekomendacijas.
26.3. Trombocitų-leukocitų sluoksnio pašalinimas stabdo mikroagregatų susidarymą.

27. Kokybės kontrolė
27.1. Eritrocitai turi būti gaminami iš konservuoto kraujo, atitinkančio kokybės reikalavimus.
27.2. Papildomi kokybės reikalavimai šiam komponentui:

Tikrinami parametrai	Kokybės reikalavimai	Kontroliuojamas kiekis ir kontrolės dažnis	Kontrolės atlikimo vieta
Tūris	priklauso nuo naudojamos sistemos	1% visų vienetų	KDĮ (ASPĮ)
	250±50ml (+80-100ml pridėtinio tirpalo)
Hematokritas	0,50 – 0,70	4 vnt. per mėnesį	KDĮ kokybės kontrolės laboratorijoje

Hemoglobinas	ne mažiau kaip 43 g/vienete	4 vnt. per mėn.	„
Leukocitų kiekis	< 1,2 x109	4 vnt. per mėn.	„
vienete

Hemolizė laikymo pabaigoje	<0,8 % eritrocitų masės	4 vnt. permėnesį	„

28. Transportavimas
28.1. Transportuojant šį komponentą turi būti užtikrinta nuo +2°C iki +10°C temperatūra.
28.2. Maksimalus transportavimo laikas – 24 valandos.
28.3. Naudojamas automobilis su šaldymo įrengimu arba termoizoliacinis konteineris.

V. NUPLAUTI ERITROCITAI
29. Apibrėžimas
Tai – kraujo komponentas, gaunamas iš konservuoto kraujo, po centrifugavimo pašalinus plazmą ir nuplovus izotoniniu 0,9% natrio chlorido tirpalu.

30. Savybės
30.1. Šis komponentas yra eritrocitų suspensija, gauta pašalinus plazmą, leukocitus ir trombocitus.
30.2. Hematokritas gali kisti. Tai priklauso nuo klinikinių poreikių.
30.3. Kiekviename vienete turi būti ne mažiau kaip 40 g hemoglobino.

31. Gaminimo metodai
31.1. Nuplauti eritrocitai gaunami po centrifugavimo pašalinus plazmą, trombocitų ir leukocitų sluoksnį ir įpylus +4°C 0,9% natrio chlorido tirpalo. Užpylimo, centrifugavimo ir nutraukimo procedūra kartojama 3 kartus.
31.2. Galimi metodai:
31.2.1. naudojant daugybinių maišų, kuriuose steriliai įmontuoti 0,9% natrio chlorido tirpalo maišeliai, sistemą. Gamybos procesas – uždaras, komponentas – sterilus;
31.2.2. naudojant vamzdelių sterilaus sujungimo aparatą. Gamybos procesas uždaras ir sterilus;
31.2.3. laminariniame bokse, naudojant 0,9% natrio chlorido tirpalą. Šitaip paruošti komponentai turi būti suvartojami per 6 valandas nuo pagaminimo.

32. Etiketavimas
32.1. Etiketėje turi būti nurodyta:
32.1.1. komponento pavadinimas ir kiekis;
32.1.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
32.1.3. ABO grupė;
32.1.4. Rh (D) grupė, nurodant, ar Rh (D) teigiamas, ar Rh (D) neigiamas;
32.1.5. donacijos numeris;
32.1.6. pagaminimo ir galiojimo laikas;
32.1.7. laikymo temperatūra;
32.1.8. pastaba, kad komponentas turi būti perpiltas per 170-200 m filtrą; jis negali būti naudojamas, jei yra hemolizė ir kitų pakitimų.

33. Laikymas
33.1. Laikoma +2 – +6°C temperatūroje.
33.2. Jei eritrocitai buvo plaunami neuždaroje sistemoje arba kambario temperatūroje, suvartoti per 6 valandas nuo paruošimo.
33.3. Jei eritrocitai paruošti žemoje temperatūroje, galima laikyti ne ilgiau kaip 24 valandas nuo plovimo procedūros.

34. Kokybės kontrolė
34.1. Eritrocitai turi būti gaminami iš konservuoto kraujo, atitinkančio kokybės reikalavimus.
34.2. Papildomi kokybės reikalavimai šiam komponentui:
Tikrinami parametrai	Kokybės reikalavimai	Kontroliuojamas kiekis ir kontrolės dažnis	Kontrolės atlikimo vieta
Tūris	Atsižvelgiant į naudojamas sistemas 280±60 ml	Visi vienetai	KDĮ (ASPĮ)
Hematokritas	0,65–0,75	Visi*	KDĮ kokybės kontrolės laboratorijoje
Hemoglobinas	Ne mažiau kaip 40 g vienete	Visi*	KDĮ kokybės kontrolės laboratorijoje
Hemolizė laikymo pabaigoje	< 0,8 % eritrocitų masės	Visi*	KDĮ kokybės kontrolės laboratorijoje
Bendras baltymo kiekis	< 0,5 g vienete	Visi*	KDĮ kokybės kontrolės Bendro baltymo kiekis turi laboratorijoje užtikrinti IgA kiekį, mažesnį kaip 0,2 mg/ vienete

*Laikinai leidžiama kontroliuoti pasirinktus vienetus

Punkto pakeitimai:
Nr. 183, 2002-04-17, Žin., 2002, Nr. 44-1682 (2002-04-30), i. k. 1022250ISAK00000183

35. Transportavimas
35.1. Transportuojant šį komponentą turi būti užtikrinta +2° – +10°C temperatūra.
35.2. Naudojamas automobilis su šaldymo įrengimu arba termoizoliacinis konteineris.

VI. ERITROCITAI PRIDĖTINIAME TIRPALE

36. Apibrėžimas
36.1. Tai – kraujo komponentas, gaunamas iš konservuoto kraujo po centrifugavimo pašalinus dalį plazmos bei įpylus maitinamojo tirpalo.

37. Savybės
37.1. Hematokrito rodiklis priklauso nuo pridėtinio tirpalo sudėties ir kiekio, centrifugavimo metodo. Hematokritas neturėtų būti didesnis nei 0,70.
37.2. Kiekvienas vienetas turi turėti ne mažiau kaip 45 g hemoglobino.
37.3. Vienetas turi visų natūralių ląstelių: leukocitai sudaro apie 2,5-3x109 vienete, trombocitų kiekis priklauso nuo centrifugavimo metodo.

38. Gaminimo metodai
38.1. Kraujo, iš kurio gaminami eritrocitai, antikoaguliantas turi būti CPD. Pridėtinio tirpalo sudėtyje turi būti natrio chlorido, adenino, gliukozės, manitolio. Galima ir kita tirpalo sudėtis: citratas, manitolis, fosfatas, guanozinas. Pridėtinio tirpalo kiekis turi būti 80-110 ml.
38.2. Laikas iki eritrocitų atsiskyrimo po donacijos turi būti kuo trumpesnis, bet ne ilgesnis kaip 3 dienos nuo donacijos. Atsiskyrimas ir užpylimas pridėtiniu tirpalu turi būti atliktas iš karto.
38.3. Po centrifugavimo eritrocitai atskiriami nuo plazmos, atsargiai sumaišomi su pridėtiniu tirpalu.

39. Etiketavimas
39.1. Etiketėje turi būti pažymėta:
39.1.1. komponento pavadinimas ir kiekis;
39.1.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
39.1.3. donacijos numeris;
39.1.4. ABO grupė;
39.1.5. Rh(D) grupė, nurodant, ar Rh(D) teigiamas, ar Rh(D) neigiamas;
39.1.6. maitinamojo tirpalo pavadinimas ir kiekis;
39.1.7. kraujo paėmimo data;
39.1.8. laikymo temperatūra;
39.1.9. galiojimo data;
39.1.10. pastaba, kad komponentas turi būti perpiltas per 170-200 m filtrą; jis negali būti naudojamas, jei yra hemolizė ir kitų pakitimų.

40. Laikymas
Šis komponentas laikomas + 2°C + 6°C temperatūroje. Galima laikyti 35 d.

41. Kokybės kontrolė
41.1. Šis komponentas gaminamas iš konservuoto kraujo, kuris atitinka kokybės kontrolės reikalavimus.
41.2. Neteko galios nuo 2005-02-13
Punkto naikinimas:
Nr. V-91, 2005-02-08, Žin. 2005, Nr. 21-671 (2005-02-12), i. k. 1052250ISAK0000V-91

42. Transportavimas
42.1. Transportavimas negali trukti ilgiau kaip 24 val.
42.2. Transportuojant šį komponentą turi būti užtikrinta +
2° – +10°C temperatūra.
42.3. Naudojamas automobilis su šaldymo įrengimu arba termoizoliacinis konteineris.

VII. ERITROCITAI BE LEUKOCITŲ

43. Apibrėžimas
Tai komponentas, gaunamas iš konservuoto kraujo, pašalinus dalį plazmos ir didžiąją dalį leukocitų.

44. Savybės
44.1. Leukocitų turi būti mažiau kaip 1 x 106 vienete. Vidutiniškai leukocitų būna mažiau kaip 0,05 x 106.
44.2. Kiekviename vienete turi būti ne mažiau kaip 40 g hemoglobino.

45. Gaminimo metodai
45.1. Šį komponentą galima pagaminti taikant keletą technologijų: trombocitų ir leukocitų sluoksnio pašalinimo ir filtracijos.
45.2. Siekiant gerų rezultatų, reikia taikyti abu būdus. Filtruoti prieš saugojimą rekomenduojama ne vėliau kaip 48 val. po donacijos.

46. Etiketavimas
46.1. Etiketėje turi būti pažymėta:
46.1.1. komponento pavadinimas ir kiekis;
46.1.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
46.1.3. donacijos numeris;
46.1.4. ABO grupė;
46.1.5. Rh (D) grupė, nurodant, ar Rh (D) teigiamas, ar Rh (D) neigiamas;
46.1.6. kraujo antikoagulianto pavadinimas;
46.1.7. kraujo paėmimo data;
46.1.8. komponento galiojimo laikas;
46.1.9. laikymo temperatūra;
46.1.10. pastaba, kad komponentas turi būti perpiltas per 170-200 m filtrą; jis negali būti naudojamas, jei yra hemolizė ir kitų pakitimų.

47. Laikymas
47.1. Laikoma temperatūroje nuo +2°C iki +6°C.
47.2. Galiojimo laikas priklauso nuo antikoagulianto – konservanto rūšies. Jei naudojamas CPDA, galima laikyti 35 paras, jei kitas konservantas – galiojimo laikas nustatomas pagal gamintojo rekomendacijas.
47.3. Leukocitų pašalinimas prieš saugant stabdo mikroagregatų ir citokinų susidarymą.
47.4. Jeigu eritrocitai be leukocitų buvo pagaminti pažeidžiant sistemos uždarumą, tai laikymo terminas +2°C +6°C temperatūroje sutrumpėja iki 24 val.

48. Kokybės kontrolė
48.1. Šis komponentas gaminamas iš konservuoto kraujo, kuris atitinka kokybės kontrolės reikalavimus.
48.2. Neteko galios nuo 2005-02-13
Punkto naikinimas:
Nr. V-91, 2005-02-08, Žin. 2005, Nr. 21-671 (2005-02-12), i. k. 1052250ISAK0000V-91

48.3. Jeigu 90% tirtų vienetų atitinka kokybės reikalavimus, komponentai laikomi tinkamais transfuzijoms.

49. Transportavimas
49.1. Transportuojant šį komponentą turi būti užtikrinta +2° – +10°C temperatūra.
49.2. Naudojamas automobilis su šaldymo įrengimu arba termoizoliacinis konteineris.

VIII. ŠVIEŽIAI ŠALDYTA PLAZMA

50. Apibrėžimas
Tai – kraujo komponentas, gaminamas iš konservuoto kraujo arba surenkamas aferezės būdu. Siekiant užtikrinti krešėjimo faktorių funkcinę būklę, per 1 valandą užšaldomas iki -30oC temperatūros.

51. Savybės
51.1. Šis komponentas turi reikiamą krešėjimo faktorių, albumino ir imunoglobulinų kiekį. Jo sudėtyje yra ne mažiau kaip 70% pradinės VIII faktoriaus koncentracijos ir panašus kiekis kitų krešėjimo faktorių bei natūralių inhibitorių. Jame neturi būti kliniškai svarbių imuninių antikūnų.
51.2. Jei šviežiai šaldyta plazma naudojama kaip žaliava frakcionuotų plazmos produktų ruošimui, ji turi atitikti Europos farmakopėjos reikalavimus.

52. Gaminimo metodai
52.1. Šviežiai šaldytos plazmos gamyba iš konservuoto kraujo:
52.1.1. plazmos ekstrakcija atliekama po kraujo maišelių sistemos kieto centrifugavimo (pagal centrifugavimo režimus, nurodytus centrifugos pase). Rekomenduojama centrifugavimo procedūrą atlikti per 6 valandas ir ne vėliau kaip po 18 valandų nuo kraujo paėmimo;
52.1.2. šviežiai šaldyta plazma gali būti ruošiama iš trombocitais turtingos plazmos. Užšaldyti reikėtų greito užšaldymo sistemoje, kurioje plazma pilnai užšaltų žemesnėje nei – 30oC temperatūroje per 1 valandą;
52.1.3. plazmą galima atskirti nuo kraujo, kuris netrukus po paėmimo specialia įranga buvo greitai atšaldytas iki + 20o – +22oC temperatūros ir laikytas iki 24 valandų.
52.2. šviežiai šaldytos plazmos gamyba aferezės būdu:
52.2.1. plazmą galima surinkti rankinės arba automatinės aferezės būdu. Užšaldymo procedūra turėtų būti pradėta per 6 valandas nuo aferezės pabaigos.
52.2.2. užšaldyti reikėtų greito užšaldymo sistemoje, kurioje plazma visiškai užšaltų per vieną valandą žemesnėje nei – 30oC temperatūroje.

53. Virusų inaktyvacija
Rekomenduojama šviežiai šaldytos plazmos virusų inaktyvacija ir/arba karantinas.

54. Etiketavimas
54.1. Etiketėje turi būti nurodyta:
54.1.1. komponento pavadinimas ir kiekis su antikoaguliantu;
54.1.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
54.1.3. komponento kilmė (paruošta iš kraujo ar aferezės būdu);
54.1.4. donacijos numeris;
54.1.5. ABO grupė;
54.1.6. Rh(D) grupė, nurodant, ar Rh(D) teigiamas, ar Rh(D) neigiamas;
54.1.7. taikyta virusų inaktyvacija ar karantinas;
54.1.8. pagaminimo data;
54.1.9. laikymo temperatūra;
54.1.10. galiojimo data;
54.1.11. instrukcijos, kaip saugoti, atšildyti, skirti, naudoti filtrus.

55. Laikymas
55.1. Leistina laikymo temperatūra ir terminai:
55.1.1. 24 mėnesius – žemesnėje nei -30oC temperatūroje;
55.1.2. 12 mėnesių – 25o – 30oC temperatūroje;
55.1.3. 3 mėnesius – 18o – 25oC temperatūroje.

56. Neteko galios nuo 2005-02-13
Punkto naikinimas:
Nr. V-91, 2005-02-08, Žin. 2005, Nr. 21-671 (2005-02-12), i. k. 1052250ISAK0000V-91

57. Transportavimas
Transportuojama tokioje pačioje kaip ir saugojimo temperatūroje.

IX. KRIOPRECIPITATAS

58. Apibrėžimas
Komponentas, turintis plazmos krioglobulino frakciją, gaunamas iš šviežiai šaldytos plazmos, taikant kieto centrifugavimo metodą. Komponento tūris – nuo 10 iki 20 ml.

59. Savybės
Krioprecipitate yra VIII krešėjimo faktoriaus (jis sudaro didžiausią dalį), Wilebrando, XIII krešėjimo faktorių, fibrinogeno, fibronektino.

60. Gaminimo metodai
60.1. Šaldytos plazmos maišelis, steriliai sujungtas su kitu maišeliu, atšildomas, laikant 12 valandų + 2oC – + 6oC temperatūroje arba naudojant greito atšildymo techniką.
60.2. Lėtai atšildžius +2oC – +6oC temperatūroje, maišelių sistema kietai centrifuguojama (pagal centrifugavimo režimą, nurodytą centrifugos pase), esant tai pačiai temperatūrai.
60.3. Likusi be krioprecipitato plazma nutraukiama į atskirą tuščią maišelį. Su krioprecipitatu paliekama 7 – 10 ml plazmos. Paruošti komponentai atskiriami vienas nuo kito, taikant saugų metodą vamzdeliai užlydomi, pakartotinai užšaldomi.
60.4. Komponento gamybai gali būti naudojama aferezės būdu gauta plazma (taikant tą patį užšaldymo/atšildymo/pakartotinio užšaldymo metodą).

61. Virusų inaktyvacija
Rekomenduojama šio komponento virusų inaktyvacija ir/arba karantinas.

62. Etiketavimas
62.1. Etiketėje turi būti nurodyta:
62.1.1. komponento pavadinimas ir kiekis;
62.1.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
62.1.3. iš ko komponentas pagamintas, t. y. iš kraujo ar aferezės būdu paruoštos plazmos;
62.1.4. donacijos numeris;
62.1.5. ABO grupė;
62.1.6. Rh (D) grupė, nurodant, ar Rh (D) teigiamas, ar Rh (D) neigiamas;
62.1.7. taikytas karantinas ar virusų inaktyvacija;
62.1.8. gamybos data;
62.1.9. laikymo temperatūra;
62.1.10. galiojimo data;
62.1.11. instrukcijos, kaip saugoti, atšildyti, naudoti 170-200 m filtrus.

63. Laikymas
63.1. Leistina laikymo temperatūra ir terminai:
63.1.1. 24 mėnesius – žemesnėje nei -30oC temperatūroje;
63.1.2. 12 mėnesių – 25o – 30oC temperatūroje;
63.1.3. 3 mėnesius – 18o – 25oC temperatūroje.
63.2. Rekomenduojama laikyti šaldiklyje su garsine signalizacija ir temperatūros grafiniu žymekliu.

64. Kokybės kontrolė

Tikrinami parametrai	Kokybės reikalavimai	Kontroliuojamas kiekis ir kontrolės dažnis	Kontrolės atlikimo vieta
ABO, Rh (D)*	grupės nustatymas	kiekvienas vienetas	KDĮ (ASPĮ) laboratorijoje
ŽIV antikūnai*	neigiamas tyrimo atsakymas	kiekvienas vienetas	„
HBs antigenai*	neigiamas tyrimo atsakymas	kiekvienas vienetas	„
HCV antikūnai *	neigiamas tyrimo atsakymas	kiekvienas vienetas	„
Sifilis*	neigiamas tyrimo atsakymas	kiekvienas vienetas	„

* Tiriamas konservuotas kraujas (plazmą gaminant aferezės būdu, tyrimai atliekami iš donoro paėmus kraują į palydovinį mėgintuvėlį)
Esant epidemiologinei situacijai arba ruošiant krioprecipitatą tam tikram recipientų kontingentui, rekomenduojami papildomi tyrimai: HBC – Ab, HTLV- Ab, CMV.

Punkto pakeitimai:
Nr. V-91, 2005-02-08, Žin., 2005, Nr. 21-671 (2005-02-12), i. k. 1052250ISAK0000V-91

65. Transportavimas
Transportuojama tokioje pačioje kaip ir saugojimo temperatūroje.

66. Nedidelių pulų ruošimas
66.1. Kartais gali prireikti puluoti iki 10 atskirų krioprecipitato vienetų. Jei tai atliekama atviroje sistemoje, pulą reikia suvartoti per 1 valandą, jo negalima užšaldyti antrą kartą.
66.2. Tokio pulo etiketėje turi būti pateikta informacija apie visas sudedamąsias dalis.

X. PLAZMA BE KRIOPRECIPITATO

67. Apibrėžimas
Komponentas gaunamas iš plazmos pašalinus krioprecipitatą.

68. Savybės
68.1. Plazmoje be krioprecipitato, kaip ir šviežiai šaldytoje plazmoje, yra albumino, imunoglobulinų, krešėjimo faktorių, tik labilių V ir VIII krešėjimo faktorių yra žymiai mažiau. Fibrinogeno koncentracija taip pat yra žymiai mažesnė.
68.2. Plazmoje be krioprecipitato neturėtų būti kliniškai svarbių imuninių antikūnų.

69. Gaminimo metodai
69.1. Šaldytos plazmos maišelis, steriliai sujungtas su kitu maišeliu, atšildomas, laikant 12 valandų + 2oC + 6oC temperatūroje arba naudojant greito atšildymo techniką.
69.2. Lėtai atšildžius + 2oC – +6oC temperatūroje, maišeliai kietai centrifuguojami (centrifugavimo režimas nurodytas centrifugos pase), tokioje pačioje temperatūroje. Likusi be krioprecipitato plazma nutraukiama į atskirą tuščią maišelį, pakartotinai užšaldoma.
69.3. Rekomenduojama laikytis virusų inaktyvacijos ir/ arba karantino.
70. Etiketavimas
70.1. Etiketėje turi būti nurodyta:
70.1.1. komponento pavadinimas ir kiekis;
70.1.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
70.1.3. iš ko komponentas pagamintas (kraujo plazmos ar aferezės būdu gautos plazmos);
70.1.4. antikoagulianto sudėtis;
70.1.5. donacijos numeris;
70.1.6. ABO grupė;
70.1.7. Rh (D) grupė, nurodant, ar Rh (D) teigiamas, ar Rh (D) neigiamas;
70.1.8. taikytas karantinas ar virusų inaktyvacija;
70.1.9. pagaminimo data;
70.1.10. laikymo temperatūra;
70.1.11. galiojimo data;
70.1.12. instrukcijos, kaip saugoti, atšildyti, naudoti 170-200 m filtrus.

71. Laikymas
71.1. Optimali laikymo temperatūra yra – 30oC.
71.2. Leistina laikymo temperatūra ir terminai:
71.2.1. 24 mėnesius – žemesnėje nei – 30oC temperatūroje;
71.2.2. 12 mėnesių -25oC – 30oC temperatūroje;
71.2.3. 3 mėnesius -18oC – 25oC temperatūroje.0

72. Kokybės kontrolė

Tikrinami parametrai	Kokybės reikalavimai	Kontroliuojamas kiekis ir kontrolės dažnis	Kontrolės atlikimo vieta
ABO, Rh (D) *	grupės nustatymas	kiekvienas vienetas	KDĮ (ASPĮ) laboratorijoje
ŽIV antikūnai*	neigiamas	kiekvienas vienetas	„
HBs – Ag*	neigiamas	kiekvienas vienetas	„
HCV antikūnai*	neigiamas	kiekvienas vienetas	„
Sifilis *	neigiamas	kiekvienas vienetas	„

* Tiriamas konservuotas kraujas (plazmą gaminant aferezės būdu, tyrimai atliekami iš donoro paėmus kraują į palydovinį mėgintuvėlį).
Esant epidemiologinei situacijai arba ruošiant plazmą be krioprecipitato tam tikram recipientų kontingentui, rekomenduojami papildomi tyrimai: HBc – Abs, HTLV, CMV.

Punkto pakeitimai:
Nr. V-91, 2005-02-08, Žin., 2005, Nr. 21-671 (2005-02-12), i. k. 1052250ISAK0000V-91

73. Transportavimas
Transportuoti reikia laikymo temperatūroje.

XI. TROMBOCITAI, GAUTI IŠ KONSERVUOTO KRAUJO

74. Apibrėžimas
Kliniškai veiklus komponentas, gautas koncentruojant šviežio konservuoto kraujo trombocitus nustatytame plazmos kiekyje.

75. Savybės
75.1. Trombocitų kiekis viename trombocitų vienete skiriasi. Tai priklauso nuo trombocitų gamybos būdo. 50-60 ml terpės yra nuo 45x109 iki 85x109 (vidutiniškai 70x109) trombocitų. Panašiai kinta ir leukocitų (0,05-1x109) bei eritrocitų (0,2-1x109) kiekis, jei netaikomos dirbtinės priemonės šiems kiekiams sumažinti.
75.2. Suaugusiam asmeniui skiriama standartinė dozė (trombocitų gydomasis vienetas) yra gaunama iš 4-6 šviežio konservuoto kraujo vienetų.

76. Gamybos metodai
76.1. Trombocitų gamyba iš trombocitais turtingos plazmos:
76.1.1. trombocitais turtingos plazmos (TTP) gamyba:
76.1.1.1. šviežio arba saugoto nuo +200C iki +240C kontroliuojamose sąlygose iki 24 val. konservuoto kraujo vienetas centrifuguojamas taip, kad plazmoje pasiliktų reikiamas (optimalus) trombocitų skaičius, o leukocitai ir eritrocitai sumažėtų iki nustatytų kiekių,
76.1.1.2. šiam gamybos būdui keliami reikalavimai:
efektyvus centrifugavimas (gxmin.);
tam tikra kraujo temperatūra centrifugavimo metu;
nesudrumsti centrifuguojant susidarę komponentų sluoksniai;
normali plazmos atskyrimo tėkmė (negali būti per greita);
plazmos atskyrimo sustabdymas laiku (kai dar lieka 8-10 mm plazmos sluoksnis virš eritrocitų),
76.1.2. trombocitų gamyba iš trombocitais turtingos plazmos (TTP):
76.1.2.1. trombocitai nuo plazmos atskiriami centrifuguojant dideliu greičiu. Plazma be trombocitų atskiriama, 50-70 ml plazmos paliekama su trombocitais,
76.1.2.2. trombocitams ramybės būklėje leidžiama išsisklaidyti ir jie išsiskirsto plazmoje (resuspenduojami).
76.2. Trombocitų gamyba iš leukocitų – trombocitų sluoksnio:
76.2.1. šviežio arba saugoto nuo +200C iki +240C temperatūroje iki 24 val. konservuoto kraujo vienetas centrifuguojamas. Trombocitai nusėda leukocitų ir trombocitų sluoksnyje;
76.2.2. šis sluoksnis atskiriamas ir perdirbamas. Atskiri leukocitų ir trombocitų sluoksniai arba puluoti 4-6 tos pačios kraujo grupės leukocitų ir trombocitų sluoksniai praskiedžiami plazma ar atitinkamu maitinamuoju tirpalu ir gerai išmaišomi;
76.2.3. centrifuguojamas taip, kad trombocitai pasiliktų plazmoje, o eritrocitai ir leukocitai nusėstų ant maišo dugno;
76.2.4. technologiniai reikalavimai yra tokie patys, kaip ir gaminant trombocitus iš jais turtingos plazmos (TTP).
76.3. Trombocitų be leukocitų gamyba:
76.3.1. trombocitai be leukocitų gaunami filtruojant pagamintus trombocitus;
76.3.2. rekomenduojama leukocitus pašalinti iki jų laikymo inkubatoriuje-maišytuve ne vėliau kaip per 6 valandas nuo jų pagaminimo.

77. Etiketavimas
77.1. Etiketėje privalo būti nurodyta:
77.1.1. komponento pavadinimas;
77.1.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
77.1.3. individualus donacijos numeris (jei trombocitų gydomąjį vienetą sudaro kelių trombocitų vienetai, etiketuojama taip, kad būtų galima atsekti kiekvieną pradinį vienetą);
77.1.4. pagaminimo data;
77.1.5. trombocitų galiojimo data;
77.1.6. rekomenduojama laikymo temperatūra;
77.1.7. kraujo grupė pagal ABO sistemą;
77.1.8. Rh (D) teigiamas ar Rh (D) neigiamas;
77.1.9. ar iš trombocitų pašalinti leukocitai;
77.1.10. antikoagulianto, naudoto konservuoto kraujo gamybai, pavadinimas ar pridėtinio tirpalo pavadinimas;
77.1.11. tūris ir vidutinis trombocitų kiekis vienete;
77.1.12. rekomendacija trombocitų perpylimui naudoti 170-200 m filtrą.

78. Laikymas
78.1. Trombocitai laikomi tokiose sąlygose, kuriose išsaugomas gyvybingumas ir hemostatinis aktyvumas:
78.1.1. plastmasiniai maišai, skirti trombocitų laikymui, turi būti pakankamai pralaidūs dujoms. Reikalingas deguonies kiekis priklauso nuo trombocitų ir leukocitų koncentracijos pagamintuose trombocituose;
78.1.2. trombocitai skiedžiami tiek, kad būtų ne didesnė kaip 1,5x109/ml trombocitų koncentracija tirpale ir visą jų saugojimo laiką pH būtų 6,8-7,4;
78.1.3. visą laikymo laikotarpį trombocitai turi būti judrūs. Maišyti inkubatoriuje-maišytuve reikia atsargiai;
78.1.4. laikymo temperatūra turi būti nuo +20oC iki +24oC.
78.2. Tinkamose sąlygose trombocitai gali būti laikomi 5 paras.

79. Kokybės kontrolė
79.1. Šis komponentas gaminamas iš konservuoto kraujo, kuris atitinka kokybės kontrolės reikalavimus.
79.2. Pagamintame produkte turi būti matomi sūkuriai. Šių sūkurių susidarymo intensyvumas gali būti nustatomas atskira kokybės patikrinimo procedūra.
79.3. Neteko galios nuo 2005-02-13
Punkto naikinimas:
Nr. V-91, 2005-02-08, Žin. 2005, Nr. 21-671 (2005-02-12), i. k. 1052250ISAK0000V-91

80. Transportavimas
80.1. Trombocitų gabenimo konteineriai prieš naudojimą turi būti atviri laikomi kambario temperatūroje 30 minučių.
80.2. Gabenimo temperatūra turi būti panaši į saugojimo temperatūrą.
80.3. Rekomenduojama trombocitus prieš perpylimą išmaišyti.

XII. TROMBOCITAI, GAUTI AFEREZĖS BŪDU

81. Apibrėžimas
Trombocitų gydomasis vienetas paimamas iš vieno donoro, naudojant specialų kraujo ląstelių atskyrimo aparatą.

82. Savybės
82.1. Atsižvelgiant į paruošimo būdą ir naudojamą aparatą, trombocitų išeiga vienos procedūros metu gali būti nuo 200×109 iki 800×109.
82.2. Leukocitų ir eritrocitų kiekis trombocitų koncentrate priklauso nuo procedūros ir naudojamo aparato. Taikant šį metodą galima paimti terapinę trombocitų dozę iš pasirinkto donoro, sumažinti HLA ir ŽTA imunizacijos riziką, efektyviai gydyti jau aloimunizuotus pacientus. Trombocitų donorų skaičiaus sumažinimas sumažina ir virusų pernešimo riziką.
82.3. Standartinis vienetas turi atitikti 5 trombocitų vienetus, gautus iš atskirų atsitiktinių donorų.

83. Gaminimo metodai
83.1. Iš donoro imamas kraujas sumaišomas aferezės aparate su citratu, o trombocitai aferezės aparatu koncentruojami plazmoje. Kiti kraujo komponentai grąžinami į donoro kraują. Leukocitų skaičių trombocitų komponente galima sumažinti papildomai centrifuguojant arba filtruojant.
83.2. Vienos procedūros metu gali būti paimtas trombocitų kiekis, tapatus kiekiui, gaunamam iš 3-13 konservuoto kraujo vienetų. Gauti trombocitai gali būti padalyti į keletą transfuzijai skirtų standartinių vienetų.
83.3. Donorų ruošimas, naudojant trombopoetiną iki procedūros, nerekomenduojamas.

84. Etiketavimas
84.1. Polimerinio maišelio etiketėje turi būti nurodyta:
84.1.1. komponento pavadinimas;
84.1.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
84.1.3. donacijos numeris;
84.1.4. paėmimo data ir galiojimo laikas;
84.1.5. rekomenduojama laikymo temperatūra;
84.1.6. AB0 grupė;
84.1.7. Rh (D) grupė, nurodant, ar Rh (D) teigiamas, ar Rh(D) neigiamas;
84.1.8. komponento tūris ir trombocitų skaičiaus vidurkis. Tais atvejais, kai vienetai neatitinka standartinių reikalavimų, turi būti nurodytas konkretus trombocitų skaičius;
84.1.9. ar iš komponento pašalinti leukocitai;
84.1.10. pastaba, kad komponentas turi būti perpiltas per 170-200 m filtrą.

85. Laikymas
85.1. Trombocitai turi būti saugomi tokiose sąlygose, kuriose išsaugomas jų gyvybingumas ir hemostatinis aktyvumas.
85.2. Jeigu trombocitus planuojama saugoti ilgiau nei 6 val., jie turi būti paimti ir paruošti naudojant uždarą sistemą.
85.3. Polimerinio maišelio, kuriame numatoma saugoti trombocitus, sienelės turi būti pralaidžios dujoms, kad būtų užtikrintas trombocitų aprūpinimas deguonimi. Deguonies kiekis priklauso nuo trombocitų ir leukocitų koncentracijos komponente.
85.4. Plazmos arba suspenduojamojo tirpalo kiekis turi būti toks (daugiau kaip 1 ml/1,5×109 trombocitų), kad saugojimo metu komponento pH išliktų nuo 6,8 iki 7,4.
85.5. Trombocitai saugojimo metu turi būti maišomi labai atsargiai.
85.5. Saugojimo temperatūra – +20°C – +24°C.
85.6. Tinkamose sąlygose trombocitai gali būti saugomi 5 dienas.

86. Neteko galios nuo 2005-02-13
Punkto naikinimas:
Nr. V-91, 2005-02-08, Žin. 2005, Nr. 21-671 (2005-02-12), i. k. 1052250ISAK0000V-91

87. Transportavimas
87.1. Prieš naudojimą trombocitų transportavimo konteineriai turi būti laikomi atviri kambario temperatūroje 30 min.
87.2. Gabenimo temperatūra turi būti panaši į saugojimo.

XIII. ERITROCITAI INTRAUTERININĖMS TRANSFUZIJOMS

88. Apibrėžimas
88.1. Tai – komponentas, paruoštas iš konservuoto kraujo, pašalinant leukocitus ir dalį plazmos bei apšvitinus.
89. Savybės
89.1. Hematokrito rodiklis yra 0,70 – 0,85.
89.2. Leukocitų kiekis turi būti mažesnis nei 1x106 vienete. Šis komponentas turi būti apšvitintas.
89.3.	Eritrocitai ruošiami iš O Rh (D) neigiamo kraujo, išskyrus tuos atvejus, kai motina turi antikūnų, kurie reikalauja kitos kraujo grupės.
89.4. Siekiant užtikrinti žemą kalio kiekį, produktas turi būti sunaudotas per 5 paras nuo donacijos.

90. Gaminimo metodai
90.1. Iš Rh (D) neigiamo kraujo paruošiami eritrocitai be leukocitų, po to eritrocitų vienetas apšvitinamas.
90.2. Galima šį komponentą ruošti iš filtruoto konservuoto kraujo.

91. Etiketavimas
91.1. Etiketėje turi būti nurodyta:
91.1.1. komponento pavadinimas ir kiekis;
91.1.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
91.1.3. donacijos numeris;
91.1.4. ABO grupė;
91.1.5. Rh (D) grupė, nurodant, ar Rh (D) teigiamas, ar Rh (D) neigiamas;
91.1.6. kraujo grupės fenotipas, jeigu yra kitų antikūnų (ne anti-D);
91.1.7. kraujo paėmimo data;
91.1.8. eritrocitų galiojimo data;
91.1.9. saugojimo temperatūra.

92. Laikymas
92.1. Laikoma+20C – +60C temperatūroje.
92.2. Galima laikyti ne ilgiau kaip 24 val. po filtracijos, koncentravimo ir švitinimo.

93. Kokybės kontrolė
93.1. Kokybės kontrolės reikalavimai tokie patys, kaip ir eritrocitams be leukocitų.
93.2. Papildomos priemonės ir parametrai kokybės kontrolei užtikrinti pateikti lentelėje:

Tikrinami parametrai	Kokybės reikalavimai	Kontroliuojamas kiekis ir kontrolės dažnis	Kontrolės atlikimo vieta
Hematokritas	0,7 – 0,85	4 vienetai per mėnesį, jeigu gaminama mažiau tikrinamas kiekvienas vienetas	KDĮ (ASPĮ)

94. Transportavimas
Gabenimo temperatūra turi būti panaši į saugojimo temperatūrą.

XIV. TROMBOCITAI INTRAUTERINĖMS TRANSFUZIJOMS

95. Apibrėžimas
95.1. Iš trombocitų intrauterinėms transfuzijoms turi būti filtravimo būdu pašalinti leukocitai, jie – apšvitinti. Trombocitai koncentruojami pašalinant dalį tirpalo, esančio paviršiuje.
95.2. Motinos trombocitai turi būti be plazmos, užpilti tinkamu pridėtiniu tirpalu.

96. Savybės
96.1. 25 ± 5 ml suspensijos turi būti 50 - 70 x109 trombocitų.
96.2. Komponentas ruošiamas iš tinkamų pagal žmogaus trombocitų antigenus (ŽTA) donorų.
96.3. Leukocitų turi būti mažiau kaip 1x106 vienete.
96.4. Komponentas turi būti apšvitintas.

97. Gaminimo metodai
97.1. Trombocitai ruošiami iš donorų, suderintų pagal ŽTA, konservuoto kraujo arba aferezės būdu.
97.2. Leukocitai pašalinami filtravimo būdu.
97.3. Trombocitai koncentruojami pašalinant dalį tirpalo, esančio paviršiuje, ir apšvitinami.

98. Etiketavimas
98.1. Etiketėje turi būti nurodyta:
98.1.1. komponento pavadinimas ir kiekis;
98.1.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
98.1.3. donacijos numeris;
98.1.4. ABO grupė;
98.1.5. Rh (D) grupė, nurodant, ar Rh (D) teigiamas, ar Rh (D) neigiamas;
98.1.6. antikogulianto pavadinimas ir/arba suspenduojamosios terpės pavadinimas;
98.1.7. ŽTA tipas;
98.1.8. kraujo paėmimo data;
98.1.9. galiojimo laikas;
98.1.10. saugojimo temperatūra.

99. Laikymas
99.1. Laikomas +200C – +240C temperatūroje.
99.2. Komponentas turi būti sunaudotas per 6 val. nuo antrinio koncentravimo proceso. Antrinis koncentravimas turi būti atliktas centrifuguojant po 1 val. pertraukos.
99.3. Trombocitus reikia maišyti atsargiai.

100. Kokybės kontrolė
100.1. Kokybės kontrolės reikalavimai tokie patys, kaip ir trombocitams be leukocitų.
100.2. Papildomos priemonės ir parametrai kokybės kontrolei užtikrinti pateikti lentelėje:

Tikrinami parametrai	Kokybės reikalavimai	Kontroliuojamas kiekis ir kontrolės dažnis	Kontrolės atlikimo vieta
Tūris	< 30 ml	kiekvienas vienetas	KDĮ (ASPĮ)
Trombocitų kiekis	2-3x1012 litre	kiekvienas vienetas	„

101. Transportavimas
101.1. Trombocitų gabenimo konteineriai prieš naudojimą turi būti laikomi atviri kambario temperatūroje 30 minučių.
101.2. Gabenimo temperatūra turi būti panaši į saugojimo temperatūrą.
101.3. Rekomenduojama trombocitus prieš perpylimą išmaišyti.

XV. KONSERVUOTAS KRAUJAS NAUJAGIMIŲ PAKAITINĖMS TRANSFUZIJOMS

102. Apibrėžimas toks pat, kaip konservuoto kraujo.
103. Naudojamas iki 5 dienų po donacijos.
104. Šis komponentas turi būti be leukocitų, apšvitintas.

XVI. ATSTATYTAS KONSERVUOTAS KRAUJAS NAUJAGIMIŲ PAKAITINĖMS TRANSFUZIJOMS
105. Apibrėžimas
105.1. Konservuoto kraujo vienetas atstatomas iš eritrocitų ir šviežiai šaldytos plazmos.
105.2. Kraujo grupės turi būti suderintos su motinos antikūnais.
105.3. Komponentas yra be leukocitų, apšvitintas.

106. Savybės
106.1. Hematokrito rodiklis – 0,40 – 0,50.
106.2. Komponentas dažniausiai yra ruošiamas iš O Rh (D) neigiamų eritrocitų ir AB Rh (D) neigiamos šviežiai šaldytos plazmos. Jeigu motina turi kitus nei anti-Rh (D) antikūnus, parenkami tinkami pagal antikūnus eritrocitai.
106.3. Siekiant užtikrinti mažą kalio kiekį, šis produktas turi būti panaudotas per 5 dienas nuo eritrocitų donacijos.
106.4. Šis komponentas pasižymi tokiomis pačiomis metabolinėmis ir hemostatinėmis savybėmis, kaip ir šviežias konservuotas kraujas, tik turi labai mažą trombocitų kiekį.

107. Gaminimo metodai
107.1. Eritrocitai be leukocitų gaunami iš donorų, suderintų pagal kraujo grupę.
107.2. Supernatantas, turintis pridėtinio tirpalo ir plazmos, yra pašalinamas po centrifugavimo.
107.3. Įdedama AB Rh(D) neigiamos šviežiai šaldytos plazmos, kad hematokritas būtų 0,40 – 0,50.
107.4. Produktas švitinamas ir panaudojamas per 24 val. nuo pagaminimo atviroje sistemoje.

108. Etiketavimas
108.1. Etiketėje turi būti nurodyta:
108.1.1. produkto pavadinimas ir kiekis;
108.1.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
108.1.3. donacijos numeris;
108.1.4. ABO grupė;
108.1.5. Rh (D) grupė, nurodant, ar Rh (D) teigiamas, ar Rh (D) neigiamas;
108.1.6. antikogulianto pavadinimas;
108.1.7. kraujo grupės fenotipas, jeigu yra kitų antikūnų (ne anti-D);
108.1.8. kraujo paėmimo data;
108.1.9. galiojimo laikas;
108.1.10. saugojimo temperatūra.

109. Laikymas
109.1. Laikoma + 2°C – + 6°C temperatūroje.
109.2. Saugojimo laikas neturi būti ilgesnis nei 24 val. nuo filtravimo, koncentravimo ir švitinimo.

110. Kokybės kontrolė
110.1. Kokybės kontrolės reikalavimai tokie patys, kaip ir eritrocitams be leukocitų.
110.2. Papildomos priemonės ir parametrai kokybės kontrolei užtikrinti pateikti lentelėje:

Tikrinami parametrai	Kokybės reikalavimai	Kontroliuojamas kiekis ir kontrolės dažnis	Kontrolės atlikimo vieta
Hematokritas	0,40 - 0,50	4 vienetai per mėnesį, jeigu gaminama mažiau – visi vienetai	KDĮ (ASPĮ)

111. Transportavimas
Gabenimo temperatūra turi būti panaši į saugojimo temperatūrą.

XVII. ERITROCITAI VAIKAMS

112. Apibrėžimas
Tai eritrocitai be leukocitų arba eritrocitai be trombocitų ir leukocitų sluoksnio, užpilti pridėtiniu tirpalu, suskirstyti po 25-100 ml.

113. Savybės
Savybės tokios pačios kaip eritrocitų be leukocitų ir trombocitų sluoksnio, užpiltų pridėtiniu tirpalu, arba eritrocitų be leukocitų.

114. Gaminimo metodai
114.1. Vienetas eritrocitų be trombocitų ir leukocitų sluoksnio arba eritrocitų be trombocitų ir leukocitų sluoksnio, užpiltų pridėtiniu tirpalu, eritrocitų be leukocitų yra dalijamas į 3-8 maišelius uždaroje sistemoje.
114.2. Neišnešiotiems kūdikiams skirti eritrocitų vienetai filtruojami ir švitinami, po to dalijami į maišelius.

115. Etiketavimas
115.1. Etiketėje turi būti nurodyta:
115.1.1. komponento pavadinimas ir kiekis;
115.1.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
115.1.3. donacijos numeris;
115.1.4. ABO grupė;
115.1.5. Rh grupė, nurodant, ar Rh(D) teigiamas, ar Rh (D) neigiamas;
115.1.6. kraujo davimo data;
115.1.7. galiojimo laikas;
115.1.8. saugojimo temperatūra.

116. Laikymas
116.1. Laikoma + 2°C – +6°C temperatūroje.
116.2. Saugojimo laikas negali būti ilgesnis negu 35 dienos.
116.3. Jeigu komponentas yra apšvitintas, tai saugoti galima ne ilgiau kaip 48 val.

117. Kokybės kontrolė
Kokybės kontrolės reikalavimai tokie patys, kaip eritrocitams, išskyrus tūrio parametrus.

118. Transportavimas
Gabenimo temperatūra turi būti panaši į saugojimo temperatūrą.

XVIII. ŠVIEŽIAI ŠALDYTA PLAZMA NAUJAGIMIAMS IR VAIKAMS

119. Apibrėžimas
119.1. Tai yra šviežiai šaldyta plazma, padalyta į vienodo tūrio satelitinius maišelius.
119.2. Vienam pacientui yra skiriami 3-4 maišeliai.

120. Savybės
Tokios pačios, kaip ir šviežiai šaldytos plazmos.

121. Gaminimo metodai
121.1. Šviežiai šaldyta plazma ruošiama kaip nurodyta VIII skyriuje.
121.2. Po to ji uždaroje sistemoje suskirstoma į mažus maišelius vienodais kiekiais po 50-100 ml.

122. Etiketavimas
122.1. Etiketėje turi būti nurodyta:
122.1.1. komponento pavadinimas ir kiekis;
122.1.2. komponento paruošimo būdas (iš konservuoto kraujo ar aferezės būdu);
122.1.3. antikogulianto pavadinimas;
122.1.4. donacijos numeris;
122.1.5. ABO grupė;
122.1.6. Rh grupė, nurodant, ar Rh (D) teigiamas, ar Rh (D) neigiamas;
122.1.7. gamintojo pavadinimas ir adresas;
122.1.8. ar atlikta virusų inaktyvacija, ar taikytas karantinas;
122.1.9. papildoma informacija gali būti užrašyta ant konteinerio: paruošimo data, saugojimo temperatūra, galiojimo data, rekomendacija, kaip atšildyti ir filtruoti.

123. Laikymas
123.1. Optimali laikymo temperatūra yra – 30°C.
123.2. Leistinos laikymo temperatūros ir terminai:
123.2.1. 24 mėnesius – žemesnėje nei – 30°C temperatūroje;
123.2.2. 12 mėnesių - 25°C – 30°C temperatūroje;
123.2.3. 3 mėnesius - 18°C – 25°C temperatūroje.

124. Kokybės kontrolė
Kokybės kontrolės reikalavimai tokie patys, kaip šviežiai šaldytai plazmai.

125. Transportavimas
Gabenimo temperatūra turi būti panaši į saugojimo temperatūrą.

XIX. TROMBOCITAI VAIKAMS

126. Gaminimo metodai
126.1. Trombocitai vaikams gaunami iš konservuoto kraujo arba aferezės būdu.
126.2. Rekomenduojama leukocitus pašalinti.
126.3. Leukocitai pašalinami, filtruojant du vienetus iš konservuoto kraujo paruoštų trombocitų.
126.4. Sumažinus tūrį iki 25 ml vienete, sumažėja 10% trombocitų.
126.5. Po tūrio sumažinimo galima saugoti 6 val.

127. Transportavimas
Gabenimo temperatūra turi būti panaši į saugojimo temperatūrą.

128. Etiketavimas
128.1. Etiketėje turi būti nurodyta:
128.1. 1. komponento pavadinimas ir kiekis;
128.1.2. gamintojo pavadinimas ir adresas;
128.1.3. donacijos numeris;
128.1.4. ABO grupė;
128.1.5. Rh (D) grupė, nurodant, ar Rh (D) teigiamas, ar Rh (D) neigiamas;
128.1.6. surinkimo data;
128.1.7. galiojimo data;
128.1.8. saugojimo temperatūra.
129. Laikymas
129.1. Laikoma + 20°C – +24°C temperatūroje.
129.2. Komponentas turi būti suvartotas per 5 dienas nuo surinkimo, per 24 val. nuo plovimo procedūros, per 6 val. nuo koncentravimo proceso.
129.3. Trombocitus maišyti reikia atsargiai.

130. Kokybės kontrolė
Kokybės kontrolės reikalavimai tokie patys, kaip trombocitams.
______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. 183, 2002-04-17, Žin., 2002, Nr. 44-1682 (2002-04-30), i. k. 1022250ISAK00000183
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. spalio 19 d. įsakymo Nr. 563 „Dėl Kraujo ir jo komponentų ruošimo rekomendacijų patvirtinimo" dalinio pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija, Įsakymas
Nr. V-91, 2005-02-08, Žin., 2005, Nr. 21-671 (2005-02-12), i. k. 1052250ISAK0000V-91
Dėl Kraujo ir kraujo komponentų kokybės ir saugos reikalavimų patvirtinimo