Suvestinė redakcija nuo 2004-05-01 iki 2006-08-12

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2000, Nr. 110-3541, i. k. 1002330ISAK00000368

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL CUKRAUS, SKIRTO ŽMONĖMS VARTOTI, TECHNINIO REGLAMENTO

2000 m. gruodžio 22 d. Nr. 368
Vilnius

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 10 d. nutarimą Nr. 409 „Dėl Lietuvos pasirengimo narystei Europos Sąjungoje programos (Nacionalinė ACQUIS priėmimo programa) teisės derinimo priemonių ir ACQUIS įgyvendinimo priemonių 2000 metų planų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 31-869),
1. Tvirtinu Cukraus, skirto žmonėms vartoti, techninį reglamentą (pridedama).
2. Nustatau, kad Cukraus, skirto žmonėms vartoti, techninis reglamentas taikomas nuo 2001 m. sausio 1 d., o 7.5 bei 8 punktų nuostatos – nuo 2003 m. sausio 1 d.

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS	KĘSTUTIS KRISTINAITIS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2000 12 22 įsakymu Nr. 368

cukraus, skirto žmonėms vartoti, TECHNINIS REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis reglamentas nustato į Lietuvos rinką pateikiamo cukraus, skirto žmonėms vartoti, sudėties, kokybės ir ženklinimo reikalavimus, mėginių ėmimo ir analizės metodus.
2. Techninis reglamentas parengtas remiantis 1976 m. sausio 20 d. Tarybos direktyva 76/211/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su tam tikrų fasuotų produktų komplektavimu pagal masę arba tūrį, derinimo, 1979 m. liepos 26 d. Pirmąja Komisijos direktyva 79/796/EEB, nustatančia Bendrijos analizės metodus tam tikroms žmonėms vartoti skirtoms cukraus rūšims patikrinti, 1980 m. sausio 15 d. Tarybos direktyva 80/232/EEB dėl valstybių narių įstatymų, susijusių su leidžiamomis tam tikrų fasuotų produktų vardinių kiekių ir vardinių tūrių skalėmis, suderinimo, 2001 m. gruodžio 20 d. Tarybos direktyva 2001/111/EB dėl kai kurių žmonėms vartoti skirto cukraus rūšių ir atsižvelgiant į Vieningų cukraus analizės metodų Tarptautinės komisijos (International Commission for Uniform Methods of Sugar Analysis (ICUMSA) reikalavimus*.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423
Nr. 3D-214, 2004-04-23, Žin., 2004, Nr. 63-2275 (2004-04-28), i. k. 1042330ISAK003D-214

II. TAIKYMO SRITIS

3. Reglamento reikalavimai taikomi visoms cukraus, pagaminto Lietuvos Respublikoje arba įvežto iš užsienio, rūšims, išvardytoms 6–8 punktuose.
4. Reglamentas netaikomas:
4.1. cukraus milteliams (cukraus pudrai);
4.2. lydytam cukrui;
4.3. luitiniam cukrui;
4.4. produktams, eksportuojamiems ne į ES.
5. Techninio reglamento reikalavimų privalo laikytis visi fiziniai ir juridiniai asmenys, teikiantys cukrų Lietuvos rinkai.

III. VARTOJAMOS SĄVOKOS IR CUKRAUS RŪŠIŲ SUDĖTIES BEI KOKYBĖS REIKALAVIMAI

6. Pusbaltis cukrus – išgryninta bei kristalizuota sacharozė, gera, nesugadinta, prekinės išvaizdos, turinti šias charakteristikas:
6.1. poliarizacija ne mažiau kaip 99,5 ˚S;
6.2. invertuotojo cukraus kiekis ne didesnis kaip 0,10 % (pagal masę);
6.3. nuodžiūvis (masės netekimas džiovinant) ne didesnis kaip 0,10 % (pagal masę);
6.4. Neteko galios nuo 2003-10-16
Punkto naikinimas:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin. 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

6.5. Neteko galios nuo 2003-10-16
Punkto naikinimas:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin. 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

7. Cukrus, arba baltas cukrus – išgryninta bei kristalizuota sacharozė, gera, nesugadinta, prekinės išvaizdos, turinti šias charakteristikas:
7.1. poliarizacija ne mažiau kaip 99,7 ˚S;
7.2. invertuotojo cukraus kiekis ne didesnis kaip 0,04 % (pagal masę);
7.3. nuodžiūvis (masės netekimas džiovinant) ne didesnis kaip 0,06 % (pagal masę).
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

7.4. skaičius, nusakantis spalvos tipą, turi būti ne didesnis kaip devyni balai. Vienas balas atitinka 0,5 vieneto spalvos tipą, remiantis „Braunschweig“ metodu.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

7.5. Neteko galios nuo 2003-10-16
Punkto naikinimas:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin. 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

8. Labai baltas cukrus turi 7.1–7.3 punktuose pateiktas charakteristikas, o bendras balas, nustatantis laidžiųjų pelenų kiekį, spalvos tipą ir cukraus tirpalo spalvą, turi būti ne didesnis kaip 8, tačiau kiekvienam rodikliui ne daugiau kaip:
8.1. laidžiųjų pelenų kiekiui	6;
8.2. spalvos tipui	4;
8.3. cukraus tirpalo spalvai	3.
8.4. Vienas balas reiškia:
8.4.1. 0,0018 % laidžiųjų pelenų, remiantis ICUMSA metodu;
8.4.2. 0,5 vieneto spalvos tipui, remiantis „Braunschweig“ metodu;
8.4.3. 7,5 vienetų cukraus tirpalo spalvos, remiantis ICUMSA metodu.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

9. Neteko galios nuo 2004-05-01
Punkto naikinimas:
Nr. 3D-214, 2004-04-23, Žin. 2004, Nr. 63-2275 (2004-04-28), i. k. 1042330ISAK003D-214
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423
Nr. 3D-5, 2004-01-12, Žin., 2004, Nr. 12-342 (2004-01-22), i. k. 1042330ISAK00003D-5

10. Sąvokos, išvardytos 6–8 punktuose, gali būti taikomos tik produktams, atitinkantiems minėtuose punktuose išvardytus reikalavimus.
11. 7 punkte apibūdinto produkto pavadinimas „cukrus arba baltas cukrus“ gali būti taikomas ir 8 punkte apibūdintam produktui „labai baltas cukrus
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

12. Produktai, išvardyti 6–8 punktuose, be privalomo pavadinimo gali turėti įprastinį pavadinimą, priimtą šalyje, taip pat šių produktų pavadinimai gali būti vartojami kitų įprastų produktų pavadinimuose, jei tai neklaidina vartotojo.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

IV. PAKAVIMAS IR ŽENKLINIMAS

13. Produktai, skirti mažmeninei prekybai, turi būti gamintojo arba pakuotojo įpakuoti į sandarią tarą, kuri apsaugotų produktą nuo žalingo poveikio, ir vartotojui būtų pateikiama nepažeista.
14. Pakavimo medžiagos turi atitikti reikalavimus, išdėstytus Lietuvos higienos normoje HN 16:2001 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 680 (Žin., 2002, Nr. 28-1010)
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

15. Produktai, išvardyti 6 – 8 punktuose, jeigu jų neto masė yra tarp 100 g ir 5 kg, turi būti pateikiami rinkai fasuoti po: 125 g, 250 g, 500 g, 750 g, 1,0 kg, 1,5 kg, 2,0 kg, 2,5 kg, 3,0 kg, 4,0 kg ir 5,0 kg. Taip pat gali būti fasuojami į maišus po 50 kg. Didžiausias leidžiamas neto masės neigiamas nuokrypis turi būti ne didesnis kaip: nuo 100 g iki 200 g – 2,25 %; nuo 200 g iki 300 g-4,5 g; nuo 300 g iki 500 g – 1,5 %; nuo 500 g iki 1 kg-7,5 g; nuo 1 kg iki 10 kg – 0,75 %; daugiau kaip 10 kg-0,5 %.
16. Ženklinant šiuo dokumentu reglamentuojamus produktus, turi būti vadovaujamasi Lietuvos higienos normos HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 (Žin., 2003, Nr. 13-530), nuostatomis.
Ant išfasuotų mažesnėmis nei 20 g pakuotėmis produktų pakuotės grynojo svorio nurodyti neprivaloma.
Punkto pakeitimai:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423
Nr. 3D-214, 2004-04-23, Žin., 2004, Nr. 63-2275 (2004-04-28), i. k. 1042330ISAK003D-214

17. Neteko galios nuo 2003-10-16
Punkto naikinimas:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin. 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

18. Neteko galios nuo 2003-10-16
Punkto naikinimas:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin. 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

19. Neteko galios nuo 2003-10-16
Punkto naikinimas:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin. 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

V. ANALIZĖS METODAI

17. Cheminei analizei pateikiami mėginiai gaunami pagal 1 priede nustatytą ėminių atrankos ir mėginių sudarymo metodiką.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

18. Analizės metodai, būtini patikrinti 6–9 punktuose išvardytus kriterijus, turi atitikti tarptautinius ir Europos Sąjungos reikalavimus.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

19. Pusbalčio cukraus, cukraus, arba balto cukraus, ir labai balto cukraus nuodžiūvis (masės netekimas džiovinant) nustatomas taikant šio reglamento 2 priede nurodytą metodą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

20. Pusbalčio cukraus, cukraus, arba balto cukraus, ir labai balto cukraus poliarizacija nustatoma taikant šio reglamento 3 priede nurodytą metodą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

21. Invertuotojo cukraus kiekis pusbalčiame cukruje nustatomas taikant šio reglamento 4 priede nurodytą metodą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

22. Invertuotojo cukraus kiekis cukruje, arba baltame cukruje, ir labai baltame cukruje nustatomas taikant šio reglamento 5 priede nurodytą metodą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

23. Sieros dioksido kiekis pusbalčiame cukruje, cukruje, arba baltame cukruje, ir labai baltame cukruje nustatomas taikant šio reglamento 6 priede nurodytą metodą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

24. Laidžiųjų pelenų kiekis cukruje, arba baltame cukruje, ir labai baltame cukruje nustatomas taikant šio reglamento 7 priede nurodytą metodą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

25. Cukraus, arba balto cukraus, ir labai balto cukraus spalvos tipas nustatomas taikant šio reglamento 8 priede nurodytą metodą.
Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

26. Pusbalčio cukraus, cukraus, arba balto cukraus, ir labai balto cukraus tirpalo spalva nustatoma taikant šio reglamento 9 priede nurodytą metodą.

SUDERINTA	SUDERINTA
Valstybinės maisto ir veterinarijos	Respublikinio mitybos centro
tarnybos direktorius	direktorė
K. Lukauskas	K. Kadziauskienė
2000 12 21	2000 12 21

Punkto numeracijos pakeitimas:
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423

______________

1 priedas
prie Cukraus, skirto žmonėms vartoti,
techninio reglamento

Cukraus ėmiNIŲ ATRANKA IR mėginių SUDARYMO metodika

1. Bendrieji reikalavimai
1.1. Medžiagos, tiesiogiai liečiančios ėminį ir mėginį, turi būti nelaidžios vandeniui, netirpios, nehigroskopiškos ir turi atitikti Lietuvos higienos normos HN 16 reikalavimus.
1.2. Tara turi būti tokios talpos ir formos, kad atitiktų imamų mėginių dydį. Ji turi būti sandariai uždaroma.
1.3. Ėminių ir mėginių ėmimo priemonės bei tara turi būti sausos, švarios ir turi nekeisti produkto cheminės sudėties, skonio bei kvapo. Zondai, skirti cukraus mėginiams paimti, turi būti pagaminti iš nerūdijančio plieno.
2. Ėminių atranka
Gabenamosios taros, įpakavimo ir ženklinimo kokybei nustatyti atrenkami ėminiai pagal lentelę:
Lentelė
Gabenamosios taros vienetų skaičius gaminio partijoje, vienetai	Atrinktos taros vienetų skaičius, vienetai
Nuo 2 iki 15 imtinai	2
Nuo 16 iki 25 imtinai	3
Nuo 26 iki 90 imtinai	5
Nuo 91 iki 150 imtinai	8
Nuo 151 iki 280 imtinai	13
Nuo 281 iki 500 imtinai	20
Nuo 501 iki 1200 imtinai	32
Nuo 1201 iki 3200 imtinai	50
Nuo 3201 iki 10000 imtinai	80

3. Kiekvienai juslinei, cheminei ar fizikinei analizei turi būti paimti atskiri vienkartiniai ėminiai ir sudaryta po vieną atskirą sudėtinį mėginį.
3.1. Cukrus, išfasuotas maišuose (po 50 kg)
Iš kiekvieno pagal lentelę atrinkto maišo iš dviejų skirtingų vietų zondu paimami ne mažesni kaip 25 g vienkartiniai ėminiai. Jei maišai iš polimerinės medžiagos arba tekstiliniai su polietileno įdėklu, zondas smeigiamas praardžius maišą.
3.2. Cukraus pakuotės, kurių neto masė nuo 125 g iki 5 kg
Mėginį sudaro nepažeistos ir neatidarytos pakuotės. Iš kiekvieno pagal lentelę atrinkto gabenamosios taros vieneto paimama po dvi pakuotes, jei pakuotės neto masė nuo 125 g iki 500 g, ir po vieną pakuotę, jei jos neto masė nuo 750 g iki 5 kg. Jei pakuotės neto masė didesnė kaip 250 g, jas praplėšus šaukštu paimami 200 g vienkartiniai ėminiai. Jei pakuotės neto masė mažesnė kaip 250 g, kaip vienkartinis ėminys paimama visa pakuotė.
3.3. Cukrus, gabenamas cukrovežiais
Metaliniu indu per cukraus iškrovimo angą vienodais intervalais imama 10 vienkartinių ėminių, kurių neto masė ne mažesnė kaip 100 g.
4. Sudėtinio mėginio sudarymas
Atskiri vienkartiniai ėminiai gerai sumaišomi ir sudaromas sudėtinis mėginys, kurio neto masė ne mažesnė kaip 1 kg. Sudėtinis mėginys padalijamas į dvi dalis, kurios supakuojamos į tarą (žr. 1.2), kuri plombuojama arba žymima spaudu taip, kad neatidarius taros būtų neįmanoma pakeisti mėginio. Viena sudėtinio mėginio dalis siunčiama į tyrimų laboratoriją, kita dalis paliekama saugoti.
5. Sudėtinio mėginio ženklinimas
Prie taros pridedamas mėginio paėmimo aktas, kuriame nurodoma:
5.1. cukraus rūšis;
5.2. įmonės gamintojos pavadinimas ir adresas;
5.3. partijos, iš kurios paimti ėminiai, dydis;
5.4. pagaminimo data, sudėtinio mėginio sudarymo data ir vieta;
5.5. ėminius ėmusio ir sudėtinį mėginį sudariusio asmens pavardė ir pareigos;
5.6. sudėtinio mėginio masė;
5.7. nurodymai, kokiai analizei siunčiamas sudėtinis mėginys.
______________

2 priedas
prie Cukraus, skirto žmonėms vartoti,
techninio reglamento

CUKRAUS NUODŽIŪVIO (MASĖS NETEKIMO DŽIOVINANT) NUSTATYMO METODAS

1. Šiuo metodu nustatoma, kiek masės netenkama džiovinant:
1.1. pusbaltį cukrų;
1.2. cukrų, arba baltą cukrų;
1.3. labai baltą cukrų.
2. Sąvoka „masės netekimas džiovinant“- tai šiuo metodu nustatyta masės netekimo vertė džiovinant.
3. Masės netekimas nustatomas džiovinant (103 ± 2) oC temperatūroje.
4. Įranga:
4.1. analizinės svarstyklės, kurių svėrimo paklaida ± 0,1 mg;
4.2. džiovinimo krosnelė, gerai ventiliuojama, termostatiškai reguliuojama ir pasiekianti (103±2) oC temperatūrą;
4.3. metalinis svėrimo indas plokščiu dugnu, atsparus mėginio ir testo sąlygų poveikiui, mažiausiai 100 mm diametro ir 30 mm gylio;
4.4. eksikatorius, kuriame yra šviežiai aktyvuotas silikagelis arba kita ekvivalentinė medžiaga.
5. Laboratorijoje gautas mėginys gerai sumaišomas. 200 g mėginio sudedama į švarų ir sandariai uždaromą indą, į kurį nepatenka drėgmė.
6. Procedūra:
6.1. indas (4.3) išdžiovinamas iki pastovaus svorio krosnelėje (4.2) esant (103 ± 2) oC temperatūrai;
6.2. leidžiama indui atvėsti eksikatoriuje (4.4) 30–35 minutes, po to pasveriama 0,1 mg tikslumu;
6.3. tiksliai (0,1mg tikslumu) pasveriama maždaug 20–30 g mėginio į indą;
6.4. indas įdedamas į krosnelę (4.2) trims valandoms esant (103 ± 2) oC temperatūrai;
6.5. leidžiama indui atvėsti eksikatoriuje (4.4), po to pasveriama 0,1 mg tikslumu;
6.6. indas vėl įdedamas į krosnelę 30 minučių, esant (103 ± 2) oC temperatūrai. Leidžiama indui atvėsti eksikatoriuje (4.4), po to pasveriama 0,1 mg tikslumu. Operacija pakartojama, jei skirtumas tarp dviejų svėrimų rezultatų yra didesnis nei 1mg. Apskaičiavimui naudojamas mažiausias parodymas;
6.7. bendras garinimo laikas neturi viršyti 4 valandų.
PASTABA. Operacijas, aprašytas 6.3–6.7 punktuose, būtina atlikti iškart po indo su mėginiu atidarymo.
7. Rezultatų apskaičiavimas. Masės netekimas džiovinant procentais nuo mėginio masės apskaičiuojamas pagal formulę:

čia: m0 – analizei atsverta pradinė mėginio masė gramais,
m1 – mėginio masė gramais po išgarinimo.
8. Pakartojimas. Skirtumas tarp dviejų to paties mėginio matavimų, atliktų tuo pačiu metu arba greitai vienas po kito to paties analitiko tomis pačiomis sąlygomis, neturi viršyti 0,02 g/100 g mėginio.
______________

3 priedas
prie Cukraus, skirto žmonėms vartoti,
techninio reglamento

CUKRAUS POLIARIZACIJOS NUSTATYMO METODAS

1. Šiuo metodu nustatoma pusbalčio cukraus, cukraus, arba balto cukraus, bei labai balto cukraus poliarizacija.
2. Poliarizacija – tai poliarizuotos šviesos, praėjusios per 2 dm cukraus tirpalo (26,000g/100ml koncentracijos) sluoksnį, poliarizacijos plokštumos kampo pokytis.
3. Poliarizacija nustatoma sacharimetru arba poliarimetru laikantis toliau aprašytų metodo sąlygų.
4. Reagentai turi būti analiziškai gryni:
4.1. skaidrinimo reagentas – bazinio švino diacetato tirpalas;
560 g sauso bazinio švino acetato ištirpinama 1 l šviežiai virinto vandens. Mišinys pavirinamas 30 minučių ir palaikomas parą ramybėje. Tada viršutinis tirpalo sluoksnis dekantuojamas ir šviežiai virintu vandeniu 20 oC temperatūroje praskiedžiamas iki tankio 1,25 g/ml. Paruoštas tirpalas laikomas gerai užkimštuose buteliuose;
4.2. dietileteris;
4.3. distiliuotas vanduo.
5. Įranga:
5.1. sacharimetras, kuriame yra baltos šviesos arba natrio lempa su tarptautine cukraus skale, graduota 0,05 ˚S tikslumu. Sacharimetras kalibruojamas pagal jo instrukciją;
5.2. poliarimetras su natrio arba gyvsidabrio lempa, kurio skalė graduota kampiniais laipsniais 0,02 kampinių laipsnių tikslumu. Poliarimetras kalibruojamas pagal jo instrukciją;
5.3. analizinės svarstyklės, kurių svėrimo paklaida ± 0,1 mg;
5.4. 100 ml kalibruotos matavimo kolbos su kamščiais. Kolbos, kurių tūris (100,00 ± 0,01) ml, gali būti naudojamos be koregavimo. Kolbos, kurių tūris didesnis arba mažesnis už nurodytąjį, turi būti koreguojamos, kad tūris būtų 100 ml;
5.5. vandens vonia, kuri termiškai reguliuojama ir joje palaikoma (20,0 ± 0,1) oC temperatūra.
6. Laboratorijoje gautas mėginys gerai sumaišomas. 200 g mėginio sudedama į švarų ir sandariai uždaromą indą, į kurį nepatenka drėgmė.
7. Procedūra:
7.1. iš paruošto mėginio (6) cheminėje stiklinėje 0,002 g tikslumu pasveriama 26 g mėginio. Mėginys suberiamas į 100 ml matavimo kolbą. Stiklinė kelis kartus plaunama 60 ml vandens, kuris supilamas į tą pačią matavimo kolbą. Mėginys ištirpinamas kolbą pasukiojant, bet nekaitinant. Jei tirpalas neskaidrus, įpilama 0,5 ml bazinio švino diacetato tirpalo (4.1). Tirpalas kolboje gerai išmaišomas, kad ant sienelių neliktų prikibusių dalelių, praskiedžiamas vandeniu iki 10 mm žemiau kalibravimo žymos. Kolba su tirpalu įstatoma į vandens vonią (5.5) ir laikoma tol, kol cukraus tirpalo temperatūra taps pastovi (20,0 ± 0,1) oC. Tada kolba išimama iš vonios, dietiloeterio lašu panaikinami ant tirpalo paviršiaus susidarę burbuliukai, praskiedžiama vandeniu iki žymos, užkemšama kamščiu ir gerai išmaišomas tirpalas kolbą apverčiant bent 3-5 kartus. Kolba 5 minutėms paliekama (20,0 ± 0,1) oC temperatūroje ramybėje;
7.2. atliekama poliarizacija. Aplinkos temperatūra turi būti (20 ± 1) oC:
7.2.1. atliekama aparatūros nulinė korekcija;
7.2.2. paruoštas mėginio tirpalas (7.1) nufiltruojamas per filtravimo popierių į sausą kolbą. Pirmus 10 ml filtrato išpilti;
7.2.3. 2 dm ilgio sacharimetro vamzdelis perplaunamas tiriamojo mėginio tirpalu (7.2.2), tada pilnai juo pripildomas ir išmatuojamas šviesos poliarizacijos plokštumos posūkio kampas tarptautiniais cukraus laipsniais (oS) 0,05 sacharimetro laipsnių tikslumu. Jei nustatymui naudojamas poliarimetras, tai šviesos poliarizacijos plokštumos posūkio kampas išmatuojamas kampiniais laipsniais (α) 0,02 tikslumu. Matavimai atliekami 5 kartus ir užrašomas parodymų aritmetinis vidurkis.
8. Rezultatų apskaičiavimas. Cukraus poliarizacija išreiškiama tarptautiniais cukraus laipsniais (oS) 0,1 tikslumu.
Jei tirpalo poliarizacijos plokštumos posūkio kampas buvo matuojamas poliarimetru, kurio skalė graduota kampiniais laipsniais, rezultatai apskaičiuojami pagal formulę:
˚S = α × 2,889;
čia: 2,889 – koeficientas kampiniams laipsniams (α) perskaičiuoti į tarptautinius cukraus laipsnius.
9. Pakartojimas. Skirtumas tarp dviejų to paties mėginio matavimų, atliktų tuo pačiu metu arba greitai vienas po kito ir to paties analitiko tomis pačiomis sąlygomis, imant penkių registruotų rezultatų vidurkį, kuris neturi viršyti 0,1 oS.
______________

4 priedas
prie Cukraus, skirto žmonėms vartoti,
techninio reglamento

redukcinio cukraus, išreikšto Invertuotuoju cukrumi, kiekio pusbalčiame cukruje nustatymo metodas (Berlyno instituto metodas)

1. Šiuo metodu nustatomas redukcinio cukraus, išreikšto invertuotuoju cukrumi, kiekis pusbalčiame cukruje.
2. Sąvoka „redukcinio cukraus kiekis, išreikštas invertuotuoju cukrumi“ – tai redukcinio cukraus kiekis, nustatytas šiuo metodu.
3. Redukuojantieji sacharidai – gliukozė ir fruktozė – redukuoja dvivalentį varį iki vienvalenčio. Vienvalentis varis oksiduojamas etaloniniu jodo tirpalu, kurio perteklius nutitruojamas etaloniniu natrio tiosulfato tirpalu.
4. Reagentai turi būti analiziškai gryni:
4.1. vario (II) tirpalas (Miulerio tirpalas):
4.1.1. 35 g vario sulfato (CuSO4×5H2O) ištirpinama 400 ml karšto (verdančio) vandens, atvėsinama;
4.1.2. 173 g kalio natrio tartrato tetrahidrato (KNaC4H4O6×4H2O) ir 68 g bevandenio natrio karbonato (Na2CO3) ištirpinama 500 ml karšto (verdančio) vandens, atvėsinama;
4.1.3. abu tirpalai (4.1.1 ir 4.1.2) supilami į 1 l matavimo kolbą ir turinys praskiedžiamas iki žymės. Pridedama 2 g aktyvintos anglies ir suplakama. Po keleto valandų tirpalas perfiltruojamas per storą filtravimo popierių arba filtravimo plėvelę. Jeigu tirpalą laikant atsiranda vario (I) oksido nuosėdų, tirpalą reikia perfiltruoti;
4.2. acto rūgšties 5 mol/l tirpalas;
4.3. jodo 0,01665 mol/l (4,2258 g/l) tirpalas;
4.4. natrio tiosulfato 0,0333 mol/l tirpalas;
4.5. krakmolo tirpalas. 5 g tirpaus krakmolo sumaišoma su 30 ml vandens. Gautas mišinys supilamas į 1 l verdančio vandens ir maišant virinama 3 minutes. Atvėsinama ir, jei reikia, pridedama 5 mg gyvsidabrio (II) jodido kaip konservanto;
4.6. distiliuotas vanduo.
5. Įranga:
5.1. analizinės svarstyklės, kurių svėrimo paklaida ± 0,1 mg;
5.2. kūginės kolbos, 300 ml;
5.3. kalibruotos biuretės 50 ml ir pipetės 5 ml, 10 ml;
5.4. verdančio vandens vonia.
6. Gerai sumaišomas laboratorijoje gautas mėginys. 200 g mėginio sudedama į švarų ir sandariai uždaromą indą, į kurį nepatenka drėgmė.
7. Procedūra:
7.1. iš paruošto mėginio 300 ml kūginėje kolboje pasveriama 10 g mėginio, kuriame, tikėtina, yra ne daugiau kaip 30 mg invertuotojo cukraus, ir ištirpinama maždaug 100 ml vandens. Į kolbą pipete įlašinama 10 ml Miulerio tirpalo (4.1), sukant kolbą. Tirpalas kolboje gerai išmaišomas. Kolba 10 minučių įstatoma į verdančio vandens vonią (5.4). Tirpalo lygis kolboje turi būti ne mažiau kaip 20 mm panardintas verdančiame vandenyje. Tada kolba greitai ataušinama šaltu tekančiu vandeniu. Šaldant kolboje esantis tirpalas nemaišomas, kad nevyktų vario (I) oksido reoksidacija oro deguonimi. Pipete įlašinama 5ml acto rūgšties (4.2) ir iš biuretės sulašinama nuo 20 iki 40 ml jodo tirpalo perteklius (4.3). Užrašomas įlašinto jodo tirpalo kiekis V1 mililitrais. Gerai sumaišoma, kad ištirptų vario nuosėdos. Jodo perteklius nutitruojamas natrio tiosulfato tirpalu (4.4) naudojant indikatoriumi krakmolo tirpalą (4.5). Krakmolo tirpalas įlašinamas titravimo pabaigoje. Užrašomas titravimui sunaudoto natrio tiosulfato tirpalo kiekis V2 mililitrais;
7.2. atliekamas tuščias bandymas. Vietoj cukraus imamas atitinkamas vandens kiekis ir analizė atliekama, kaip aprašyta 7.1 punkte. Užrašomas titravimui sunaudoto natrio tiosulfato tirpalo kiekis V3 mililitrais. Jis neturi viršyti 0,1 ml. Tuščias bandymas atliekamas su kiekvienu naujai pagamintu Miulerio tirpalu;
7.3. atliekamas kontrolinis bandymas su cukrumi, tik jo tirpalas nešildomas, o laikomas 10 minučių kambario temperatūroje, kad sureaguotų reduktoriai, tokie kaip sieros dioksidas. Toliau analizė atliekama kaip aprašyta 7.1 punkte. Užrašomas titravimui sunaudoto natrio tiosulfato tirpalo kiekis V4 mililitrais.
8. Rezultatų apskaičiavimas. Atliekamas sureagavusio jodo tirpalo VJ koregavimas pagal formulę:
VJ = V0 – (V1 + V11 + 2,0),
čia:	VO – jodo tirpalo kiekis mililitrais, lygus V1 – V2;
V1 – jodo tirpalo kiekis mililitrais tuščiame bandyme, lygus V1-V3;
V11-jodo tirpalo kiekis mililitrais kontroliniame bandyme, lygus V1-V4;
2,0 – koeficientas, atitinkantis kiekvienus 10 gramų sacharozės, esančios mėginyje, arba proporcingai mažesnis koeficientas, kai mėginyje yra mažiau nei 10 gramų sacharozės (korekcija pagal sacharozę).
Atlikus jodo tirpalo koregavimus, kiekvienas sureagavęs jodo tirpalo VJ mililitras atitinka 1 mg invertuotojo cukraus.
Invertuotojo cukraus IC kiekis mėginyje procentais apskaičiuojamas pagal formulę:

čia:	VJ – jodo tirpalo kiekis mililitrais atlikus koregavimus;
m0 – mėginio masė gramais.
9. Pakartojimas. Skirtumas tarp dviejų to paties mėginio tyrimų, atliktų tuo pačiu metu arba greitai vienas po kito to paties analitiko tomis pačiomis sąlygomis, neturi viršyti 0,02 g/100 g.
______________

5 priedas
prie Cukraus, skirto žmonėms vartoti,
techninio reglamento

Redukcinio cukraus, išreikšto invertuotuoju cukrumi, kiekio baltame ir labai Baltame cukruje nustatymo metodas (Knight ir Allen metodas)

1. Šiuo metodu nustatomas redukcinio cukraus, išreikšto invertuotuoju cukrumi, kiekis baltame ir labai baltame cukruje.
2. Sąvoka „redukcinio cukraus kiekis, išreikštas invertuotuoju cukrumi“ – tai redukcinio cukraus kiekis, nustatytas šiuo metodu.
3. Redukuojantieji sacharidai – gliukozė ir fruktozė – redukuoja dvivalenčio vario reagento perteklių, pridėtą į mėginio tirpalą, o neredukuota dalis nutitruojama EDTA tirpalu.
4. Reagentai turi būti analiziškai gryni:
4.1. EDTA – Etilendiamino tetra-acto rūgšties (natrio druska) 0,0025 mol/l tirpalas. 0,930 g EDTA ištirpinama vandenyje ir praskiedžiama iki 1 l;
4.2. mureksido indikatoriaus tirpalas. 0,25 g mureksido ištirpinama 50 ml vandens ir sumaišoma su 20 ml vandeninio metileno mėlio (0,2g/100ml) tirpalo;
4.3. šarminis vario reagentas. 25 g bevandenio natrio karbonato (Na2CO3) ir 25 g kalio natrio tartrato tetrahidrato (KNaC4H4O6×4H2O) ištirpinama maždaug 600 ml vandens, pašarminto 40 ml 1,0 mol/l natrio hidroksido tirpalo. 6,0 g vario sulfato pentahidrato (CuSO4×5H2O) ištirpinama maždaug 100 ml vandens ir kiekybiškai perpilama į tartrato tirpalą. Gerai sumaišoma ir praskiedžiama vandeniu iki 1 l. Tirpalo galiojimo laikas ribotas – viena savaitė;
4.4. etaloninis invertuotojo cukraus tirpalas: 23,750 g grynos sacharozės (4.5) ištirpinama maždaug 120 ml vandens ir supilama į 250 ml talpos matavimo kolbą. Į tą pačią kolbą įpilama 9 ml vandenilio chlorido (ρ=1,16). Tirpalas 8 dienas laikomas kambario temperatūroje. Tada praskiedžiama vandeniu iki žymės, gerai sumaišoma ir patikrinama, ar baigėsi hidrolizė 200 mm vamzdelyje poliarimetru ar sacharimetru. Rezultatas turi būti (11,80 ± 0,05) oS.
200 ml šio tirpalo įpilama į 2 l matavimo kolbą, praskiedžiama vandeniu ir purtant (siekiant išvengti per didelio vietinio šarmingumo) supilama 71,4 ml natrio hidroksido tirpalo (1mol/l), kuriame ištirpinta 4 g benzoinės rūgšties. Praskiedžiama vandeniu iki žymės. 100 ml gauto tirpalo yra 1 g invertuotojo cukraus. Šio tirpalo pH3.
Šį stabilų tirpalą skiesti galima tik prieš pat naudojimą.
Jei tikrinimas atliekamas sacharimetru ir rezultatas išreiškiamas oS laipsniais, tai norint juos konvertuoti į poliarimetrinius laipsnius, rezultatą reikia padalyti iš 2,889. Sacharimetre arba poliarimetre šviesos šaltinis – natrio garų lempa, 200 mm matavimo vamzdeliai – preciziniai, matavimai turi būti atliekami 20 oC temperatūroje;
4.5. gryna sacharozė, t. y. sacharozė, turinti ne daugiau kaip 0,001g/100g invertuotojo cukraus;
4.6. distiliuotas vanduo.
5. Įranga:
5.1. mėgintuvėliai 150 mm×20 mm;
5.2. balto porceliano indelis titravimui, palengvinantis baigties taško nustatymą;
5.3. analizinės svarstyklės, kurių svėrimo paklaida ± 0,1 mg;
5.4. verdančio vandens vonia;
5.5. kalibruotos biuretės 20 ml ir pipetės 2 ml, 5 ml.
6. Laboratorijoje gautas mėginys gerai sumaišomas. 200 g mėginio sudedama į švarų ir sandariai uždaromą indą, į kurį nepatenka drėgmė.
7. Procedūra:
7.1. 5 g cukraus mėginio suberiama į mėgintuvėlį (5.1) ir ištirpinama 5 ml šalto vandens. Pripilama 2,0 ml vario reagento (4.3) ir sumaišoma. Mėgintuvėlis penkioms minutėms panardinamas į verdančio vandens vonią (5.4), po to atšaldomas tekančiu vandeniu;
7.2. iš mėgintuvėlio visas tirpalas supilamas į balto porceliano indelį (5.2), mėgintuvėlis praplaunamas kiek galima mažesniu vandens kiekiu, kuris supilamas į tą patį balto porceliano indelį (5.2). Įlašinama trys lašai indikatoriaus (4.2) ir titruojama EDTA tirpalu (4.1). V0 yra EDTA ml skaičius, sunaudotas titravimui. Prieš pat titravimo pabaigą spalva keičiasi iš žalios į pilką, galutinė spalva – purpurinė. Ši spalva pamažu išnyks dėl vienvalenčio vario oksido oksidacijos į dvivalenčio vario oksidą. Blukimo greitis priklauso nuo redukuoto vario koncentracijos. Titruoti reikia gana greitai;
7.3. invertuotojo cukraus tirpalas (4.4) 50 kartų praskiedžiamas vandeniu. Gautame tirpale invertuotojo cukraus koncentracija yra 0,2 g/l. Šį tirpalą atitinkamai skiedžiant vandeniu iki 5 ml bendro tūrio ir pridedant 5 g grynos sacharozės (4.5), paruošiami tirpalai kalibravimo grafiko taškams (1 lentelė).

1 lentelė

Invertuotojo cukraus kiekis %/100g	0,2 g/l koncentracijos invertuotojo	Vandens tūris, ml
sacharozės	cukraus tirpalo tūris, ml

0,020	5	0
0,016	4	1
0,012	3	2
0,008	2	3
0,004	1	4
0,000	0	5

Kalibravimo grafikas sudaromas ant X koordinačių ašies atidedant invertuotojo cukraus kiekį procentais, pridėtą prie 5 g sacharozės, o ant Y ašies – atitinkamai sunaudotą titrato tūrį mililitrais. Grafikas yra tiesi linija.
8. Iš kalibravimo grafiko nustatomas invertuotojo cukraus kiekis procentais, atitinkantis mėginio titravimui sunaudotą EDTA tūrį V0 ml.
Kai tikimasi, kad analizuojamame mėginyje invertuotojo cukraus koncentracija bus didesnė kaip 0,017 g invertuotojo cukraus 100 g mėginio, mėginio kiekis, naudojamas procedūroje (6.1), turi būti atitinkamai sumažintas, bet turi turėti 5 g sacharozės (4.5).
9. Pakartojimas. Skirtumas tarp dviejų to paties mėginio tyrimų, atliktų tuo pačiu metu arba greitai vienas po kito to paties analitiko tomis pačiomis sąlygomis, neturi viršyti 0,005 g/100 g.
______________

6 priedas
prie Cukraus, skirto žmonėms vartoti,
techninio reglamento

Sieros dioksido kiekio nustatymo (Rozanilino) fuksino kolorimetrinis metodas (ICUMSA GS2/7-33 (1998))

1. Šis metodas remiasi kolorimetriniu SO2 kiekio nustatymu ir taikomas pusbalčiam cukrui, cukrui, arba baltam cukrui, ir labai baltam cukrui.
2. Po reakcijos su formaldehidu spektrometriškai išmatuojama sulfito/fuksino komplekso spalva (bangos ilgis apie 560 nm).
3. Reagentai turi būti analiziškai gryni, vanduo distiliuotas:
3.1. fuksino hidrochlorido tirpalas (sotus);
1 g fuksino hidrochlorido ištirpinama 100 ml distiliuoto vandens, pašildoma iki 50 oC temperatūros ir purtant atvėsinama. Po 48 h tirpalas perfiltruojamas;
3.2. bespalvis fuksino tirpalas;
4 ml sotaus fuksino hidrochlorido tirpalo (3.1) įpilama į 100 ml matavimo kolbą. Įpilama 6 ml koncentruotos druskos rūgšties (HCl), sumaišoma ir praskiedžiama vandeniu iki žymės. Spalva išnyksta greitai, tačiau tirpalas gali būti vartojamas tik po1 h;
3.3. formaldehido 0,2 g/100 ml tirpalas;
5 ml formaldehido reagento (ρ20 = 1,070-1,080) praskiedžiama vandeniu 1 l matavimo kolboje iki žymės;
3.4. sacharozės tirpalas;
100 g be sulfitų sacharozės ištirpinama vandenyje, supilama į 1 l matavimo kolbą ir praskiedžiama vandeniu iki žymės;
3.5. natrio hidroksido 0,1 mol/l tirpalas;
3.6. jodo 0,05 mol/l tirpalas;
20 g neturinčio jodatų kalio jodido ištirpinama 40 ml distiliuoto vandens 1 l matavimo kolboje. Pridedama 12,69 g jodo ir ištirpinama kolbą purtant. Praskiedžiama vandeniu iki žymės;
3.7. koncentruota druskos rūgštis (ρ20 = 1,18 g/ml);
3.8. druskos rūgšties 1 mol/l tirpalas;
3.9. jodo indikatorius – 1 % krakmolo tirpalas;
3.10. natrio tiosulfato 0,1 mol/l tirpalas;
24,817 g natrio tiosulfato pentahidrato (Na2S2O3·5H2O) ištirpinama 200 ml vandens, supilama į 1 l matavimo kolbą ir praskiedžiama vandeniu iki žymės;
3.11. etaloninis sulfito tirpalas;
2,5 g natrio sulfito heptahidrato (Na2SO3·7H2O) ištirpinama sacharozės tirpale (3.4) ir supilama į 500 ml matavimo kolbą, praskiedžiama sacharozės tirpalu (3.4) iki žymės. Šio tirpalo titras nustatomas žemiau aprašytu būdu.
Į 300 ml kūginę kolbą įpilama 25 ml 0,05 mol/l jodo tirpalo (3.6), įpilama 10 ml 1 mol/l druskos rūgšties tirpalo (3.8) ir apie 100 ml vandens. Sukant kolbą įlašinama 25 ml etaloninio sulfito tirpalo ir jodo perteklius nutitruojamas 0,1 mol/l natrio tiosulfato tirpalu (3.10), kol atsiranda šviesiai gelsva spalva. Tada įpilama (0,2-0,5) g krakmolo tirpalo (3.9) ir toliau titruojama, kol išnyks atsiradusi mėlyna spalva. Titravimui sunaudotas natrio tiosulfato tirpalo ml skaičius yra titras t;
3.12. praskiestas etaloninis sulfito tirpalas;
5 ml etaloninio sulfito tirpalo (3.11) praskiedžiama tiksliai iki 100 ml sacharozės tirpalu (3.4). Sulfito koncentracija c μg/ml apskaičiuojama pagal formulę:
c = (25-t)×3,203×2, μg/ml;
čia: t – titras, nustatytas 3.11.
4. Įranga:
4.1. spektrofotometras arba kolorimetras absorbcijos matavimui, kai bangos ilgis 560 nm;
4.2. 100 ml, 500 ml, 1 l matavimo kolbos;
4.3. 10 ml graduota pipetė;
4.4. 2 ml, 10 ml ir 25 ml pipetės;
4.5. 10 ml graduota po 0,05 ml biuretė;
4.6. mėgintuvėliai, kurių tūris ne mažiau kaip 20 ml;
4.7. analizinės svarstyklės, kurių svėrimo paklaida ±0,1 mg.
5. Procedūra:
5.1. spalvos susidarymas;
10 – 40 g cukraus mėginio ištirpinama vandenyje 100 ml matavimo kolboje. Pripilama 4 ml 0,1 mol/l natrio hidroksido tirpalo (3.5), praskiedžiama vandeniu iki žymės ir sumaišoma. Cukraus mėginio imama priklausomai nuo SO2 koncentracijos:

Lentelė. Cukraus mėginio masės priklausomybė nuo SO2 koncentracijos

SO2 koncentracija, μg/kg	Cukraus mėginio masė, g

0-5	40
6-15	20
16-30	10

10 ml gauto tirpalo įpilama į švarų, sausą mėgintuvėlį. Įpilama 2 ml bespalvio fuksino tirpalo (3.2), 2 ml formaldehido tirpalo (3.3) ir 30 min paliekama kambario temperatūroje. Išmatuojama absorbcija 1 cm kiuvetėje spektrofotometru (4.1) kai bangos ilgis 560 nm. Palyginamojoje kiuvetėje – distiliuotas vanduo;
5.2. kalibracinė kreivė:
Į 100 ml matavimo kolbas įpilama atitinkamai 0, 1, 2, 3, 4, 5 ir 6 ml praskiesto etaloninio sulfito tirpalo (3.12). Į kiekvieną kolbą įpilama po 4 ml 0,1 mol/l natrio hidroksido tirpalo (3.5) ir iki žymės praskiedžiama sacharozės tirpalu (3.4). Sumaišoma. Iš kiekvienos kolbos paimama po 10 ml tirpalo ir įpilama į sausus, švarius mėgintuvėlius. Įpilama po 2 ml bespalvio fuksino tirpalo (3.2) ir po 2 ml formaldehido tirpalo (3.3), paliekama 30 min kambario temperatūroje. Išmatuojama absorbcija, kaip aprašyta 5.1, ir sudaroma kalibracinė kreivė. SO2 kiekis ci μg kiekviename mėgintuvėlyje apskaičiuojama pagal formulę:

čia: n – įpiltas į 100 ml kolbą praskiesto etaloninio sulfito tirpalo tūris, ml;
c – praskiesto etaloninio sulfito tirpalo koncentracija, μg/ml (iš 3.12).
6. Rezultatų apskaičiavimas;
Sulfito koncentracija c cukruje nustatoma pagal kalibracinę kreivę. Rezultatas išreiškiamas mg/kg pagal formulę:

čia:	C – sulfito koncentracija, mg/kg;
c – sulfito koncentracija, nustatyta pagal kalibracinę kreivę, μg;
m – atsverto cukraus mėginio masė (5.1), g.
7. Pakartojimas Cukrui, kuriame SO2 koncentracija yra nuo 4,20 iki 27,63 mg/kg, pakartojamumas yra nuo 0,72 iki 5,6 mg/kg. Vidurkinis pakartojamumas 3,24 mg/kg. Tam pačiam cukrui atkuriamumas yra nuo 1,56 iki 24,19, vidurkis – 11,09 mg/kg.
______________

7 priedas
prie Cukraus, skirto žmonėms vartoti,
techninio reglamento

Laidžiųjų pelenų KIEKIO nustatymo metodas (ICUMSA GS2/3-17 (1994))

1. Laidžiųjų pelenų kiekis cukruje, arba baltame cukruje, ir labai baltame cukruje nustatomas išmatavus cukraus tirpale (28 g/100 g) esančių tirpių jonizuotų druskų koncentraciją.
2. Pelenai, nustatyti konduktometriškai, žinomi kaip „laidieji pelenai“, negali būti tiesiogiai lyginami su gravimetriniu metodu (išdeginus ir pasvėrus) nustatytu pelenų kiekiu. Laidieji pelenai turi savo individualią reikšmę. Koeficientas, vartojamas perskaičiuoti laidumą į pelenų kiekį, parenkamas taip, kad laidžiųjų pelenų kiekis apytikriai atitiktų sulfatinių pelenų kiekį. Šis koeficientas yra bendrai sutartas ir negali būti eksperimentiškai patikrintas.
3. Išmatuojamas cukraus 28 g/100 g koncentracijos tirpalo savitasis laidumas. Pelenų kiekis apskaičiuojamas taikant koeficientą.
4. Reagentai:
4.1. analizės vanduo (LST EN ISO 3696:1996), kurio laidumas mažiau kaip 2 μS/cm;
4.2. kalio chlorido 0,01 mol/l tirpalas;
Pasveriama iškaitinto 500 oC temperatūroje 745,5 mg KCl, ištirpinama vandenyje, 1 l matavimo kolboje ir praskiedžiama vandeniu iki žymės;
4.3. kalio chlorido 0,0002 mol/l tirpalas;
10 ml 0,01 mol/l koncentracijos KCl tirpalo (4.2) supilama į 500 ml matavimo kolbą ir praskiedžiama vandeniu iki žymės. Gauto tirpalo laidumas 20 oC temperatūroje yra (26,6±0,3) μS/cm (atėmus vandens specifinį laidumą).
PASTABA: kalio chlorido tirpalas gaminamas prieš kiekvieną prietaiso kalibravimą.
5. Įranga:
5.1. cukraus pelenų tiltelis, nulio tiltelis arba konduktometras;
5.2. 100, 500 ir 1000 ml matavimo kolbos;
5.3. 10 ml pipetės;
5.4. analizinės svarstyklės, kurių svėrimo paklaida ±0,1 mg.
6. Procedūra. Ištirpinama 31,3±0,1 g cukraus vandenyje, supilama į 100 ml matavimo kolbą ir 20 oC temperatūroje praskiedžiama vandeniu iki žymės (arba (28,0±0,1) g cukraus ištirpinama vandenyje ir praskiedžiama vandeniu iki 100 g). Gautas tirpalas gerai sumaišomas, įpilamas į matavimo kiuvetę ir (20,0±0,2) oC temperatūroje išmatuojamas jo laidumas. Palyginamasis tirpalas (4.3) naudojamas prietaiso matavimo patikrai.
7. Rezultatų apskaičiavimas.
7.1. 28 % koncentracijos cukraus tirpalo koreguotasis laidumas C28 μS/cm apskaičiuojamas pagal formulę:
C28=C1-0,35×C2, μS/cm;
čia: C1 – išmatuotas cukraus tirpalo laidumas, μS/cm;
C2 – vandens savitasis laidumas, μS/cm.
Laidžiųjų pelenų kiekis C procentais apskaičiuojamas pagal formulę:
C=C28×6×10-4, %;
čia: C28 – 28 % koncentracijos cukraus tirpalo koreguotasis laidumas, μS/cm.
7.2. Temperatūros korekcija:
Jei matavimų negalima atlikti tiksliai 20 oC temperatūroje, bet paklaida neviršija ±5 oC, etaloninio KCl tirpalo laidumas koreguojamas pagal formulę:
μS/cm.
Tiriamojo cukraus tirpalo laidumas koreguojamas pagal formulę:
μS/cm;
čia: CT – laidumas, nustatytas T temperatūroje, μS/cm;
T – temperatūra, kurioje matuotas laidumas, oC
8. Pakartojimas. Cukrui, kuriame vidurkinė pelenų koncentracija yra 0,0123 %, absoliuti paklaida tarp 2 matavimų, atliktų pakartojamumo sąlygomis, neturi būti didesnė kaip 0,00115 %. Absoliuti paklaida tarp 2 matavimų, atliktų atkuriamumo sąlygomis, neturi būti didesnė kaip 0,00177 %.
______________

8 priedas
prie Cukraus, skirto žmonėms vartoti,
techninio reglamento

SPALVOS TIPO PAGAL BRAUNSCHWEIG SPALVOS ETALONUS NUSTATYMO METODAS (ICUMSA GS2-11 (1994))

1. Šiuo metodu nustatomas kristalinio cukraus arba balto cukraus ir labai balto cukraus spalvos tipas pagal Braunschweig spalvos tipo etaloninę skalę.
2. Braunschweig spalvos tipo etaloninė skalė nuo 0 iki 6 – tai 7 skirtingos spalvos cukraus etalonai, kurie vizualiai lyginami su tiriamuoju cukrumi.
3. Tiriamasis cukraus mėginys vizualiai lyginamas su etaloniniais nuo 0 iki 6 sunumeruotais spalvos tipų mėginiais.
4. Medžiagos. Etalonai užsakomi Braunschweig technikos universiteto angliavandenių technologijos institute (Institut für Technologie der Kohlenhydrate an der Technischen Universität Braunschweig).
Adresas: PO Box 4636, D – 38036 Braunschweig, Vokietija.
Paruošti spalvos tipo etalonai patikrinami atspindžio fotometru. Nuspalvinto cukraus būdingasis bangos ilgis yra (576±2) nm. Būdingojo bangos ilgio kontrolė atliekama su cukrumi, kurio spalvos prisotinimas ne mažiau kaip 0,1. Atspindžio koeficiento funkcija nuo bangos ilgio regimojo spektro srityje, kaip ir balto cukraus atveju, turi būti tolygi kreivė be maksimumų ir minimumų.
Spalvos tipų atspindžio koeficientai nurodyti lentelėje.

Lentelė. Atskirų Braunschweig spalvos tipų atspindžio vertės

Spalvos tipas	Absoliuti vertė	Absoliuti vertė
	(1982) oficiali	(1986) rekomenduojama

0	0,952	0,985
1	0,915	0,961
2	0,878	0,937
3	0,842	0,913
4	0,805	0,889
5	0,768	0,865
6	0,731	0,841

Pastaba. Po 3 metų saugojimo uždengtuose indeliuose tamsoje spalvos prisotinimas ir būdingasis bangos ilgis turi nepasikeisti.

5. Įranga:
5.1. mėginių tara – bespalvės ar baltos stačiakampės dėžutės iš plastiko arba kartono, kurių dydis 60 mm×60 mm ir aukštis 28 mm;
5.2. apžiūros kamera – priekyje atvira dėžė, kurios gylis 20 cm, plotis 120 cm ir aukštis 50 cm. Dienos šviesos lempa sumontuota taip, kad vertikalus atstumas tarp lempos ir mėginių būtų apie 35 cm. Tyrėjo akys apsaugotos nuo tiesioginės šviesos 15 cm pločio juosta, esančia dėžės viršuje. Šviesos šaltinio spalvos temperatūra turi atitikti 5000 K, tai atitinka šviesos šaltinį B (4800) pagal CIE. Rekomenduojama lempa Philips TL20W/47.
Kameros dugnas turi būti baltas ar neutraliai pilkas, šonai balti. Kamera pastatoma taip, kad lempa būtų tyrėjo akių lygyje, o mėginai apsaugoti nuo kitų šviesos šaltinių, išskyrus dienos šviesos lempą.
6. Laboratorijoje gautas cukraus mėginys kruopščiai sumaišomas, kol cukraus kristalai tolygiai pasiskirsto. Saugoti kristalus nuo abrazijos maišymo metu.
7. Procedūra:
tiriamojo cukraus porcija suberiama į dėžutę (5.1) pilnai ją užpildant. Paviršius sulyginamas stikliuku. Tiriamojo cukraus spalva lyginama su etalonų spalva, dedant dėžutę į tarpą tarp atitinkamų etalonų. Dėžutės suglaudžiamos nepaliekant tarpų. Po to spalva atidžiai sulyginama su artimos spalvos etalonu, dedant dėžutę iš kairės ir dešinės pusės.
PASTABA: jei cukraus kristalų dydis ir blizgesys skiriasi nuo etaloninės serijos, būtina įsitikinti, kad nustatytai spalvai kristalų atspindžio geba neturėjo įtakos.
8. Rezultatų apskaičiavimas. Iš trijų nepriklausomų stebėjimų apskaičiuojamas spalvos tipo vidurkis:

čia: n1, n2, n3 – nustatyti spalvos tipai;
1, 2, 3 – nustatymo numeris.
9. Pakartojimas. Metodo pakartojamumo standartinė nuokrypa 0,109, atkuriamumo standartinė nuokrypa 0,183.
______________

9 priedas
prie Cukraus, skirto žmonėms vartoti,
techninio reglamento

CUKRAUS TIRPALO SPALVOS NUSTATYMO METODAS (ICUMSA GS2/3-9 (1994))

1. Šis metodas taikomas visoms kristalinio cukraus rūšims, kai filtruotas tiriamasis tirpalas paruoštas pagal šio metodo aprašymą. Metodas netaikomas cukrui, turinčiam dažomųjų medžiagų ir priedus, trukdančius gauti skaidrų filtratą (išlieka tirpalo drumstumas).
2. Apibrėžimai:
2.1. tirpalo pralaidumas T yra perėjusios per tirpalo sluoksnį spinduliuotės stiprumo I2 santykis su pradinės spinduliuotės stiprumu I1:

(100×T – pralaidumas procentais);
2.2. pralaidumas: jei T2 yra kiuvetės su tirpalu pralaidumas, o T1 kiuvetės su grynu tirpikliu pralaidumas, tai tirpalo pralaidumas T apskaičiuojamas iš santykio:
;
2.3. optinis tankis (ekstinkcija). Tirpalo optinis tankis:

2.4. savitoji absorbcijos geba. Jei absorbuojančiojo tirpalo sluoksnio storis b (cm), o cukraus tirpalo koncentracija c (g/ml), tai tirpalo savitoji absorbcijos geba a yra:

2.5. ICUMSA spalva. Savitoji absorbcijos geba, padauginta iš 1000, yra vadinama ICUMSA spalva. Gautos vertės vadinamos ICUMSA vienetais (IU).
3. Baltasis cukrus ištirpinamas buferyje, gauto cukraus tirpalo pH turi būti 7,0. Gautas tirpalas filtruojamas per membraninį filtrą, siekiant pašalinti drumstumą. Filtruoto tirpalo absorbcija išmatuojama, esant bangos ilgiui 420 nm, ir apskaičiuojama tirpalo spalva.
4. Reagentai turi būti analiziškai gryni, vanduo distiliuotas arba ekvivalentiško švarumo:
4.1. trietanolamino ((HOCH2CH2)3N) 0,1 mol/l tirpalas;
7,460 g trietanolamino ištirpinama vandenyje, supilama į 500 ml matavimo kolbą ir praskiedžiama iki žymės;
4.2. druskos rūgšties (HCl) 0,1 mol/l tirpalas;
Į 1 l matavimo kolbą, pripildytą ¾ vandens, automatine pipete atsargiai įlašinama 8,9 ml koncentruotos druskos rūgšties (1,18 g/ml). Sumaišoma sukant kolbą ir praskiedžiama vandeniu iki žymės. Galima naudoti ir iš fiksanalių pagamintą 0,1 mol/l druskos rūgšties tirpalą;
4.3. trietanolamino/druskos rūgšties buferinis tirpalas (TEA/HCl buferinis tirpalas);
Į 1 l tūrio cheminę stiklinę įpilama 500ml trietanolamino tirpalo (3.1) ir, matuojant elektrodu, parūgštinama druskos rūgšties tirpalu (3.2) iki pH 7,0. Jo reikia maždaug 420 ml. Galutinis TEA/HCl buferinio tirpalo tūris 920 ml.
Buferinį tirpalą ruošti dieną iki analizės ir saugoti šaldytuve apie 4 oC temperatūroje. Prieš vartojimą pašildyti iki kambario temperatūros, pamatuoti pH ir, jei reikia, druskos rūgšties tirpalu (3.2) parūgštinti iki pH 7,0.
PASTABA. 4 oC temperatūroje buferinis tirpalas stabilus 1 savaitę.
5. Įranga:
5.1. spektrofotometras ar kolorimetras, galintis matuoti šviesos pralaidumą esant bangos ilgiui (420±10) nm. Aparatas turi turėti gardelės, prizmės ar interferencinį monochromatoriaus filtrą. Spalvoto stiklo ar želatinos filtrai negali būti naudojami;
5.2. suderintos optinės 4 cm optinio kelio ilgio kiuvetės. 10 cm ir didesnės kiuvetės naudojamos mažesnio spalvotumo cukraus tirpalams matuoti. Kiuvetės parenkamos taip, kad matuojant distiliuotą vandenį, abiejų kiuvečių rodmenys skirtųsi ne daugiau kaip 0,2 %;
5.3. membraniniai filtrai, kurių porų dydis 0,45 mm, skersmuo 50 mm;
5.4. membraninių filtrų laikiklis, įtvirtintas plieniniame stove;
5.5. vakuumo krosnelė, vakuuminis desikatorius ar ultragarso vonelė – filtruoto cukraus tirpalo deaeracijai;
5.6. refraktometras;
5.7. laboratorinės svarstyklės, kurių svėrimo paklaida ±0,1 mg.
6. Procedūra:
6.1. mėginio paruošimas;
Cukraus mėginys kruopščiai sumaišomas. Atsveriama (50,0±0,1) g mėginio į kūginę 250 ml tūrio kolbą, pripilama (50,0±0,1) g TEA/HCl buferinio tirpalo (4.3) ir kambario temperatūroje sukant kolbą ištirpinama. Gautas tirpalas perfiltruojamas per membraninį filtrą (5.3) vakuume į švarią sausą kūginę kolbą. Deaeruojama 1 h kambario temperatūroje vakuuminėje krosnelėje ar vakuuminiame desikatoriuje. Galima deaeruoti įstatant kolbą su cukraus tirpalu 3 min į ultragarso vonelę.
Refraktometru išmatuojama tirpalo sausosios medžiagos. Tikslumas ±0,1 g/100 g;
6.2. spalvos matavimas;
Aparatas (5.1) paruošiamas darbui pagal jo instrukciją ir nustatomas 420 nm bangos ilgis. Kiuvetė praplaunama cukraus tirpalu ir po to juo užpildoma. Išmatuojamas cukraus tirpalo optinis tankis (A arba -lgT), palyginamojoje kiuvetėje – deaeruotas TEA/HCl buferinis tirpalas (4.3), naudojamas kaip etalonas nuliui.
7. Rezultatų apskaičiavimas
Apskaičiuojama sausųjų medžiagų koncentracija c tirpale pagal refraktometro parodymą. Siekiant eliminuoti TEA/HCl buferinio tirpalo sausąsias medžiagas, refraktometro parodymas dauginamas iš 0,989 koeficiento ir gaunamos koreguotosios sausosios medžiagos (KSM). Iš 1 lentelės interpoliacijos būdu apskaičiuojamas tiriamojo tirpalo tankis ρ, kg/m3.

1 lentelė

KSM, %	Tankis, kg/m3
47	1213,3
48	1218,7
49	1224,2
50	1229,7
51	1235,2
52	1240,7
53	1246,3

Sausųjų medžiagų koncentracija c g/ml tiriamajame tirpale apskaičiuojama pagal formulę:

ICUMSA spalva ICUMSA vienetais apskaičiuojama pagal formulę:

čia: c – sausųjų medžiagų koncentracija, g/ml;
b – absorbuojančiojo tirpalo sluoksnio storis, cm;
A – optinis tankis;
ρ – tirpalo tankis, kg/m3.
Rezultatas išreiškiamas sveikaisiais skaičiais.
8. Pakartojimas. Tirpalams, kurių ICUMSA spalva yra daugiau kaip 50 IU, absoliutus skirtumas tarp dviejų matavimų pakartojamumo sąlygomis neturi būti daugiau kaip 3 IU.
Tirpalams, kurių ICUMSA spalva yra daugiau kaip 50 IU, absoliutus skirtumas tarp dviejų matavimų atkuriamumo sąlygomis neturi būti daugiau kaip 7 IU.
______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-423, 2003-10-09, Žin., 2003, Nr. 97-4373 (2003-10-15), i. k. 1032330ISAK003D-423
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 368 „Dėl Cukraus, skirto žmonėms vartoti, techninio reglamento" pakeitimo

2.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-5, 2004-01-12, Žin., 2004, Nr. 12-342 (2004-01-22), i. k. 1042330ISAK00003D-5
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 368 „Dėl Cukraus, skirto žmonėms vartoti, techninio reglamento" pakeitimo

3.
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, Įsakymas
Nr. 3D-214, 2004-04-23, Žin., 2004, Nr. 63-2275 (2004-04-28), i. k. 1042330ISAK003D-214
Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. 368 "Dėl cukraus, skirto žmonėms vartoti, techninio reglamento" pakeitimo ir žemės ūkio ministro 1999 m. balandžio 12 d. įsakymo Nr. 152 "Dėl privalomųjų cukraus kokybės reikalavimų" pripažinimo netekusiu galios