Įsakymas netenka galios 2002-08-21:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. 357, 2002-07-04, Žin., 2002, Nr. 81-3507 (2002-08-20), i. k. 102301MISAK00000357
Dėl Reglamentuojamų statybos produktų sąrašo

Suvestinė redakcija nuo 2002-01-01 iki 2002-08-20

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 64-2364, i. k. 101301MISAK00000376

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS
DĖL REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ SĄRAŠO

2001 m. liepos 11 d. Nr. 376
Vilnius

Įvertinęs Lietuvos tiekėjų ir vartotojų bei valstybinės priežiūros institucijų pasiūlymus ir iki 2001 m. gegužės 1 d. priimtus statybos techninius reglamentus bei technines specifikacijas:
1. Tvirtinu Aplinkos ministerijos reglamentuojamų statybos produktų patikslintą sąrašą (pridedama).
2. Nustatau, kad atitikties sertifikatus ir kokybės pažymėjimus reglamentuojamoje srityje pagal sąraše nurodytas schemas nustatytąja tvarka išduoda valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras.
3. Nustatau, kad atitikties sertifikatus ir kokybės pažymėjimus kelių statybos produktams pagal sąraše (1.2, 1.4, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 12.5, 12.6, 12.7 punktai) nurodytas schemas nustatytąja tvarka gali išduoti ir valstybės įmonė „Problematika“.
4. Nustatau, kad visi statybos produktai privalo turėti atitikties deklaraciją, išduotą vadovaujantis organizacinio tvarkomojo statybos techninio reglamento STR 1.03.02:1999 „Statybos produktų atitikties deklaravimas“ (Žin., 1999, Nr. 98-2832) reikalavimais pagal sąraše nurodytas schemas:
4.1. sąraše nenurodytų statybos produktų atitikties deklaravimo schemą pasirenka pats tiekėjas (gamintojas);
4.2. atitikties deklaracija neprivaloma, jei tiekėjas turi savo vardu išduotą atitikties sertifikatą, patvirtinantį produktų ir visų techninės specifikacijos reikalavimų atitiktį bei deklaracijos nenumato deklaruojama techninė specifikacija.
5. Nustatau, kad atitikties sertifikatas arba atitikties deklaracija nebūtina eksperimentiniams, vienetiniams, į rinką tiekiamiems ir ne pagal techninėse specifikacijose nurodytą paskirtį naudojamiems statybos produktams, jeigu privalomieji rodikliai aptarti statytojo (užsakovo) arba vartotojo ir tiekėjo rašytine forma dvišaliuose susitarimuose ar sutartyse ir yra garantija, kad produktai nebus perduoti ar kokiu nors kitu būdu perleisti kitiems statytojams arba vartotojams (visą atsakomybę dėl galimų pasekmių šiuo atveju prisiima statytojas (užsakovas) arba vartotojas).
6. Nustatau, kad patikslintas sąrašas įsigalioja:
6.1. naujai sertifikuojamų statybos produktų – nuo 2001 m. rugsėjo 20 d.;
6.2. jau sertifikuotų statybos produktų – nuo 2002 m. liepos 1 d.
7. Laikau netekusiu galios aplinkos ministro 2000 05 03 įsakymą Nr. 198 „Dėl reguliavimo sričiai priskirtų sertifikuojamų statybos produktų“.
8. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „statyba“, „valdymo sistema“.

L. E. APLINKOS MINISTRO PAREIGAS	HENRIKAS ŽUKAUSKAS
PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos
ministro 2001 m. liepos 11 d.
įsakymu Nr. 376

REGLAMENTUOJAMŲ STATYBOS PRODUKTŲ PATIKSLINTAS SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Statybos produkto aprašymas	Standartų ir kitų dokumentų žymenys*	Privalomieji sertifikavimo rodikliai	Bandymo metodą reglamentuojančio dokumento žymuo	Atitikties įvertinimo schema***
1	2	3	4	5	6
1. MINERALINIAI UŽPILDAI
1.1.	betonų ir skiedinių užpildai	LST 1342: 1994	granuliometrinė sudėtis užterštumas / grūdelių forma** stiprumas, silpnų dalelių kiekis** / atsparumas šalčiui (jeigu deklaruojamas)	LST 1476.3:1994 LST 1476.9:1997 LST 1476.4:1997 LST 1476.7:1997 / LST 1476.6:1997	2+

1.2.	mineralinės automobilių kelių medžiagos	LST 1719: 2001 LST 1398.1: 1995 DAT. KP-95	granuliometrinė sudėtis užterštumas / grūdelių forma** skaldytų grūdelių kiekis** / atsparumas smūgiams** atsparumas šalčiui (jeigu deklaruojamas)	LST 1361.2:1995 LST 1361.4:1995 LST 1361.5:1995 LST 1361.8:1995 LST 1361.10:1995, / LST 1361.11:1995 / LST 1361.3:1995	2+

1.3.	mineraliniai poringieji užpildai	LST 1271, LST 1576	piltinis tankis / stipris gniuždant cilindre / granuliometrinė sudėtis / sieros junginių kiekis**(armuotoms konstrukcijoms)	LST 1271, / LST 1576.1 / LST 1271, / LST 1576.1 / LST 1271, / LST 1576.1 / LST 1271, / LST 1576.1	2+

1.4.	mineraliniai milteliai asfaltbetonio mišiniams	LST 1419	granuliometrinė sudėtis hidrofobiškumas	LST1419.1 / LST 1419.1	2+

2. RIŠAMOSIOS MEDŽIAGOS
2.1.	cementas (įprastinis, išskyrus šlakinį cementą CEM III/A ir CEM III/B)	lst EN 197-1 / LST EN 197-2*	klasė (stipris gniuždant) / tūrio pastovumas / rišimosi pradžia / SO3 kiekis / chloridų kiekis / šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 0,8%)	LST EN 196-1 / LST EN 196-3 / LST EN 196-3 / LST EN 196-2 / LST EN 196-21 LST EN 196-2	1+

2.2.	šlakinis cementas CEM III/A	lst EN 197-1 / LST EN 197-2*	klasė (stipris gniuždant) / tūrio pastovumas / rišimosi pradžia / SO3 kiekis / chloridų kiekis / šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 1,1%)	LST EN 196-1 / LST EN 196-3 / LST EN 196-3 / LST EN 196-2 / LST EN 196-21 / LST EN 196-2	1+

2.3.	šlakinis cementas CEM III/B	lst EN 197-1 / LST EN 197-2*	klasė (stipris gniuždant) / tūrio pastovumas / rišimosi pradžia / SO3 kiekis / chloridų kiekis / šarmų kiekis (vienetinė reikšmė ne daugiau kaip 2 %)	LST EN 196-1 / LST EN 196-3 / LST EN 196-3 / LST EN 196-2 / LST EN 196-21 / LST EN 196-2	1+

2.4.	specialieji cementai / (baltasis, aliuminatinis, sulfatams atsparus)	LST EN 197-1 / LST EN 197-2 / GOST 965-89 / GOST 969-91 / GOST 22266-76	klasė (stipris gniuždant) / tūrio pastovumas / rišimosi pradžia / baltumas (baltajam) / atmaina pagal Al2O3 (aliuminatiniam) / mineraloginė klinkerio sudėtis (atspariajam sulfatams)	LST EN 196-1, GOST 310.4-81 / LST EN 196-3, GOST 310.3-76 / LST EN 196-3, GOST 310.3-76 / GOST 965-89 / GOST 5382-91 / GOST 22266-76	1+

2.5.	gipsinės rišamosios medžiagos	gost 125-79	stipris gniuždant ir lenkiant / rišimosi laikas (pradžia ir pabaiga) / smulkumas	GOST 23789-79 / GOST 23789-79 / GOST 23789-79	1+
2.6.	statybinės kalkės (orinės)	gost 9179-77	aktyvumas (CaO + MgO) / aktyviojo MgO kiekis (negesintoms) / smulkumas / CO2 kiekis / gesinimosi laikas ir temperatūra (negesintoms)	GOST 22688-77 / GOST 22688-77 / GOST 22688-77 / GOST 22688-77 / GOST 22688-77	1+
3. BETONAI IR SKIEDINIAI
3.1.	statybiniai skiediniai, išskyrus kalkinius	LST 1346: 1997	stipris gniuždant atsparumas šalčiui** sukibimo stipris (jei deklaruojama)	LST 1413.6 / LST 1413.11 / LST 1413.8	1+

3.2.	sausieji ir šlapieji specialiųjų skiedinių mišiniai (hidro-izoliaciniai, savaime išsilyginantys, šilumą izoliuojantys, apdailos medžiagoms klijuoti)	deklaruojami dydžiai	stipris gniuždant (hidroizoliaciniams, savaime išsilyginantiems, šilumą izoliuojantiems) atsparumas šalčiui (jei deklaruojamas) sukibimo stipris su pagrindu (hidroizoliaciniams, savaime išsilyginantiems, polimeriniams apdailos) vandens nepralaidumas (hidroizoliaciniams) sklidumo rodiklis (savaime išsilyginantiems) / tankis (šilumą izoliuojantiems) / šilumos laidumo koeficientas (šilumą izoliuojantiems) suklijavimo stipris (apdailos medžiagoms klijuoti) / sausųjų medžiagų kiekis (polimeriniams apdailos)	LST 1413.6 / LST 1413.11, / LST 1556, / LST EN 1348 / LST 1413.8 / LST 1356, BM-SPSC-04 metodika / GOST 23789-79 metodika / LST 1413.5 / GOST 7076-87 / LST EN 1348 / GOST 17537-72+	1+

3.3.	betono mišiniai ir betonas (su sunkiaisiais, lengvaisiais ir poringaisiais užpildais)	LST 1330: 2000 LST 1500 GOST 25214-82 GOST 25246-82 GOST 25820-83	tankis / stipris gniuždant mišinio konsistencija / atsparumas šalčiui** vandens / nepralaidumas**	LST ISO 6275, GOST 12730.1-78 LST ISO 4012, GOST 10180-90 / LST 1428.1, / GOST 10181.1-81 LST 1428.17, / LST 1428.19, / GOST 10060-87, GOST 25485-89 / LST 1428.8, / GOST 12730.5-84	1+

3.4.	asfaltbetonio mišiniai ir asfaltbetonis	GOST 9128-84	tankis / stipris gniuždant liekamasis akytumas atsparumas vandeniui išbrinkimas	GOST 12801-84 GOST 12801-84 GOST 12801-84 GOST 12801-84 GOST 12801-84	2+

3.5.	asfaltbetonio mišiniai (V, S-V, SM ir V(žv) markių)	DAT. AD-96	granuliometrinė sudėtis rišamosios medžiagos kiekis / liekamasis akytumas pagal Maršalą	LST 1362.17 / LST 1362.14 / LST 1362.15	2+

3.6.	asfaltbetonio mišiniai (SA, A, V(n) markių)	DAT. AD-96	granuliometrinė sudėtis rišamosios medžiagos kiekis / liekamasis akytumas pagal Maršalą pastovumas ir plastiškumas pagal Maršalą	LST 1362.17 / LST 1362.14 / LST 1362.15 / LST 1362.16	2+

4. PLYTOS, BLOKELIAI IR KITI GAMINIAI ATITVAROMS
4.1.	keraminės plytos ir keraminiai blokeliai, išskyrus atsparius ugniai	LST 1270, LST 1272	markė (stipris gniuždant ir lenkiant) / vandens įgėrimas / kalkinių intarpų kiekis / atsparumas šalčiui	LST 1272, / LST 1270 / LST 1272, / LST 1270 / LST 1272, / LST 1270 / LST 1272, / LST 1270	1+

4.2.	silikatinės plytos ir blokai	LST 1167	markė (stipris gniuždant ir lenkiant) / vandens įgėrimas atsparumas šalčiui	LST 1167 / LST 1167 / LST 1167	1+

4.3.	betono, keramzitbetonio, šlakbetonio ir kitų betonų atitvarų blokeliai	LST 1196-97	tankis / stipris gniuždant atsparumas šalčiui** šilumos laidumo klasė arba šilumos perdavimo koeficientas (jeigu deklaruojama)**	LST ISO 6275 / LST 1196.1 / LST 1428.17 / GOST 7076-87, / STR 2.01.03, / GOST 26254-84	1+

4.4.	akyto betono gaminiai	LST 1469: 2000	betono sausasis tankis (klasė) / betono stipris gniuždant (klasė) / betono stipris lenkiant** šilumos laidumo klasė (jeigu deklaruojama)** atsparumas šalčiui** akustinės charakteristikos – / garso izoliacijos rodiklis, / garso sugertis – (jeigu deklaruojamos)	LST EN 678 / LST EN 679 / LST EN 1351 / GOST 7076-87, / STR 2.01.03 / LST 1413.12 / LST EN 20354+A1, LST EN ISO 11654, / LST EN ISO 140-3, LST EN ISO 717-1	1+

4.5.	gipsiniai ir gipso-betoniniai atitvarų gaminiai	GOST 6428-83 / GOST 9574-90 / GOST 27563-87	tankis / betono stipris lenkiant ir (ar) gniuždant blokų stiprumas ** / šilumos laidumo klasė arba šilumos / perdavimo koeficientas (jeigu deklaruojama)** atsparumas šalčiui**	GOST 6428-83, GOST 12730.1-78 GOST 6428-83, GOST 10180-90 GOST 27563-87, GOST 8829-85 GOST 7076-87, / STR 2.01.03, / GOST 26254-84 / GOST 7025-91 ar GOST 10060-87	1+

5. TERMOIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI
5.1.	mineralinės vatos ir stiklo pluošto termoizoliaciniai gaminiai	GOST 4640-84 / GOST 9573-82 / GOST 10140-80 / GOST 10499-78 / GOST 21880-86 / GOST 22950-78 / GOST 23307-78 / GOST 23208-83	šilumos laidumo klasė (išskyrus techninę izoliaciją) / tankis / stipris gniuždant iki 10% deformacijos / organinių medžiagų (rišiklio) kiekis / degumo grupė / liepsnos plitimo indeksas (jei yra dengiamasis sluoksnis) šilumos laidumo koeficientas deklaruojamoje temperatūroje (techninei izoliacijai) stipris tempiant statmenai plokštumai (fasadų plokštėms)	GOST 7076-87 ir STR 2.01.03 / LST EN 1602, / GOST 17177-87 GOST 17177-87, LST EN 826 / GOST 17177-87 / LST ISO 1182, / LST 1441, / LST 1531 / LST 1532 / GOST 7076-87 / LST EN 1607+AC: 1999	1+

5.2.	termoizoliaciniai putplasčio gaminiai	LST 1583 kitiems putplasčiams – deklaruojami dydžiai	šilumos laidumo klasė (išskyrus techninę izoliaciją) / šilumos laidumo koeficientas deklaruojamojoje temperatūroje (techninės paskirties gaminiams) / tankis / stipris gniuždant / stipris lenkiant / įmirkis / užsiliepsnojimas panaudojimo temperatūrinis diapazonas (techninės paskirties gaminiams)	GOST 7076-87, / STR 2.01.03 / GOST 7076-87 / LST EN 1602 / LST EN 826 / LST EN 12089 / LST EN 12087 / LST ISO 11925-2 ISO 2796, / LST EN 1605	1+

5.3.	minkštos medienos plaušų plokštės	LST EN 622-1 LST EN 622-4	šilumos laidumo klasė tankis / stipris lenkiant / drėgnis storio išbrinkis degumo grupė ****	GOST 7076-87 ir STR 2.01.03 / LST EN 323 / LST EN 310 LST EN 322 LST EN 317 / LST 1531	1+

6. BETONINIAI IR GELŽBETONINIAI GAMINIAI
6.1.	betoniniai aplinkos tvarkymo elementai, išskyrus stulpelius, gėlines, šiukšlių dėžes ir tvoros elementus	LST 1551	stipris gniuždant** / stipris lenkiant** vandens įgeriamumas atsparumas šalčiui / dilumas**	LST 1551.1, / LST 1428.14, / LST ISO 4012 / LST 1551.1 / LST 1428.18 / LST 1428.9, / LST 1428.17, / LST 1428.19 / LST 1428.15	1+

6.2.	gaminiai pamatams įrengti (plokštės, rūsio sienų blokai, padai, kolonų pamatai ir kt.)	LST 1409, GOST 13580-85 / GOST 19804-91 / GOST 24022-80 / GOST 24476-80 / GOST 28737-90	betono stipris gniuždant / atsparumas šalčiui** / vandens nepralaidumas**	LST ISO 4012, GOST 10180-90 / LST 1428.17, / GOST 10060-87 / LST 1428.8, / GOST 12730.5-84	2+

6.3.	gelžbetoninės perdenginio ir denginio plokštės	GOST 9561-91 / GOST 12767-80 / GOST 21506-87 / GOST 27215-87 / GOST 28042-89	betono stipris gniuždant gaminio stiprumas gaminio standumas gaminio atsparumas pleišėjimui	LST ISO 4012, GOST 10180-90 GOST 8829-85 GOST 8829-85 GOST 8829-85	1+

6.4.	gelžbetoninės kolonos	GOST 18979-90 / GOST 23899-79 / GOST 25628-90	betono stipris gniuždant / atsparumas šalčiui**	LST ISO 4012, GOST 10180-90 / LST 1428.17, / GOST 10060-87	2+

6.5.	sijos, santvaros (tarpaukštinių perdenginių, denginių, pokraninės, jungiamosios)	GOST 18980-90 GOST 20213-89 GOST 20372-90 / GOST 24893. 0-81 / GOST 26992-86	betono stipris gniuždant / gaminio stiprumas gaminio standumas gaminio atsparumas pleišėjimui**	LST ISO 4012, GOST 10180-90 GOST 8829-85 GOST 8829-85 GOST 8829-85	1+

6.6.	sieninės ir pertvarų plokštės, blokai	GOST 6786-80, / GOST 11024-84, / GOST 12504-80, / GOST 1357 / 8-68, / GOST 19570-74, / GOST 21520-89, / GOST 24594-81, / GOST 25098-87	betono stipris gniuždant / tankis** / atsparumas šalčiui** / gaminio stiprumas** gaminio standumas** šilumos laidumas (jei deklaruojamas) realizacinis drėgnis**	LST ISO 4012, GOST 8462-85, GOST 10180-90 / LST ISO 6275, GOST 12730.1-78, GOST 17177-87 / LST 1428.17, / LST 1428.19, / GOST 7025-91, GOST 10060-87 GOST 8829-85 GOST 8829-85 GOST 7076-87 ir STR2.01.03 / GOST 12730.2-78, GOST 21718-84	2+

6.7.	laiptų elementai (laiptatakiai, laiptų sijos, laiptų aikštelės, laiptų pakopos, antpakopiai ir kt.)	GOST 8717.0-84, / GOST 9818-85	betono stipris gniuždant / dilumas** / atsparumas šalčiui** / gaminio stiprumas gaminio standumas gaminio atsparumas pleišėjimui	LST ISO 4012, GOST 10180-90 GOST 13087-81 / LST 1428.17, / GOST 10060-87 GOST 8829-85 GOST 8829-85 GOST 8829-85	1+

6.8.	kitos pastatų konstrukcijos (balkonų ir lodžijų elementai, karnizų ir pertvarų plokštės, ventiliacijos blokai, sanitarinės techninės kabinos, liftų šachtų elementai, sąramos, palangės ir kt.)	GOST 948-84, GOST 17079-88 / GOST 6785-80, / GOST 6786-80 / GOST 17538-82 / GOST 18048-80 / GOST 25697-83 / GOST 26919-86	betono stipris gniuždant / atsparumas šalčiui** / vandens nepralaidumas** gaminio stiprumas** gaminio standumas** gaminio atsparumas pleišėjimui**	LST ISO 4012, GOST 10180-90 / LST 1428.17, / GOST 10060-87 / LST 1428.8, / GOST 12730.5-84 GOST 8829-85 GOST 8829-85 GOST 8829-85	1+

6.9.	inžinerinių komunikacijų ir kolektorių elementai, vandens pralaidų ir šulinių elementai	GOST 6482-88 / GOST 8020-90 / GOST 12586. 0-83 / GOST 20054-82 / GOST 24547-81 / GOST 26815-86 / GOST 26819-86	betono stipris gniuždant ** / betono stipris tempiant** / vandens nepralaidumas atsparumas šalčiui vandens įgėrimas** / gaminio stiprumas** gaminio atsparumas pleišėjimui**	LST ISO 4012, GOST 10180-90 GOST 10180-90 / LST 1428.8, / GOST 12730.5-84 LST 1428.17, / GOST 10060-87 / LST 1428.18, / GOST 12730.0-78, GOST 12730.3-78 GOST 8829-85 GOST 8829-85	1+

6.10.	apšvietimo bei kontaktinių ir elektros perdavimo linijų stulpai	GOST 19330-91 / GOST 22131-76 / GOST 22687. 0-85 / GOST 23444-79	betono stipris gniuždant / atsparumas šalčiui / vandens nepralaidumas** gaminio stiprumas gaminio standumas gaminio atsparumas pleišėjimui	LST ISO 4012, GOST 10180-90 / LST 1428.17, / GOST 10060-87 / LST 1428.8, / GOST 12730.5-84 GOST 8829-85 GOST 8829-85 GOST 8829-85	1+

6.11.	aerodromų ir gatvės dangų plokštės, pabėgiai	GOST 10629-88 GOST 21924. 0-84 GOST 25912. 0-91	betono stipris gniuždant / atsparumas šalčiui vandens nepralaidumas** / dilumas** / gaminio stiprumas ir standumas** / gaminio atsparumas pleišėjimui**	LST ISO 4012, GOST 10180-90 / LST 1428.17, / GOST 10060-87 / LST 1428.8, / GOST 12730.5-84 GOST 13087-81 GOST 8829-85 GOST 8829-85	1+

7. LANGAI IR DURYS
7.1.	mediniai langai ir balkono durys	LST 1514 GOST 23166-78	stiprumas ir standumas, patikimumas / šilumos perdavimo koeficientas (pagal STR 2.05.01) / oro garso izoliavimo rodiklis (deklaruojamas dydis) / oro pralaidumas (pagal STR 2.05.01) / klijuotų medienos tašų klijuotų sujungimų atsparumas vandeniui ** / vandens pralaidumas	GOST 24033-80 / GOST 26602-85 / LST EN ISO 140-3, LST EN ISO 717-1 / GOST 25891-83 / GOST 17005-82 / SPSC metodika pagal EN 1027	1+

7.2.	plastikiniai, aliuminio bei kompoziciniai langai ir balkono durys	LST 1514, GOST 21519-84, GOST 25097-82	stiprumas ir standumas, patikimumas šilumos perdavimo koeficientas (pagal STR 2.05.01) oro garso izoliavimo rodiklis (deklaruojamasis dydis) oro pralaidumas (pagal STR 2.05.01) vandens pralaidumas	GOST 24033-80 GOST 26602-85 LST EN ISO 140-3, LST EN ISO 717-1 GOST 25891-83, SPSC metodika pagal EN 1027	1+

7.3.	medinės durys (išskyrus 7.4 p. duris)	GOST 475-78	stiprumas, standumas ir patikimumas / šilumos perdavimo koeficientas (jei deklaruojamas) / oro garso izoliavimo rodiklis (jei deklaruojamas) atsparumas įsilaužimui (jei deklaruojamas)	GOST 24033-80, / GOST 26254-84 / LST EN ISO 140-3, LST EN ISO 717-1 / GOST 26892-86	1+

7.4.	medinės skydinės konstrukcijos vidaus durys su užpildu iš kartono arba tuštumėtos medienos drožlių plokštės	GOST 475-78	stiprumas, standumas ir patikimumas	GOST 24033-80	2+

7.5.	plastikinės, aliuminio ir kompozicinės durys	GOST 23747-88	stiprumas ir standumas, patikimumas / šilumos perdavimo koeficientas (jei deklaruojamas) / oro garso izoliavimo rodiklis / (jei deklaruojamas) atsparumas įsilaužimui (jei deklaruojamas)	GOST 24033-80 / GOST 26254-84 / LST EN ISO 140-3 ir / LST EN ISO 717-1 / GOST 26892-86	1+

8. MEDINIAI GAMINIAI
8.1.	klijuota sluoksninė mediena, medinės ir kombinuotos medžio-metalo konstrukcijos	LST EN 338, LST EN 385 LST EN 386, LST EN 1194 GOST 4981-87 / GOST 20850-84	medienos stiprumo klasė / klijuotos medienos mechaninės savybės dyginių sujungimų suklijavimo stipris klijuotų sujungimų atsparumas vandeniui** medienos apsauga (jei deklaruojama)	LST EN 338, / LST EN 384, / LST EN 408 / LST EN 408, / LST EN 1193 / GOST 19414-79 / GOST 17005-82 / GOST 27014-86	2+

8.2.	parketas, parketlentės, grindinės lentos ir kitos, medinės grindų dangos	GOST 862.1-85 / GOST 862.2-85 / GOST 862.3-86 / GOST 862.4-87 / GOST 8242-88	matmenys ir formos tikslumas / drėgnis / liepsnos plitimo indeksas (jei gaminys su danga)	pagal 3 grafos normatyvus GOST 16588-79 LST 1532	1+

8.3.	Medienos smulkinių ir medienos plaušų plokštės (paprastos ir apdailinės), skirtos statybai, išskyrus palanges ir tiesiniais metrais matuojamus gaminius	LST EN 300 LST EN 312-(1-7) / LST EN 622-(1-3, 5) / LST EN 634-1,2	tankis / stipris lenkiant / storio išbrinkis / drėgnis vidinė sankiba paviršiaus vandens įgėrimas** / atsparumas smūgiui** degumo grupė (jei plokštė be dangos) liepsnos plitimo indeksas (jei plokštė su danga)	LST EN 323 / LST EN 310 / LST EN 317 / LST EN 322 / LST EN 319 / LST EN 382-1, / LST 382-2 / LST EN 1128 / LST 1531 / LST 1532	1+

9. STIKLAS IR GAMINIAI
9.1.	stiklo paketai	GOST 24866-89	hermetiškumas / rasos taškas	GOST 24866-89 GOST 24866-89	1+

10. STOGO DANGOS IR GAMINIAI
10.1.	keraminės čerpės	LST EN 1304	leistinoji apkrova lenkiant / vandens nepralaidumas atsparumas šalčiui	LST EN 538 / LST EN 539-1 / LST EN 539-2	1+

10.2.	betoninės čerpės	LST EN 490	skersinio bandymo jėga vandens nepralaidumas masė/dengiamasis plotis / atsparumas šalčiui	LST EN 491 / LST EN 491 / LST EN 491 / LST EN 491+AC	1+

10.3.	plastikinės čerpės ir stogo lakštai	deklaruojami dydžiai	vandens nepralaidumas skersinio bandymo jėga atsparumas šalčiui (ne mažiau F 150) atsparumas smūgiui neigiamoje temperatūroje / degumo grupė	SPSC metodika SPSC metodika / SPSC metodika / SPSC metodika LST 1531	1+

10.4.	bituminės čerpės	LST EN 544	stipris tempiant vandens įgeriamumas atsparumas plėšimui vinimi / atsparumas pūslelių atsiradimui / atsparumas nutekėjimui	SPSC metodika (pagal pr EN 12311-1) LST EN 544 SPSC metodika (pagal pr EN 12310-1) LST EN 544 / LST EN 1110	1+

10.5.	metaliniai banguoti ir plokšti lakštai, metalinės čerpės	deklaruojami dydžiai	dangos storis / dangos sukibimas ir dangos stiprumas / atsparumas korozijai / atsparumas lankstymui atsparumas karščiui (dengtų polimerais) dangos atsparumas smūgiui neigiamoje temperatūroje (dengtų polimerais)	LST ISO 2808, GOST 14918-80 / LST ISO 2409, GOST 14019-80, GOST 9.302-79 / LST ISO 9227, / LST ISO 7253 / GOST 13813-68 / LST 1356 / GOST 4765-73 (ISO 6272)	1+

10.6.	cemento plaušo stogų lakštai	LST EN 494+ AC+ A1 LST EN 492+ AC+ A1	lenkimo momentas (stipris lenkiant) / ardančioji apkrova / atsparumas šalčiui / nepralaidumas vandeniui / degumo grupė	LST EN 494+ AC+ A1, / LST EN 492+ AC+ A1 / LST EN 494+ AC+ A1, / LST EN 492+ AC+ A1 / LST EN 494+ AC+ A1, / LST EN 492+ AC+ A1 / LST EN 494+ AC+ A1, / LST EN 492+ AC+ A1 / LST ISO 1182, / LST 1531	1+

11. GRINDŲ, SIENŲ IR LUBŲ DANGOS
11.1.	keraminės plytelės	LST EN 159, LST EN 176 LST EN 177, LST EN 178 LST EN 121, LST EN 186-1 LST EN 186-2, LST 187-1 LST EN 187-2, LST EN 188	stipris lenkiant / įmirkis / terminis glazūros atsparumas / glazūros atsparumas trūkinėjimui / atsparumas šalčiui** / dilumas**	LST EN ISO 10545-4 LST EN ISO 10545-3 / LST EN ISO 10545-9 / LST EN ISO 10545-11 / LST EN ISO 10545-12 / LST EN ISO 10545-6, / LST EN ISO 10545-7	1+

11.2.	linoleumas	GOST 7251-77 / GOST 14632-79 / GOST 16475-81 / GOST 18108-80	dilumas / kietumas (deformacija spaudžiant) / matmenų pokytis** santykinė tūrio varža** (statinio krūvio nutekėjimo laikas**) lankstumas** / liepsnos plitimo indeksas (jei deklaruojamas) smūginio garso izoliacijos pagerėjimo indeksas (jei deklaruojamas)	GOST 426-77, GOST 11529-86, GOST 16914-71 GOST 11529-86 / GOST 7251-77 GOST 14632-79, GOST 6433.2-71, / GOST 16914-71 GOST16914-71 / LST 1532 / GOST 24210-80	1+

11.3.	lubų ir sienų dangos iš mineralinės ir stiklo vatos pluošto, išskyrus tapetus	deklaruojami dydžiai	atsparumas drėgmės poveikiui (jei deklaruojama) / garso sugerties klasė (jei deklaruojama) degumo grupė **** liepsnos plitimo indeksas**	SPSC metodika / LST ISO 354 / LST ISO 1182, / LST 1531, / GOST 12.1.044-89 LST 1532	1+

11.4.	gipso kartono plokštės	GOST 6266-89	tankis stipris lenkiant	GOST 6266-89 GOST 6266-89	1+

11.5.	plastikinės sienų ir lubų dailylentės, išskyrus priklijuo-jamąsias	deklaruojami dydžiai	masė, kg/m / ardančioji apkrova lenkiant / degumo grupė **** / atsparumas karščiui 70-0C temperatūroje (išorės apdailos plokščių) / atsparumas smūgiui neigiamoje temperatūroje (išorės apdailos plokščių)	SPSC metodika SPSC metodika / LST 1531, / LST 1532 / SPSC metodika / SPSC metodika	1+

12. HIDROIZOLIACINĖS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI
12.1.	karštos bituminės mastikos	GOST 15836-79 deklaruojami dydžiai	minkštėjimo temperatūra / penetracija / tąsumas**	LST 1362.5 / LST 1362.4 / LST 1362.7	1+

12.2.	šaltos bituminės mastikos (klijai) ir bituminiai gruntai	deklaruojami dydžiai	nelakiųjų medžiagų kiekis / likučio minkštėjimo temperatūra	GOST 17537-72 / LST 1362.5	2+

12.3.	hidroizoliacinės ritininės dangos (išskyrus pergaminą)	LST 1338, LST 1351 / LST 1353, LST 1352 / LST 1354, LST 1355	nutraukimo jėga tempiant / santykinis pailgėjimas tempiant / vandens nepralaidumas atsparumas karščiui lankstumas degumo grupė ****	LST 1356 / LST 1356 / LST 1356 / LST 1356 / LST 1356 ISO 6490 ir GTC/ GMB8	1+

12.4.	membraninės plastikinės ir kaučiukinės hidroizoliacinės plėvelės	deklaruojami dydžiai	nutraukimo jėga tempiant** / stipris tempiant** / santykinis pailgėjimas tempiant / vandens nepralaidumas matmenų pokytis dėl temperatūros pokyčio lankstumas liepsnos plitimo indeksas (jei deklaruojama)	LST 1356, / LST EN ISO 527-1,2,3,4,5 / GOST 11262-80, GOST 14236-81 / LST 1356, / GOST 11262-80, GOST 14236-81 / LST 1356 GOST 11529-86 / LST 1356 / LST 1532	1+

12.5.	klampieji kelių bitumai	LST 1505 LST EN 12591	minkštėjimo temperatūra / trapumo temperatūra / tąsumas / penetracija	LST 1362.5, / LST EN 1427 / LST 1362.6, / LST EN 12593 / LST 1362.7 / LST 1362.4	2+

12.6.	katijoninės bituminės emulsijos	LST1448	klampa / liekana ant kontrolinio sieto / vandens kiekis	LST 1449 / LST 1449 / LST 1449	2+

12.7.	bituminės emulsijų mastikos	deklaruojami dydžiai	nelakiųjų medžiagų kiekis / atsparumas karščiui / lankstumas / vandens nepralaidumas	LST 4N 827, / GOST 17537-72 / SPSC metodika (pagal LST 1356) SPSC metodika (pagal LST 1356) SPSC metodika (pagal LST 1356)	1+

13. SANDARINANČIOS MEDŽIAGOS IR KLIJAI
13.1.	nekietėjančios hermetizuojančios mastikos	GOST 14791-79 / GOST 23744-79 / GOST 24025-80 / GOST 25621-83 deklaruojami dydžiai	konsistencija / santykinis pailgėjimas atsparumas šilumai stipris tempiant	GOST 14791-79 GOST 14791-79 GOST 14791-79 GOST 14791-79	1+

13.2.	kietėjančios hermetizuojančios mastikos	GOST 13489-79 / GOST 24285-80 / GOST 25621-83 deklaruojami dydžiai	stipris tempiant santykinis pailgėjimas tinkamumo laikas adhezinis stipris	GOST 21751-76 GOST 21751-76 GOST 24285-80 GOST 24064-80	1+

13.3.	džiūstančios hermetizuojančios mastikos	GOST 25621-83 deklaruojami dydžiai	džiovinimo trukmė / nelakiųjų medžiagų kiekis / stipris tempiant santykinis pailgėjimas tempiant	LST 1420.1, / GOST 19007-73 GOST 17537-72 / GOST 21751-76 GOST 21751-76	1+

13.4.	polimerinės dispersijos ir klijai (pakuotėse per 300 ml)	LST EN 204 GOST 18992-80 deklaruojami dydžiai	atsparumo klasė (jei deklaruojamas) / nelakiųjų medžiagų kiekis / adhezinis stipris	LST EN 205 / LST ISO 3251, GOST 18992-80, GOST 17537-72 / GOST 24064-80	1+

13.5.	kaučiukiniai klijai (pakuotėse per 300 ml)	GOST 24064-80 deklaruojami dydžiai	nelakiųjų medžiagų kiekis / adhezinis stipris atsparumas vandeniui (jei deklaruojamas)	GOST 24064-80 / GOST 24064-80 / SPSC metodika (pagal TS 540-82)	1+

14. DAŽAI, LAKAI, GLAISTAI
14.1.	dažai, gruntai ir lakai vidaus darbams (išskyrus aerozolinius)	GOST 64-77 GOST 28196-89 GOST 4976-83 GOST 9198-83 GOST 23832-79 arba deklaruojami dydžiai	nelakiųjų medžiagų kiekis / džiovinimo trukmė	LST 330 I. S 12.1, GOST 17537-72 / LST 1420.1	3
14.2.	specialios paskirties dažai, gruntai ir lakai (fasadų, grindų, priešgaisriniai, karščiui atsparūs, kelių ženklinimo ir atsparūs drėgmei, cheminėms medžiagoms bei naftos produktams) (išskyrus aerozolinius)	GOST 6465-76 GOST 15907-70 GOST 28196-89 GOST 23343-78 GOST 25129-82 arba deklaruojami dydžiai	nelakiųjų medžiagų kiekis (visiems) džiovinimo trukmė (visiems) / plėvelės kietumas (grindų, kelių ženklinimo) / atsparumas vandeniui (fasadų, kelių ženklinimo) / atsparumas karščiui (karščiui atspariems) atsparumas cheminėms medžiagoms, naftos produktams / liepsnos plitimo indeksas (priešgaisrinių) apdorotosios medienos degumas (priešgaisriniams, degioms medžiagoms) termoizoliacinės savybės (priešgaisriniams, metalui)	LST ISO 3251, GOST 1737-72 / LST 1420.1, / GOST 19007-73 / LST 1420.3, / GOST 5233-89 / LST ISO 2812-1, / GOST 9.403-80 GOST 23122-78, / GOST 23123-78 / LST ISO 2812-1, / GOST 9.403.-80 / LST 1532 / LST 1531 GTC/GMB2	2+

14.3.	polimerbetoniniai kompozitai	deklaruojami dydžiai	nelakiųjų medžiagų kiekis / stipris gniuždant (vandeninių po 28 parų, bevandenių-po 3 parų) sukibimo su betonu stipris / atsparumas šalčiui (jei deklaruojama) / cheminis atsparumas (jei deklaruojama)	LST ISO 3251, GOST 17537-72 / LST 1413.6 / LST 1413.8 / LST 1413.6, / LST 1413.6 / LST ISO 2812-1, GOST 9.403-80	1+

14.4.	gruntai impregnantai	deklaruojami dydžiai	džiovinimo trukmė / nelakiųjų medžiagų kiekis hidrofobizuojančios savybės (jei deklaruojama)	LST 1420.1, / GOST 19007-73 / LST ISO 3251, GOST 17537-72 GOST 10834-76	3
14.5.	klampieji ir sausieji statybiniai glaistai (vidaus darbams)	LST 1519 LST 1556	slankumas (klampiems) malimo smulkumas (klampiems) susitraukimas (klampiems) / sukibimo stipris (sausiems)	LST 1413.1 / LST 1519 / LST 1519 / LST 1416.8	3
14.6.	klampieji ir sausieji statybiniai glaistai išorės darbams	LST 1519 LST 1556	atsparumas šalčiui susitraukimas	LST 1556, / LST 1413.11 / LST 1519	2+

15. ANTISEPTIKAI IR ANTIPIRENAI
15.1.	antiseptiniai mišiniai su nurodyta apsaugine medžiaga ir jos kiekiu	GOST 23787. 1-84 / GOST 28815-90 / GOST 23787. 7-79 / GOST 23787. 8-80 / GOST 23787. 9-84 / GOST 23951-80 / GOST 26910-86 arba deklaruojami dydžiai	aktyvus komponentas ir jo kiekis	GOST 23787.1-84	1+

15.2.	antiseptiniai mišiniai su nenurodyta apsaugine medžiaga	deklaruojami dydžiai	apsauginės medžiagos nuodingumas biologiniam / ardytojui	GOST 16712-71, GOST 24008-80, / GOST 28184-89, GOST 28815-90, SPSC metodika	1+

15.3.	antipirenai (medienai ir kitoms degioms medžiagoms)	deklaruojami dydžiai	nelakiųjų medžiagų kiekis / apdorotosios medžiagos degumas liepsnos plitimo indeksas	GOST 17537-72 / ST 1531 / LST 1532	1+

16. IŠBRAUKTAS
17. ŠILDYMO, VANDENTIEKIO IR VĖDINIMO ĮRENGINIAI
17.1.	šildymo prietaisai: radiatoriai, konvektoriai, išskyrus jų prijungimo ir reguliavimo dalis	GOST 8690-75 / GOST 20335-88 / GOST 20849-75 deklaruojami dydžiai	nominalus galingumas stiprumas	SPSC metodika SPSC metodika	2+

17.2.	skystojo ir kietojo kuro šildymo katilai iki 100 kW	GOST 20548-87 deklaruojami dydžiai	naudingumo koeficientas triukšmo lygis / kenksmingųjų medžiagų kiekis eksploatuojant	SPSC metodika SPSC metodika / SPSC metodika	2+

17.3.	išorės beslėgių vamzdynų lygūs ir struktūriniai plastikiniai vamzdžiai 250 mm ir didesnio išorės skersmens (išskyrus drenažo ir elektros kabelių vamzdynų)	LST ISO 4435 EN 1401-1 deklaruojami dydžiai	atsparumas smūgiams atsparumas dichlormetanui (tik gaminamiems pagal EN 1401-1) / matmenų tikslumas žymėjimas / išilginis susitraukimas sujungimų hermetiškumas (su tarpinėmis) / žiedo standumas (struktūriniams vamzdžiams)	ISO 3127 / EN 580 / ISO 3126, prEN496 LST ISO 4435, EN 1401-1 / ISO 2505, EN 743 / LST ISO 4435, EN 1277 ISO 9969	1+

17.4.	išorės slėgio vamzdynų plastikiniai vamzdžiai 110 mm ir didesnio išorės skersmens (išskyrus dujotiekių)	ISO 4427 ISO 4422	hidrostatinis slėgis matmenų tikslumas žymėjimas / išilginis susitraukimas atsparumas smūgiams (PVC-U) / atsparumas dichlormetanui (PVC-U)	ISO 1167 / ISO 3126 / ISO 4427, / ISO 4422 / ISO 2505 / ISO 3127 ISO 9852	1+

18. KITOS MEDŽIAGOS IR GAMINIAI
18.1.	prekinės armatūros gaminiai(įdėtinės detalės, strypynai ir tinklai)	GOST 10922-90 / GOST 14098-91 / GOST 23279-85	stipris (kaip nurodyta standarte)	GOST 10922-90	1+

18.2.	armatūrinis plienas gelžbetoniniams gaminiams	deklaruojami dydžiai	matmenų nuokrypis, tankis, laikinasis stipris, tamprumo modulis, santykinis pailgėjimas tempiant	deklaruojami metodai	3
18.3.	metalo konstrukcijų gaminiai (karštai valcuoti, šaltai formuoti elementai – plokštės, tėjai, kampuočiai, dvitėjai ir kt.)	deklaruojami rodikliai	matmenų nuokrypiai, tankis, laikinasis stipris, tamprumo modulis, santykinis pailgėjimas tempiant	deklaruojami metodai	3
18.4.	medinių konstrukcijų metalinės dygliuotos plokštelės, vinių plokštelės	deklaruojami rodikliai	sujungimo su mediena stipris šliejant, sujungimo su mediena atsparumas šliejant, veikiant ciklinei apkrovai	deklaruojami metodai	3

__________________
* – Cemento atitiktis pagal šarmų kiekį atliekama pagal TK 25 „Rišamosios medžiagos ir silikatiniai dirbiniai“ metodiką;
** – kai tai numatyta normatyviniame dokumente;
*** – schema 1+ reiškia produkto atitikties sertifikavimą (STR 1.01.04: 1999 B priedo 2p. (I));
– schema 2+ reiškia produkto atitikties deklaravimą, gamintojo atliktų pradinio produkto tipo bandymų, gamybos kontrolės bei nuolatinių (pagal nustatytą planą) gamykloje atrinktų bandinių bandymų rezultatų ir paskirtosios įstaigos atlikto pradinio gamintojo gamybos kontrolės įvertinimo bei nuolatinės priežiūros bei atitikties patvirtinimo pagrindu (STR 1.01.04:1999 B priedo 2p. (IIa)) ir (STR 1.03.02:1999 25p.);
– schema 3 reiškia produkto atitikties deklaravimą gamintojo gamybos kontrolės ir paskirtosios laboratorijos tipo (grupės) bandymų pagrindu (STR 1.01. 04:1999 B priedo 2p. (IIb)) ir (STR 1.03.02:1999 26 p.);
**** – kai deklaruojama kita degumo grupė nei „degi, lengvai užsiliepsnojanti“ medžiaga.

PASTABA: privalomi higieniniai rodikliai čia nenurodyti.
______________

Priedo pakeitimai:
Nr. 481, 2001-09-27, Žin., 2001, Nr. 87-3052 (2001-10-12), i. k. 101301MISAK00000481

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. 481, 2001-09-27, Žin., 2001, Nr. 87-3052 (2001-10-12), i. k. 101301MISAK00000481
Dėl 2001 07 11 įsakymo Nr.376 patikslinimo