Suvestinė redakcija nuo 2007-01-20 iki 2007-04-20

Įsakymas paskelbtas: Informaciniai pranešimai 2006, Nr. 65-680, i. k. 10630MTISAK000V-104

VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

ĮSAKYMAS
DĖL MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENŲ, JŲ NAUDOJIMO TVARKOS IR PATIKROS SERTIFIKATO 2007 METAMS

2006 m. rugpjūčio 29 d. Nr. V-104
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2006, Nr. 77-2966) 19 straipsniu bei Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių (Žin., 2006, Nr. 86-3384) VI skyriumi:
1. Tvirtinu matavimo priemonių patikros žymenų grafinius pavyzdžius 2007 metams (1 priedas).
2. Tvirtinu įmonių ir laboratorijų bei tachografų dirbtuvių, įgaliotų atlikti matavimo priemonių patikrą 2007 metais, žymekliuose, plombose ir antspauduose naudojamus ženklus (2 ir 3 priedai).
3. Tvirtinu matavimo priemonių patikros žymenų naudojimo tvarką 2007 metams (4 priedas).
4. Tvirtinu matavimo priemonių patikros sertifikato blanko formą ir turinį (pridedama).
5. Šis įsakymas įsigalioja 2006 m. spalio 30 d.

L. E. DIREKTORIAUS PAREIGAS
DIREKTORIAUS PAVADUOTOJAS	VIKTORAS ZABOLOTNAS

PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus
2006-08-29 įsakymu Nr. V-104
1 priedas

MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKROS ŽYMENYS 2007 METAMS

Lietuvos įstaigų atlikta matavimo priemonių pirminė patikra ženklinama pagal „Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių“ (Žin., 2006, Nr. 86-3384) nuorodas šiais dviem spaudais:

(pav.)	Pirmasis spaudas: / – viršutinėje dalyje – įstaigos logotipas (pvz., VMC, LEI ir t.t); / – apatinėje dalyje – laboratorijos identifikavimo numeris. / Šis spaudas gali būti naudojamas kaip plomba atliekant, pvz., matavimo sistemos pirminę patikrą įrengimo vietoje ir pan.
(pav.)	Antrasis spaudas: / – šešiakampio viduje – metai arba tik 2 paskutiniai metų skaitmenys; / – viduje ties kiekviena briauna – mėnesio skaitmuo: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12.

Pastaba.	Pirmojo spaudo apskritimo skersmuo lygus apskritimo, nubrėžto aplink šešiakampį, skersmenim.
Antrojo spaudo forma ir matmenys atitinka analogiško ženklo, nurodyto direktyvoje 71/316/EEB, formą ir matmenis.

Įgaliotų įmonių ir akredituotų laboratorijų atlikta matavimo priemonių periodinė patikra ženklinama žemiau nurodytais ženklais:

1.1. VIENKARTINIS ORIGINALUS ŽENKLAS (PERIODINĖS PATIKROS LIPDUKAS) AUKSINĖS SPALVOS	(pav.)
1.2. METALINIS ŽYMEKLIS /  1,5 mm	(pav.)
1.3. METALINIS ŽYMEKLIS /  3,5 mm	(pav.)
1.4. METALINIS ŽYMEKLIS /  6,0 mm
1.5. PLOMBŲ ŽYMEKLIAI /  8,0 mm;  12,0 mm
1.6. PLOMBŲ ŽYMEKLIŲ (ANTROJI PUSĖ) /  8,0 mm;  12,0 mm
1.7. GUMINIS ANTSPAUDAS /  8,0 mm
1.8. GUMINIS ANTSPAUDAS /  12,0 mm
1.9. TACHOGRAFŲ PLOMBŲ ŽYMEKLIAI /  6,0 mm;  7,0 mm; ženklų aukštis 2,0 mm  10,0 mm, ženklų aukštis 3,0 mm
1.10. TACHOGRAFŲ PLOMBŲ ŽYMEKLIŲ ANTROJI PUSĖ / tik  10,0 mm plombai ženklų aukštis 3,5 mm
1.11. KLIJUOJAMAS POLIMERINĖS PLĖVELĖS LIPDUKAS / (baltos spalvos) / – stačiakampio formos (7x14) mm / – kvadrato formos (14 x 14) mm / – kvadrato formos (18 x 18) mm

______________

PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus
2006-08-29 įsakymu Nr. V-104
2 priedas

ĮMONIŲ IR LABORATORIJŲ, ĮGALIOTŲ ATLIKTI MATAVIMO PRIEMONIŲ PATIKRĄ 2007 METAIS, ŽYMEKLIUOSE, PLOMBOSE IR ANTSPAUDUOSE NAUDOJAMI ŽENKLAI

Įgaliotos įmonės arba laboratorijos pavadinimas	Ženklai, naudojami lipdukuose	Ženklai, naudojami žymekliuose, plombose ir antspauduose
1. VĮ Vilniaus metrologijos centras	VMC	V
2. VĮ Kauno metrologijos centras	KMC	K
3. VĮ Klaipėdos metrologijos centras	LMC	KL
4. VĮ Šiaulių metrologijos centras	ŠMC	Š
5. VĮ Panevėžio metrologijos centras	PMC	P
6. AB „ACHEMA“ metrologijos laboratorija	ML	ML
7. AB „ATRAMA“ bandymų ir kalibravimo laboratorija	AKL
8. AB „Lietuvos dujos“ Centrinė kalibravimo ir bandymų laboratorija	LD	LD
9. Lietuvos energetikos instituto šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija	LEI	LEI
10. Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos metrologijos laboratorija	HMT	HMT
11. AB „LIMETA“ medicinos technikos laboratorija	LMT	L
12. UAB „Rianos metrologijos paslaugos“ kalibravimo ir bandymų laboratorija	RIA	R
13. UAB „Techninių patikrų centras“ kalibravimo laboratorija	TPC	TPC
14. Lietuvos ir Vokietijos UAB „Fesla“ kalibravimo ir patikros laboratorija	FS arba / MT	FS arba / MT
15. AB „Lietuvos energija“ aukštos įtampos įrenginių mobili laboratorija	LEA	LEA
16. AB „Mažeikių nafta“ metrologijos laboratorija	MN	MN
17. VGTU Geodezijos instituto kalibravimo laboratorija	GI	GI
18. UAB „Elgama-Elektronika“ kalibravimo laboratorija	ELG	ELG
19. UAB „Etermos technikos salonas“ kalibravimo laboratorija	ET	ET
20. VĮ Ignalinos atominės elektrinės metrologijos laboratorija	IAE	IAE

Pastaba. Valstybinės metrologijos tarnybos sprendimu šis sąrašas gali būti keičiamas.
______________

PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus
2006-08-29 įsakymu Nr. V-104
3 priedas

ĮMONIŲ, ĮGALIOTŲ ATLIKTI TACHOGRAFŲ PATIKRĄ 2007 METAIS, ŽYMEKLIUOSE, PLOMBOSE IR ANTSPAUDUOSE NAUDOJAMI ŽENKLAI

Įgaliotos įmonės arba tachografų dirbtuvės pavadinimas	Ženklai, naudojami plombose	Ženklai, naudojami lipdukuose
1. VĮ Vilniaus metrologijos centras	LT01	VMC
2. VĮ Kauno metrologijos centras	LT02	KMC
3. VĮ Panevėžio metrologijos centras	LT03	PMC
4. VĮ Klaipėdos metrologijos centras	LT05	LMC
5. VĮ Šiaulių metrologijos centras	LT06	SMC
6. UAB „Skuba“ tachografų dirbtuvė	LT11	SKU
7. UAB „Transigva“ Utenos tachografų dirbtuvė	LT12	TRU
8. UAB „Scania Lietuva“ Kauno tachografų dirbtuvė	LT14	SC
9. UAB „Volvo Lietuva“ Vilniaus tachografų dirbtuvė	LT15	VLV
10. UAB „Volvo Lietuva“ Klaipėdos tachografų dirbtuvė	LT16	VLV
11. UAB „Volvo Lietuva“ Kauno tachografų dirbtuvė	LT17	VLV
12. UAB „Autalis“ tachografų dirbtuvė	LT18	AUT
13. UAB „Transmitto“ tachografų dirbtuvė	LT19	TRS
14. UAB „Transimeksa“ tachografų dirbtuvė	LT20	TIE
15. Edmundo Patkausko įmonės tachografų dirbtuvė	LT21	EIK
16. UAB „Silberauto“ tachografų dirbtuvė	LT22	MBV
17. UAB „KG Knutsson“ Vilniaus tachografų dirbtuvė	LT23	KGK
18. AB „Klaipėdos kranai“ tachografų dirbtuvė	LT24	KLK
19. UAB „Nostrada“ Kalvarijos tachografų dirbtuvė	LT25	RVT
20. UAB „Linavos“ serviso tachografų dirbtuvė	LT26	LNV
21. UAB „Kelias“ Panevėžio tachografų dirbtuvė	LT27	KST
22. UAB „Kelias“ Šiaulių tachografų dirbtuvė	LT28	KST
23. UAB „Nostrada“ Šiaulių tachografų dirbtuvė	LT29	RVT
24. UAB „Klaipėdos Skuba“ tachografų dirbtuvė	LT30	SKU
25. V. Rimkaus autoserviso įmonė „Mobilis“	LT31	MOB
26. UAB „Adampolis“ Vilniaus tachografų dirbtuvė	LT32	MAN
27. UAB „Senukai“ tachografų dirbtuvė	LT33	SEN
28. UAB „Autokurtas“ Kauno tachografų dirbtuvė	LT34	ATK
29. UAB „Autokurtas“ Vilniaus tachografų dirbtuvė	LT35	ATK

Pastaba. Valstybinės metrologijos tarnybos sprendimu šis sąrašas gali būti keičiamas.
______________

Priedo pakeitimai:
Nr. V-1, 2007-01-15, Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 5-59 (2007-01-19), i. k. 10730MTISAK00000V-1

PATVIRTINTA
Valstybinės metrologijos tarnybos
direktoriaus 2006-08-29 įsakymu Nr. V-104
4 priedas

PATIKROS ŽYMENŲ MATAVIMO PRIEMONĖMS NAUDOJIMO TVARKA 2007 METAMS

1. Geometrinių matavimų priemonėms:
– liniuotėms, brūkšniniams metrams, ruletėms, metrolazdėms, šablonams bei kitoms ilgio ir kampo matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.7; 1.8 p. nurodyti žymekliai.
2. Mechaninių bei masės ir tūrio matavimų priemonėms:
– visų rūšių svarsčiams, svarstyklėms, taksometrams, spidometrams, tachometrams, dinamometrams, kietmačiams, tūrio, kiekio, greičio ir kt. matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.2; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7 p. nurodyti žymekliai.
3. Slėgio ir temperatūros matavimų priemonėms:
– manometrams, vakuumetrams, sfigmanometrams, tonometrams, difmanometrams, visų rūšių termometrams naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7 p. nurodyti žymekliai.
4. Skysčių ir dujų matavimų priemonėms :
– vandens, skysčių ir dujų apskaitos, įvairios paskirties talpoms, dujų analizatoriams, matavimo indams, dozatoriams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6; 1.7; 1.8 p. nurodyti žymekliai.
5. Fizikinių-cheminių, optinių, klampumo ir tankio matavimų priemonėms:
– areometrams, spiritomačiams, densimetrams, liuksmetrams, naftos produktų blyksnio temperatūros, pH-metrams, refraktometrams ir kitoms matavimo priemonėms naudojami 1.1; 1.3; 1.7 p. nurodyti žymekliai.
6. Elektromagnetinių matavimų priemonėms:
– elektros energijos skaitikliams, matavimo transformatoriams, elektrinėms varžoms, normaliniams elementams, ampermetrams, voltmetrams, vatmetrams, kondensatoriams, elektriniams grūdų, medienos drėgmės, magnetinio lauko matuokliams, kintamos srovės kompensatoriams, kintamosios ir nuolatinės srovės tiltams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.5; 1.6 p. nurodyti žymekliai.
7. Laiko ir dažnio matavimų priemonėms:
– elektriniams sekundometrams, dažnomačiams, aukšto ir žemo dažnumo generatoriams, standartinių signalų generatoriams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.7 p. nurodyti žymekliai.
8. Radiotechninių matavimų priemonėms:
– elektroniniams blokams ir keitikliams, defektoskopams, oscilografams, dažnio matuokliams, garsinių signalų generatoriams, induktyvumo matuokliams ir kt. naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.7 p. nurodyti žymekliai.
9. Jonizuojančiojo spinduliavimo matavimų priemonėms:
– įvairių tipų dozimetrams naudojami 1.1; 1.3; 1.4; 1.7 p. nurodyti žymekliai.
10. Judesio parametrų matavimo priemonėms:
– tachografams naudojami 1.1; 1.9; 1.10 p. nurodyti žymekliai.
11. Klijuojamas polimerinės plėvelės lipdukas (1.11 p.) gali būti naudojamas visoms matavimo priemonėms, siekiant apsaugoti jas nuo neteisėto poveikio, ir klijuojamas tose vietose, kur nėra galimybės plombuoti 1.3–1.8 p. nurodytomis plombomis. Užklijavus lipduką (1.11 p.), matavimo priemonė turi būti saugoma 12 val., kad polimerinė plėvelė sukietėtų.

Pastaba.
1. Iš kiekviename punkte išvardintų žymenų naudojamas kuris nors vienas.
2. Matavimo priemonės naudotojui pageidaujant, papildomai gali būti išrašomas ir patikros sertifikatas.
______________

Įgaliotos įmonės arba laboratorijos spaudas, nurodantis pavadinimą, adresą, telefoną (spaudas dedamas išrašius sertifikatą)

PATIKROS SERTIFIKATAS / Nr. 0000000 / Data / Puslapių skaičius / MP pavadinimas, tipas, Nr., / Matavimo ribos, tikslumas / MP savininko pavadinimas, / įmonės kodas arba adresas / Patikros metodo žymuo / Naudotos etaloninės MP / pavadinimas, tipas, Nr. / Patikros protokolo / registracijos Nr., data / Matavimo priemonė patikrinta / (laboratorijos pavadinimas) / Išvada / Patikros sertifikatas galioja iki / (data) / A.V. / Metrologas / (vardas, pavardė, parašas) / Laboratorijos vadovas / (vardas, pavardė, parašas)

______________

Pakeitimai:

1.
Valstybinė metrologijos tarnyba prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos, Įsakymas
Nr. V-1, 2007-01-15, Informaciniai pranešimai, 2007, Nr. 5-59 (2007-01-19), i. k. 10730MTISAK00000V-1
Dėl Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006 m. rugpjūčio 29 d. įsakymo Nr. V-104 papildymo