Įsakymas netenka galios 2015-11-25:
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-835, 2015-11-23, paskelbta TAR 2015-11-24, i. k. 2015-18602
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 179 „Dėl Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

Suvestinė redakcija nuo 2010-07-04 iki 2015-11-24

Įsakymas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 32-1086, i. k. 101301MISAK00000179

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL BUITYJE SUSIDARANČIŲ PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SURINKIMO PUNKTŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

2001 m. kovo 30 d. Nr. 179
Vilnius

Vadovaudamasis Atliekų tvarkymo įstatymo (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2000, Nr. 90-2276) 24 straipsniu ir siekdamas apsaugoti aplinką nuo teršimo buityje susidarančiomis pavojingomis atliekomis:
1. Tvirtinu Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų įrengimo ir eksploatavimo taisykles (pridedama).
2. Taisyklių reikalavimų vykdymo kontrolę pavedu Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentams.
Punkto pakeitimai:
Nr. D1-511, 2010-06-15, Žin., 2010, Nr. 79-4112 (2010-07-03), i. k. 110301MISAK00D1-511

3. Šio įsakymo vykdymo kontrolę pavedu viceministrui V. Augliui.
4. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiu žodžiu „atliekos“.

APLINKOS MINISTRAS	HENRIKAS ŽUKAUSKAS

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos aplinkos ministro
2001 03 30 įsakymu Nr. 179

BUITYJE SUSIDARANČIŲ PAVOJINGŲ ATLIEKŲ SURINKIMO PUNKTŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO TAISYKLĖS

I. Bendrosios nuostatos

1. Šios taisyklės nustato buityje susidarančių pavojingų atliekų punktų įrengimo ir eksploatavimo reikalavimus.
2. Šios taisyklės taikomos parenkant vietą, įrengiant bei eksploatuojant buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktus. Taisyklės nenustato radioaktyviųjų ir pramonės įmonėse susidarančių pavojingų atliekų surinkimo tvarkos.

II. Nuorodos

3. Šiose taisyklėse pateiktos nuorodos į šiuos teisės aktus:
3.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093, Nr. 90-2774);
3.2. Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymą (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2000, Nr. 90-2776);
3.3. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 1997, Nr. 65-1548, Nr. 96-2427; 2000, Nr. 42-1195, Nr. 58-1708);
3.4. Atliekų tvarkymo taisykles (Žin., 1999, Nr. 63-2065);
3.5. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos normatyvinį dokumentą LAND 32-99 „Gamtos išteklių naudojimo leidimų išdavimo ir gamtos išteklių naudojimo limitų bei leistinos taršos į aplinką normatyvų nustatymo tvarka“ (Žin., 1999, Nr. 106-3087);
3.6. Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos 1999 m. spalio 1 d. įsakymą Nr. 312 „Dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais ir jų padarinių likvidavimo valdymo“ (Žin., 1999, Nr. 84-2508; 2000, Nr. 94-2949);
3.7. Farmacinių atliekų tvarkymo taisykles (Žin., 2000, Nr. 68-2056);
3.8. Lietuvos higienos normą HN 66:2000 „Medicininių atliekų tvarkymas“ (Žin., 2000, Nr. 39-1106).

III. Pagrindinės sąvokos

4. Pagrindinės šiose taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka apibrėžimus, pateiktus Atliekų tvarkymo taisyklėse [3.4].
5. Buityje susidarančios pavojingos atliekos – namų ūkyje, smulkiose įmonėse, organizacijose, ūkininkų ūkiuose susidarančios atliekos, atitinkančios pavojingų atliekų apibrėžimą [3.4].
6. Buityje, smulkiose įmonėse bei organizacijose susidarančios pavojingos atliekos skirstomos į šias pagrindines grupes:
– galvaniniai elementai, akumuliatoriai;
– pasenę vaistai;
– buitinės chemijos produktai;
– lakų, dažų, skiediklių atliekos;
– cheminėmis medžiagomis užteršta pakuotė;
– panaudoti tepalai, tepalų filtrai ir kitos naftos produktų atliekos;
– gyvsidabrio turinčios atliekos;
– kitos atliekos.

IV. Buityje susidarančių pavojingų atliekų punktų vietos parinkimo ir įrengimo reikalavimai

7. Savivaldos institucijos pačios nustato buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo būdus, kurie gali būti organizuojami per:
7.1. vietinius atliekų surinkimo punktus;
7.2. mobiliuosius atliekų surinkimo punktus.
8. Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų skaičių nustato bei jų išdėstymo vietas derina miestų ir rajonų savivaldos institucijos.
9. Vietos buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktams įrengti gali būti parenkamos pramoninėse, komunalinėse ir gyvenamosiose teritorijose [3.3].
10. Pramoninėse bei komunalinėse teritorijose gali būti įrengiami atviro tipo buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktai:
10.1. šių punktų aikštelės turi būti aptvertos, jose išdėstyti specialūs konteineriai ar kitos talpos turi užtikrinti šių taisyklių 6 punkte nurodytoms atliekų grupėms surinkti;
10.2. aikštelė turi būti išasfaltuota ar padengta kita skysčiams nelaidžia danga;
10.3. aikštelė ir konteineriai turi būti užrakinami;
10.4. aikštelėje būtina įrengti personalo patalpą;
10.5. turi būti įrengtas privažiavimas prie aikštelės;
10.6. turi būti numatyta paviršinio (lietaus) nuotėkų surinkimo ir išvalymo sistema;
10.7. šio tipo punktai gali būti įrengiami kartu su stambiagabaritinių atliekų surinkimo arba su antrinių atliekų surinkimo ir rūšiavimo aikštelėmis, atliekų perkrovimo stotimis.
11. Miestų, rajonų gyvenamuosiuose kvartaluose ir kaimų gyvenamosiose vietovėse įrengiami uždaro tipo punktai:
11.1. uždaro tipo pastatas susideda iš dviejų, atskirtų viena nuo kitos, patalpų personalui ir atliekų konteineriams patalpinti. Patalpos rakinamos, privaloma įrengti privažiavimą prie punkto.
12. Pavojingų skystų atliekų saugojimui turi būti naudojamos specialiai tam pritaikytos talpos.
13. Atliekas tarpusavyje maišyti draudžiama.
14. Konteineriai turi būti atsparūs surenkamų pavojingų atliekų poveikiui ir pakankamai sandarūs, kad juose esančios atliekos nepatektų į aplinką ir į juos nepatektų krituliai.
14.1. Visi saugomų pavojingų atliekų konteineriai turi būti paženklinti [3.4].
15. Prie įvažiavimo ar įėjimo į buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktus ar jų teritoriją turi būti nurodytas punkto darbo reglamentas, kiti informaciniai bei įspėjamieji ženklai.
16. Pasenę vaistai turi būti surenkami Farmacijos atliekų tvarkymo taisyklių nustatyta tvarka [3.7].
17. Panaudotiems tepalams, tepalų filtrams ar kitoms naftos produktų atliekoms surinkti, konteineriai gali būti statomi degalinėse, autoservisuose bei garažų bendrijose.

V. Reikalavimai Įmonėms, eksploatuojančioms buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktus, bei atliekų tvarkymo reikalavimai

18. Įmonės, eksploatuojančios buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktus, Aplinkos ministerijos nustatyta tvarka:
18.1. įregistruojamos Atliekų tvarkančių įmonių registre [3.4];
18.2. išduodami gamtos išteklių naudojimo leidimai [3.5].
19. Įmonės, eksploatuojančios buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktus, nustatytąja tvarka tvarko pirminę atliekų apskaitą [3.4].
20. Užpildyti pavojingų atliekų surinkimo konteineriai ir kitos talpyklos gali būti saugomi surinkimo punkte ne ilgiau kaip 3 mėnesius [3.2].

VI. Avarijos ir jų likvidavimas

21. Įmonės, eksploatuojančios buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktus, įvykus avarijai, turi vadovautis Aplinkos ministerijos 1999 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. 312 „Dėl veiksmų ypatingųjų ekologinių ir kitų ekstremalių situacijų bei avarijų atvejais ir jų padarinių likvidavimo valdymo“ [3.6].

VII. Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų veiklos nutraukimas

22. Įmonės, eksploatuojančios buityje susidarančių pavojingų atliekų punktus, nutraukti jų veiklą ir punktus uždaryti turi taip, kad tai nesukeltų neigiamo poveikio žmonių sveikatai bei aplinkai.
23. Įmonės, eksploatuojančios buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktus, prieš veiklos pradžią turi parengti veiklos nutraukimo ir uždarymo planą ir suderinti jį su atitinkamu Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu.
24. Pavojingų atliekų tvarkymo veiklos nutraukimo ir punkto uždarymo plane turi būti nurodyta:
24.1. planuojamas didžiausias pavojingų atliekų kiekis pagal rūšis, kuris gali būti sukauptas punkte;
24.2. detalus punkto uždarymo tvarkos aprašymas, apimantis uždarymo etapus, jų trukmę bei numatant finansavimo šaltinius.

VIII. Teisinė atsakomybė

25. Juridiniai ir fiziniai asmenys bei įmonės, neturinčios juridinio asmens teisių, pažeidę šių taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.
______________

Pakeitimai:

1.
Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Įsakymas
Nr. D1-511, 2010-06-15, Žin., 2010, Nr. 79-4112 (2010-07-03), i. k. 110301MISAK00D1-511
Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. kovo 30 d. įsakymo Nr. 179 "Dėl Buityje susidarančių pavojingų atliekų surinkimo punktų įrengimo ir eksploatavimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo