vALSTYBINĖ energetikos reguliavimo taryba

## NUTARIMAS
DĖL ELEKTROS vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2024 metų įkainių patvirtinimo

2024 m. vasario 28 d. Nr. O3E-235
Vilnius

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo (toliau – Įstatymas) 9 straipsnio 3 dalies 9 punktu, 67 straipsnio 5–7 dalimis, Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos, patvirtintos Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) 2011 m. liepos 29 d. nutarimu Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“, nuostatomis bei atsižvelgdama į AB „Energijos skirstymo operatorius“ (toliau – Operatorius) 2024 m. vasario 19 d. raštą Nr. 24KR-SD-1882 (reg. Nr. R1-2492), 2024 vasario 21 d. elektroninį laišką (reg. Nr. R1-2745) ir 2024 vasario 23 d. elektroninius laiškus (reg. Nr. R1-2916 ir Nr. R1-2917) ir Tarybos Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2024 m. vasario 27 d. pažymą Nr. O5E-192 „Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2024 metų įkainių patvirtinimo“, Taryba n u t a r i a:
1.	Patvirtinti:
1.1. elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius
(100 proc.) (be PVM):
Vartotojų grupė	Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinos naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur / (nurodytas kartu su 1 kW tinklų plėtros įkainiu)	Maksimalus kompensuotinas projektavimo įkainis, Eur	Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur	1 kW tinklų plėtros įkainis, Eur / (tik vartotojams, kurie jungiasi pagal Operatoriaus patirtas faktines sąnaudas)

I grupė	170,36	20,21	1 662,08	16,51
II grupė	246,51	24,12	1 681,44	16,51
III grupė	573,75	47,21	1 788,68	16,51
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistina naudoti galia didesnė nei 500 kW	–	–	2 153,01	16,51
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistina naudoti galia ne mažesnė nei 1 MW arba geometrinis atstumas iki artimiausios 0,4/(6)10kV transformatorinės>1000 m	–	–	4 896,06	16,51

1.2. elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius pažeidžiamiems vartotojams (be PVM):
Vartotojų grupė	Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinos naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur / (nurodytas kartu su 1 kW tinklų plėtros įkainiu)	Maksimalus kompensuotinas projektavimo įkainis, Eur	Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur	1 kW tinklų plėtros įkainis, Eur / (tik vartotojams, kurie jungiasi pagal Operatoriaus patirtas faktines sąnaudas)

I grupė	34,07	16,17	1 329,66	3,30
II grupė	49,30	19,30	1 345,15	3,30
III grupė	114,75	37,77	1 430,94	3,30
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistina naudoti galia didesnė nei 500 kW arba geometrinis atstumas iki artimiausios 0,4/(6)10kV transformatorinės>1000 m	–	–	1 722,41	3,30

1.3. elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie elektros skirstomųjų tinklų įkainius kitiems vartotojams, išskyrus: (1) pažeidžiamus vartotojus, (2) vartotojus, kurių pirmą kartą prie skirstomųjų tinklų prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia yra ne mažesnė kaip 1 MW ar kurie didina leistiną naudoti galią ne mažiau kaip 1 MW ir kurie skirstomųjų tinklų operatoriui įsipareigoja 10 metų nuo vartotojo elektros įrenginių prijungimo prie skirstomųjų tinklų nemažinti leistinos naudoti galios ir (3) vartotojus, kurių prijungiamų elektros įrenginių leistina naudoti galia ar didinama elektros įrenginių leistina naudoti galia yra didesnė kaip 250 kW, energijos kaupimo įrenginių savininkai ir gamintojai, kurių elektros įrenginiams prijungti prie elektros tinklų reikia įrengti transformatorių pastotes, transformatorines, skirstomuosius punktus, taip pat statytojai (užsakovai), siekiantys įrengti skirstomuosius tinklus nenumačius vartotojų (parengiant teritorijos infrastruktūrą būsimai plėtrai), kurie pageidauja Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nustatyta tvarka, suderinę su skirstomųjų tinklų operatoriumi, įrengti šiuos elektros tinklus ir organizuoti jų įrengimą (be PVM):
Vartotojų grupė	Įkainis už 1 kW elektros įrenginių leistinos naudoti galios įrengimą ar padidinimą, Eur / (nurodytas kartu su 1 kW tinklų plėtros įkainiu)	Maksimalus kompensuotinas projektavimo įkainis, Eur	Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur	1 kW tinklų plėtros įkainis, Eur / (tik vartotojams, kurie jungiasi pagal Operatoriaus patirtas faktines sąnaudas)

I grupė	85,18	10,11	831,04	8,25
II grupė	123,26	12,06	840,72	8,25
III grupė	286,88	23,61	894,34	8,25
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistina naudoti galia didesnė nei 500 kW arba geometrinis atstumas iki artimiausios 0,4/(6)10kV transformatorinės>1000 m	–	–	1 076,51	8,25

1.4. maksimalią kompensuotiną projektavimo kainą vartotojams, kurių įrengiama leistina naudoti galia ar didinama leistina naudoti galia ne mažesnė kaip 1 MW (be PVM):
Vartotojų grupė	Maksimali kompensuotina projektavimo kaina, Eur
Vartotojai, kurių naujai prijungiama ar didinama leistina naudoti galia ne mažesnė nei 1 MW	4 406,45

2. Pripažinti netekusiu galios Tarybos 2022 m. lapkričio 25 d. nutarimą Nr. O3E-1622 „Dėl elektros vartotojų įrenginių prijungimo prie AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros skirstomųjų tinklų 2023 metų įkainių patvirtinimo“.
3. Nustatyti, kad šis nutarimas įsigalioja 2024 m. balandžio 1 d.
4. Įpareigoti Operatorių iki 2024 m. birželio 30 d. pateikti Tarybai Operatoriaus sudarytą priemonių planą, jame numatant priemones, kurias įgyvendinus būtų optimizuotos prijungimo prie elektros tinklų išlaidos (pavyzdžiui, reikalingi aukštesnės teisinės galios teisės aktų pokyčiai, kitos priemonės ar įrankiai, kuriems įgyvendinti būtų reikalingas valstybinių institucijų įsitraukimas, Operatoriaus numatomos įgyvendinti ir kitos priemonės).
Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

Tarybos pirmininkas	Renatas Pocius