AKCINĖ BENDROVĖ „LIETUVOS DUJOS“

Į S A K Y M A S
DĖL NAUJŲJŲ VARTOTOJŲ SISTEMŲ PRIJUNGIMO PRIE AB „LIETUVOS DUJOS“ SISTEMOS ĮKAINIŲ IR TVARKOS TVIRTINIMO

2002 m. balandžio 26 d. Nr. 1-20
Vilnius

Vadovaudamasis Gamtinių dujų įstatymo 15 straipsnio 3 dalimi, ūkio ministro 2002 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. 43 patvirtintomis Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklėmis bei Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) posėdžio 2002 m. balandžio 24 d. protokolo Nr. 14 nutarimu,
1. Tvirtinu:
1.1. Naujųjų vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ sistemos įkainius;
1.2. Naujųjų vartotojų sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ sistemos tvarką.
2. Įsakau paskelbti nustatyta tvarka spaudoje, supažindinti su įsakymu visus AB „Lietuvos dujos“ Valdymo ir dujų perdavimo centro ir firmų direktorius ir įpareigoti vadovautis prijungiant naujuosius vartotojus prie AB „Lietuvos dujos“ sistemos.
3. Įsakymo vykdymo kontrolę pavedu rinkodaros skyriaus viršininkui.

L. E. GENERALINIO DIREKTORIAUS PAREIGAS	VIDMANTAS ČEPUKONIS
PATVIRTINTA
AB „Lietuvos dujos“ l. e. generalinio
direktoriaus pareigas 2002 m.
balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1-20

NAUJŲJŲ VARTOTOJŲ SISTEMŲ PRIJUNGIMO PRIE AB „LIETUVOS DUJOS“
SISTEMOS ĮKAINIAI

1. Naujiesiems vartotojams, kurie nutolę nuo paskirstymo sistemos ne daugiau kaip 30 metrų, be pridėtinės vertės mokesčio:
1.1. vartotojams, suvartojantiems iki 800 kub. metrų dujų per metus, prijungimo įkainis – 467 Lt;
1.2. vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 800 iki 20 tūkst. kub. metrų dujų per metus, prijungimo įkainis – 598 Lt;
1.3. vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 20 tūkst. iki 0,1 mln. kub. metrų dujų per metus, prijungimo įkainis – 777 Lt;
1.4. vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 0,1 mln. iki 1 mln. kub. metrų dujų per metus, prijungimo įkainis – 1197 Lt;
1.5. vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 1 mln. iki 5 mln. kub. metrų dujų per metus, prijungimo įkainis – 2123 Lt;
1.6. vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 5 mln. iki 15 mln. kub. metrų per metus, prijungimo įkainis – 8893 Lt;
1.7. vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja daugiau kaip 15 mln. kub. metrų dujų per metus, prijungimo įkainis – 26898 Lt.
2. Naujiesiems vartotojams, kurie nutolę nuo paskirstymo sistemos daugiau kaip 30 metrų, įkainis kiekvienam papildomam dujotiekio metrui be pridėtinės vertės mokesčio:
2.1. vartotojams, suvartojantiems iki 800 kub. metrų dujų per metus, – 31 Lt;
2.2. vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 800 iki 20 tūkst. kub. metrų dujų per metus, – 31 Lt;
2.3. vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 20 tūkst. iki 0,1 mln. kub. metrų dujų per metus, – 65 Lt;
2.4. vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 0,1 mln. iki 1 mln. kub. metrų dujų per metus, – 69 Lt;
2.5. vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 1 mln. iki 5 mln. kub. metrų dujų per metus, – 104 Lt;
2.6. vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 5 mln. iki 15 mln. kub. metrų per metus, – 190 Lt;
2.7. vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja daugiau kaip 15 mln. kub. metrų dujų per metus, – 450 Lt.
______________

PATVIRTINTA
AB „Lietuvos dujos“ l. e. generalinio
direktoriaus pareigas 2002 m.
balandžio 26 d. įsakymu Nr. 1-20

NAUJŲJŲ VARTOTOJŲ SISTEMŲ PRIJUNGIMO PRIE AB „LIETUVOS DUJOS“
SISTEMOS TVARKA

1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Šia tvarka nustatomos naujųjų vartotojų ir jiems prilygstančių sistemų prijungimo prie AB „Lietuvos dujos“ (toliau – dujų įmonė) sistemos sąlygos, norint racionaliau plėtoti gamtinių dujų sistemą, geriau panaudoti lėšas, didinti tiekimo patikimumą ir gerinti vartotojų aptarnavimą.
1.2. Naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie dujų įmonės sistemos taškas nustatomas sutartyje ir įprastomis sąlygomis sutampa su dujų apskaitos sistemos įrengimo vieta. Prijungimo taškas apibrėžia Dujų įmonės sistemos ir naujojo vartotojo sistemos nuosavybės bei šių sistemų eksploatacijos ribas.
1.3. Prijungiant naująjį vartotoją, dujų įmonė ir naujasis vartotojas atsakingi už savo sistemų projektavimo, statybos bei montavimo darbų organizavimą ir įvykdymą sutartyje numatytu terminu.
1.4. Kiekvienas naujasis vartotojas už prijungimą prie perdavimo ar paskirstymo sistemos turi sumokėti dujų įmonei įmoką už prijungimą.
1.5. Ši tvarka taikoma visiems naujiesiems vartotojams nepriklausomai nuo jų juridinio statuso.

2. TVARKĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

2.1. Lietuvos Respublikos energetikos įstatymas (Žin., 1995, Nr. 32-743);
2.2. Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 89-2743);
2.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymas (Žin., 1996, Nr. 32-788; 2001, Nr. 101-3597);
2.4. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymas (Žin., 1995, Nr. 107-2391);
2.5. Gamtinių dujų perdavimo, paskirstymo, laikymo ir tiekimo taisyklės (Žin., 2002, Nr. 23-869, Nr. 15-598);
2.6. Vartotojų lėšomis iki Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrojo naudojimo sistemų ir gamtinių dujų kiekio matavimo priemonių išpirkimo ar perėmimo eksploatuoti gamtinių dujų perdavimo ir paskirstymo įmonių žinion tvarka (Žin., 2001, Nr. 54-1933);
2.7. organizacinis tvarkomasis statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2000 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2000, Nr. 79-2401).

3. NAUDOJAMI TERMINAI

3.1. Galia – gamtinių dujų kiekis, išreikštas kubiniais metrais per laiko vienetą.
3.2. Dujų apskaitos sistema – gamtinių dujų kiekio matavimo priemonių ir gamtinių dujų parametrų matavimo bei rezultatų apdorojimo priemonių, įvertinančių gamtinių dujų slėgį, temperatūrą, tankį, sudėtį bei apskaičiuojančių gamtinių dujų kiekį norminėmis sąlygomis, visuma. Į dujų apskaitos sistemą gali įeiti ir priemonės, įvertinančios žemutinę dujų degimo šilumos vertę ir apskaičiuojančios gamtinių dujų šiluminę vertę.
3.3. Dujų įmonė – įmonė, kuri verčiasi gamtinių dujų perdavimu, paskirstymu, tiekimu, pirkimu bei laikymu ir yra atsakinga už susijusius su šiomis veiklomis komercinius, techninius ir (arba) eksploatavimo įpareigojimus.
3.4. Sistema – dujų įmonei nuosavybės teise priklausantis ir (arba) dujų įmonės valdomas magistralinis dujotiekis, skirstomasis tinklas ir (arba) suskystintųjų gamtinių dujų įrenginiai, įskaitant kitus šios ir susijusių įmonių įrenginius, skirtus teikti papildomoms paslaugoms, reikalingoms dujoms perduoti ir paskirstyti.
3.5. Magistralinis dujotiekis (toliau – perdavimo sistema) – aukšto slėgio vamzdynas, su juo susiję statiniai bei įrenginiai dujoms iš verslovių perduoti į dujų talpyklas, miestų ir gyvenviečių skirstomuosius tinklus arba į dujas naudojančius įrenginius iki dujų skirstymo stočių (toliau – DSS) imtinai.
3.6. Skirstomasis tinklas (toliau – paskirstymo sistema) – vamzdynai dujoms iš magistralinio dujotiekio DSS pristatyti iki vartotojo sistemų, taip pat inžinerijos statiniai, įrenginiai bei priemonės šiems vamzdynams funkcionuoti.
3.7. Naujasis vartotojas – vartotojas, kurio sistema pirmą kartą jungiama prie dujų įmonės sistemos. Naujuoju vartotoju laikomas ir esamas vartotojas, pageidaujantis didinti dujų suvartojimą tiek, kad neužtenka esamos perdavimo, paskirstymo sistemos galios.
3.8. Buitinis vartotojas – fizinis asmuo, perkantis gamtines dujas asmeniniams, savo šeimos ar namų ūkio poreikiams.
3.9. Vartotojo sistema – vamzdynai ir įrenginiai dujoms iš magistralinio dujotiekio ar skirstomojo tinklo priimti ir saugiai panaudoti vartotojo reikmėms.
3.10. Vartotojo galia – vartotojui (sistemos naudotojui) reikalingas tiekti, perduoti, paskirstyti ar laikyti didžiausias dujų kiekis per parą vienerių metų laikotarpiu.

4. NAUJOJO VARTOTOJO SISTEMOS PRIJUNGIMO PRIE DUJŲ ĮMONĖS SISTEMOS TVARKA IR SĄLYGOS

4.1. Naujasis vartotojas, pageidaujantis prisijungti prie perdavimo sistemos, kreipiasi į AB „Lietuvos dujos“ Valdymo ir dujų perdavimo centrą.
Naujasis vartotojas, pageidaujantis prisijungti prie paskirstymo sistemos, kreipiasi pagal gyvenamąją vietą į artimiausią AB „Lietuvos dujos“ firmą arba dujų ūkį.
Tikslią informaciją vartotojams, kur ir į kokį padalinį kreiptis dėl prijungimo, dujų įmonė skelbia periodinėje spaudoje, informaciniuose-reklaminiuose leidiniuose, interneto puslapyje ir kt. priemonėse.
Naujasis vartotojas, pageidaujantis prisijungti savo sistemą prie dujų įmonės sistemos, pateikia dujų įmonei prašymą prisijungti prie dujų įmonės sistemos, nurodydamas dujų poreikį, dujų panaudojimo paskirtį, dujų vartojimo režimą. Dujų vartojimo režimo buitinis vartotojas prašyme nenurodo.
Naujasis vartotojas kartu su prašymu pateikia situacijos planą, kadastro įmonės pažymą apie registruotą žemės sklypą, įregistruotus statinius, juridiniai asmenys pateikia įmonės registravimo pažymėjimo kopiją.
4.2. Dujų įmonė nustatyta tvarka išduoda technines sąlygas naujojo vartotojo sistemos projektavimui.
Dujų įmonė parengia ir nustatyta tvarka derina su savivaldybe technines sąlygas dujų įmonės sistemos plėtros, reikalingos naujojo vartotojo prijungimui, projektavimui.
Esant techninėms galimybėms mažesnėmis sąnaudomis prijungti naująjį vartotoją prie sistemos, kurios savininkas yra ne dujų įmonė, o pastarajai techniškai ir ekonomiškai netikslinga plėsti savo sistemą šio vartotojo prijungimui, sistemos savininkas privalo leisti prijungti naująjį vartotoją prie savo sistemos. Tokiu atveju naujasis vartotojas abipusiu susitarimu gali sistemos savininkui atlyginti dalį savininko sistemos įrengimo išlaidų.
4.3. Dujų įmonė, išnagrinėjusi naujojo vartotojo prašymą, ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo prašymo gavimo informuoja naująjį vartotoją apie savo sprendimą ir siūlomas prijungimo sąlygas. Prijungimo sąlygose turi būti: įmokos už prijungimą dydis ir jos mokėjimo terminas, naujų perdavimo ar paskirstymo sistemų įrengimo terminas, tiekiamų dujų kiekis ir slėgis.
Naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie perdavimo sistemos sąlygas rengia ir išduoda AB „Lietuvos dujos“ Valdymo ir dujų perdavimo centras, prie paskirstymo sistemos – vartotojo prašymą priėmusi AB „Lietuvos dujos“ firma arba dujų ūkis.
4.4. Dujų įmonė įmoką už prijungimą apskaičiuoja vadovaudamasi patvirtintais prijungimo įkainiais, suderintais su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, ir taiko visiems naujiesiems vartotojams:
naujiesiems vartotojams, kurie nutolę nuo paskirstymo sistemos ne daugiau kaip 30 metrų, be pridėtinės vertės mokesčio:
– vartotojams, suvartojantiems iki 800 kub. metrų dujų per metus, prijungimo įkainis – 467 Lt,
– vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 800 iki 20 tūkst. kub. metrų dujų per metus, prijungimo įkainis – 598 Lt,
– vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 20 tūkst. iki 0,1 mln. kub. metrų dujų per metus, prijungimo įkainis – 777 Lt,
– vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 0,1 mln. iki 1 mln. kub. metrų dujų per metus, prijungimo įkainis – 1197 Lt,
– vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 1 mln. iki 5 mln. kub. metrų dujų per metus, prijungimo įkainis – 2123 Lt,
– vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 5 mln. iki 15 mln. kub. metrų per metus, prijungimo įkainis – 8893 Lt,
– vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja daugiau kaip 15 mln. kub. metrų dujų per metus, prijungimo įkainis – 26898 Lt.
naujiesiems vartotojams, kurie nutolę nuo paskirstymo sistemos daugiau kaip 30 metrų, įkainis kiekvienam papildomam dujotiekio metrui be pridėtinės vertės mokesčio:
– vartotojams, suvartojantiems iki 800 kub. metrų dujų per metus, – 31 Lt,
– vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 800 iki 20 tūkst. kub. metrų dujų per metus, – 31 Lt,
– vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 20 tūkst. iki 0,1 mln. kub. metrų dujų per metus, – 65 Lt,
– vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 0,1 mln. iki 1 mln. kub. metrų dujų per metus, – 69 Lt,
– vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 1 mln. iki 5 mln. kub. metrų dujų per metus, – 104 Lt,
– vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja nuo 5 mln. iki 15 mln. kub. metrų per metus, – 190 Lt,
– vartotojų grupei, kur kiekvienas vartotojas suvartoja daugiau kaip 15 mln. kub. metrų dujų per metus, – 450 Lt.
Jeigu prie dujų įmonės jungiamas kolektyvinis vartotojas, kurį sudaro įvairių kategorijų vartotojai (pavyzdžiui, daugiabutis namas, kuriame dujas numatoma vartoti atskiruose butuose ir visam namui bendroje katilinėje), tai toks vartotojas moka prijungimo įmoką, atitinkančią vartotojo kategoriją, kuriai turėtų priklausyti kolektyvinis vartotojas.
Jeigu vartotojui prijungti prie dujų sistemos reikia iš esmės išplėsti esamą sistemą arba padidinti jos našumą, o su tuo susijusios dujų įmonės išlaidos viršija nustatytus atsipirkimo kriterijus: buitiniams vartotojams – 15 metų, kitiems vartotojams – 10 metų, naujieji vartotojai sumoka įmoką už prijungimą, taip pat turi padengti ekonomiškai neatsiperkančias paskirstymo sistemos plėtojimo išlaidas, kai jungiamasi prie paskirstymo sistemos, ir ekonomiškai neatsiperkančias perdavimo sistemos plėtojimo išlaidas, kai jungiamasi prie perdavimo sistemos.
Jeigu dujų sistemos plėtimas ar jos našumo didinimas skiriamas keliems vartotojams, sistemos ekonomiškumas nustatomas įvertinant bendrą vartotojų dujų poreikį, ir ekonomiškai neatsiperkanti dalis yra paskirstoma atskiriems vartotojams, proporcingai jų gamtinių dujų poreikiams.
Jeigu prijungti vartotoją prie perdavimo ar paskirstymo sistemos reikia sąlygomis, iš esmės skirtingomis nuo standartinių, prijungimo įmoką šalys gali nustatyti tarpusavio susitarimu, jo dydį suderinus su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija.
4.5. Dujų įmonė su naujuoju vartotoju sudaro naujojo vartotojo sistemos prijungimo prie dujų įmonės sistemos sutartį.
Dujų įmonė sutartyje įsipareigoja nustatytu terminu suprojektuoti ir iki naujojo vartotojo nutiesti naujus perdavimo ar paskirstymo sistemos dujotiekius, padidinti dujų sistemos našumą, jeigu tai reikalinga naujajam vartotojui prijungti.
Naujasis vartotojas sutartyje įsipareigoja nustatytu terminu apmokėti įmoką už prijungimą, savo lėšomis parengti vartotojo sistemos projektą pagal dujų įmonės išduotas prijungimo sąlygas ir įrengti vartotojo sistemą.
4.6. Naujojo vartotojo sistema prie dujų įmonės sistemos prijungiama, jeigu naujasis vartotojas įvykdė jam išduotų prijungimo sąlygų reikalavimus ir pristatė statinio (vartotojo sistemos) pripažinimo tinkamu naudoti aktą.

RINKODAROS SKYRIAUS VIRŠININKAS	J. PAPLAUSKAS
______________