LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

Į S A K Y M A S
DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIŲ AERODROMŲ IR ORO KELIŲ ĮRENGINIŲ REGISTRAVIMO IR LEIDIMO JUOS NAUDOTI NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

1999 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 304
Vilnius

1. Tvirtinu Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų ir oro kelių įrenginių registravimo ir leidimo juos naudoti nuostatus (pridedama).
2. Laikau netekusiu galios Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1996 04 16 įsakymą Nr. 133 „Dėl Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų ir oro kelių įrengimų registravimo ir leidimo juos naudoti nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 36-917).

SUSISIEKIMO MINISTRAS	RIMANTAS DIDŽIOKAS
______________
PATVIRTINTA
susisiekimo ministro
1999 08 20 įsakymu Nr. 304

LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIŲ AERODROMŲ IR ORO KELIŲ ĮRENGINIŲ REGISTRAVIMO IR LEIDIMO JUOS NAUDOTI NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos Respublikos civilinių aerodromų ir oro kelių įrenginių (toliau – įrenginiai) registravimo ir leidimo juos naudoti nuostatai (toliau – nuostatai) nustato šių įrenginių registravimo ir leidimo juos naudoti tvarką.
2. Visi įrenginiai (1 priedas) turi būti įregistruoti ir jiems išduoti registravimo ir tinkamumo naudoti pažymėjimai (toliau – pažymėjimai).
Už įrenginių naudojimą neturint šių dokumentų arba su negaliojančiais dokumentais įrenginių naudotojai atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
3. Įrenginių atitikimą pagal galiojančius standartus ir normas nustato įrenginių naudotojo specialistų komisija, surašydama parametrų patikrinimo ir techninės būklės aktą arba veikimo kokybės patikrinimo protokolą. Už šių duomenų tikrumą ir tikslumą atsako įrenginių naudotojas.
4. Įrenginių skrydžio bandymus atlieka Lietuvos Respublikos arba kitos valstybės organizacijos, turinčios atitinkamą licenciją, kurią išduoda arba pripažįsta Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos direkcija (toliau – Direkcija). Už skrydžio bandymų rezultatų tikrumą ir tikslumą atsako skrydžio bandymus atliekanti organizacija.
5. Įrenginius registruoja ir pažymėjimus išduoda Direkcija, vadovaudamasi šiais nuostatais ir kitais teisės aktais.
6. Direkcija turi teisę:
6.1. tikrinti įrenginius, ar jie atitinka standartus ir normas (vadovaujantis Susisiekimo ministerijos ir Statybos ir Urbanistikos ministerijos 1997 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 165/137 (Žin., 1997, Nr. 41-1028) pripažintais galiojančiais normatyviniais dokumentais);
6.2. sustabdyti pažymėjimų galiojimą, jeigu nustato naudojimo sąlygų ar apribojimų pažeidimus;
6.3. leisti naudoti įrenginius, jei jie ne visai atitinka normų reikalavimus, tačiau tai kompensuojama kitomis skrydžių saugos priemonėmis.
7. Šiuose nuostatuose naudojamos sąvokos:
7.1. registravimo ir tinkamumo naudoti pažymėjimas – dokumentas, patvirtinantis įrenginių įregistravimą, jų atitikimą pagal standartus ir normas bei leidžiantis įrenginius naudoti;
7.2. įrenginių naudotojas – juridinis ar fizinis asmuo, naudojantis įrenginius ir atsakantis už jų būklę, parametrus, naudojimo bei techninės priežiūros tvarką;
7.3. skrydžio bandymai – įrenginių parametrų patikrinimas apskraidant juos specialiai įrengtu lėktuvu.

II. ĮRENGINIŲ REGISTRAVIMAS IR LEIDIMAS JUOS NAUDOTI

8. Įrenginių naudotojas, prieš pradėdamas naudoti įrenginius pagal paskirtį, privalo juos įregistruoti ir gauti pažymėjimus. Tam tikslui įrenginių naudotojas pateikia Direkcijai nustatytos formos prašymą (2 priedas) ir atitinkamus dokumentus (šių nuostatų 9–13 punktai).
9. Prie prašymo radionavigacijos ir radiolokacijos įrenginių (1 priedas, 1 – 9 punktai) pažymėjimui gauti pridedami šie dokumentai:
9.1. skrydžio bandymų aktas;
9.2. kampų uždengimo grafikas (radiolokatoriams, VOR ir DME švyturiams);
9.3. prieigų radiolokatorių (TAR) laukimo ir tūpimo zonų matomumo schema;
9.4. elektros tiekimo schema;
9.5. įrenginių išdėstymo aerodrome schema;
9.6. Valstybinės radijo dažnių tarnybos išduotas leidimas naudotis radijo dažniu (išskyrus radijo pelengatorius);
9.7. parametrų patikrinimo ir techninės būklės aktas;
9.8. priėmimo naudoti aktas.
10. Kartu su prašymu radijo ryšio įrenginių (1 priedas, 10-11 punktai) pažymėjimui gauti pateikiami šie dokumentai:
10.1. parametrų patikrinimo ir techninės būklės aktas;
10.2. veikimo nuotolio grafikas (išskyrus retransliacines radijo stotis);
10.3. Valstybinės radijo dažnių tarnybos išduotas leidimas naudotis radijo dažniu;
10.4. elektros tiekimo schema;
10.5. priėmimo naudoti aktas.
11. Prie prašymo signalinių žiburių įrenginių (1 priedas, 12 punktas) pažymėjimui gauti pridedami šie dokumentai:
11.1. skrydžio bandymų aktas;
11.2. įrenginių išdėstymo aerodrome schema;
11.3. elektros tiekimo schema;
11.4. parametrų patikrinimo ir techninės būklės aktas;
11.5. priėmimo naudoti aktas.
12. Prie prašymo automatizuotų skrydžių valdymo sistemų (1 priedas, 13 punktas) pažymėjimui gauti pridedami šie dokumentai:
12.1. skrydžio bandymų aktas;
12.2. elektros tiekimo schema;
12.3. sertifikatas arba veikimo kokybės patikrinimo protokolas;
12.4. priėmimo naudoti aktas.
13. Prie prašymo kalbinio ryšio sistemų ir AFTN (antžeminis fiksuotas ryšių tinklas) pranešimų komutatoriaus (1 priedas, 14, 15 punktai) pažymėjimui gauti pridedami šie dokumentai:
13.1. sertifikatas arba veikimo kokybės patikrinimo protokolas;
13.2. elektros tiekimo schema;
13.3. priėmimo naudoti aktas.
14. Direkcija, išnagrinėjusi pateiktus dokumentus ir prireikus patikrinusi įrenginių atitikimą pagal standartus bei normas, per 6 savaites privalo juos įregistruoti ir įrenginių naudotojui išduoti pažymėjimą.
15. Jeigu įrenginiai neatitinka galiojančių standartų ar normų, pažymėjimas neišduodamas, apie tai informuojant įrenginių naudotoją.
16. Pašalinęs nurodytus trūkumus, įrenginių naudotojas bendra tvarka kreipiasi dėl pažymėjimo į Direkciją.

III. PAŽYMĖJIMO GALIOJIMAS

17. Pažymėjimas išduodamas iki nustatyto techninių įrenginių resurso pabaigos arba atitinkamo laiko. Šiems terminams pasibaigus pažymėjimo galiojimas gali būti pratęstas.
18. Pažymėjimo galiojimo pratęsimui įrenginių naudotojas kartu su prašymu ir pažymėjimu pateikia tokius dokumentus:
18.1. parametrų patikrinimo ir techninės būklės aktą arba veikimo kokybės patikrinimo protokolą;
18.2. skrydžio bandymų aktą (radionavigaciniams, radiolokaciniams, signaliniams žiburių įrenginiams ir automatizuotoms skrydžių valdymo sistemoms).
19. Pažymėjimo galiojimas turi būti pratęsiamas arba atsisakoma tai padaryti (kai įrenginių parametrai neatitinka galiojančių standartų ar normų, nepateikti atitinkami šiais nuostatais numatyti dokumentai) per 3 savaites.
20. Jeigu įrenginių naudojimo metu kontroliuojanti institucija nustato, kad jie naudojami pažeidžiant standartus ar normas, pažymėjimo galiojimas sustabdomas. Pažymėjimo galiojimas sustabdomas, jei sustabdomas Valstybinės radijo dažnių tarnybos išduoto leidimo naudotis radijo dažniu galiojimas. Įrenginių naudotojui duodamas terminas ištaisyti pažeidimus. Jei jis tai įvykdo, galiojimo sustabdymas panaikinamas.
21. Pažymėjimas netenka galios, kai įrenginiai:
21.1. nurašomi;
21.2. perkeliami į kitą vietą;
21.3. parduodami;
21.4. patiria avariją, po kurios reikalingas remontas;
21.5. baigiasi įrenginių Valstybinės radijo dažnių tarnybos išduoto leidimo naudotis radijo dažniu galiojimo laikas.
______________

1 priedas

REGISTRUOJAMŲ ĮRENGINIŲ SĄRAŠAS

1. Tūpimo pagal prietaisus sistemos (ILS).
2. Mikrobangų tūpimo sistemos (MLS).
3. Nekryptiniai radijo švyturiai (NDB, LO, LM).
4. Ženklinamieji radijo švyturiai (OM, MM, IM, MKR).
5. Visakrypčiai radijo švyturiai (VOR, DVOR).
6. Tolimačio atsakomieji radijo švyturiai (DME).
7. Apžvalgos pirminiai radiolokatoriai (PAR, SRE, TAR, RSR, SMR).
8. Apžvalgos antriniai radiolokatoriai (SSR).
9. Automatiniai radijo pelengatoriai.
10. VHF radijo ryšio stotys ir siųstuvai.
11. Retransliacinės radijo stotys.
12. Signalinių žiburių įrenginiai.
13. Automatizuotos aerodromų skrydžių valdymo sistemos.
14. Kalbinio ryšio sistemos.
15. AFTN pranešimų komutatoriai.
16. Kliūčių ženklinimo žiburiai.*
17. Aerodromų dangos paviršiaus sukibimo koeficiento matavimo įrenginiai.*
18. Aerodromų dangos lygumo matavimo įrenginiai (prietaisai).*
19. KTT užimtumo kontrolės įrenginiai.*
20. Gaisro gesinimo automobiliai su įranga gelbėjimo darbams vykdyti.*
21. Kritulių sluoksnio matavimo ant KTT įrenginiai.*

Pastaba. Žvaigždute pažymėti įrenginiai laikinai neregistruojami, nes nėra nustatytų jų reikalavimų.
______________

2 priedas

P R A Š Y M A S
_____________________________________	199 _________
(vardas, pavardė)
_____________________________________
 (pareigos)
_____________________________________
 (įmonė, organizacija)
_____________________________________
 (adresas)

Lietuvos Respublikos civilinės aviacijos direkcijai

Prašau išduoti (pratęsti) šių įrenginių registravimo ir tinkamumo naudoti pažymėjimą:
(nereikalingą išbraukti)

1. Pavadinimas
2. Tipas
3. Numeris
4. Pagaminimo data
5. Gamintojas (firma, adresas)
6. Įrenginio vieta
7. Geografinės koordinatės
8. Spinduliavimo dažnis
9. Spinduliavimo galia
10. Veikimo nuotolis
11. Paskirtis

Įrenginių sudėtis, parametrai, elektros tiekimas atitinka standartus ir normas. Įrenginiai (ne)automatizuoti. Įrenginiai (ne)valdomi distanciniu būdu.

Priedai:
1.
2.
3.
4.
5.

(parašas)	(vardo raidė, pavardė)
______________
REGISTRAVIMO IR TINKAMUMO NAUDOTI / PAŽYMĖJIMAS Nr.
1. Pavadinimas			2. Tipas					3. Numeris
4. Gamintojas
5. Pagaminimo data			6. Įrenginio vieta					7. Geografinės koordinatės
8. Spinduliavimo dažnis			9. Spinduliavimo galia					10. Veikimo nuotolis
11. Paskirtis
12. Įrenginiai tinkami naudoti, jeigu juos techniškai prižiūri ir naudoja specialiai parengtas personalas, kuriam tai leidžiama daryti pagal nustatytą tvarką ir techninės dokumentacijos reikalavimus.
13. Šis pažymėjimas patvirtina, kad įrenginiai atitinka Lietuvos Respublikoje priimtų standartų ir normų reikalavimus.
14. Galioja iki
		A. V.		A. V.		A. V.			A. V.		A. V.
		parašas		parašas		parašas			parašas		parašas

		data		data		data			data		data

______________