LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTOS GAISRINĖS ĮRANGOS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

2001 m. vasario 2 d. Nr. 47
Vilnius

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus, paskyrimo“ (Žin.,1999, Nr. 114-3304; 2000, Nr. 48-1393),
1. Tvirtinu Vidaus reikalų ministerijos reguliavimo sričiai priskirtos gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių (toliau – gaisrinė įranga), kurių atitiktis privalomiesiems saugos reikalavimams turi būti įvertinama, pridedamą sąrašą (toliau – sąrašas).
2. Nustatau, kad šalyje pagamintos ir importuotos gaisrinės įrangos, įtrauktos į sąrašą, atitiktis privalomiesiems saugos reikalavimams nustatyta tvarka pradedama įvertinti nuo 2001 m. spalio 1 d.

VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS	VYTAUTAS MARKEVIČIUS
______________
PATVIRTINTA
vidaus reikalų ministro
2001 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 47

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS REGULIAVIMO SRIČIAI PRISKIRTOS Gaisrinės ir gelbėjimo technikos, gaisrinės saugos įrenginių ir priešgaisrinių priemonių, gaisrinės automatikos įrenginių, KURIŲ ATITIKTIS PRIVALOMIESIEMS SAUGOS REIKALAVIMAMS TURI BŪTI ĮVERTINAMA, SĄRAŠAS

Produkto pavadinimas	Standartas ar kitas dokumentas, nusta-	Privalomieji atitikties įvertinimo rodikliai	Standartas ar kitas dokumentas,
	tantis reikalavimus produktui		nustatantis bandymų metodus
1	2	3	4
1. Ugniagesio kūno ir kvėpavimo organų apsaugos priemonės:
1.1. Ugniagesių kūno apsaugos priemonės:
apsauginė ugniagesio	LST EN 469,	liepsnos sklidimas,	LST EN 469,
apranga	LST EN 340,	šilumos perdavimas,	LST EN 1486
	LST EN 1486	šiluminis atsparumas,
		liekamasis medžiagos stiprumas

ugniagesio šalmas	LST EN 443	atsparumas smūgiui, atsparumas liepsnai	LST EN 443,
			LST EN 960+A1
ugniagesio pirštinės	LST EN 420	degumas, sąlytinė šiluma, konvekcinė šiluma,	LST EN 407,
		spinduliuojamoji šiluma, atsparumas sulydyto	ISO 6941
		metalo purslams
ugniagesio pošalmis	LST EN 469	liepsnos sklidimas,	LST EN 469,
		šilumos perdavimas,	LST EN 1486
		šiluminis atsparumas,
		liekamasis medžiagos stiprumas
ugniagesio avalynė	LST EN 344-1,2,	atsparumas karštam sąlyčiui,	LST EN 344-1,2,
	LST EN 345-1,2	atsparumas spinduliuojamai šilumai,	LST EN 345-1,2
		savaiminiam degimui ar smilkimui,
		izoliacija nuo karščio
ugniagesio diržas	LST EN 361	statinis ir dinaminis stipris	LST EN 364+AC
apsauginiai kostiumai,	LST EN 1486,	ribotas liepsnos sklidimas,	LST EN 1486,
skirti dirbti aukštoje	LST EN 469,	atsparumas spinduliuojamai šilumai,	LST EN 367,
temperatūroje ir	LST EN 533	konvekcinė šiluma, sąlyginė šiluma,	LST EN 532,
veikiant liepsnai		šiluminis laidumas, šiluminis atsparumas	LST EN 702
1.2. Ugniagesių kvėpavimo organų apsaugos priemonės (dujokaukės):
filtruojamosios dujokaukės	LST EN 138	atsparumas temperatūrai, degumas,	LST EN 138,
		oro tiekimo žarnos atsparumas karščiui,	PAGD TT BM
		sandarumas
suslėgtojo oro izoliuojamo-	LST EN 137	atsparumas temperatūrai, degumas,	LST EN 137,
sios dujokaukės		atsparumas spinduliavimo šilumai,	PAGD TT BM
		sandarumas
suslėgtojo deguonies	LST EN 145,	atsparumas temperatūrai, degumas,	LST EN 145-2,
izoliuojamosios dujokaukės	LST EN 145-2	atsparumas spinduliavimo šilumai,	PAGD TT BM
		sandarumas
dujokaukių antveidžiai	LST EN 136,	atsparumas temperatūrai, degumas,	LST EN 136,
(ištisinės kaukės, puskau-	LST EN 140+A1	sandarumas	PAGD TT BM
kės, filtrinės kaukės,
gaubtai)
1.3. Ugniagesių savisaugos ir savigalbos priemonės:
asmeninės apsaugos	LST EN 360,	statinis ir dinaminis stipris	LST EN 364+AC
įranga, sauganti nuo	LST EN 362,
kritimo iš aukščio	LST EN 361,
	LST EN 363,
	LST EN 341,
	LST EN 813
2. Gaisrinė gelbėjimo įranga:
2.1. Priemonės, skirtos gaisrams gesinti, gelbėjimo darbams atlikti ir žmonėms evakuoti:
gaisrinės rankinės kopė-	PAGD TR	matmenys, masė, atsparumas apkrovai,	PAGD TT BM
čios, ištraukiamosios, su-		kopėčių dalies ištraukimo jėga, fiksatorių,
dedamosios ir kablinės)		kablių veikimo patikimumas

gelbėjimo lynai (virvės)	LST EN 1891	statinis ir dinaminis stipris, lyno skersmuo,	LST EN 364+AC
		mazgo tvirtumas
3. Gaisrų gesinimo įranga:
3.1. Pirminės gaisro gesinimo priemonės:
nešiojamieji gesintuvai	LST EN 3,	minimali nenutrūkstamo veikimo trukmė,	LST EN 3-1,2,3,4,5
	LST P 1477	masė, gaisro gesinimo veiksmingumas,
		veikimo temperatūra
vežiojamieji gesintuvai	LST EN 1866,	veikimo trukmė,	LST EN 1866,
	ISO 11601	gaisro gesinimo veiksmingumas	ISO 11601
nedegus audeklas	LST EN 1869	matmenys, ugnies gesinimas, elektrinė varža	LST EN 1869
gaisrinis čiaupas	LST EN 671-1, 2, 3	minimalus vandens srauto debitas,	LST EN 671-1, 2, 3
		darbinis slėgis, žarnų skersmuo,
		išpurškiamo vandens geometrija
3.2. Gaisro gesinimo priemonės:
slėgio žarnos	PAGD TEN	darbinis hidraulinis slėgis, sandarumas	PAGD TEN
įsiurbiamosios žarnos	PAGD TEN	vakuumo (oro išretėjimo) išlaikymas,	PAGD TEN
		hidraulinis slėgis
gaisriniai hidrantai	LST 1568,	konstrukciniai matmenys, tūrinis vandens	LST 1568,
(šlapieji ir sausieji):	LST 1568/1K,	debitas, darbinis slėgis	LST 1568/1K,
- antžeminiai;	LST 1568/2K		LST 1568/2K
- požeminiai
3.3. Ugnį gesinančios medžiagos:
milteliai	LST EN 615	gesinamosios savybės, grūdelių sudėtis,	LST EN 615
		grūdėtumas, atsparumas drėkimui,
		drėgnumas
putokšliai	ISO 7203	tankumas, pH dydis, putojimo kartotinumas,	GTC GBM
		takumas, paviršiaus įtempimas, gesinimo
		laikas, išlašėjimo greitis
4. Stacionarios automatinės gaisrų gesinimo sistemos (AGGS) ir jų įrenginiai:
4.1. AGGS sistemos:
gesinančios gaisrą vande-	LST 12259-1, 2, 3, 4,	purškimo intensyvumas, reagavimo laikas,	LST EN 12259-1, 2, 3, 4,
niu (sprinklerinės ir	RSN 138:92	darbo trukmė, suveikimo temperatūra,	ISO 6182-1, 2, 3, 4, 5
drenčerinės)		K-faktorius, laisvas ir leistinas slėgiai,
		vamzdžių vidinis skersmuo, vožtuvų
		skersmuo, minimalus vandens kiekis
		sistemoje
gesinančios gaisrą putomis	RSN 138:92	purškimo intensyvumas, darbo trukmė,	RSN 138:92
		reagavimo laikas, suveikimo temperatūra,
		K-faktorius, laisvas ir leistinas slėgiai,
		vamzdžių vidinis skersmuo, vožtuvų
		skersmuo, putų suirimo koeficientas

gesinančios gaisrą CO2	RSN 138:92,	purkštuko angos skerspjūvio plotas,	LST EN 12094-8
ar kitomis dujomis	ISO 14520-1	dujų balionų skaičius, dujų tiekimo laikas,
		apsaugomas plotas
4.2. Stacionarių gaisro gesinimo sistemų purkštukai:
vandens sprinkleriniai ir	LST EN 12259-1,	suveikimo temperatūra, korpuso atsparumas,	LST EN 12259-1,
drenčeriniai purkštukai	RSN 138:92,	vandens srauto debitas, atsparumas karščiui,	ISO 6182-1
	ISO 6182-1	K- faktorius, išpurškiamo vandens geometrija
5. Gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos (GAGSS) ir jų įranga:
5.1. Automatinės gaisro aptikimo ir gaisrinės signalizacijos sistemos (GAGSS):
automatinės gaisro	LST EN 50130-4	gaisro pavojaus indikavimo, signalizavimo,	LST EN 54-9,
aptikimo ir gaisrinės		paskelbimo, automatinių priešgaisrinės	IEC 1000
signalizacijos sistemos		saugos sistemų valdymas ir kontrolė,
		atsparumas trikdžiams, elektromagnetinė
		dermė (EMD)
5.2. Automatinių GAGSS įranga:
valdymo ir indikavimo įran-	LST EN 54-2, 4,	gaisro pavojaus ir trikties signalų vaizdinė ir	LST EN 54-2, 4
ga (centralės, pultai, kon-	LST EN 50130-4	garsinė indikacija, kontrolės zonų indikacija,	IEC 801,
centratoriai)		garsinių gaisrinės signalizacijos įtaisų valdy-	IEC 1000
		mas ir kontrolė, atsparumas trikdžiams, EMD
gaisro pavojaus signalo	LST EN 54-2, 4,	gaisro pavojaus signalo indikacija, atsparu-	LST EN 54-2, 4
perdavimo įranga	LST EN 50130-4	mas trikdžiams, EMD	IEC 1000
trikties įspėjamojo signalo	LST EN 54-2, 4,	trikties (gedimų) signalų indikacija, atsparu-	LST EN 54-2, 4
perdavimo įranga	LST EN 50130-4	mas trikdžiams, EMD	IEC 1000
energijos tiekimo įranga	LST EN 54-4,	elektriniai parametrai, papildomų energijos	LST EN 54-4,
	LST EN 50130-4	tiekimo šaltinių prijungimo galimybė ir jų	IEC 1000
		elektriniai parametrai, atsparumas
		trikdžiams, EMD
automatinės priešgaisrinės	LST EN 54-2, 4,	veikimo patikimumas, atsparumas	LST EN 54-2, 4
saugos įrangos (gesinimo	LST EN 50130-4	trikdžiams, EMD	IEC 1000
sistemos) valdymo įranga
5.3. Gaisro detektoriai:
šilumos detektoriai	LST EN 54-5, 6, 8,	reakcija į temperatūros kitimą, atsparumas	LST EN 54-5, 6,8,
	LST EN 50130-4	trikdžiams, EMD	LST EN 54-9,
			IEC 1000

dūmų detektoriai	LST EN 54-7,	reakcija į dūmus, atsparumas	LST EN 54-7,
	LST EN 50130-4	trikdžiams, EMD	LST EN 54-9,
			IEC 1000
liepsnos detektoriai	LST EN 50130-4	reakcija į liepsną, atsparumas	LST EN 54-9,
		trikdžiams, EMD	IEC 1000
kelių jutiklių (kombinuoti)	LST EN 54-5, 6, 7, 8,	reakcija į dūmus ir į temperatūros kitimą,	LST EN 54-5, 6, 7, 8,10,
detektoriai	LST EN 50130-4	atsparumas trikdžiams, EMD	LST EN 54-9,
			IEC 1000
5.4. Kita GAGSS įranga:

rankiniai (gaisro) pavojaus	LST EN 50130-4	matmenys, forma, ženklinimas, ribinės veikimo	IEC 1000
mygtukai		temperatūros, dinaminio smūgio energija, EMD
garsiniai gaisrinės	LST EN 50130-4	gaisro pavojaus signalo garso stiprumo lygis,	IEC 1000
signalizacijos įtaisai		atsparumas trikdžiams, EMD
(skambučiai, sirenos,
blykstės)
6. Specialiosios paskirties vandens tiekimo siurbliai:
6.1. Gaisriniai vandens siurbliai:

gaisriniai automobiliniai	PAGD TR	siurblio sukuriamas ribinis vandens slėgis,	PAGD TT BM
vandens siurbliai		našumas

gaisriniai vandens	PAGD TR	siurblio sukuriamas ribinis vandens slėgis,	PAGD TT BM
motosiurbliai		našumas
7. Specialiosios paskirties automobiliai:
7.1. Gaisriniai automobiliai:
gaisriniai automobiliai	LST EN 1846-1,	eksploatacinės savybės	PAGD TT BM
(gesinimo vandeniu,	PAGD TR
putomis, milteliais)
gaisrinis kopėčių	LST EN 1846-1,	eksploatacinės savybės	PAGD TT BM
automobilis	PAGD TR
gaisrinis alkūninio keltuvo	LST EN 1846-1,	eksploatacinės savybės	PAGD TT BM
automobilis	PAGD TR
gelbėjimo automobilis	LST EN 1846-1,	eksploatacinės savybės	PAGD TT BM
	PAGD TR
8. Gaisrinės saugos priemonės:
8.1. Priešgaisrinės užtvaros:

priešgaisrinės sienos	STR 2.01.01(2):1999,	atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1365-1,
	RSN 133:91	izoliacinės savybės, stipris	LST ISO 834
priešgaisrinės perdangos	STR 2.01.01(2):1999,	atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1365-2,
	RSN 133:91	izoliacinės savybės, stipris	LST ISO 834
priešgaisrinės pertvaros	STR 2.01.01(2):1999,	atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1364-1,
	RSN 133:91	izoliacinės savybės	LST ISO 834
priešgaisrinės durys,	STR 2.01.01(2):1999,	atsparumas ugniai: vientisumas	LST ISO 834,
vartai ir užsklandos	RSN 133:91	(sandarumas), izoliacinės savybės	LST EN 1634-1,
			ISO 3008
priešgaisriniai langai	STR 2.01.01(2):1999,	atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST ISO 834,
	RSN 133:91	izoliacinės savybės, atsparumas spinduliavimui	ISO 3009
priešgaisrinės sklendės	STR 2.01.01(2):1999,	atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1366-2,
(ugnies vožtuvai)	RSN 133:91	izoliacinės savybės, užsidarymo patikimumas	LST ISO 834
8.2. Statybos produktai ir jų sistemos, skirtos statinių elementams ar jų dalims apsaugoti nuo gaisro poveikio:
priešgaisriniai paklotai	STR 2.01.01(2):1999	atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1364-1,
ir ekranai		izoliacinės savybės	LST ISO 834
pakeltos grindys, lubų	STR 2.01.01(2):1999	atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST ISO 834
membranos, pakabina-		izoliacinės savybės
mosios lubos
8.3. Kitos gaisrinės saugos priemonės:
priešgaisrinės dangos	LST 1531,	padengtos medžiagos degumas, liepsnos	LST 1531,
(dažai, lakai ir pastos)	LST 1532	sklidimo indeksas, atsparumas ugniai	LST 1532,
			GTC GBM
ugniai atsparūs ortakiai	STR 2.01.01(2):1999	atsparumas ugniai: vientisumas (sandarumas),	LST EN 1366-1
		izoliacinės savybės
elektros kabeliai, padengti	STR 2.01.01(2): 1999,	liepsnos sklidimas	LST EN 50265-2-1,
ugniai atspariomis	IEC 60331-23,		IEC 60332-2,
medžiagomis	IEC 60331-21,		IEC 60332-3-21,
	IEC 60331-25		IEC 60332-3-22,
			IEC 60332-3-23,
			IEC 60332-3-24,
			IEC 60332-3-25

9. Saugos ženklai:
9.1. Gaisrinės saugos ženklai:
gaisrinės saugos ženklai	LST 1468,	matmenys, forma, spalva, atsparumas	GTC GBM
	ISO 3864	aplinkos pokyčiams

PASTABA. Privalomieji higieniniai rodikliai šiame sąraše nenurodyti.
Sąraše panaudoti sutrumpinimai:
GTC GBM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Gaisrinių tyrimų centro bandymo metodika,
PAGD TR – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento techniniai reikalavimai,
PAGD TT BM – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Techninės tarnybos bandymo metodika,
PAGD TEN – Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento Technikos eksploatavimo nuostatai.
______________