LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

Į S A K Y M A S
DĖL SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 1998 12 10 ĮSAKYMO NR. 735 „DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 78:1998 „KOKYBĖS KONTROLĖ MEDICININĖJE RENTGENO DIAGNOSTIKOJE. PAGRINDINIAI REIKALAVIMAI IR VERTINIMO KRITERIJAI“ TVIRTINIMO“ PAPILDYMO

2001 m. vasario 22 d. Nr. 131
Vilnius

Siekdamas optimizuoti dantų rentgeno aparatų patikrinimų dažnį ir užtikrinti minėtų aparatų darbo kokybę,
Papildau sveikatos apsaugos ministro 1998 12 10 įsakymu Nr. 735 (Žin., 1998, Nr. 110-3047) patvirtintos Lietuvos higienos normos HN 78:1998 „Kokybės kontrolė medicininėje rentgeno diagnostikoje. Pagrindiniai reikalavimai ir vertinimo kriterijai“ C priedą tokia pastaba:
„PASTABA. Dantų rentgeno aparatų, kurių didžiausia anodinė įtampa neviršija 75 kVp, periodiniai bandymai turi būti atliekami kas treji metai.“

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS	VINSAS JANUŠONIS