Patvirtinta
Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2007 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. ĮV-683

PAVELDO TVARKYBOS REGLAMENTAS
PTR 4.01.10:2007 „METALO DIRBINIŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI“

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Paveldo tvarkybos reglamentas PTR 4.01.10:2007 „Metalo dirbinių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“ (toliau – Reglamentas) nustato kultūros paveldo metalinių dirbinių tvarkybos darbų sąnaudų normatyvus. Kiekviename normatyve darbo sąnaudos, medžiagų kiekiai ar mechanizmų naudojimo trukmė pateikiami apibrėžtam vienetiniam darbui, jį išreiškiant fiziniais matavimo vienetais.
2. Metalo dirbinių tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąnaudų normatyvai yra naudojami nustatant tvarkybos darbų skaičiuojamąją kainą, sudarant šių darbų sąmatas.
3. Be Reglamente nustatytų normatyvų gali būti taikomi ir kiti darbų sąnaudų normatyvai, atitinkantys bendrąją normatyvų rengimo sistemą.
4. Reglamento priede pateikiami normatyvai yra taikomi vadovaujantis kitais kultūros ministro patvirtintais paveldo tvarkybos reglamentais bei statybos techniniu reglamentu STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“, patvirtintu aplinkos ministro 2002 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 228 (Žin., 2002, Nr. 55-2205), statybos techniniu reglamentu STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintu aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 (Žin., 2005, Nr. 4-80) ir kitais teisės aktais.

II. RESURSŲ SĄNAUDŲ NORMATYVAI

5. Metalo dirbinių tvarkomųjų paveldosaugos darbų sąnaudų normatyvą sudaro darbo sąnaudų, medžiagų sąnaudų ir mechanizmų eksploatacijos sąnaudų kiekiai, apskaičiuoti vienetiniam darbui. Normatyvas nustatomas orientuojantis į vidutines darbo sąnaudas. Sąnaudų normatyvo pagrindimui sudaromi darbų aprašymai, detalizuojamos darbų sudėtys, pateikiami duomenys apie darbo procese panaudojamus įrankius, medžiagas, mechanizmus bei jų naudojimo atvejus.
6. Metalo dirbinių tvarkybos ar tvarkomojo paveldosaugos vienetinio darbo laiko norma apskaičiuojama pagal darbo atlikimo technologiją, atitinkančią darbo metodus ir optimalias sąlygas. Laiko sąnaudų norma apskaičiuojama kaip vidutinė suminė darbininkų darbo trukmė, išreikšta darbo valandomis, reikalinga darbo vienetui atlikti. Darbo laiko sąnaudose apskaičiuojamas reikalingų kvalifikacijų darbininkų darbo poreikis bei svertiniu būdu nustatoma ir rekomenduojama vidutinė kvalifikacinė kategorija.
7. Metalo dirbinių tvarkomieji paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai pateikiami Reglamento prieduose. Reglamento 1 priede pateikiami liejinių, pagamintų iš spalvoto metalo, tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai. Reglamento 2 priede pateikiami metalo dirbinių kalinėjimo, iškalinėjimo (išmušimo), spaudimo tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai. Reglamento 3 priede pateikiami durų, langų prietaisų, padarytų iš juodųjų ir spalvotųjų metalų, tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai, Reglamento 4 priede pateikiami meninio metalų paviršiaus apdorojimo galvaniniu būdu, metalo poliravimo tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai, Reglamento 5 priede pateikiami šviestuvų, jų krištolo pakabučių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai, Reglamento 6 priede pateikiami istorinių-meninių dirbinių iš metalo tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai.
8. Metalo dirbinių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvų rinkinį sudaro bendrieji nurodymai, darbų apimčių skaičiavimo taisyklės, normatyvų koeficientai, sąnaudų normatyvai (su darbų sudėčių aprašymais, vienetinių darbų aprašymais ir matavimo vienetais, vidutinėmis darbą atliekančiųjų kategorijomis, darbo laiko sąnaudomis, išreikštomis darbo valandų (žm.val.) skaičiumi, mechanizmų eksploatavimo sąnaudomis, išreikštomis mechanizmų eksploatavimo valandų (maš.val.) skaičiumi, medžiagų, reikalingų vienetiniam darbui atlikti, sąnaudomis, išreikštomis fiziniais matavimo vienetais).
9. Kiekvienam sąnaudų vienetiniam normatyvui suteikiamas numeris pagal kodavimo ir žymėjimo tvarką, aprašytą statybos techninio reglamento STR 3.01.01:2002 „Statinių statybos resursų poreikio skaičiavimo tvarka“ 1 priede.

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę šio Reglamento reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

_________________

Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 4.01.10:2007 „Metalo dirbinių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“
1 priedas

LIEJINIŲ, PAGAMINTŲ IŠ SPALVOTO METALO, TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

I. Bendrieji nurodymai

1. Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai įvertina dažniau pasitaikančius liejinių, pagamintų iš spalvoto metalo, tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Normatyvai yra skiriami naudotis skaičiuojant resursų (darbo jėgos, medžiagų, mechanizmų) poreikį, atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Liejimo darbų normatyvai taikomi, atkuriant lietas iš bronzos, aliuminio šviestuvų, grotų, durų, langų prietaisų detales, liejant cinko formas meninio kalinėjimo darbams.
2. Sąnaudų normatyvai įvertina vidutines darbų vykdymo sąlygas ir atspindi medžiagų poreikį darbui atlikti (medžiagų sąnaudos paskaičiuotos atliekamų liejinių, pagamintų iš spalvoto metalo, tvarkomųjų darbų normatyvo matavimo vienetui).
3. Vidutinė kategorija paskaičiuota, įvertinant specialistų ir darbininkų statyboje 6 kategorijų skalę.
4. Normatyvai įvertina liejinių, pagamintų iš spalvoto metalo, tvarkomųjų darbų ir jų vykdymo technologijos specifiką: saugomi visi išliekantys elementai, imamasi visų priemonių, kad būtų nepažeisti išliekantys elementai, detalės ir pan.
5. Sąnaudų normatyvais taip pat yra įvertintas:
5.1. medžiagų paruošimas;
5.2. medžiagų transportavimas dirbtuvės ribose;
5.3. šiukšlių ir atliekų pašalinimas;
5.4. normose įvertinti neišvengiami technologiniai nuostoliai ir atliekos;
5.5. įrankių priežiūra ir pernešimas;
5.6. kitos operacijos, kurios yra neatskiriamos proceso dalys.
6. Medžiagų kiekiai, pateikiami normatyvuose, kiekvienu atveju gali būti tikslinami (vertinant konkrečias pagrindinių medžiagų sąnaudas) arba keičiama medžiagų rūšis, sudėtis (jei to reikalauja projektas ar tyrimų duomenys).
7. Liejiniai pagal sudėtingumą skirstomi į:
nesudėtingus – tai lygios arba profiliuotos, nesudėtingos formos detalės;
vidutinio sudėtingumo – tai ornamentuotos (nedidelis profilis), figūrinės detalės;
sudėtingus – tai sudėtingai ornamentuotos (didelis reljefas), sudėtingos formos, ažūrinės, smulkiais ornamentais papuoštos detalės.

II. Darbo apimčių skaičiavimo taisyklės

1. Darbų apimtys nustatomos pagal tyrimų, matavimų ir projektinius duomenis.
2. Darbų apimties matas – svoris (bruto).

III. Sąnaudų normatyvai

	1. Liejiniai iš bronzos, aliuminio pagal iš anksto paruoštus gipsinius, metalinius, medinius modelius

Darbų sudėtis:	1. Formavimo žemių paruošimas.
	2. Formadėžių užpildymas paruošta žeme, formavimas, formos džiovinimas.
	3. Metalo lydimas ir pylimas į formą.
	4. Liejinių (atvėsus) išėmimas iš formadėžių.
	5. Liečių, nuodegų pašalinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A16-1	Nesudėtingi, iki 200 gramų masės, liejiniai iš bronzos		vnt
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,11	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0001	t
100028	Žemė formavimui	0,8	kg
100029	Pataisų sporos	0,002	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,22	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 0,3	kg

A16-2	Nesudėtingi, iki 500 gramų masės, liejiniai iš bronzos		vnt
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0001	t
100028	Žemė formavimui	3,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,002	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,448	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,002	m³
573080	Grafitas	0,000002	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 2,9	kg

A16-3	Nesudėtingi, iki 2 kg masės, liejiniai iš bronzos		kg
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,5	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,02	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,2	kg

A16-4	Nesudėtingi, iki 5 kg masės, liejiniai iš bronzos		kg
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,39	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,002	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,2	kg

A16-5	Nesudėtingi, iki 10 kg masės, liejiniai iš bronzos		kg
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,33	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,002	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,2	kg

A16-6	Nesudėtingi, iki 15 kg masės, liejiniai iš bronzos		kg
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,002	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,2	kg

A16-7	Vidutinio sudėtingumo, iki 100 gramų masės, liejiniai iš bronzos		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,11	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0001	t
100028	Žemė formavimui	0,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,002	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,11	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,0004	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 0,4	kg

A16-8	Vidutinio sudėtingumo, iki 300 gramų masės, liejiniai iš bronzos		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0002	t
100028	Žemė formavimui	1,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,002	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,33	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,0002	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,2	kg

A16-9	Vidutinio sudėtingumo, iki 500 gramų masės, liejiniai iš bronzos		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,44	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0001	t
100028	Žemė formavimui	3,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,002	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,55	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,002	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 2,5	kg

A16-10	Vidutinio sudėtingumo, iki 2 kg masės, liejiniai iš bronzos		kg
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,83	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,02	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,2	kg

A16-11	Vidutinio sudėtingumo, iki 5 kg masės, liejiniai iš bronzos		kg
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,55	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,002	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,2	kg

A16-12	Vidutinio sudėtingumo, iki 10 kg masės, liejiniai iš bronzos		kg
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,33	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,002	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,2	kg

A16-13	Vidutinio sudėtingumo, iki 15 kg masės, liejiniai iš bronzos		kg
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,002	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,2	kg

A16-14	Sudėtingi, iki 50 gramų masės, liejiniai iš bronzos		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,11	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0001	t
100028	Žemė formavimui	0,4	kg
100029	Pataisų sporos	0,001	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,056	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,0003	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 0,2	kg

A16-15	Sudėtingi, iki 100 gramų masės, liejiniai iš bronzos		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,17	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0001	t
100028	Žemė formavimui	0,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,0015	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,11	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,0004	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 0,4	kg

A16-16	Sudėtingi, iki 300 gramų masės, liejiniai iš bronzos		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,33	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0002	t
100028	Žemė formavimui	1,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,004	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,36	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,001	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,2	kg

A16-17	Sudėtingi, iki 500 gramų masės, liejiniai iš bronzos		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,55	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0004	t
100028	Žemė formavimui	3,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,008	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,62	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,002	m³
573080	Grafitas	0,000002	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 2,5	kg

A16-18	Sudėtingi, iki 2 kg masės, liejiniai iš bronzos		kg
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,94	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,02	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,2	kg

A16-19	Sudėtingi, iki 5 kg masės, liejiniai iš bronzos		kg
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,72	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,02	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,2	kg

A16-20	Sudėtingi, iki 10 kg masės, liejiniai iš bronzos		kg
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,5	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,02	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,2	kg

A16-21	Sudėtingi, iki 15 kg masės, liejiniai iš bronzos		kg
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,33	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,02	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,2	kg

A16-22	Nesudėtingi, iki 200 gramų masės, liejiniai iš aliuminio		vnt
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,11	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0001	t
100028	Žemė formavimui	0,8	kg
100029	Pataisų sporos	0,003	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,00011	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,0001	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 0,7	kg

A16-23	Nesudėtingi, iki 500 gramų masės, liejiniai iš aliuminio		vnt
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0004	t
100028	Žemė formavimui	3,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,01	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0004	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,002	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 3,0	kg

A16-24	Nesudėtingi, iki 2 kg masės, liejiniai iš aliuminio		kg
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,77	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,025	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0011	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,6	kg

A16-25	Nesudėtingi, iki 5 kg masės, liejiniai iš aliuminio		kg
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,66	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,025	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0011	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,6	kg

A16-26	Nesudėtingi, iki 10 kg masės, liejiniai iš aliuminio		kg
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,5	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,025	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0011	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,6	kg

A16-27	Nesudėtingi, iki 15 kg masės, liejiniai iš aliuminio		kg
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,32	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,025	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0011	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,6	kg

A16-28	Vidutinio sudėtingumo, iki 100 gramų masės, liejiniai iš aliuminio		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0001	t
100028	Žemė formavimui	0,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,0019	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0001	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,0004	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 0,5	kg

A16-29	Vidutinio sudėtingumo, iki 300 gramų masės, liejiniai iš aliuminio		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,33	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0003	t
100028	Žemė formavimui	1,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,005	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0003	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,001	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,5	kg

A16-30	Vidutinio sudėtingumo, iki 500 gramų masės, liejiniai iš aliuminio		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,44	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0005	t
100028	Žemė formavimui	3,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,01	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0005	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,002	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 3,0	kg

A16-31	Vidutinio sudėtingumo, iki 2 kg masės, liejiniai iš aliuminio		kg
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,05	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,025	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0011	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,6	kg

A16-32	Vidutinio sudėtingumo, iki 5 kg masės, liejiniai iš aliuminio		kg
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,83	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,025	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0011	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,6	kg

A16-33	Vidutinio sudėtingumo, iki 10 kg masės, liejiniai iš aliuminio		kg
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,61	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,025	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0011	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,6	kg

A16-34	Vidutinio sudėtingumo, iki 15 kg masės, liejiniai iš aliuminio		kg
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,39	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,025	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0011	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,6	kg

A16-35	Sudėtingi, iki 50 gramų masės, liejiniai iš aliuminio		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,17	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,000045	t
100028	Žemė formavimui	0,4	kg
100029	Pataisų sporos	0,0013	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,00006	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,0003	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 0,35	kg

A16-36	Sudėtingi, iki 100 gramų masės, liejiniai iš aliuminio		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0001	t
100028	Žemė formavimui	0,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,0019	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,00011	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,0004	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 0,55	kg

A16-37	Sudėtingi, iki 300 gramų masės, liejiniai iš aliuminio		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,39	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0002	t
100028	Žemė formavimui	1,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,005	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0003	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,001	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,5	kg

A16-38	Sudėtingi, iki 500 gramų masės, liejiniai iš aliuminio		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,55	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0004	t
100028	Žemė formavimui	3,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,01	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0005	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,002	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 3,0	kg

A16-39	Sudėtingi, iki 2 kg masės, liejiniai iš aliuminio		kg
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	1,45	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,025	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0011	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,6	kg

A16-40	Sudėtingi, iki 3 kg masės, liejiniai iš aliuminio		kg
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	1,1	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,025	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0011	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,6	kg

A16-41	Sudėtingi, iki 10 kg masės, liejiniai iš aliuminio		kg
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,66	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,025	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0011	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,6	kg

A16-42	Sudėtingi, iki 15 kg masės, liejiniai iš aliuminio		kg
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,5	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0009	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,025	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0011	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,6	kg

	2. Liejiniai iš bronzos, aliuminio pagal iš anksto pagamintus vaškinius modelius

Darbų sudėtis:	1. Aptepimo skiedinio paruošimas.
	2. Vaškinio modelio aptepimas (4 kartus), barstant kvarciniu smėliu po kiekvieno aptepimo.
	3. Aptepto modelio (formos) padėjimas į amoniako spinta.
	4. Formos paviršiaus sotinimas (tvirtinimas) alūnu.
	5. Kaitinimas ir vaško pašalinimas iš formos.
	6. Formos praplovimas ir kaitinimas krosnyje.
	7. Formos įstaymas į formadėžę, į smėlį.
	8. Metalo lydimas, pylimas į formą.
	9. Formos sudaužymas (atvėsus) ir liejinio išėmimas.
	10. Liečių pašalinimas (nukapojimas).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A16-43	Liejinių, daugiau negu 1 kg masės, atliejimas iš bronzos (modelis iš vaško)		kg
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,3	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,00009	t
100124	Etilosilikatas	0,136	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,12	kg
100348	Parafinas	0,03	kg
100352	Techninis steorinas	0,03	kg
210018	Skystas stiklas	0,19	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573025	Kvarcinis smėlis	0,3	m³
573028	Maršalitas	0,3	kg
910009	Etilo spiritas	0,085	kg

A16-44	Liejinių, nuo 0.5 kg iki 1 kg masės, atliejimas iš bronzos (modelis iš vaško)		kg
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,7	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,00009	t
100124	Etilosilikatas	0,136	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,12	kg
100348	Parafinas	0,03	kg
100352	Techninis steorinas	0,03	kg
210018	Skystas stiklas	0,19	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573025	Kvarcinis smėlis	0,3	m³
573028	Maršalitas	0,3	kg
910009	Etilo spiritas	0,085	kg

A16-45	Liejinių, iki 0.5 kg masės, atliejimas iš bronzos (modelis iš vaško)		kg
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,3	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,00009	t
100124	Etilosilikatas	0,136	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,12	kg
100348	Parafinas	0,03	kg
100352	Techninis steorinas	0,03	kg
210018	Skystas stiklas	0,19	kg
210052	Amoniakas	0,0035	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573025	Kvarcinis smėlis	0,3	m³
573028	Maršalitas	0,3	kg
910009	Etilo spiritas	0,085	kg

A16-46	Liejinių, daugiau negu 1 kg masės, atliejimas iš aliuminio (modelis iš vaško)		kg
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,65	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0001	t
100124	Etilosilikatas	0,41	kg
100348	Parafinas	0,09	kg
100352	Techninis steorinas	0,09	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0011	t
210018	Skystas stiklas	0,57	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573025	Kvarcinis smėlis	0,9	m³
573028	Maršalitas	0,9	kg
910009	Etilo spiritas	0,255	kg

A16-47	Liejinių, nuo 0.5 kg iki 1 kg masės, atliejimas iš aliuminio (modelis iš vaško)		kg
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	2,1	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0001	t
100124	Etilosilikatas	0,41	kg
100348	Parafinas	0,09	kg
100352	Techninis steorinas	0,09	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0011	t
210018	Skystas stiklas	0,57	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573025	Kvarcinis smėlis	0,9	m³
573028	Maršalitas	0,9	kg
910009	Etilo spiritas	0,255	kg

A16-48	Liejinių, iki 0.5 kg masės, atliejimas iš aliuminio (modelis iš vaško)		kg
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,2	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0001	t
100348	Parafinas	0,09	kg
100352	Techninis steorinas	0,09	kg
170046	Liejamasis aliuminio lydinys (gabaluose)	0,0011	t
210018	Skystas stiklas	0,57	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,005	m³
573025	Kvarcinis smėlis	0,9	m³
573028	Maršalitas	0,9	kg
910009	Etilo spiritas	0,255	kg

	3. Cinko formų (detalėms iš vario, žalvario lakšto iškalinėti) atliejimas pagal gipsinį modelį

Darbų sudėtis:	1. Formavimo žemės paruošimas.
	2. Formadėžės užpildymas.
	3. Formavimas (modelis gipsinis, iš anksto pagamintas).
	4. Metalo lydymas ir supylimas į formą.
	5. Gaminio išėmimas po atvėsimo.

	Cinko forma vidutinio sudėtingumo ornamentui iškalti (formuojama vienoje formadėžėje)

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A16-49	Cinko formų (vidutinio sudėtingumo ornamentui) iki 2 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,39	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,002	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,03	kg
100359	Cinkas	4,5	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,002	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,2	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 4,05	kg

A16-50	Cinko formų (vidutinio sudėtingumo ornamentui) iki 5 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,88	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0025	t
100028	Žemė formavimui	10,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,04	kg
100359	Cinkas	12,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,006	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 9,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 10,8	kg

A16-51	Cinko formų (vidutinio sudėtingumo ornamentui) iki 10 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,0	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,003	t
100028	Žemė formavimui	12,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,05	kg
100359	Cinkas	30,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,016	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 10,8	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 27,0	kg

A16-52	Cinko formų (vidutinio sudėtingumo ornamentui) iki 15 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,4	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,004	t
100028	Žemė formavimui	14,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,06	kg
100359	Cinkas	50,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,036	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 12,6	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 45,0	kg

A16-53	Cinko formu (vidutinio sudėtingumo ornamentui) iki 20 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,8	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,005	t
100028	Žemė formavimui	16,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,07	kg
100359	Cinkas	75,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,05	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 14,4	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 67,5	kg

A16-54	Cinko formų (vidutinio sudėtingumo ornamentui) iki 25 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,9	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,006	t
100028	Žemė formavimui	18,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,08	kg
100359	Cinkas	110,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,08	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 16,2	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 99,0	kg

A16-55	Cinko formų (vidutinio sudėtingumo ornamentui) iki 30 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,1	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,007	t
100028	Žemė formavimui	20,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,09	kg
100359	Cinkas	180,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,1	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 18,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 162,0	kg

	Cinko forma sudėtingam ornamentui iškalti (formuojama vienoje formadėžėje)

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A16-56	Cinko formų (sudėtingam ornamentui) iki 2 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,44	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,002	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,03	kg
100359	Cinkas	4,5	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,002	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,2	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 4,0	kg

A16-57	Cinko formų (sudėtingam ornamentui) iki 5 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,98	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0025	t
100028	Žemė formavimui	10,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,04	kg
100359	Cinkas	12,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,006	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 9,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 10,8	kg

A16-58	Cinko formų (sudėtingam ornamentui) iki 10 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	2,1	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,003	t
100028	Žemė formavimui	12,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,05	kg
100359	Cinkas	30,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,006	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 11,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 27,0	kg

A16-59	Cinko formų (sudėtingam ornamentui) iki 15 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	2,6	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,004	t
100028	Žemė formavimui	14,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,05	kg
100359	Cinkas	50,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,035	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 12,6	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 45,0	kg

A16-60	Cinko formų (sudėtingam ornamentui) iki 20 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	3,0	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,005	t
100028	Žemė formavimui	16,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,07	kg
100359	Cinkas	75,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,05	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 15,4	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 67,5	kg

A16-61	Cinko formų (sudėtingam ornamentui) iki 25 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	3,1	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,006	t
100028	Žemė formavimui	18,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,08	kg
100359	Cinkas	110,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,08	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 16,2	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 99,0	kg

A16-62	Cinko formų (sudėtingam ornamentui) iki 30 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	3,3	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,007	t
100028	Žemė formavimui	20,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,09	kg
100359	Cinkas	180,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,1	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 18,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 162,0	kg

	Cinko forma nesudėtingam ornamentui iškalti (formuojama vienoje formadėžėje)

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A16-63	Cinko formų (nesudėtingam ornamentui) iki 2 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,39	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,002	t
100028	Žemė formavimui	8,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,03	kg
100359	Cinkas	4,5	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,002	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,2	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 4,0	kg

A16-64	Cinko formų (nesudėtingam ornamentui) iki 5 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,77	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0025	t
100028	Žemė formavimui	10,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,04	kg
100359	Cinkas	12,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,006	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 9,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 10,8	kg

A16-65	Cinko formų (nesudėtingam ornamentui) iki 10 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	1,95	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,003	t
100028	Žemė formavimui	12,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,05	kg
100359	Cinkas	30,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,006	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 11,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 27,0	kg

A16-66	Cinko formų (nesudėtingam ornamentui) iki 15 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	2,2	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,004	t
100028	Žemė formavimui	14,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,05	kg
100359	Cinkas	50,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,035	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 12,6	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 45,0	kg

A16-67	Cinko formų (nesudėtingam ornamentui) iki 20 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	2,5	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,005	t
100028	Žemė formavimui	16,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,07	kg
100359	Cinkas	75,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,05	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 15,4	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 67,5	kg

A16-68	Cinko formų (nesudėtingam ornamentui) iki 25 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	2,7	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,006	t
100028	Žemė formavimui	18,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,08	kg
100359	Cinkas	110,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,08	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 16,2	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 99,0	kg

A16-69	Cinko formų (nesudėtingam ornamentui) iki 30 kv.dm atliejimas		forma
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	2,9	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,007	t
100028	Žemė formavimui	20,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,09	kg
100359	Cinkas	180,0	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,1	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 18,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 162,0	kg

	Tūrinė cinko forma (formuojama sudvejintose formadėžėse)

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A16-70	Tūrinių cinko formų, nesudėtingoms detalėms iš lakštinio vario arba žalvario iškalti, atliejimas (detalės masė iki 5 kg)		kg
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,39	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0005	t
100028	Žemė formavimui	3,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,01	kg
100359	Cinkas	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,001	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 1,0	kg

A16-71	Tūrinių cinko formų, nesudėtingoms detalėms iš lakštinio vario arba žalvario iškalti, atliejimas (detalės masė iki 10 kg)		kg
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0005	t
100028	Žemė formavimui	3,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,01	kg
100359	Cinkas	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,001	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 1,0	kg

A16-72	Tūrinių cinko formų, nesudėtingoms detalėms iš lakštinio vario arba žalvario iškalti, atliejimas (detalės masė iki 15 kg)		kg
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,17	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0005	t
100028	Žemė formavimui	3,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,01	kg
100359	Cinkas	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,001	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 1,0	kg

A16-73	Tūrinių cinko formų, vidutinio sudėtingumo detalėms iš lakštinio vario arba žalvario iškalti, atliejimas (detalės masė iki 5 kg)		kg
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,5	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0005	t
100028	Žemė formavimui	3,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,01	kg
100359	Cinkas	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,001	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 1,0	kg

A16-74	Tūrinių cinko formų, vidutinio sudėtingumo detalėms iš lakštinio vario arba žalvario iškalti, atliejimas (detalės masė iki 10 kg)		kg
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,33	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0005	t
100028	Žemė formavimui	3,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,01	kg
100359	Cinkas	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,001	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 1,0	kg

A16-75	Tūrinių cinko formų, vidutinio sudėtingumo detalėms iš lakštinio vario arba žalvario iškalti, atliejimas (detalės masė iki 15 kg)		kg
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0005	t
100028	Žemė formavimui	3,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,01	kg
100359	Cinkas	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,001	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 1,0	kg

A16-76	Tūrinių cinko formų, sudėtingoms detalėms iš lakštinio vario arba žalvario iškalti, atliejimas (detalės masė iki 5 kg)		kg
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,61	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0005	t
100028	Žemė formavimui	3,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,01	kg
100359	Cinkas	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,001	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 1,0	kg

A16-77	Tūrinių cinko formų, sudėtingoms detalėms iš lakštinio vario arba žalvario iškalti, atliejimas (detalės masė iki 10 kg)		kg
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,39	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0005	t
100028	Žemė formavimui	3,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,01	kg
100359	Cinkas	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,001	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 1,0	kg

A16-78	Tūrinių cinko formų, sudėtingoms detalėms iš lakštinio vario arba žalvario iškalti, atliejimas (detalės masė iki 15 kg)		kg
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,0005	t
100028	Žemė formavimui	3,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,01	kg
100359	Cinkas	1,12	kg
534634	Malkos pušinės, alksninės, kedro	0,001	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,0	kg
9917702	Grįžtamas cinkas	- 1,0	kg

_________________

Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 4.01.10:2007 „Metalo dirbinių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“
2 priedas

KALINĖJIMO, IŠKALINĖJIMO (IŠMUŠIMO), SPAUDIMO TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

I. Bendrieji nurodymai

1. Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai įvertina dažniau pasitaikančius kalinėjimo, iškalimo (išmušimo), spaudimo tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Normatyvai yra skiriami naudotis, skaičiuojant resursų (darbo jėgos, medžiagų, mechanizmų) poreikį, atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Į šį priedą įtraukti kalinėtų, spaustų iš vario, žalvario lakštų detalių atkūrimo normatyvai; lietų detalių paviršiaus meninio kalinėjimo (suteikiant reikiamus profilius, ornamentus ir pan.) normatyvai, spaudimo darbų normatyvai.
2. Sąnaudų normatyvai įvertina vidutines darbų vykdymo sąlygas ir atspindi medžiagų poreikį darbui atlikti (medžiagų sąnaudos paskaičiuotos atliekamų kalinėjimo, iškalimo, spaudimo tvarkomųjų darbų normatyvo matavimo vienetui).
3. Vidutinė sudėtingumo kategorija paskaičiuota, įvertinant specialistų ir darbininkų statyboje 6 kategorijų skalę.
4. Normatyvai įvertina kalinėjimo, iškalimo (išmušimo), spaudimo tvarkomųjų darbų ir jų vykdymo technologijos specifiką: saugomi visi išliekantys elementai, imamasi visų priemonių, kad būtų nepažeisti išliekantys elementai, detalės ir pan.
5. Sąnaudų normatyvais taip pat yra įvertintas:
5.1. medžiagų paruošimas;
5.2. medžiagų transportavimas dirbtuvių ribose;
5.3. šiukšlių ir atliekų pašalinimas;
5.4. normose įvertinti neišvengiami technologiniai nuostoliai ir atliekos;
5.5. įrankių priežiūra ir pernešimas;
5.6. kitos operacijos, kurios yra neatskiriamos proceso dalys.
6. Medžiagų kiekiai, pateikiami normatyvuose, kiekvienu atveju gali būti tikslinami (vertinant konkrečias pagrindinių medžiagų sąnaudas) arba keičiama medžiagų rūšis, sudėtis (jei to reikalauja projektas ar tyrimų duomenys).
7. Iškaltos (išmuštos) detalės skirstomos į keturias sudėtingumo kategorijas:
I sudėtingumo kategorija – tai detalės su reljefu iki 15 mm, kai piešinys nesudėtingas, linijos tiesios;
II sudėtingumo kategorija – tai detalės, kai į paviršiaus dm2 telpa iki 5 piešinio elementų, reljefas 16–25 mm, jo iškilimo kampai nuo 110 iki 160 laipsnių;
III sudėtingumo kategorija – tai ornamentuotos detalės, kai į paviršiaus dm2 telpa iki 10 piešinio elementų, reljefas 26–50 mm, jo iškilimo kampai nuo 90 iki 110 laipsnių;
IV sudėtingumo kategorija – tai smulkiai ornamentuotos detalės, kai į paviršiaus dm2 telpa daugiau negu 10 piešinio elementų, reljefas 50 mm, o kampai nuo 75 iki 90 laipsnių.
8. Meninis lietų iš vario, aliuminio, žalvario, bronzos gaminių paviršiaus kalinėjimas, skardos lakštų kalinėjimas skirstomas į keturias sudėtingumo kategorijas:
I sudėtingumo kategorija – tai nesudėtingas geometrinis piešinys, kai į paviršiaus dm2 telpa iki 5 piešinio elementų;
II sudėtingumo kategorija – tai ornamentas, kai į paviršiaus dm2 telpa iki 10 piešinio elementų;
III sudėtingumo kategorija – tai sudėtingas ažūras, kai piešinio padarymui reikia didelių įgūdžių.
9. Detalės, pagamintos spaudimu, skirstomos į tris sudėtingumo kategorijas:
I sudėtingumo kategorija – tai nesudėtingos formos detalės, gaminamos be metalo kaitinimo;
II sudėtingumo kategorija – tai nesudėtingos konfigūracijos detalės, kurias gaminant metalas kaitinamas, tempiamas;
III sudėtingumo kategorija – tai sudėtingos konfigūracijos detalės, kurias gaminant metalas kaitinamas, atskiros dalys jungiamos užvalcuojant;
III sudėtingumo kategorijai priskiriami rutuliai ir stambios detalės, kai jos gaminamos iš storesnio negu 1,5 mm lakšto.

II. Darbo apimčių skaičiavimo taisyklės

1. Darbų apimtys nustatomos pagal tyrimų, matavimų ir projektinius duomenis.

III. Normatyvų koeficientai

Taikymo sąlygos	Normatyvų kodai	Koeficientai
		darbo sąnaudoms K1	Mechanizmų poreikiams K2	Medžiagoms K3
1	2	3	4	5
Kai iškalami cinko arba plieno lakštai	A17-245-1– A17-272-1	1.50

IV. Sąnaudų normatyvai

	1. Iškaltų (išmuštų) detalių surinkimas

Darbų sudėtis:	1. Elementų pritaikymas po iškalimo ant formos.
	2. Sujungimo siūlių litavimas ar elementų, detalių surinkimas jungiant varžtais, sraigtais, kniedėmis.
	3. Siūlių valymas po litavimo.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-1-1	Iškaltų (išmuštų) detalių surinkimas, lituojant		m
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,07	žm.val.
20004	Benzinas	0,0002	t
170043	Lydmetalis	0,073	kg
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,004	m2

A17-2-1	Iškaltų (išmuštų) detalių surinkimas, jungiant varžtais, sraigtais, kniedėmis		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,05	žm.val.

	2. Iškaltų (išmuštų) detalių demontavimas

Darbų sudėtis:	1. Detalių atskyrimas, nuėmimas (atsargiai, nelaužant).
	2. Nuimtų detalių žymėjimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-3-1	Iškaltų (išmuštų) detalių demontavimas, kai detalės plotas iki 1 kv.dm		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,12	žm.val.

A17-4-1	Iškaltų (išmuštų) detalių demontavimas, kai detalės plotas iki 5 kv.dm		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,08	žm.val.

A17-5-1	Iškaltų (išmuštų) detalių demontavimas , kai detalės plotas iki 10 kv.dm		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,04	žm.val.

A17-6-1	Iškaltų (išmuštų) detalių demontavimas, kai detalės plotas didesnis kaip 10 kv.dm		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,02	žm.val.

	3. Iškaltų (išmuštų) detalių montavimas

Darbų sudėtis:	1. Detalių pritaikymas prieš tvirtinimą.
	2. Detalių pritvirtinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-7-1	Iškaltų detalių montavimas, kai detalės plotas iki 1 kv.dm		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,18	žm.val.

A17-8-1	Iškaltų detalių montavimas, kai detalės plotas iki 5 kv.dm		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,15	žm.val.

A17-9-1	Iškaltų detalių montavimas, kai detalės plotas iki 10 kv.dm		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,09	žm.val.

A17-10-1	Iškaltų detalių montavimas, kai detalės plotas didesnis kaip 10 kv.dm		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,09	žm.val.

	4. Iškaltų (išmuštų) detalių restauravimas, iškalinėtų raštų, ornamentų atnaujinimas

Darbų sudėtis:	1. Restauruojamų detalių nuėmimas.
	2. Formos iš cinko paviršiaus paruošimas, apdorojimas (jei forma naudojama).
	3. Lakšto žymėjimas, karpymas (ruošinių užtaisomoms vietoms gaminimas).
	4. Lopų įlitavimas, plyšių užlitavimas.
	5. Deformacijų ištaisymas, raštų, ormamentų atnaujinimas kalinėjant.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-11-1	Iškaltų nesudėtingų detalių, kai paviršiuje iškalinėtas geometrinis piešinys, restauravimas, perkalant piešinį		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,65	žm.val.
20004	Benzinas	0,1	t
100352	Techninis steorinas	0,012	kg
170043	Lydmetalis	0,04	kg
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,01	m2

A17-12-1	Iškaltų vidutinio sudėtingumo detalių, kai paviršiuje iškalinėti ornamentai, restauravimas, perkalant ornamentus		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,65	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
100352	Techninis steorinas	0,012	kg
170043	Lydmetalis	0,04	kg
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00002	t
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,01	m2

A17-13-1	Iškaltų tiesinių detalių, kai paviršiuje iškalinėti ornamentai, restauravimas, perkalant ornamentus		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,32	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
100352	Techninis steorinas	0,012	kg
170043	Lydmetalis	0,04	kg
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00002	t
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,01	m2

A17-14-1	Iškaltų vidutinio sudėtingumo detalių, kai paviršiuje iškalinėti smulkūs ornamentai, restauravimas, perkalant ornamentus		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,71	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
100352	Techninis steorinas	0,012	kg
170043	Lydmetalis	0,04	kg
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00002	t
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,01	m2

A17-15-1	Iškaltų sudėtingų detalių, kai paviršiuje iškalinėti sudėtingi ornamentai, restauravimas, perkalant ornamentus		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,8	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
100352	Techninis steorinas	0,012	kg
170043	Lydmetalis	0,04	kg
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00002	t
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,01	m2

A17-16-1	Iškaltų skulptūrinių detalių (žmonių figūros, gyvūnai ir pan.) restauravimas, perkalant atvaizdus		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	1,24	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
100352	Techninis steorinas	0,012	kg
170043	Lydmetalis	0,04	kg
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00002	t
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,01	m2

A17-17-1	Iškaltų nesudėtingų detalių, kai paviršiuje iškalinėtas geometrinis piešinys, restauravimas, neperkalant piešinio		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,08	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
100352	Techninis steorinas	0,012	kg
170043	Lydmetalis	0,04	kg
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00002	t
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,01	m2

A17-18-1	Iškaltų vidutinio sudėtingumo detalių, kai paviršiuje iškalinėti ornamentai, restauravimas, neperkalant ornamentų		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,11	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
100352	Techninis steorinas	0,012	kg
170043	Lydmetalis	0,04	kg
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00002	t
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,01	m2

A17-19-1	Iškaltų tiesinių detalių, kai paviršiuje iškalinėti ornamentai, restauravimas, neperkalant ornamentų		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,21	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
100352	Techninis steorinas	0,012	kg
170043	Lydmetalis	0,04	kg
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00002	t
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,01	m2

A17-20-1	Iškaltų vidutinio sudėtingumo detalių, kai paviršiuje iškalinėti smulkūs ornamentai, restauravimas, neperkalant ornamentų		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,32	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
100352	Techninis steorinas	0,012	kg
170043	Lydmetalis	0,04	kg
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00002	t
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,01	m2

A17-21-1	Iškaltų skulptūrinių detalių (žmonių figūros, gyvūnai ir pan.), restauravimas, neperkalant atvaizdų		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,37	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
100352	Techninis steorinas	0,012	kg
170043	Lydmetalis	0,04	kg
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00002	t
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,01	m2

	5. Lietų detalių restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Detalių paviršių nuvalymas (oksidų ir pan. pašalinimas).
	2. Paviršių šlifavimas.
	3. Deformacijų taisymas.
	4. Ornamento reljefo atstatymas kalinėjant (meninė kalyba).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-22-1	Nesudėtingų lietų ornamentuotų nesudėtingu ornamentu ar lygių bronzinių detalių restauravimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,27	žm.val.
20004	Benzinas	0,00005	t
100350	Šlifavimo pasta	0,03	kg
220159	Derva	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2

A17-23-1	Vidutinio sudėtingumo lietų ornamentuotų bronzinių detalių restauravimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,81	žm.val.
20004	Benzinas	0,00005	t
100350	Šlifavimo pasta	0,03	kg
220159	Derva	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2

A17-24-1	Vidutinio sudėtingumo ažūrinių lietų bronzinių detalių restauravimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	1,07	žm.val.
20004	Benzinas	0,00005	t
100350	Šlifavimo pasta	0,03	kg
220159	Derva	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2

A17-25-1	Vidutinio sudėtingumo lietų, smulkiai ornamentuotų bronzinių detalių restauravimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	1,56	žm.val.
20004	Benzinas	0,00005	t
100350	Šlifavimo pasta	0,03	kg
220159	Derva	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2

A17-26-1	Skulptūrinių (kaukės, figūros ir pan.) lietų bronzinių detalių restauravimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	2,37	žm.val.
20004	Benzinas	0,00005	t
100350	Šlifavimo pasta	0,03	kg
220159	Derva	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2

A17-27-1	Nesudėtingų lietų ornamentuotų nesudėtingu ornamentu ar lygių aliuminio detalių restauravimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,15	žm.val.
20004	Benzinas	0,00005	t
100350	Šlifavimo pasta	0,03	kg
220159	Derva	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2

A17-28-1	Vidutinio sudėtingumo lietų ornamentuotų aliuminio detalių restauravimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,44	žm.val.
20004	Benzinas	0,00005	t
100350	Šlifavimo pasta	0,03	kg
220159	Derva	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2

A17-29-1	Vidutinio sudėtingumo ažūrinių lietų aliuminio detalių restauravimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,47	žm.val.
20004	Benzinas	0,00005	t
100350	Šlifavimo pasta	0,03	kg
220159	Derva	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2

A17-30-1	Vidutinio sudėtingumo smulkiai ornamentuotų lietų aliuminio detalių restauravimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,81	žm.val.
20004	Benzinas	0,00005	t
100350	Šlifavimo pasta	0,03	kg
220159	Derva	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2

A17-31-1	Skulptūrinių (kaukės, figūros ir pan.) lietų aliuminio detalių restauravimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	1,35	žm.val.
20004	Benzinas	0,00005	t
100350	Šlifavimo pasta	0,03	kg
220159	Derva	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2

	6. Bronzos, žalvario, aliuminio liejinių paviršiaus meninė kalyba

Darbų sudėtis:	1. Padėklo liejiniui pagaminimas (vienas visai vienodų detalių partijai).
	2. Liejinio paruošimas kalybai, liejimo defektų šalinimas.
	3. Kalyba (užpilant derva).
	4. Dervos pašalinimas valant šepečiu, švitru.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-32-1	Bronzos arba žalvario liejinių paviršiaus I sudėtingumo kategorijos meninė kalyba, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,78	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-33-1	Bronzos arba žalvario liejinių paviršiaus II sudėtingumo kategorijos meninė kalyba, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,73	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-34-1	Bronzos arba žalvario liejinių paviršiaus III sudėtingumo kategorijos meninė kalyba, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	2,45	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-35-1	Bronzos arba žalvario liejinių paviršiaus IV sudėtingumo kategorijos meninė kalyba, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,35	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-36-1	Skulptūrinių bronzos arba žalvario liejinių paviršiaus meninė kalyba, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,86	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-37-1	Bronzos arba žalvario liejinių paviršiaus I sudėtingumo kategorijos meninė kalyba, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,71	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-38-1	Bronzos arba žalvario liejinių paviršiaus II sudėtingumo kategorijos meninė kalyba, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,57	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-39-1	Bronzos arba žalvario liejinių paviršiaus III sudėtingumo kategorijos meninė kalyba, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	2,23	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-40-1	Bronzos arba žalvario liejinių paviršiaus IV sudėtingumo kategorijos meninė kalyba, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,0	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-41-1	Skulptūrinių bronzos arba žalvario liejinių paviršiaus meninė kalyba, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,35	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-42-1	Aliuminio liejinių paviršiaus I sudėtingumo kategorijos meninė kalyba		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-43-1	Aliuminio liejinių paviršiaus II sudėtingumo kategorijos meninė kalyba		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,85	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-44-1	Aliuminio liejinių paviršiaus III sudėtingumo kategorijos meninė kalyba		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,87	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-45-1	Aliuminio liejinių paviršiaus IV sudėtingumo kategorijos meninė kalyba		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,57	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-46-1	Skulptūrinių aliuminio liejinių (kaukės, figūros ir pan.) paviršiaus meninė kalyba		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	2,79	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

	6. Bronzos liejinio kalinėjimas, pagaminant jo modelį

Darbų sudėtis:	1. Liejinio šveitimas.
	2. Dildymas įvairiomis dildėmis.
	3. Kontūrų atžymėjimas.
	4. Reljefų iškalinėjimas.
	5. Paviršių blizginimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-47-1	Modelio iš bronzos pagaminimas, kai I kategorijos sudėtingumo paviršius		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,57	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,07	m2

A17-48-1	Modelio iš bronzos pagaminimas, kai II kategorijos sudėtingumo paviršius		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,38	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,07	m2

A17-49-1	Modelio iš bronzos pagaminimas, kai III kategorijos sudėtingumo paviršius		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,77	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,07	m2

A17-50-1	Modelio iš bronzos pagaminimas, kai IV kategorijos sudėtingumo paviršius		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,52	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,07	m2

	7. Meninis kalinėjimas ant lapo

Darbų sudėtis:	1. Susipažinimas su brėžiniu, piešiniu.
	2. Brėžinio, piešinio perkėlimas ant kalkės.
	3. Šablono iš popieriaus padarymas.
	4. Dervos kaitinimas, lakšto tepimas derva.
	5. Piešinio perkėlimas ant lapo.
	6. Kontūrų atžymėjimas (iškalant).
	7. Fono apie piešinį pažymėjimas.
	8. Lapo kaitinimas lietlempe.
	9. Piešinio kalinėjimas.
	10. Kaitinimas ir lapo plokštumų taisymas.
	11. Dervos kaitinimas, lapo „blogosios pusės tepimas ir lapo „klijavimas“ prie lentos.
	12. Detalės iškirtimas pagal reikalingą kontūrą.
	13. Kaitinimas, dervos pašalinimas.
	14. Kontūro dailinimas (dildant).
	15. Galutinis piešinio baigimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-51-1	Nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm ir ji I sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	10,9	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-52-1	Nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm ir ji II sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	16,51	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-53-1	Nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm ir ji III sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	25,4	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-54-1	Nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm ir ji IV sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	30,98	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-55-1	Nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm ir ji I sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	9,15	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-56-1	Nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm ir ji II sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	13,87	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-57-1	Nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm ir ji III sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	21,34	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-58-1	Nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm ir ji IV sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	25,03	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-59-1	Nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm ir ji I sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	13,62	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-60-1	Nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm ir ji II sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	20,63	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-61-1	Nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm ir ji III sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	31,75	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-62-1	Nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm ir ji IV sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	38,71	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-63-1	Nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm ir ji I sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	11,44	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-64-1	Nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm ir ji II sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	17,34	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-65-1	Nuo1 iki 1.5 mm storio vario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm ir ji III sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	26,68	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-66-1	Nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm ir ji IV sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	32,54	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-67-1	Storesnių negu 1.5 mm vario lakštų meninis kalinėjimas, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm ir ji I sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	15,33	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-68-1	Storesnių negu 1.5 mm vario lakštų meninis kalinėjimas, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm ir ji II sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	23,52	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-69-1	Storesnių negu 1.5 mm vario lakštų meninis kalinėjimas, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm ir ji III sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	35,19	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-70-1	Storesnių negu 1.5 mm vario lakštų meninis kalinėjimas, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm ir ji IV sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	44,13	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-71-1	Storesnių negu 1.5 mm vario lakštų meninis kalinėjimas, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm ir ji I sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	13,05	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-72-1	Storesnių negu 1.5 mm vario lakštų meninis kalinėjimas, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm ir ji II sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	19,75	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-73-1	Storesnių negu 1.5 mm vario lakštų meninis kalinėjimas, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm ir ji III sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	30,41	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-74-1	Storesnių negu 1.5 mm vario lakštų meninis kalinėjimas, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm ir ji IV sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	38,08	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-75-1	Nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm ir ji I sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	13,13	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-76-1	Nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm ir ji II sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	19,89	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-77-1	Nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm ir ji III sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	30,6	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-78-1	Nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas iki 0.25 kv.dm ir ji IV sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	37,31	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-79-1	Nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm ir ji I sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	11,03	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-80-1	Nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm ir ji II sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	16,71	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-81-1	Nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm ir ji III sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	25,71	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A17-82-1	Nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto meninis kalinėjimas, kai detalės plotas didesnis negu 0.25 kv.dm ir ji IV sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	31,35	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
220159	Derva	0,1	kg
240055	Kanifolija	0,00001	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

	8. Detalių gaminimas iškalant iš lakšto ir meninis iškaltų detalių paviršiaus kalinėjimas

Darbų sudėtis:	1. Susipažinimas su brėžiniu.
	2. Šablono skardos karpymui padarymas.
	3. Kontūrų ant lapo žymėjimas ir lapo karpymas.
	4. Ruošinio kaitinimas lietlempe.
	5. Ruošinio iškalimas pagal modelį (kalama plaktukais per gumą ar pan.)
	6. Ruošinio kaitinimas lietlempe.
	7. Paviršiaus meninis kalinėjimas.
	8. Detalės kontūrų didymas.
	9. Paviršių valymas.
	10. Kaitinimas ir lankstymas pagal šabloną.
	11. Galutinis piešinio baigimas kalinėjant.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-83-1	I sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,19	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-84-1	II sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,78	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-85-1	III sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	2,84	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,006	m2

A17-86-1	IV sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,45	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-87-1	Skulptūrinių detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,1	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-88-1	I sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,04	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-89-1	II sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,57	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-90-1	III sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	2,4	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-91-1	IV sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	2,9	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-92-1	Skulptūrinių detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,26	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-93-1	I sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,49	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-94-1	II sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,31	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-95-1	III sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,58	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-96-1	IV sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,33	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-97-1	Skulptūrinių detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	6,38	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-98-1	I sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,3	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-99-1	II sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,96	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-100-1	III sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,01	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-101-1	IV sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,53	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-102-1	Skulptūrinių detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,34	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-103-1	I sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,77	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-104-1	II sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,66	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-105-1	III sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,08	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-106-1	IV sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,93	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-107-1	Skulptūrinių detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm storio vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	7,95	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-108-1	I sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,49	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-109-1	II sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,24	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-110-1	III sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,42	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-111-1	IV sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,13	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-112-1	Skulptūrinių detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm vario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	6,08	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-113-1	I sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,43	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-114-1	II sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,15	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-115-1	III sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,42	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-116-1	IV sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,16	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-117-1	Skulptūrinių detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	6,12	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-118-1	I sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,26	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-119-1	II sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,89	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-120-1	III sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	2,89	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-121-1	IV sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,49	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-122-1	Skulptūrinių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,13	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-123-1	I sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,67	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-124-1	II sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,81	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-125-1	III sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,3	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-126-1	IV sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,2	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-127-1	Skulptūrinių detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	7,64	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-128-1	I sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,57	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-129-1	II sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,36	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-130-1	III sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,61	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-131-1	IV sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,36	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-132-1	Skulptūrinių detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš nuo 1 iki 1.5 mm storio žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	6,41	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-133-1	I sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,13	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-134-1	II sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,2	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-135-1	III sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,9	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-136-1	IV sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,93	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-137-1	Skulptūrinių detalių, kurių plotas iki 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	9,56	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-138-1	I sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,79	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-139-1	II sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,69	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-140-1	III sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,11	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-141-1	IV sudėtingumo kategorijos detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,97	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

A17-142-1	Skulptūrinių detalių, kurių plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, pagaminimas, iškalant iš storesnio negu 1.5 mm žalvario lakšto ir meniškai kalinejant paviršių		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	7,31	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
170043	Lydmetalis	0,004	kg
210004	Dujinis deguonis (techninis)	0,01	m³
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,1	kg
240003	Acetilenas	0,01	m³
240055	Kanifolija	0,00001	kg
820002	Audinys-drobelė (nebalinta)	0,007	m2

	9. Padėklų liejinių paviršiaus meniniam kalinėjimui pagaminimas iš švino

Darbų sudėtis:	1. Švino lydymas.
	2. Švino supylimas į formą.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-143-1	Švininio padėklo pagaminimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,08	žm.val.

	10. Padėklų lietų detalių ar lakšto paviršiaus meniniam kalinėjimui pagaminimas iš dervos

Darbų sudėtis:	1. Dervos komponentų paruošimas.
	2. Dervos virimas.
	3. Dervos supylimas į dėžę.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-144-1	Padėklo iš dervos pagaminimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,34	žm.val.

	11. Meniškai kalinėtoms detalėms, gaminamoms spaudimo būdu, piešinio paruošimas

Darbų sudėtis:	1. Susipažinimas su detale ar jos modeliu.
	2. Piešinio-trafareto paruošimas.
	3. Piešinio perkėlimas ant popieriaus.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-145-1	Piešinio paruošimas I sudėtingumo kategorijos detalėms meniškai kalinėti		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,61	žm.val.

A17-146-1	Piešinio paruošimas II sudėtingumo kategorijos detalėms meniškai kalinėti		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,93	žm.val.

A17-147-1	Piešinio paruošimas III sudėtingumo kategorijos detalėms meniškai kalinėti		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,43	žm.val.

A17-148-1	Piešinio paruošimas IV sudėtingumo kategorijos detalėms meniškai kalinėti		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,73	žm.val.

	12. Detalių, pagamintų spaudimo būdu, meninis kalinėjimas

Darbų sudėtis:	1. Piešinio perkėlimas (naudojantis trafaretu).
	2. Kontūrų iškalimas.
	3. Dervos kaitinimas ir detalės dervavimas.
	4. Detalės kaitinimas lietlempe.
	5. Kalinėjimas.
	6. Iškirtimas ir kontūrų dildymas.
	7. Paviršiaus valymas (dervos pašalinimas).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-149-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,33	žm.val.

A17-150-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,01	žm.val.

A17-151-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,09	žm.val.

A17-152-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,77	žm.val.

A17-153-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,11	žm.val.

A17-154-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,68	žm.val.

A17-155-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	2,6	žm.val.

A17-156-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,17	žm.val.

A17-157-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 1 iki 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,65	žm.val.

A17-158-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 1 iki 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,51	žm.val.

A17-159-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 1 iki 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,85	žm.val.

A17-160-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 1 iki 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,71	žm.val.

A17-161-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis nuo 1 iki 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,39	žm.val.

A17-162-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis nuo 1 iki 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,11	žm.val.

A17-163-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis nuo 1 iki 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,23	žm.val.

A17-164-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis nuo 1 iki 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,96	žm.val.

A17-165-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis didesnis negu 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,89	žm.val.

A17-166-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis didesnis negu 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,85	žm.val.

A17-167-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis didesnis negu 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,4	žm.val.

A17-168-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis didesnis negu 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,36	žm.val.

A17-169-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis daugiau negu 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,58	žm.val.

A17-170-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis daugiau negu 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,4	žm.val.

A17-171-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis daugiau negu 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,69	žm.val.

A17-172-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis daugiau negu 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,51	žm.val.

A17-173-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,6	žm.val.

A17-174-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,42	žm.val.

A17-175-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,72	žm.val.

A17-176-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,54	žm.val.

A17-177-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,34	žm.val.

A17-178-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,03	žm.val.

A17-179-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,13	žm.val.

A17-180-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,62	žm.val.

A17-181-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 1 iki 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,0	žm.val.

A17-182-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 1 iki 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,02	žm.val.

A17-183-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 1 iki 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,65	žm.val.

A17-184-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 1 iki 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,67	žm.val.

A17-185-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,68	žm.val.

A17-186-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,54	žm.val.

A17-187-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,91	žm.val.

A17-188-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas daugiau negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,77	žm.val.

A17-189-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,28	žm.val.

A17-190-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,44	žm.val.

A17-191-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,3	žm.val.

A17-192-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	6,46	žm.val.

A17-193-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,91	žm.val.

A17-194-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,9	žm.val.

A17-195-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,46	žm.val.

A17-196-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus meninis kalinejimas pagal paruoštą piešinį (ažūras)		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,44	žm.val.

A17-197-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,59	žm.val.

A17-198-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,41	žm.val.

A17-199-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,72	žm.val.

A17-200-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,54	žm.val.

A17-201-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,13	žm.val.

A17-202-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,03	žm.val.

A17-203-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,13	žm.val.

A17-204-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,82	žm.val.

A17-205-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,99	žm.val.

A17-206-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,02	žm.val.

A17-207-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,65	žm.val.

A17-208-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,68	žm.val.

A17-209-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,68	žm.val.

A17-210-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,54	žm.val.

A17-211-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,91	žm.val.

A17-212-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.5 iki 0.9 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,77	žm.val.

A17-213-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,27	žm.val.

A17-214-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,44	žm.val.

A17-215-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,29	žm.val.

A17-216-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,47	žm.val.

A17-217-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,91	žm.val.

A17-218-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,9	žm.val.

A17-219-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,46	žm.val.

A17-220-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš vario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,44	žm.val.

A17-221-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,92	žm.val.

A17-222-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,91	žm.val.

A17-223-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,48	žm.val.

A17-224-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,47	žm.val.

A17-225-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,36	žm.val.

A17-226-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,44	žm.val.

A17-227-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,77	žm.val.

A17-228-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,5	žm.val.

A17-229-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,4	žm.val.

A17-230-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,64	žm.val.

A17-231-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,6	žm.val.

A17-232-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	6,84	žm.val.

A17-233-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,02	žm.val.

A17-234-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,06	žm.val.

A17-235-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,71	žm.val.

A17-236-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, storis nuo 0.9 iki 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,75	žm.val.

A17-237-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,74	žm.val.

A17-238-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	4,14	žm.val.

A17-239-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	6,38	žm.val.

A17-240-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas iki 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	7,8	žm.val.

A17-241-1	I sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,3	žm.val.

A17-242-1	II sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,49	žm.val.

A17-243-1	III sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,37	žm.val.

A17-244-1	IV sudėtingumo kategorijos detalės iš žalvario lakšto (plotas didesnis negu 0.25 kv.dm, lakštas storesnis negu 1.5 mm) paviršiaus kalinejimas, nuleidžiant piešinio foną		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	6,55	žm.val.

	13. Detalių iš skardos lakštų iškalimas kalant ant matricos

Darbų sudėtis:	1. Žymėjimai.
	2. Lakšto kaitinimas lietlempe ir tvirtinimas ant matricos.
	3. Kalimas (kalama mediniais, gumoniais plaktukais kol išryškėja piešinys).
	4. Lakšto nuėmimas nuo matricos, kaitinimas lietlempe.
	5. Tvirtinimas ant matricos ir darbas (kalinėjimas) su įspraudikliais.
	6. Iškirtimas ir kontūrų dildymas.
	7. Iškirtimas, dildymas, kiti dailinimo darbai, paruošiant detalę (jos briaunas) sujungimui su kitomis detalėmis.
	8. Litavimas, sujungimo siūlių dailinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-245-1	Detalės iš vario skardos lakšto, storio nuo 0.5 iki 0.9 mm, iškalimas, kai detalė I sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,3	žm.val.

A17-246-1	Detalės iš vario skardos lakšto, storio nuo 0.5 iki 0. 9mm, iškalimas, kai detalė II sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,46	žm.val.

A17-247-1	Detalės iš vario skardos lakšto, storio nuo 0.5 iki 0.9 mm, iškalimas, kai detalė III sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,56	žm.val.

A17-248-1	Detalės iš vario skardos lakšto, storio nuo 0.5 iki 0.9 mm, iškalimas, kai detalė IV sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,84	žm.val.

A17-249-1	Detalės iškalimas iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto, kai detalė I sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,36	žm.val.

A17-250-1	Detalės iškalimas iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto, kai detalė II sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,55	žm.val.

A17-251-1	Detalės iškalimas iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto, kai detalė III sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,0	žm.val.

A17-252-1	Detalės iškalimas iš nuo 0.5 iki 0.9 mm storio žalvario lakšto, kai detalė IV sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,01	žm.val.

A17-253-1	Detalės iškalimas iš nuo 0.9 iki 1.5 mm storio vario lakšto, kai detalė I sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,38	žm.val.

A17-254-1	Detalės iškalimas iš nuo 0.9 iki 1.5 mm storio vario lakšto, kai detalė II sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,57	žm.val.

A17-255-1	Detalės iškalimas iš nuo 0.9 iki 1.5 mm storio vario lakšto, kai detalė III sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,67	žm.val.

A17-256-1	Detalės iškalimas iš nuo 0.9 iki 1.5 mm storio vario lakšto, kai detalė IV sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,05	žm.val.

A17-257-1	Detalės iškalimas iš nuo 0.9 iki 1.5 mm storio žalvario lakšto, kai detalė I sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,46	žm.val.

A17-258-1	Detalės iškalimas iš nuo 0.9 iki 1.5 mm storio žalvario lakšto, kai detalė II sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,68	žm.val.

A17-259-1	Detalės iškalimas iš nuo 0.9 iki 1.5 mm storio žalvario lakšto, kai detalė III sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,04	žm.val.

A17-260-1	Detalės iškalimas iš nuo 0.9 iki 1.5 mm storio žalvario lakšto, kai detalė IV sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,25	žm.val.

A17-261-1	Detalės iškalimas iš storesnio negu 1.5 mm storio vario lakšto, kai detalė I sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,43	žm.val.

A17-262-1	Detalės iškalimas iš storesnio negu 1.5 mm storio vario lakšto, kai detalė II sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,65	žm.val.

A17-263-1	Detalės iškalimas iš storesnio negu 1.5 mm storio vario lakšto, kai detalė III sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,99	žm.val.

A17-264-1	Detalės iškalimas iš storesnio negu 1.5 mm storio vario lakšto, kai detalė IV sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,2	žm.val.

A17-265-1	Detalės iškalimas iš storesnio negu 1.5 mm storio žalvario lakšto, kai detalė I sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,52	žm.val.

A17-266-1	Detalės iškalimas iš storesnio negu 1.5 mm storio žalvario lakšto, kai detalė II sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,78	žm.val.

A17-267-1	Detalės iškalimas iš storesnio negu 1.5 mm storio žalvario lakšto, kai detalė III sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,19	žm.val.

A17-268-1	Detalės iškalimas iš storesnio negu 1.5 mm storio žalvario lakšto, kai detalė IV sudėtingumo kategorijos		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,44	žm.val.

	14. Matricos ir puansono pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Plieno ruošinių parinkimas.
	2. Piešinio žymėjimas ir spalvinimas (ant puansono ruošinio paviršiaus).
	3. Piešinio graviravimas raižikliais.
	4. Piešinio iškalimas kaltukais.
	5. Terminis puansono grūdinimas.
	6. Matricos (iš šlifuoto plieno plokštės) gaminimas puansono pagalba.
	7. Išspausto ant matricos piešinio išbaigimas raižikliais.
	8. Matricos grūdinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-269-1	I sudėtingumo kategorijos detalėms matricos ir puansono pagaminimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,57	žm.val.

A17-270-1	II sudėtingumo kategorijos detalėms matricos ir puansono pagaminimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,38	žm.val.

A17-271-1	III sudėtingumo kategorijos detalėms matricos ir puansono pagaminimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,77	žm.val.

A17-272-1	IV sudėtingumo kategorijos detalėms matricos ir puansono pagaminimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,52	žm.val.

	15. Modelio spaudimo būdų gaminamoms detalėms spausti pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Šablono pagaminimas.
	2. Medinio ar plieninio modelio gaminimas staklėmis.
	3. Modelio paviršiaus šlifavimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-273-1	Modelio I sudėtingumo kategorijos spaudimo darbams pagaminimas iš medžio		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,33	žm.val.
100252	Medžio kaladės	0,003	m³
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,005	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,05	maš.val.

A17-274-1	Modelio II sudėtingumo kategorijos spaudimo darbams pagaminimas iš medžio		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,46	žm.val.
100252	Medžio kaladės	0,003	m³
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,005	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,05	maš.val.

A17-275-1	Modelio III sudėtingumo kategorijos spaudimo darbams pagaminimas iš medžio		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,58	žm.val.
100252	Medžio kaladės	0,003	m³
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,005	m2
419175	Daugiaprofilinės medžio apdirbimo staklės	0,05	maš.val.

A17-276-1	Modelio I sudėtingumo kategorijos spaudimo darbams pagaminimas iš plieno		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,47	žm.val.
90053	Plienas rūšinis (konstrukcinis)	0,0005	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,005	m2
419176	Daugiafunkcinės metalo apdirbimo staklės	0,08	maš.val.

A17-277-1	Modelio II sudėtingumo kategorijos spaudimo darbams pagaminimas iš plieno		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,61	žm.val.
90053	Plienas rūšinis (konstrukcinis)	0,0005	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,005	m2
419176	Daugiafunkcinės metalo apdirbimo staklės	0,08	maš.val.

A17-278-1	Modelio III sudėtingumo kategorijos spaudimo darbams pagaminimas iš plieno		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,79	žm.val.
90053	Plienas rūšinis (konstrukcinis)	0,0005	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,005	m2
419176	Daugiafunkcinės metalo apdirbimo staklės	0,08	maš.val.

	16. Spaudimo darbai

Darbų sudėtis:	1. Žymėjimai ant lakštų, ruošinių iš lakštų išpjovimas.
	2. Ruošinių kaitinimas, įtvirtinimas, centravimas, spaudimas, kraštų įpjovimas, švitravimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A17-279-1	I sudėtingumo kategorijos spaudimo darbai, kai spaudžiamas vario lakštas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,17	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,005	m2
910003	Ūkiškas muilas (kietas)	0,005	kg

A17-280-1	II sudėtingumo kategorijos spaudimo darbai, kai spaudžiamas vario lakštas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,23	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,005	m2
910003	Ūkiškas muilas (kietas)	0,005	kg

A17-281-1	III sudėtingumo kategorijos spaudimo darbai, kai spaudžiamas vario lakštas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,3	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,005	m2
910003	Ūkiškas muilas (kietas)	0,005	kg

A17-282-1	I sudėtingumo kategorijos spaudimo darbai, kai spaudžiamas žalvario arba cinko lakštas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,2	žm.val.
20004	Benzinas	0,01	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,005	m2
910003	Ūkiškas muilas (kietas)	0,005	kg

A17-283-1	II sudėtingumo kategorijos spaudimo darbai, kai spaudžiamas žalvario arba cinko lakštas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,005	m2
910003	Ūkiškas muilas (kietas)	0,005	kg

A17-284-1	III sudėtingumo kategorijos spaudimo darbai, kai spaudžiamas žalvario arba cinko lakštas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,37	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,005	m2
910003	Ūkiškas muilas (kietas)	0,005	kg

A17-285-1	I sudėtingumo kategorijos spaudimo darbai, kai spaudžiamas plieno skardos lakštas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,16	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,005	m2
910003	Ūkiškas muilas (kietas)	0,005	kg

A17-286-1	II sudėtingumo kategorijos spaudimo darbai, kai spaudžiamas plieno skardos lakštas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,36	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,005	m2
910003	Ūkiškas muilas (kietas)	0,005	kg

A17-287-1	III sudėtingumo kategorijos spaudimo darbai, kai spaudžiamas plieno skardos lakštas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,46	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,005	m2
910003	Ūkiškas muilas (kietas)	0,005	kg

_________________

Paveldo tvarkybos reglamentas
PTR 4.01.10:2007 „Metalo dirbinių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“
3 priedas

DURŲ, LANGŲ PRIETAISŲ, PADARYTŲ IŠ JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ METALŲ, TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

I. Bendrieji nurodymai

1. Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai įvertina dažniau pasitaikančius durų, langų prietaisų, padarytų iš juodųjų ir spalvotųjų metalų tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Normatyvai yra skiriami naudotis, skaičiuojant resursų (darbo jėgos, medžiagų, mechanizmų) poreikį, atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Į šį priedą įtraukti prietaisų (pagal seną pavyzdį) atkūrimo ir restauravimo darbų normatyvai.
2. Sąnaudų normatyvai įvertina vidutines darbų vykdymo sąlygas ir atspindi medžiagų poreikį darbui atlikti (medžiagų sąnaudos paskaičiuotos atliekamų durų, langų prietaisų, padarytų iš juodųjų ir spalvotųjų metalų tvarkomųjų darbų normatyvo matavimo vienetui ).
3. Vidutinė kategorija paskaičiuota, įvertinant specialistų ir darbininkų statyboje 6 kategorijų skalę.
4. Normatyvai įvertina durų, langų prietaisų, padarytų iš juodųjų ir spalvotųjų metalų tvarkomųjų darbų ir jų vykdymo technologijos specifiką: saugomi visi išliekantys elementai, imamasi visų priemonių, kad būtų nepažeisti išliekantys elementai, detalės ir pan.
5. Sąnaudų normatyvais taip pat yra įvertintas:
5.1. medžiagų paruošimas;
5.2. šiukšlių ir atliekų pašalinimas;
5.3. normose įvertinti neišvengiami technologiniai nuostoliai ir atliekos;
5.4. įrankių priežiūra ir pernešimas;
5.5. kitos operacijos, kurios yra neatskiriamos proceso dalys.
6. Medžiagų kiekiai, pateikiami normatyvuose, kiekvienu atveju gali būti tikslinami (vertinant konkrečias pagrindinių medžiagų sąnaudas) arba keičiama medžiagų rūšis, sudėtis (jei to reikalauja projektas ar tyrimų duomenys).
7. Gipsinių, medinių modelių gaminimo, gipsinių, cinko formų padarymo, meninio prietaisų paviršiaus kalinėjimo šis priedas nenumato.
8. Prietaisai skirstomi į keturias sudėtingumo kategorijas:
I sudėtingumo kategorija – tai nesudėtingi prietaisai dviejų ar daugiau dalių: dviejų rankenų prietaiso komplektas, ąsos – rankenos su plokšte, rankena su rozete, kampainiai, uždėtiniai skląsčiai ir pan;
II sudėtingumo kategorija – tai detalės (prietaisai) su nesudėtingu profiliu, susidedančios iš trijų ir daugiau dalių: dviejų rankenų prietaiso komplektas, ąsos – rankenos su plokšte, rankenos su rozete, spynos su apdaila, kampainiai, įleidžiamieji skląsčiai ir pan.;
III sudėtingumo kategorija – tai ornamentuotos vidutinio sudėtingumo piešiniu, su nedideliu reljefu, figūrinės detalės (prietaisai): dviejų rankenų su spyna prietaiso komplektas, uždėtiniai skląsčiai, kurių ilgis iki 2,5 m ir pan. prietaisai bei detalės;
IV sudėtingumo kategorija – tai sudėtingai ornamentuotos, ažūrinės, su smulkiu piešiniu, skulptūrinės detalės (prietaisai): spynos su dviem korpusais, uždėtiniai skląsčiai, kurių ilgis nuo 2.5 m iki 4 m ir pan. prietaisai bei detalės.

II. Darbo apimčių skaičiavimo taisyklės

1. Darbų apimtys nustatomos pagal tyrimų, matavimo natūroje ir projektinius duomenis.
2. Grįžtamų medžiagų (vaškas, formavimo žemė, stearinas, derva ir pan.) kiekiai gali būti nustatomi pagal faktą, atlikus darbą. Jie gali būti nuo 20 iki 90% panaudoto medžiagų kiekio.

III. Normatyvų koeficientai

Taikymo sąlygos	Normatyvų kodai	Koeficientai
		darbo sąnaudoms K1	Mechanizmų poreikiams K2	Medžiagoms K3
1	2	3	4	5
Kai gaminama viena rankena su rozete arba apyrakte	A22-1-1– / A22-6-1	0.50		0.50
Kai gaminama viena rankena – ąsa	A22-17-1, / A22-18-1	0.50		0.50
Kai aptaisomas vienas vyris	A22-89-1, / A22-90-1	0.50		0.50
Kai restauruojama viena rankena su rozete arba antdėklu	A22-91-1, / A22-94-1	0.50		0.50

IV. Sąnaudų normatyvai

	1. Bronzinių arba žalvarinių prietaisų su ovalinėmis rankenomis komplektų durims pagaminimas, profiliuotų, ormamentuotų apyrakčių durims pagaminimas pagal senus pavyzdžius

Darbų sudėtis:	1. Detalių liejimas pagal modelius ar išlikusių detalių pavyzdžius.
	2. Liečių nukirtimas, paviršiaus nuvalymas.
	3. Paviršiaus kalinėjimas (ornamentai, smulkūs profiliai), lygių paviršių poliravimas.
	4. Angų gręžimas, platinimas, gilinimas.
	5. Žalvarinių ar bronzinių varžtų rankenoms tvirtinti pagaminimas.
	6. Kvadratinio skerspjūvio strypo atpjovimas.
	7. Prietaisų surinkimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-1-1	Dviejų ovalinių 60x40 mm rankenų su profiliuotomis rozetėmis pagaminimas iš bronzos arba žalvario pagal seną pavyzdį		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.33
	Darbo sąnaudos	10,03	žm.val.
20004	Benzinas	0,000023	t
20079	Smulkintas koksas	0,00086	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0002	t
100028	Žemė formavimui	7,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,019	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,04	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,108	kg
100115	Poliravimo pasta	0,054	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,06	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
220159	Derva	2,7	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,108	m2
534634	Malkos	0,005	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 6,6	kg

A22-2-1	Dviejų 50 mm skersmens profiliuotų apyrakčių pagaminimas iš bronzos arba žalvario pagal seną pavyzdį		komplektas
	Vidutinė kategorija 4.67
	Darbo sąnaudos	1,1	žm.val.
20004	Benzinas	0,00004	t
20079	Smulkintas koksas	0,00014	t
100028	Žemė formavimui	1,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,003	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,04	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,02	kg
100115	Poliravimo pasta	0,01	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,17	kg
220159	Derva	0,43	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2
534634	Malkos	0,001	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,0	kg

A22-3-1	Dviejų ovalinių 90x70 mm rankenų su profiliuotomis, ornamentuotomis rozetėmis pagaminimas iš bronzos arba žalvario pagal seną pavyzdį		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	15,92	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
20079	Smulkintas koksas	0,00108	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0002	t
100028	Žemė formavimui	9,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,024	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,04	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,244	kg
100115	Poliravimo pasta	0,122	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,34	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
220159	Derva	6,11	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,244	m2
534634	Malkos	0,006	m³
573080	Grafitas	0,000006	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 8,2	kg

A22-4-1	Dviejų 80 mm skersmens profiliuotų ir ornamentuotų apyrakčių pagaminimas iš bronzos arba žalvario pagal seną pavyzdį		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	4,18	žm.val.
20004	Benzinas	0,000014	t
20079	Smulkintas koksas	0,00036	t
100028	Žemė formavimui	3,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,008	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,03	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,068	kg
100115	Poliravimo pasta	0,034	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,448	kg
220159	Derva	1,72	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,068	m2
534634	Malkos	0,002	m³
573080	Grafitas	0,000002	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 2,6	kg

A22-5-1	Dviejų ovalinių 75x45 mm sudėtingai ornamentuotų rankenų su sudėtingai ornamentuotomis rozetėmis pagaminimas iš bronzos ar žalvario pagal seną pavyzdį		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	16,03	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
20079	Smulkintas koksas	0,00086	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0002	t
100028	Žemė formavimui	7,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,019	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,03	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,128	kg
100115	Poliravimo pasta	0,064	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,06	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
220159	Derva	3,19	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,128	m2
534634	Malkos	0,005	m³
573080	Grafitas	0,000005	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 6,3	kg

A22-6-1	Dviejų 60 mm skersmens sudėtingai ornamentuotų apyrakčių pagaminimas iš bronzos arba žalvario pagal seną pavyzdį		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	4,18	žm.val.
20004	Benzinas	0,00001	t
20079	Smulkintas koksas	0,00014	t
100028	Žemė formavimui	1,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,003	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,02	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,046	kg
100115	Poliravimo pasta	0,022	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,17	kg
220159	Derva	1,14	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,046	m2
534634	Malkos	0,001	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,0	kg

	2. Bronzinių arba žalvarinių prietaisų profiliuotų vidutinio sudėtingumo ornamentais komplektų durims pagaminimas pagal senus pavyzdžius

Darbų sudėtis:	1. Detalių liejimas pagal modelius ar išlikusių detalių pavyzdžius.
	2. Liečių nukirtimas, paviršiaus nuvalymas.
	3. Paviršiaus kalinėjimas (ornamentai, smulkūs profiliai), lygių paviršių poliravimas.
	4. Angų gręžimas, platinimas, gilinimas.
	5. Žalvarinių ar bronzinių varžtų rankenoms tvirtinti pagaminimas.
	6. Kvadratinio skerspjūvio strypo atpjovimas.
	7. Prietaisų surinkimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-7-1	Prietaisų komplekto pagaminimas iš bronzos arba žalvario (komplektas: dvi profiliuotos vidutinio sudėtingumo ornamentais 11 cm rankenos, dvi apyraktės, dvi rozetės)		komplektas
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	14,1	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,001	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0002	t
100028	Žemė formavimui	8,8	kg
100029	Pataisų sporos	0,022	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,05	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,154	kg
100115	Poliravimo pasta	0,077	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,23	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
220159	Derva	3,85	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,154	m2
534634	Malkos	0,006	m³
573080	Grafitas	0,000006	t
830032	Burių audinys (nebalintas)	0,033	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,3	kg

A22-8-1	Prietaisų komplekto pagaminimas iš bronzos arba žalvario (komplektas: dvi profiliuotos vidutinio sudėtingumo ornamentais 11 cm rankenos, du antdėklai, dvi rozetės)		komplektas
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	14,21	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,00108	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0002	t
100028	Žemė formavimui	9,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,024	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,04	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,204	kg
100115	Poliravimo pasta	0,102	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,34	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
220159	Derva	5,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,204	m2
534634	Malkos	0,006	m³
573080	Grafitas	0,000006	t
830032	Burių audinys (nebalintas)	0,048	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 8,0	kg

A22-9-1	Prietaisų komplekto iš lygių figūrinių detalių pagaminimas iš bronzos arba žalvario (komplektas: dvi 13 cm rankenos, dvi apyraktės, dvi rozetės)		komplektas
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	22,59	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,001	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0002	t
100028	Žemė formavimui	8,8	kg
100029	Pataisų sporos	0,022	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,05	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,28	kg
100115	Poliravimo pasta	0,14	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,23	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
220159	Derva	7,0	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,28	m2
534634	Malkos	0,006	m³
573080	Grafitas	0,000006	t
830032	Burių audinys (nebalintas)	0,06	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 7,3	kg

A22-10-1	Prietaisų komplekto iš lygių figūrinių detalių pagaminimas iš bronzos arba žalvario (komplektas: dvi 13 cm rankenos, du antdėklai, dvi rozetės)		komplektas
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	21,1	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,00144	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0002	t
100028	Žemė formavimui	12,8	kg
100029	Pataisų sporos	0,032	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,04	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,327	kg
100115	Poliravimo pasta	0,163	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,79	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
220159	Derva	8,17	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,28	m2
534634	Malkos	0,008	m³
573080	Grafitas	0,000008	t
830032	Burių audinys (nebalintas)	0,069	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 10,7	kg

A22-11-1	Prietaisų komplekto pagaminimas iš bronzos arba žalvario, kai detalės ornamentuotos vidutinio sudėtingumo ornamentais (komplektas: dvi 13 cm rankenos, dvi apyraktės, dvi rozetės)		komplektas
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	30,13	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,00109	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0002	t
100028	Žemė formavimui	9,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,024	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,05	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,356	kg
100115	Poliravimo pasta	0,178	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,34	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
220159	Derva	8,9	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,356	m2
534634	Malkos	0,007	m³
573080	Grafitas	0,000007	t
830032	Burių audinys (nebalintas)	0,067	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 8,0	kg

A22-12-1	Prietaisų komplekto pagaminimas iš bronzos arba žalvario, kai detalės ornamentuotos vidutinio sudėtingumo ornamentais (komplektas: dvi 13 cm rankenos, du antdėklai, dvi rozetės)		komplektas
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	30,08	žm.val.
20079	Smulkintas koksas	0,00153	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0002	t
100028	Žemė formavimui	13,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,034	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,05	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,457	kg
100115	Poliravimo pasta	0,228	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,9	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
220159	Derva	11,42	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,457	m2
534634	Malkos	0,009	m³
573080	Grafitas	0,000009	t
830032	Burių audinys (nebalintas)	0,097	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 11,3	kg

	3. Bronzinių arba žalvarinių prietaisų su sudėtingai ornamentuota figūrine rankena ir antdėklu arba rankena-ąsa ir antdėklu komplektų durims pagaminimas pagal senus pavyzdžius

Darbų sudėtis:	1. Detalės modelio liejimas iš vaško paruoštoje gipsinėje formoje.
	2. Ormamento ryškinimas vaškinio modelio paviršiuje.
	3. Sudėtingų detalių atliejimas iš bronzos ar žalvario pagal vaškinius modelius.
	4. Liečių nukapojimas, paviršiaus kalinėjimas (ornamentai, smulkūs profiliai), lygių paviršių poliravimas.
	5. Angų gręžimas, platinimas, gilinimas.
	6. Žalvarinių ar bronzinių varžtų rankenoms tvirtinti pagaminimas.
	7. Medinės prietaiso dalies pagaminimas.
	8. Kvadratinio skerspjūvio strypo atpjovimas.
	9. Prietaisų surinkimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-13-1	Prietaisų komplekto pagaminimas iš bronzos arba žalvario, kai detalės sudėtingai ornamentuotos ir figūrinės (komplektas: viena sudėtingai ornamentuota figūrinė rankena, vienas sudėtingai ornamentuotas antdėklas)		komplektas
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	66,25	žm.val.
20004	Benzinas	0,00113	t
20071	Parafinas	0,000142	kg
20079	Smulkintas koksas	0,00085	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0002	t
100028	Žemė formavimui	6,4	kg
100029	Pataisų sporos	0,016	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,04	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,588	kg
100115	Poliravimo pasta	0,266	kg
100331	Bronza arba žalvaris	2,47	kg
100352	Techninis steorinas	0,142	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
210018	Skystas stiklas	0,265	kg
220159	Derva	13,3	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,533	m2
534634	Malkos	0,011	m³
573080	Grafitas	0,000004	t
910009	Etilo spiritas	0,119	kg
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 5,3	kg
9100352	Grįžtamas techninis stearinas	- 0,05	kg
9920071	Grįžtamas parafinas	- 0,00005	t

A22-14-1	Prietaisų komplekto pagaminimas iš bronzos arba žalvario, kai detalės sudėtingai ornamentuotos ir figūrinės (komplektas: viena sudėtingai ornamentuota, su figūriniu rėmeliu rankena, vienas antdėklas)		komplektas
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	55,32	žm.val.
20004	Benzinas	0,00111	t
20071	Parafinas	0,000142	kg
20079	Smulkintas koksas	0,00085	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0002	t
100028	Žemė formavimui	6,4	kg
100029	Pataisų sporos	0,016	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,04	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,522	kg
100115	Poliravimo pasta	0,261	kg
100331	Bronza arba žalvaris	2,47	kg
100352	Techninis steorinas	0,142	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
210018	Skystas stiklas	0,266	kg
220159	Derva	13,07	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,523	m2
534634	Malkos	0,011	m³
573080	Grafitas	0,000004	t
910009	Etilo spiritas	0,119	kg
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 5,3	kg
9100352	Grįžtamas techninis stearinas	- 0,05	kg
9920071	Grįžtamas parafinas	- 0,00005	t

A22-15-1	Figūrinės 13 cm rankenos-ąsos ir 25x5 cm lygaus antdėklo pagaminimas iš bronzos arba žalvario		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.25
	Darbo sąnaudos	10,25	žm.val.
20004	Benzinas	0,00023	t
20071	Parafinas	0,000115	kg
20079	Smulkintas koksas	0,00077	t
100028	Žemė formavimui	6,4	kg
100029	Pataisų sporos	0,016	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,04	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,065	kg
100115	Poliravimo pasta	0,065	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,46	kg
100352	Techninis steorinas	0,115	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
210018	Skystas stiklas	0,1	kg
220159	Derva	3,25	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,13	m2
534634	Malkos	0,007	m³
573080	Grafitas	0,000004	t
910009	Etilo spiritas	0,043	kg
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 5,3	kg
9100352	Grįžtamas techninis stearinas	- 0,03	kg
9920071	Grįžtamas parafinas	- 0,00003	t

A22-16-1	22 cm rankenos-ąsos su ąžuoliniu strypu ir bronziniais arba žalvariniais kabliukais bei 25x5 cm antdėklu pagaminimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.25
	Darbo sąnaudos	15,87	žm.val.
20004	Benzinas	0,00032	t
20071	Parafinas	0,000121	kg
20079	Smulkintas koksas	0,00078	t
100023	Vata	0,0003	kg
100028	Žemė formavimui	6,4	kg
100029	Pataisų sporos	0,016	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,04	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,15	kg
100115	Poliravimo pasta	0,07	kg
100116	Ąžuolo masyvas	0,0001	m³
100302	Apvalus plienas	0,0002	t
100320	Sausas beicas	0,0001	kg
100331	Bronza arba žalvaris	1,68	kg
100352	Techninis steorinas	0,121	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
210018	Skystas stiklas	0,133	kg
220159	Derva	3,73	kg
220171	Vaškas	0,00001	t
230237	Lakas	0,00001	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,002	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,16	m2
534634	Malkos	0,011	m³
573080	Grafitas	0,000004	t
810042	Skudurai	0,0003	kg
810063	Marlė	0,0013	m2
910009	Etilo spiritas	0,06	kg
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 5,3	kg
9100352	Grįžtamas techninis stearinas	- 0,04	kg
9920071	Grįžtamas parafinas	- 0,00004	t

A22-17-1	Dviejų 46 cm ilgio rankenų-ąsų su ąžuoliniais strypais ir profiliuotais bronzos arba žalvario kabliukais pagaminimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.25
	Darbo sąnaudos	37,3	žm.val.
20004	Benzinas	0,00064	t
20079	Smulkintas koksas	0,00316	t
100023	Vata	0,002	kg
100028	Žemė formavimui	28,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,07	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,3	kg
100115	Poliravimo pasta	0,15	kg
100116	Ąžuolo masyvas	0,0001	m³
100302	Apvalus plienas	0,0006	t
100320	Sausas beicas	0,0004	kg
100331	Bronza arba žalvaris	3,92	kg
220159	Derva	7,52	kg
220171	Vaškas	0,00001	t
230237	Lakas	0,00006	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,011	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,345	m2
534634	Malkos	0,018	m³
573080	Grafitas	0,000018	t
810042	Skudurai	0,002	kg
810063	Marlė	0,002	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 23,0	kg

A22-18-1	Dviejų 46 cm ilgio rankenų-ąsų su ąžuoliniais strypais ir ornamentuotais bronzos arba žalvario kabliukais pagaminimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.25
	Darbo sąnaudos	47,28	žm.val.
20004	Benzinas	0,00074	t
20079	Smulkintas koksas	0,0037	t
100023	Vata	0,002	kg
100028	Žemė formavimui	32,8	kg
100029	Pataisų sporos	0,082	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,05	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,346	kg
100115	Poliravimo pasta	0,173	kg
100116	Ąžuolo masyvas	0,001	m³
100302	Apvalus plienas	0,0006	t
100320	Sausas beicas	0,0004	kg
100331	Bronza arba žalvaris	4,59	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00012	t
220159	Derva	6,8	kg
220171	Vaškas	0,00001	t
230237	Lakas	0,00006	t
240047	Terpentinas (sakų A)	0,011	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,39	m2
534634	Malkos	0,022	m³
573080	Grafitas	0,000022	t
810042	Skudurai	0,002	kg
810063	Marlė	0,002	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 27,0	kg

	4. Skląsčių durims arba langams pagaminimas iš juodojo arba spalvotųjų metalų pagal seną pavyzdį

Darbų sudėtys:	1. Ištisinio, uždėtinio skląsčio pagaminimas iš plieno:
	1.1. Detalių pagaminimas pagal išlikusį pavyzdį arba brėžinius;
	1.2. Slylių gręžimas, zenkavimas;
	1.3. Skląsčio surinkimas.
	2. Ištisinio, uždėtinio skląsčio pagaminimas iš spalvotųjų metalų:
	2.1 Detalių gaminimas pagal pavyzdį arba brėžinius;
	2.2. Slylių gręžimas, zenkavimas;
	2.3. Detalių šlifavimas, meninis kalinėjimas, poliravimas;
	2.4. Rankenėlės ir kitų detalių atliejimas;
	2.5. Skląsčio surinkimas.
	3. Ištisinio, uždėtinio, su ornamentuotomis lietomis detalėmis skląsčio pagaminimas iš spalvotųjų metalų, kai sudėtingos detalės liejamos pagal vaškinius modelius; įleidžiamųjų skląsčių, užsklandų pagaminimas:
	3.1. Detalių gaminimas pagal pavyzdį arba brėžinius;
	3.2. Slylių gręžimas, zenkavimas;
	3.3. Detalių šlifavimas, meninis kalinėjimas, poliravimas, varžtelių iš spalvotųjų metalų pagaminimas;
	3.4. Sudėtingų detalių atliejimas pagal vaškinius modelius;
	3.5. Skląsčio surinkimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-19-1	Ištisinio skląsčio (iš iki 10 detalių) su pasukimo rankenėle ir kabliais pagaminimas iš plieno, kai skląsčio ilgis nuo 1.5 iki 2.5 m		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	14,6	žm.val.
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,003	t
100326	Alavas	0,13	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,03	kg
210012	Druskos rūgštis	0,08	kg

A22-20-1	Ištisinio skląsčio (iš iki 14 detalių) su pasukimo rankenėle ir kabliais pagaminimas iš plieno, kai skląsčio ilgis nuo 2.5 iki 4 m		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	18,24	žm.val.
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,004	t
100326	Alavas	0,13	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,045	kg
210012	Druskos rūgštis	0,08	kg

A22-21-1	Ištisinio skląsčio (iš iki 12 detalių) su skėtimo mechanizmu pagaminimas iš plieno, kai skląsčio ilgis nuo 1.5 iki 2.5 m		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	20,77	žm.val.
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0037	t
100326	Alavas	0,13	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,03	kg
210012	Druskos rūgštis	0,08	kg

A22-22-1	Ištisinio skląsčio (iš iki 14 detalių) su skėtimo mechanizmu pagaminimas iš plieno, kai skląsčio ilgis nuo 2.5 iki 4 m		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	23,25	žm.val.
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0043	t
100326	Alavas	0,13	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,045	kg
210012	Druskos rūgštis	0,03	kg

A22-23-1	Ištisinio uždėtinio skląsčio (iš iki 15 detalių) su pasukimo rankenėle ir kabliais pagaminimas iš spalvotų metalų, kai skląsčio ilgis nuo 1.5 iki 2.5 m		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	34,82	žm.val.
20004	Benzinas	0,00014	t
20079	Smulkintas koksas	0,00054	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,00123	t
100028	Žemė formavimui	2,5	kg
100029	Pataisų sporos	0,012	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,1	kg
100099	Žalvariniai vamzdeliai	1,5	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,06	kg
100115	Poliravimo pasta	0,03	kg
100326	Alavas	0,13	kg
100332	Bronza	0,35	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00006	t
180208	Žalvariniai strypai	0,001	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,0021	t
210012	Druskos rūgštis	0,08	kg
220159	Derva	1,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,06	m2
534634	Malkos	0,003	m³
573080	Grafitas	0,000003	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 2,0	kg

A22-24-1	Ištisinio uždėtinio skląsčio (iš iki 19 detalių) su pasukimo rankenėle ir kabliais pagaminimas iš spalvotų metalų, kai skląsčio ilgis nuo 2.5 iki 4.5 m		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	40,22	žm.val.
20004	Benzinas	0,00014	t
20079	Smulkintas koksas	0,00054	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0017	t
100028	Žemė formavimui	2,5	kg
100029	Pataisų sporos	0,012	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,14	kg
100099	Žalvariniai vamzdeliai	2,1	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,06	kg
100115	Poliravimo pasta	0,03	kg
100326	Alavas	0,13	kg
100332	Bronza	0,35	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00008	t
180208	Žalvariniai strypai	0,0015	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00291	t
210012	Druskos rūgštis	0,08	kg
220159	Derva	1,18	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,05	m2
534634	Malkos	0,003	m³
573080	Grafitas	0,000003	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 2,0	kg

A22-25-1	Ištisinio uždėtinio skląsčio (iš iki 19 detalių) su skėtimo mechanizmu pagaminimas iš spalvotų metalų, kai skląsčio ilgis nuo1.5 iki 2.5 m		vnt
	Vidutinė kategorija 5.33
	Darbo sąnaudos	39,17	žm.val.
20004	Benzinas	0,00014	t
20079	Smulkintas koksas	0,00054	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0017	t
100028	Žemė formavimui	4,8	kg
100029	Pataisų sporos	0,012	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,1	kg
100099	Žalvariniai vamzdeliai	1,5	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,067	kg
100115	Poliravimo pasta	0,034	kg
100326	Alavas	0,13	kg
100332	Bronza	0,67	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00009	t
180208	Žalvariniai strypai	0,001	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00291	t
210012	Druskos rūgštis	0,08	kg
220159	Derva	1,68	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,07	m2
534634	Malkos	0,003	m³
573080	Grafitas	0,000003	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 4,0	kg

A22-26-1	Ištisinio uždėtinio skląsčio (iš iki 23 detalių) su skėtimo mechanizmu pagaminimas iš spalvotų metalų, kai skląsčio ilgis nuo 2.5 iki 4.5 m		vnt
	Vidutinė kategorija 5.33
	Darbo sąnaudos	44,63	žm.val.
20004	Benzinas	0,00014	t
20079	Smulkintas koksas	0,00054	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0022	t
100028	Žemė formavimui	4,8	kg
100029	Pataisų sporos	0,012	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,14	kg
100099	Žalvariniai vamzdeliai	2,1	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,068	kg
100115	Poliravimo pasta	0,034	kg
100326	Alavas	0,13	kg
100332	Bronza	0,67	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00011	t
180208	Žalvariniai strypai	0,0015	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00291	t
210012	Druskos rūgštis	0,08	kg
220159	Derva	1,68	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,07	m2
534634	Malkos	0,003	m³
573080	Grafitas	0,000003	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 4,0	kg

A22-27-1	Ištisinio uždėtinio skląsčio (iš iki 15 detalių) su skėtimo mechanizmu ir bronzinėmis lietomis vidutinio sudėtingumo detalėmis pagaminimas, kai skląsčio ilgis nuo 1.5 iki 2.5 m		vnt
	Vidutinė kategorija 5.67
	Darbo sąnaudos	52,34	žm.val.
20004	Benzinas	0,00605	t
20079	Smulkintas koksas	0,0027	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,00542	t
100028	Žemė formavimui	24,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,06	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,08	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,37	kg
100115	Poliravimo pasta	0,185	kg
100275	Švinas	0,15	kg
100326	Alavas	0,392	kg
100332	Bronza	3,36	kg
180083	Žalvarinė viela	0,0001	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,000462	t
210012	Druskos rūgštis	0,34	kg
210052	Amoniakas	0,0001	t
220159	Derva	9,25	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,37	m2
534634	Malkos	0,015	m³
573080	Grafitas	0,000015	t
810063	Marlė	0,2	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 20,0	kg

A22-28-1	Ištisinio uždėtinio skląsčio (iš iki 17 detalių) su skėtimo mechanizmu ir bronzinėmis lietomis vidutinio sudėtingumo detalėmis pagaminimas, kai skląsčio ilgis nuo 2.5 iki 4 m		vnt
	Vidutinė kategorija 5.67
	Darbo sąnaudos	57,53	žm.val.
20004	Benzinas	0,00734	t
20079	Smulkintas koksas	0,00306	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,00746	t
100028	Žemė formavimui	27,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,068	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,12	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,423	kg
100115	Poliravimo pasta	0,211	kg
100275	Švinas	0,206	kg
100326	Alavas	0,539	kg
100332	Bronza	3,81	kg
180083	Žalvarinė viela	0,0001	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,000642	t
210012	Druskos rūgštis	0,47	kg
210052	Amoniakas	0,00008	t
220159	Derva	10,57	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,423	m2
534634	Malkos	0,017	m³
573080	Grafitas	0,000019	t
810063	Marlė	0,278	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 23,0	kg

A22-29-1	Ištisinio uždėtinio skląsčio (iš iki 15 detalių) su skėtimo mechanizmu ir bronzinėmis lietomis pagal vaškinius modelius detalėmis pagaminimas, kai skląsčio ilgis nuo 1.5 iki 2.5 m		vnt
	Vidutinė kategorija 5.67
	Darbo sąnaudos	66,79	žm.val.
20004	Benzinas	0,00696	t
20071	Parafinas	0,0006	kg
20079	Smulkintas koksas	0,0029	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,00781	t
100061	Žalvariniai sraigtai	0,06	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,604	kg
100115	Poliravimo pasta	0,302	kg
100275	Švinas	0,16	kg
100326	Alavas	0,416	kg
100332	Bronza	3,58	kg
100352	Techninis steorinas	0,596	kg
180083	Žalvarinė viela	0,0001	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,000622	t
210012	Druskos rūgštis	0,36	kg
210018	Skystas stiklas	0,61	kg
210052	Amoniakas	0,0001	t
220159	Derva	15,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,604	m2
534634	Malkos	0,016	m³
810063	Marlė	0,216	m2
910009	Etilo spiritas	0,27	kg
9100352	Grįžtamas techninis stearinas	- 0,2	kg
9920071	Grįžtamas parafinas	- 0,0002	t

A22-30-1	Ištisinio uždėtinio skląsčio (iš iki 17 detalių) su skėtimo mechanizmu ir bronzinėmis lietomis pagal vaškinius modelius detalėmis pagaminimas, kai skląsčio ilgis nuo 2.5 iki 4 m		vnt
	Vidutinė kategorija 5.67
	Darbo sąnaudos	101,54	žm.val.
20004	Benzinas	0,008	t
20071	Parafinas	0,000714	kg
20079	Smulkintas koksas	0,0035	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,011	t
100061	Žalvariniai sraigtai	0,1	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,78	kg
100115	Poliravimo pasta	0,365	kg
100275	Švinas	0,22	kg
100326	Alavas	0,572	kg
100332	Bronza	4,25	kg
100352	Techninis steorinas	0,714	kg
180083	Žalvarinė viela	0,0001	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,001	t
210012	Druskos rūgštis	0,5	kg
210018	Skystas stiklas	0,72	kg
210052	Amoniakas	0,0001	t
220159	Derva	18,26	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,76	m2
534634	Malkos	0,019	m³
810063	Marlė	0,297	m2
910009	Etilo spiritas	0,32	kg
9100352	Grįžtamas techninis stearinas	- 0,22	kg
9920071	Grįžtamas parafinas	- 0,00022	t

A22-31-1	Skląsčio-užsklandos su profiliuotomis, lietomis 25 cm skersmens rankenomis pagaminimas, kai gaminio masė nuo 3 iki 4 kg		vnt
	Vidutinė kategorija 5.67
	Darbo sąnaudos	18,07	žm.val.
20004	Benzinas	0,00375	t
20079	Smulkintas koksas	0,00018	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0017	t
100028	Žemė formavimui	1,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,004	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,03	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,013	kg
100115	Poliravimo pasta	0,007	kg
100275	Švinas	0,105	kg
100326	Alavas	0,274	kg
100332	Bronza	0,224	kg
120010	Plieninė viela	0,00004	t
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00196	t
210012	Druskos rūgštis	0,228	kg
210052	Amoniakas	0,000042	t
220159	Derva	0,33	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,013	m2
534634	Malkos	0,001	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
810063	Marlė	0,142	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,3	kg

A22-32-1	Skląsčio-užsklandos su profiliuotomis, lietomis 25 cm skersmens rankenomis pagaminimas, kai gaminio masė nuo 2 iki 3 kg		vnt
	Vidutinė kategorija 5.67
	Darbo sąnaudos	16,64	žm.val.
20004	Benzinas	0,00237	t
20079	Smulkintas koksas	0,00018	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0011	t
100028	Žemė formavimui	1,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,004	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,03	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,013	kg
100115	Poliravimo pasta	0,007	kg
100275	Švinas	0,066	kg
100326	Alavas	0,173	kg
100332	Bronza	0,224	kg
120010	Plieninė viela	0,00004	t
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,0014	t
210012	Druskos rūgštis	0,15	kg
210052	Amoniakas	0,00002	t
220159	Derva	0,33	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,013	m2
534634	Malkos	0,001	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
810063	Marlė	0,089	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,3	kg

A22-33-1	Skląsčio-užsklandos su profiliuotomis, lietomis 25 cm skersmens rankenomis pagaminimas, kai gaminio masė iki 2 kg		vnt
	Vidutinė kategorija 5.67
	Darbo sąnaudos	9,7	žm.val.
20004	Benzinas	0,00086	t
20079	Smulkintas koksas	0,00018	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0004	t
100028	Žemė formavimui	1,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,004	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,02	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,013	kg
100115	Poliravimo pasta	0,007	kg
100275	Švinas	0,023	kg
100326	Alavas	0,061	kg
100332	Bronza	0,224	kg
120010	Plieninė viela	0,00001	t
180083	Žalvarinė viela	0,00001	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,0016	t
210012	Druskos rūgštis	0,053	kg
210052	Amoniakas	0,00001	t
220159	Derva	0,33	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,013	m2
534634	Malkos	0,001	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
810063	Marlė	0,031	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,3	kg

A22-34-1	Įleidžiamojo skląsčio su žalvarine apdaila pagaminimas, kai gaminio masė iki 0.8 kg, o jo ilgis iki 0.8 m		vnt
	Vidutinė kategorija 5.67
	Darbo sąnaudos	9,37	žm.val.
20004	Benzinas	0,00058	t
20079	Smulkintas koksas	0,00018	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0003	t
100028	Žemė formavimui	1,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,004	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,02	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,013	kg
100115	Poliravimo pasta	0,007	kg
100275	Švinas	0,016	kg
100326	Alavas	0,041	kg
100332	Bronza	0,224	kg
100347	Amonio chloridas	0,000008	kg
120010	Plieninė viela	0,00004	t
180083	Žalvarinė viela	0,00001	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,000552	t
210012	Druskos rūgštis	0,035	kg
220159	Derva	0,33	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,013	m2
534634	Malkos	0,001	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
810063	Marlė	0,021	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,3	kg

A22-35-1	Įleidžiamojo skląsčio su žalvarine apdaila pagaminimas, kai gaminio masė nuo 0.1 iki 0.8 kg, o jo ilgis iki 0.8 m		vnt
	Vidutinė kategorija 5.67
	Darbo sąnaudos	11,57	žm.val.
20004	Benzinas	0,00063	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0006	t
100061	Žalvariniai sraigtai	0,02	kg
100275	Švinas	0,015	kg
100326	Alavas	0,041	kg
100347	Amonio chloridas	0,000008	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,015	kg
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,0002	t
210012	Druskos rūgštis	0,25	kg
810063	Marlė	0,017	m2

A22-36-1	Įleidžiamojo skląsčio su žalvarine apdaila pagaminimas, kai gaminio masė iki 0.1 kg, o jo ilgis iki 0,8 m		vnt
	Vidutinė kategorija 5.67
	Darbo sąnaudos	8,66	žm.val.
20004	Benzinas	0,00031	t
100061	Žalvariniai sraigtai	0,015	kg
100275	Švinas	0,007	kg
100326	Alavas	0,015	kg
100347	Amonio chloridas	0,000004	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,025	kg
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,0001	t
210012	Druskos rūgštis	0,125	kg
810063	Marlė	0,009	m2

A22-37-1	Žalvarinės 6.5x4.5 cm užsklandos pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,19	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,015	kg
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,0001	t

	4. Aptaisyto žalvariu vyrio, žalvarinio vyrio, kampainių pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Kilpos ir kitų vyrio dalių pagaminimas.
	2. Žalvarinės apdailos pagaminimas, poliravimas, pritaikymas prie kilpos.
	3. Žalvarinių varžtelių pagaminimas, bronzinių gaubtelių pagaminimas, vidinių sriegių padarymas.
	4. Gaminio surinkimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-38-1	Plieninio vyrio, aptaisyto žalvariu ir su profiliuotais bronziniais gaubteliais, durims pagaminimas (aptaisymo lapas – 175x50mm)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	7,28	žm.val.
20004	Benzinas	0,00073	t
20079	Smulkintas koksas	0,00014	t
90277	Juostinis plienas	0,0006	t
100028	Žemė formavimui	1,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,003	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,012	kg
100115	Poliravimo pasta	0,006	kg
100275	Švinas	0,017	kg
100302	Apvalus plienas	0,0001	t
100326	Alavas	0,04	kg
100332	Bronza	0,168	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,05	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00001	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,000323	t
210012	Druskos rūgštis	0,034	kg
220159	Derva	0,3	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,012	m2
534634	Malkos	0,001	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
810063	Marlė	0,023	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,0	kg

A22-39-1	Plieninio vyrio, aptaisyto žalvariu ir su ornamentuotais bronziniais gaubteliais, durims pagaminimas (aptaisymo lapas – 175x50mm)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.33
	Darbo sąnaudos	8,16	žm.val.
20004	Benzinas	0,00073	t
20079	Smulkintas koksas	0,00014	t
90277	Juostinis plienas	0,0006	t
100028	Žemė formavimui	1,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,003	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,012	kg
100115	Poliravimo pasta	0,006	kg
100275	Švinas	0,017	kg
100302	Apvalus plienas	0,0001	t
100326	Alavas	0,04	kg
100332	Bronza	0,168	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,05	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00001	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,000323	t
210012	Druskos rūgštis	0,034	kg
220159	Derva	0,3	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,012	m2
534634	Malkos	0,001	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
810063	Marlė	0,023	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,0	kg

A22-40-1	Plieninio vyrio, aptaisyto žalvariu ir su profiliuotais bronziniais gaubteliais, langams pagaminimas (aptaisymo lapas – 125x50 mm)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	6,39	žm.val.
20004	Benzinas	0,0005	t
20079	Smulkintas koksas	0,00014	t
90277	Juostinis plienas	0,0004	t
100028	Žemė formavimui	1,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,003	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,012	kg
100115	Poliravimo pasta	0,006	kg
100275	Švinas	0,011	kg
100302	Apvalus plienas	0,0001	t
100326	Alavas	0,027	kg
100332	Bronza	0,168	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,04	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00001	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00018	t
210012	Druskos rūgštis	0,023	kg
220159	Derva	0,3	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,012	m2
534634	Malkos	0,001	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
810063	Marlė	0,016	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,0	kg

A22-41-1	Plieninio vyrio, aptaisyto žalvariu ir su ornamentuotais bronziniais gaubteliais, langams pagaminimas (aptaisymo lapas – 125x40 mm)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.33
	Darbo sąnaudos	7,27	žm.val.
20004	Benzinas	0,0005	t
20079	Smulkintas koksas	0,00014	t
90277	Juostinis plienas	0,0004	t
100028	Žemė formavimui	1,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,003	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,012	kg
100115	Poliravimo pasta	0,006	kg
100275	Švinas	0,011	kg
100302	Apvalus plienas	0,0001	t
100326	Alavas	0,027	kg
100332	Bronza	0,168	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,04	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00001	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,0002	t
210012	Druskos rūgštis	0,023	kg
220159	Derva	0,3	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,012	m2
534634	Malkos	0,001	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
810063	Marlė	0,016	m2
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,0	kg

A22-42-1	Vyrio 60x75 mm iš žalvario pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,08	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,03	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,02	kg
100115	Poliravimo pasta	0,01	kg
180208	Žalvariniai strypai	0,0001	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A22-43-1	180x180 mm ir pločio 30 mm žalvarinio kampainio pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	2,53	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,03	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,04	kg
100115	Poliravimo pasta	0,02	kg
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,0004	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,04	m2

	5. Aptaisytų žalvariu detalių durims pakabinti komplekto pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Plieninių komplekto detalių nukalimas, skylių padarymas, sriegių padarymas.
	2. Žalvarinės apdailos plokštelių pagaminimas, poliravimas, kalinėjimas, skylių gręžimas ir pan.
	3. Žalvarinių varžtelių pagaminimas.
	4. Detalių pritaikymas, gaminio surinkimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-44-1	Durims pakabinti detalių, aptaisytų žalvariu, komplekto pagaminimas, kai plokštelių ilgis 30 cm, korpuso – 8.5cm		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.33
	Darbo sąnaudos	29,8	žm.val.
20004	Benzinas	0,00056	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0023	t
90278	Juostinis plienas	0,053	t
100114	Šlifavimo pasta	0,132	kg
100115	Poliravimo pasta	0,135	kg
100302	Apvalus plienas	0,0001	t
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,3	kg
180083	Žalvarinė viela	0,0002	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00192	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,066	m2

A22-45-1	Durims pakabinti detalių, aptaisytų žalvariu ir tvirtinamų varčios kampuose, komplekto pagaminimas, kai plokštelių ilgis 30 cm, korpuso – 8.5cm		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.33
	Darbo sąnaudos	46,75	žm.val.
20004	Benzinas	0,00056	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0023	t
90278	Juostinis plienas	0,105	t
100114	Šlifavimo pasta	0,21	kg
100115	Poliravimo pasta	0,21	kg
100302	Apvalus plienas	0,0001	t
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,6	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00032	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00305	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,105	m2

	6. Detalių komplekto spintos durims pakabinti pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Žalvarinių detalių pagaminimas, skylių gręžimas ir pan.
	2. Detalių ptritaikymas, šlifavimas, poliravimas.
	3. Gaminių surinkimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-46-1	Spintų durims pakabinti žalvarinių detalių komplekto pagaminimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,08	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,08	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,04	kg
100115	Poliravimo pasta	0,04	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00001	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,000504	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

	7. Figūrinių kaltinių uždėtinių prietaisų, apkaustų detalių vartams nukalimas

Darbų sudėtis:	1. Figūrinių detalių iš plieninių lakštų, juostų ir pan. išpjovimas.
	2. Kalvio darbai.
	3. Skylių detalėse gręžimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-47-1	Apkaustų, uždėtinių figūrinių detalių vartams nukalimas		kg
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,27	žm.val.
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0011	t

	8. Įleidžiamų spynų, kurių plokštelė aptaisoma žalvariu, pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Detalių spynai pagaminimas, spynos surinkimas, išbandymas.
	2. Žalvarinių varžtelių, aptaiso plokštelių pagaminimas ir tvirtinimas.
	3. Raktų pagaminimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-48-1	Įleidžiamos sudėtingos spynos ir dviejų raktų pagaminimas, kai spynos plokštelė aptaisyta žalvariu		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	25,51	žm.val.
90278	Juostinis plienas	0,02	t
100302	Apvalus plienas	0,0005	t
100326	Alavas	0,05	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,04	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00008	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00035	t
210012	Druskos rūgštis	0,045	kg

A22-49-1	Paprastos įleidžiamos spynos ir dviejų raktų pagaminimas, kai spynos plokštelė aptaisyta žalvariu		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	14,44	žm.val.
90278	Juostinis plienas	0,015	t
100302	Apvalus plienas	0,0004	t
100326	Alavas	0,03	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,04	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00008	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00035	t
210012	Druskos rūgštis	0,025	kg

	9. Uždėtinių spynų pagaminimas iš spalvotųjų metalų

Darbų sudėtis:	1. Korpuso atliejimas iš bronzos (pagal modelį).
	2. Liečių pašalinimas.
	3. Paviršiaus kalinėjimas. poliravimas.
	4.Skylių gręžimas, išpjovų padarymas.
	5. Spynos mechanizmo detalių pagaminimas.
	6. Spynos surinkimas.
	7. Dviejų raktų pagaminimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-50-1	Spintai uždėtinės žalvarinės spynos ir dviejų raktų pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	6,78	žm.val.
90278	Juostinis plienas	0,002	t
100326	Alavas	0,015	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00004	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00015	t
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg

A22-51-1	Uždėtinės spynos su dviem lietais bronziniais korpusais, užsklanda ir dviem raktais pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	28,37	žm.val.
20004	Benzinas	0,00045	t
20079	Smulkintas koksas	0,00153	t
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0005	t
90278	Juostinis plienas	0,002	t
100028	Žemė formavimui	13,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,034	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,06	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,212	kg
100115	Poliravimo pasta	0,106	kg
100302	Apvalus plienas	0,0004	t
100326	Alavas	0,04	kg
100332	Bronza	1,944	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,04	kg
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00005	t
210012	Druskos rūgštis	0,025	kg
220159	Derva	5,8	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,212	m2
534634	Malkos	0,0085	m³
573080	Grafitas	0,00001	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 11,0	kg

A22-52-1	Uždėtinės spynos su dviem lietais ornamentuotais bronziniais korpusais, užsklanda ir dviem raktais pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	34,0	žm.val.
20004	Benzinas	0,00085	t
20079	Smulkintas koksas	0,0018	t
90278	Juostinis plienas	0,0015	t
100028	Žemė formavimui	16,0	kg
100029	Pataisų sporos	0,04	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,05	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,4	kg
100115	Poliravimo pasta	0,2	kg
100302	Apvalus plienas	0,0004	t
100326	Alavas	0,03	kg
100332	Bronza	2,24	kg
210012	Druskos rūgštis	0,025	kg
220159	Derva	10,0	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,4	m2
534634	Malkos	0,001	m³
573080	Grafitas	0,00001	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 13,0	kg

	10. Raktų senoms spynoms pagaminimas

Darbų sudėtis:	Rakto pagaminimas iš juostinio, strypinio plieno.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-53-1	Raktų senoms spynoms pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,77	žm.val.
90278	Juostinis plienas	0,0025	t

	11. Ovalinių bronzinių ar žalvarinių rankenų pagaminimas (smeigtuko, spraustuko tipo rankenų pagaminimas)

Darbų sudėtis:	1. Vaškinio modelio atliejimas pagal autentiškas detales arba gipsinius ar medinius modelius.
	2. Bronzinių ar žalvarinių detalių liejimas pagal vaškinį modelį.
	3. Liečių pašalinimas, meninis paviršiaus kalinėjimas, poliravimas.
	4. Skylių gręžimas.
	5. Surinkimo darbai (šaltkalvio darbai).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-54-1	Ovalinės, bronzinės arba žalvario rankenos pagaminimas, kai skersmuo 50 mm		vnt
	Vidutinė kategorija 5.33
	Darbo sąnaudos	2,53	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
20079	Smulkintas koksas	0,00036	t
100028	Žemė formavimui	3,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,008	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,048	kg
100115	Poliravimo pasta	0,024	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,157	kg
220159	Derva	1,2	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,048	m2
534634	Malkos	0,002	m³
573080	Grafitas	0,000002	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 2,7	kg

A22-55-1	Ornamentuotos ovalinės bronzinės arba žalvarinės vidutinio sudėtingumo rankenos pagaminimas, kai skersmuo 80 mm		vnt
	Vidutinė kategorija 5.33
	Darbo sąnaudos	3,69	žm.val.
20004	Benzinas	0,00019	t
20079	Smulkintas koksas	0,00036	t
100028	Žemė formavimui	3,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,008	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,088	kg
100115	Poliravimo pasta	0,044	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,448	kg
220159	Derva	2,21	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,048	m2
534634	Malkos	0,002	m³
573080	Grafitas	0,000002	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 2,7	kg

A22-56-1	Sudėtingai ornamentuotos ovalinės bronzinės arba žalvarinės rankenos su profiliuotu rėmeliu pagaminimas, kai skersmuo 60 mm		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,96	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
20079	Smulkintas koksas	0,00036	t
100028	Žemė formavimui	3,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,008	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,041	kg
100115	Poliravimo pasta	0,021	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,448	kg
220159	Derva	1,03	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,041	m2
534634	Malkos	0,002	m³
573080	Grafitas	0,000002	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 2,7	kg

	12. Pailgų bronzinių ar žalvarinių rankenų pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Vaškinio modelio atliejimas pagal autentiškas detales arba gipsinius ar medinius modelius.
	2. Bronzinių ar žalvarinių detalių liejimas pagal vaškinį modelį.
	3. Liečių pašalinimas, meninis paviršiaus kalinėjimas, poliravimas.
	4. Skylių gręžimas.
	5. Surinkimo darbai (šaltkalvio darbai).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-57-1	Pailgų, profiliuotų bronzinių arba žalvarinių rankenų pagaminimas, kai ilgis 11 cm		vnt
	Vidutinė kategorija 5.25
	Darbo sąnaudos	3,97	žm.val.
20004	Benzinas	0,00012	t
20079	Smulkintas koksas	0,00086	t
100028	Žemė formavimui	3,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,008	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,056	kg
100115	Poliravimo pasta	0,029	kg
100332	Bronza	0,448	kg
180208	Žalvariniai strypai	0,00001	t
220159	Derva	1,46	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,059	m2
534634	Malkos	0,002	m³
573080	Grafitas	0,000002	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 2,7	kg

A22-58-1	Pailgų, figūrinių (detalės ornamentuotos, rėmelis profiliuotas) bronzinių arba žalvarinių rankenų pagaminimas, kai jų ilgis 18 cm		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	5,18	žm.val.
20004	Benzinas	0,0002	t
20079	Smulkintas koksas	0,00086	t
100028	Žemė formavimui	3,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,008	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,095	kg
100115	Poliravimo pasta	0,047	kg
100332	Bronza	0,448	kg
180208	Žalvariniai strypai	0,00001	t
220159	Derva	2,37	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,095	m2
534634	Malkos	0,002	m³
573080	Grafitas	0,000002	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 2,7	kg

A22-59-1	Pailgų, ornamentuotų vidutinio sudėtingumo bronzinių arba žalvarinių rankenų pagaminimas, kai jų ilgis 18 cm		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	8,92	žm.val.
20004	Benzinas	0,0002	t
20079	Smulkintas koksas	0,00041	t
100028	Žemė formavimui	3,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,009	kg
100061	Žalvariniai sraigtai	0,005	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,143	kg
100115	Poliravimo pasta	0,071	kg
100332	Bronza	0,504	kg
180208	Žalvariniai strypai	0,00001	t
220159	Derva	3,67	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,143	m2
534634	Malkos	0,0023	m³
573080	Grafitas	0,000002	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 3,0	kg

A22-60-1	Pailgų, sudėtingai ornamentuotų, lietų pagal vaško modelį, bronzinių arba žalvarinių rankenų pagaminimas, kai jų ilgis 18 cm		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	13,84	žm.val.
20004	Benzinas	0,00027	t
20071	Parafinas	0,00007	kg
20079	Smulkintas koksas	0,00003	t
100114	Šlifavimo pasta	0,126	kg
100115	Poliravimo pasta	0,063	kg
100332	Bronza	0,78	kg
100352	Techninis steorinas	0,07	kg
210018	Skystas stiklas	0,133	kg
220159	Derva	3,16	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,126	m2
534634	Malkos	0,004	m³
910009	Etilo spiritas	0,06	kg
9100352	Grįžtamas techninis stearinas	- 0,025	kg
9920071	Grįžtamas parafinas	- 0,00002	t

A22-61-1	Figūrinių, pailgų, sudėtingai ornamentuotų ir su profiliuotu rėmeliu, lietų pagal vaško modelį, bronzinių arba žalvarinių rankenų pagaminimas, kai jų ilgis 18 cm		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	13,41	žm.val.
20004	Benzinas	0,00026	t
20071	Parafinas	0,00007	kg
20079	Smulkintas koksas	0,000063	t
100114	Šlifavimo pasta	0,122	kg
100115	Poliravimo pasta	0,061	kg
100332	Bronza	0,78	kg
100352	Techninis steorinas	0,07	kg
210018	Skystas stiklas	0,133	kg
220159	Derva	3,04	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,122	m2
534634	Malkos	0,004	m³
910009	Etilo spiritas	0,05	kg
9100352	Grįžtamas techninis stearinas	- 0,025	kg
9920071	Grįžtamas parafinas	- 0,00002	t

	13. Bronzinių ar žalvarinių rozečių, antdėklų, apyrakčių pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Vaškinio modelio atliejimas pagal autentiškas detales arba gipsinius ar medinius modelius.
	2. Bronzinių ar žalvarinių detalių liejimas pagal vaškinį modelį.
	3. Liečių pašalinimas, meninis paviršiaus kalinėjimas, poliravimas.
	4. Skylių gręžimas.
	5. Surinkimo darbai (šaltkalvio darbai).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-62-1	Bronzinės arba žalvarinės apyraktės, rozetės (skersmuo 5 cm) pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,56	žm.val.
20004	Benzinas	0,00002	t
20079	Smulkintas koksas	0,00007	t
100028	Žemė formavimui	0,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,002	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,01	kg
100115	Poliravimo pasta	0,005	kg
100332	Bronza	0,084	kg
220159	Derva	0,24	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,01	m2
534634	Malkos	0,0004	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 0,5	kg

A22-63-1	Ornamentuotos bronzinės arba žalvarinės apyraktės, rozetės (skersmuo 8 cm) pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	2,1	žm.val.
20004	Benzinas	0,00007	t
20079	Smulkintas koksas	0,00018	t
100028	Žemė formavimui	1,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,004	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,034	kg
100115	Poliravimo pasta	0,017	kg
100332	Bronza	0,224	kg
220159	Derva	0,86	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,034	m2
534634	Malkos	0,001	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,3	kg

A22-64-1	Smulkiais raštais ornamentuotos bronzinės arba žalvarinės apyraktės, rozetės (skersmuo 6 cm) pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,1	žm.val.
20004	Benzinas	0,00005	t
20079	Smulkintas koksas	0,00007	t
100028	Žemė formavimui	0,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,002	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,023	kg
100115	Poliravimo pasta	0,011	kg
100332	Bronza	0,084	kg
220159	Derva	0,57	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,023	m2
534634	Malkos	0,00041	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 0,5	kg

A22-65-1	Ornamentuoto bronzinio arba žalvarinio vidutinio sudėtingumo antdėklo (22x6.5 cm) pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	4,1	žm.val.
20004	Benzinas	0,00018	t
20079	Smulkintas koksas	0,00036	t
100028	Žemė formavimui	3,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,008	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,086	kg
100115	Poliravimo pasta	0,043	kg
100332	Bronza	0,448	kg
220159	Derva	2,15	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,086	m2
534634	Malkos	0,002	m³
573080	Grafitas	0,000002	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 2,6	kg

A22-66-1	Nesudėtingo bronzinio arba žalvarinio antdėklo (20x5 cm) pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,13	žm.val.
20004	Benzinas	0,0001	t
20079	Smulkintas koksas	0,00018	t
100028	Žemė formavimui	1,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,004	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,044	kg
100115	Poliravimo pasta	0,022	kg
100332	Bronza	0,224	kg
220159	Derva	1,1	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,044	m2
534634	Malkos	0,001	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,3	kg

A22-67-1	Sudėtingai ornamentuoto bronzinio arba žalvarinio antdėklo (25x7 cm) pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	12,08	žm.val.
20004	Benzinas	0,0003	t
20079	Smulkintas koksas	0,00036	t
100028	Žemė formavimui	3,2	kg
100029	Pataisų sporos	0,008	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,14	kg
100115	Poliravimo pasta	0,07	kg
100332	Bronza	0,443	kg
220159	Derva	3,5	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,14	m2
534634	Malkos	0,002	m³
573080	Grafitas	0,000002	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 2,6	kg

	14. Durų, langų skląsčiams sunykusių (trūkstamų) detalių pagaminimas iš juodojo metalo ar spalvotųjų metalų

Darbų sudėtis:	Detalių gaminimas pagal senųjų pavyzdį iš lakštų, strypų, juostų ir pan.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-68-1	Plieninės rankenėlės skląsčiui pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,88	žm.val.
100283	Rūšinis plienas	0,35	kg

A22-69-1	Plieninio kablio skląsčiui su pasukimo rankenėle pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	2,37	žm.val.
100283	Rūšinis plienas	0,2	kg

A22-70-1	Skląsčio skečiamojo mechanizmo detalių komplekto pagaminimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,46	žm.val.
100283	Rūšinis plienas	0,35	kg

A22-71-1	Viršutinės arba apatinės šliužės skląsčiui su skečiamuoju mechanizmu pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,94	žm.val.
100283	Rūšinis plienas	0,1	kg

A22-72-1	Plieno plokštelės su įvore pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,1	žm.val.
100283	Rūšinis plienas	0,25	kg

A22-73-1	Žalvarinės šliužės skląsčiui su skečiamuoju mechanizmu pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,94	žm.val.
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00012	t

A22-74-1	Žalvarinės figūrinės įvorės su perėjimo kakliuku pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,43	žm.val.
180208	Žalvariniai strypai	0,0003	t

A22-75-1	Žalvarinės figūrinės įvorės pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,05	žm.val.
180208	Žalvariniai strypai	0,0002	t

A22-76-1	Skląsčiui žalvarinio laikiklio pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,94	žm.val.
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00005	t

A22-77-1	Žalvarinės ribojimo trinkelės skląsčiui pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	2,37	žm.val.
180208	Žalvariniai strypai	0,00012	t

A22-78-1	Žalvarinio varžtelio, sraigtelio pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.
180083	Žalvarinė viela	0,00001	t

	15. Durų, langų skląsčiams sunykusių (trūkstamų) rankenėlių pagaminimas iš bronzos ar žalvario

Darbų sudėtis:	1. Vaškinio modelio atliejimas pagal autentiškas detales arba gipsinius ar medinius modelius.
	2. Bronzinių ar žalvarinių detalių liejimas pagal vaškinį modelį.
	3. Liečių pašalinimas, meninis paviršiaus kalinėjimas, poliravimas.
	4. Skylių gręžimas.
	5. Surinkimo darbai (šaltkalvio darbai).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-79-1	Bronzinių arba žalvarinių profiliuotų (skersmuo 2.5 cm) rankenėlių skląsčiams pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,11	žm.val.
20004	Benzinas	0,00008	t
20079	Smulkintas koksas	0,00018	t
100028	Žemė formavimui	1,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,004	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,007	kg
100115	Poliravimo pasta	0,013	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,224	kg
120010	Plieninė viela	0,00004	t
220159	Derva	0,33	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,013	m2
534634	Malkos	0,001	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,3	kg

A22-80-1	Bronzinių arba žalvarinių sudėtingai profiliuotų (skersmuo 5 cm) ovalinių rankenėlių skląsčiams pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.33
	Darbo sąnaudos	1,61	žm.val.
20004	Benzinas	0,00004	t
20079	Smulkintas koksas	0,00018	t
100028	Žemė formavimui	1,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,004	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,009	kg
100115	Poliravimo pasta	0,013	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,224	kg
220159	Derva	0,45	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,013	m2
534634	Malkos	0,001	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 1,3	kg

A22-81-1	Bronzinių arba žalvarinių su vidutinio sudėtingumo profiliais (skersmuo 7 cm) ovalinių rankenėlių skląsčiams pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.67
	Darbo sąnaudos	2,56	žm.val.
20004	Benzinas	0,00008	t
20079	Smulkintas koksas	0,00018	t
100028	Žemė formavimui	1,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,004	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,02	kg
100115	Poliravimo pasta	0,039	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,224	kg
220159	Derva	0,98	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,039	m2
534634	Malkos	0,001	m³
573080	Grafitas	0,000001	t

A22-82-1	Bronzinių ar žalvarinių figūrinių, sudėtingai ornamentuotų, liejamų pagal vaškinį modelį (skersmuo 7 cm) ovalinių rankenėlių skląsčiams pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	4,3	žm.val.
20004	Benzinas	0,00009	t
20071	Parafinas	0,000058	kg
20079	Smulkintas koksas	0,000025	t
100114	Šlifavimo pasta	0,022	kg
100115	Poliravimo pasta	0,044	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,28	kg
100352	Techninis steorinas	0,058	kg
210018	Skystas stiklas	0,048	kg
210052	Amoniakas	0,000021	t
220159	Derva	1,11	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,044	m2
534634	Malkos	0,001	m³
9100352	Grįžtamas techninis stearinas	- 0,02	kg
9920071	Grįžtamas parafinas	- 0,00002	t

	16. Durų, langų vyriams sunykusių (trūkstamų) bronzinių gaubtelių pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Bronzinių detalių liejimas pagal modelį.
	2. Liečių pašalinimas, paviršiaus kalinėjimas.
	3. Skylių gręžimas, sriegių įsriegimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-83-1	Bronzinių profiliuotų gaubtelių pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,42	žm.val.
20004	Benzinas	0,000013	t
20079	Smulkintas koksas	0,00007	t
100028	Žemė formavimui	0,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,002	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,006	kg
100115	Poliravimo pasta	0,008	kg
100332	Bronza	0,084	kg
220159	Derva	0,15	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,006	m2
534634	Malkos	0,0004	m³
573080	Grafitas	0,000001	t
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 0,5	kg

A22-84-1	Ornamentuotų bronzinių gaubtelių pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,94	žm.val.
20004	Benzinas	0,00017	t
20079	Smulkintas koksas	0,00007	t
100028	Žemė formavimui	0,6	kg
100029	Pataisų sporos	0,002	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,008	kg
100115	Poliravimo pasta	0,004	kg
100332	Bronza	0,084	kg
220159	Derva	0,2	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,008	m2
534634	Malkos	0,0004	m³
9100028	Grįžtama žemė formavimui	- 0,5	kg

	17. „Amerikietiškam“ vyriui gaubtelio ir žiedo pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Detalių pagaminimas iš plieno.
	2. Detalių pritaikymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-85-1	Figūrinio (skersmuo 30 mm) gaubtelio „amerikietiškam“ vyriui pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,88	žm.val.
100283	Rūšinis plienas	0,1	kg

A22-86-1	25 mm skersmens žiedo „amerikietiškam“ vyriui pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,15	žm.val.
100283	Rūšinis plienas	0,05	kg

	18. Vyrių aptaisymas žalvariu

Darbų sudėtis:	1. Detalių iškirtimas iš lapo.
	2. Kalinėjimas, zenkavimas, gręžimas, tvirtinimo varžtelio gaminimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-87-1	Durų vyrio aptaisymas žalvariu (lapas 175x50 mm)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	2,79	žm.val.
20004	Benzinas	0,0007	t
100115	Poliravimo pasta	0,067	kg
100275	Švinas	0,017	kg
100326	Alavas	0,04	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00008	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,000323	t
210012	Druskos rūgštis	0,034	kg
810063	Marlė	0,023	m2

A22-88-1	Langų vyrio aptaisymas žalvariu (lapas 120x40 mm)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	1,91	žm.val.
20004	Benzinas	0,00047	t
100115	Poliravimo pasta	0,045	kg
100275	Švinas	0,011	kg
100326	Alavas	0,027	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00006	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00018	t
210012	Druskos rūgštis	0,023	kg
810063	Marlė	0,016	m2

A22-89-1	85x300 mm vyrių aptaisymas žalvariu		pora
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	5,35	žm.val.
20004	Benzinas	0,00056	t
100115	Poliravimo pasta	0,132	kg
100275	Švinas	0,013	kg
100326	Alavas	0,032	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00192	t
210012	Druskos rūgštis	0,027	kg
810063	Marlė	0,0188	m2

A22-90-1	85x300x300 mm vyrių („kampinių“) aptaisymas žalvariu		pora
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	8,5	žm.val.
20004	Benzinas	0,00056	t
100115	Poliravimo pasta	0,21	kg
100275	Švinas	0,01	kg
100326	Alavas	0,032	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00032	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00306	t
210012	Druskos rūgštis	0,027	kg
810063	Marlė	0,0188	m2

	19. Prietaisų durims, langams restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Nuimtų prietaisų išardymas į detales.
	2. Detalių paviršių valymas.
	3. Lygių paviršių poliravimas ir dengimas caponiniu laku.
	4. Prietaisų surinkimas , pakeičiant iki 50% tvirtinimo varžtelių, sraigtelių.
	5. Rankenų medinių paviršių valymas ir dailinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-91-1	Bronzinio durų prietaisų komplekto su lygiomis arba profiliuotomis rankenomis restauravimas (komplektas: dvi rankenos su dviem rozetėmis arba antdėklais)		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	2,26	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,02	kg
100115	Poliravimo pasta	0,074	kg
100117	Lakas	0,037	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,185	m2
810042	Skudurai	0,019	kg

A22-92-1	Bronzinio durų prietaisų komplekto su ornamentuotomis rankenomis restauravimas (komplektas: dvi rankenos su dviem rozetėmis arba antdėklais)		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	2,92	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,03	kg
100115	Poliravimo pasta	0,046	kg
100117	Lakas	0,079	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,395	m2
810042	Skudurai	0,04	kg

A22-93-1	Bronzinio durų prietaisų komplekto su sudėtingai ornamentuotomis rankenomis restauravimas (komplektas: dvi rankenos su dviem rozetėmis arba antdėklais)		komplektas
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	5,24	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,03	kg
100115	Poliravimo pasta	0,015	kg
100117	Lakas	0,099	kg
180083	Žalvarinė viela	0,0001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,493	m2
810042	Skudurai	0,049	kg

A22-94-1	Lygių, profiliuotų bronzinių apyrakčių (skersmuo 5 cm) restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,17	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,01	kg
100115	Poliravimo pasta	0,005	kg
100117	Lakas	0,002	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,012	m2
810042	Skudurai	0,001	kg

A22-95-1	Ornamentuotų bronzinių apyrakčių (skersmuo 3 cm) restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,01	kg
100115	Poliravimo pasta	0,003	kg
100117	Lakas	0,009	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,043	m2
810042	Skudurai	0,004	kg

A22-96-1	Sudėtingai ornamentuotų bronzinių apyrakčių (skersmuo 6 cm) restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,55	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,01	kg
100117	Lakas	0,006	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,029	m2
810042	Skudurai	0,003	kg

A22-97-1	Lygios, profiliuotos bronzinės rankenos-ąsos (iki 18 cm) su antdėklu restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,49	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,02	kg
100115	Poliravimo pasta	0,065	kg
100117	Lakas	0,038	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,168	m2
810042	Skudurai	0,016	kg

A22-98-1	Bronzinės rankenos-ąsos (su ąžuoline 22 cm dalimi) su kakliukais ir lygiu antdėklu restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,14	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,02	kg
100115	Poliravimo pasta	0,075	kg
100117	Lakas	0,037	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,137	m2
810042	Skudurai	0,019	kg

A22-99-1	Bronzinės rankenos-ąsos (su ąžuoline 46 cm dalimi) ir bronziniais kakliukais bei lygiu antdėklu restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	4,63	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,03	kg
100115	Poliravimo pasta	0,075	kg
100117	Lakas	0,038	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00006	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,188	m2
810042	Skudurai	0,019	kg

A22-100-1	Bronzinės rankenos-ąsos (su ąžuoline 46 cm dalimi) ir bronziniais ornamentuotais kakliukais bei lygiu andeklu restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	7,11	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,03	kg
100115	Poliravimo pasta	0,064	kg
100117	Lakas	0,043	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00006	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,217	m2
810042	Skudurai	0,022	kg

A22-101-1	Nuo 1.5 iki 2.5 m ilgio skląsčių su pasukimo rankenėle restauravimas, neremontuojant mechanizmo		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,25	žm.val.
20013	Žibalas	0,000343	t
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,03	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,343	m2
810042	Skudurai	0,069	kg

A22-102-1	Nuo 1.5 iki 2.5 m ilgio skląsčių su pasukimo rankenėle restauravimas, remontuojant ir mechanizmą		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	4,3	žm.val.
20013	Žibalas	0,000343	t
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,03	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,343	m2
810042	Skudurai	0,069	kg

A22-103-1	Nuo 2.5 iki 4 m ilgio skląsčių su pasukimo rankenėle restauravimas, neremontuojant mechanizmo		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,75	žm.val.
20013	Žibalas	0,000415	t
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,045	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,415	m2
810042	Skudurai	0,08	kg

A22-104-1	Nuo 2.5 iki 4 m ilgio skląsčių su pasukimo rankenėle restauravimas, remontuojant ir mechanizmą		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	4,52	žm.val.
20013	Žibalas	0,000415	t
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,045	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,415	m2
810042	Skudurai	0,55	kg

A22-105-1	Nuo 1.5 iki 2.5 m ilgio skląsčių su skečiamuoju mechanizmu restauravimas, neremontuojant mechanizmo		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,47	žm.val.
20013	Žibalas	0,000356	t
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,03	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,355	m2
810042	Skudurai	0,071	kg

A22-106-1	Nuo 1.5 iki 2.5 m ilgio skląsčių su skečiamuoju mechanizmu restauravimas, remontuojant ir mechanizmą		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	4,35	žm.val.
20013	Žibalas	0,000355	t
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,03	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,355	m2
810042	Skudurai	0,071	kg

A22-107-1	Nuo 2.5 iki 4 m ilgio skląsčių su skečiamuoju mechanizmu restauravimas, neremontuojant mechanizmo		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	4,24	žm.val.
20013	Žibalas	0,0006	t
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,045	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,5	m2
810042	Skudurai	0,1	kg

A22-108-1	Nuo 2.5 iki 4 m ilgio skląsčių su skečiamuoju mechanizmu restauravimas, remontuojant ir mechanizmą		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	4,9	žm.val.
20013	Žibalas	0,0005	t
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,045	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,5	m2
810042	Skudurai	0,1	kg

A22-109-1	Nuo 1.5 iki 2 m ilgio žalvarinių skląsčių su pasukimo rankenėle restauravimas, neremontuojant mechanizmo		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	6,83	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,05	kg
100115	Poliravimo pasta	0,26	kg
100117	Lakas	0,13	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00003	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,325	m2
810042	Skudurai	0,065	kg

A22-110-1	Nuo 1.5 iki 2 m ilgio žalvarinių skląsčių su pasukimo rankenėle restauravimas, remontuojant ir mechanizmą		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	7,6	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,05	kg
100115	Poliravimo pasta	0,26	kg
100117	Lakas	0,13	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00003	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,325	m2
810042	Skudurai	0,065	kg

A22-111-1	Nuo 2.5 iki 4 m ilgio žalvarinių skląsčių su pasukimo rankenėle restauravimas, neremontuojant mechanizmo		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	8,21	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,07	kg
100115	Poliravimo pasta	0,386	kg
100117	Lakas	0,198	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00004	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,483	m2
810042	Skudurai	0,097	kg

A22-112-1	Nuo 2.5 iki 4 m ilgio žalvarinių skląsčių su pasukimo rankenėle restauravimas, remontuojant ir mechanizmą		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	9,04	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,07	kg
100115	Poliravimo pasta	0,386	kg
100117	Lakas	0,198	kg
120083	Skardinės gilzės	0,00004	vnt
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,483	m2
810042	Skudurai	0,097	kg

A22-113-1	Nuo 1.5 iki 2.5 m ilgio žalvarinių skląsčių su skečiamuoju mechanizmu restauravimas, neremontuojant mechanizmo		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	8,32	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,05	kg
100115	Poliravimo pasta	0,296	kg
100117	Lakas	0,148	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00005	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,37	m2
810042	Skudurai	0,074	kg

A22-114-1	Nuo 1.5 iki 2.5 m ilgio žalvarinių skląsčių su skečiamuoju mechanizmu restauravimas, remontuojant ir mechanizmą		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	8,93	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,05	kg
100115	Poliravimo pasta	0,296	kg
100117	Lakas	0,148	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00005	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,37	m2
810042	Skudurai	0,074	kg

A22-115-1	Nuo 2.5 iki 4 m ilgio žalvarinių skląsčių su skečiamuoju mechanizmu restauravimas, neremontuojant mechanizmo		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	9,7	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,07	kg
100115	Poliravimo pasta	0,398	kg
100117	Lakas	0,199	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00006	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,498	m2
810042	Skudurai	0,1	kg

A22-116-1	Nuo 2.5 iki 4 m ilgio žalvarinių skląsčių su skečiamuoju mechanizmu restauravimas, remontuojant ir mechanizmą		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	10,3	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,07	kg
100115	Poliravimo pasta	0,398	kg
100117	Lakas	0,199	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00006	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,498	m2
810042	Skudurai	0,1	kg

A22-117-1	1.5-2.5 m ilgio skląsčių su ornamentuotomis bronzinėmis detalėmis ir skečiamuoju mechanizmu restauravimas, neremontuojant mechanizmo		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	8,71	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,04	kg
100115	Poliravimo pasta	0,226	kg
100117	Lakas	0,153	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00005	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,283	m2
810042	Skudurai	0,077	kg

A22-118-1	1.5-2.5 m ilgio skląsčių su ornamentuotomis bronzinėmis detalėmis ir skečiamuoju mechanizmu restauravimas, remontuojant ir mechanizą		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	9,37	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,04	kg
100115	Poliravimo pasta	0,226	kg
100117	Lakas	0,153	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00005	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,283	m2
810042	Skudurai	0,077	kg

A22-119-1	2.5-4 m ilgio skląsčių su ornamentuotomis bronzinėmis detalėmis ir skečiamuoju mechanizmu restauravimas, neremontuojant mechanizmo		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	9,31	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,06	kg
100115	Poliravimo pasta	0,29	kg
100117	Lakas	0,188	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00005	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,47	m2
810042	Skudurai	0,094	kg

A22-120-1	2.5-4 m ilgio skląsčių su ornamentuotomis bronzinėmis detalėmis ir skečiamuoju mechanizmu restauravimas, remontuojant ir mechanizmą		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	9,97	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,06	kg
100115	Poliravimo pasta	0,29	kg
100117	Lakas	0,188	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00005	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,47	m2
810042	Skudurai	0,094	kg

A22-121-1	1.5-2.5 m ilgio skląsčių su sudėtingai ornamentuotomis bronzinėmis detalėmis ir skečiamuoju mechanizmu restauravimas, neremontuojant mechanizmo		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	10,03	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,08	kg
100115	Poliravimo pasta	0,171	kg
100117	Lakas	0,231	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00005	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,578	m2
810042	Skudurai	0,116	kg

A22-122-1	1.5-2.5 m ilgio skląsčių su sudėtingai ornamentuotomis bronzinėmis detalėmis ir skečiamuoju mechanizmu restauravimas, remontuojant ir mechanizmą		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	10,63	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,08	kg
100115	Poliravimo pasta	0,171	kg
100117	Lakas	0,231	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00005	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,578	m2
810042	Skudurai	0,116	kg

A22-123-1	2.5-4 m ilgio skląsčių su sudėtingai ornamentuotomis bronzinėmis detalėmis ir skečiamuoju mechanizmu restauravimas, neremontuojant mechanizmo		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	10,58	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,05	kg
100115	Poliravimo pasta	0,28	kg
100117	Lakas	0,293	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00005	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,733	m2
810042	Skudurai	0,147	kg

A22-124-1	2.5-4 m ilgio skląsčių su sudėtingai ornamentuotomis bronzinėmis detalėmis ir skečiamuoju mechanizmu restauravimas, remontuojant ir mechanizmą		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	11,24	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,05	kg
100115	Poliravimo pasta	0,28	kg
100117	Lakas	0,293	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00005	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,733	m2
810042	Skudurai	0,147	kg

A22-125-1	Žalvarinių uždėtinių skląsčių-užsklandų restauravimas (ilgis 140 cm)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,36	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,015	kg
100115	Poliravimo pasta	0,2	kg
100117	Lakas	0,105	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,525	m2
810042	Skudurai	0,05	kg

A22-126-1	Žalvarinių uždėtinių skląsčių-užsklandų restauravimas (ilgis 90 cm)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,31	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,015	kg
100115	Poliravimo pasta	0,138	kg
100117	Lakas	0,069	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,345	m2
810042	Skudurai	0,035	kg

A22-127-1	Žalvarinių uždėtinių skląsčių-užsklandų restauravimas (ilgis 35 cm)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,59	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,01	kg
100115	Poliravimo pasta	0,063	kg
100117	Lakas	0,032	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,156	m2
810042	Skudurai	0,016	kg

A22-128-1	Žalvarinių uždėtinių skląsčių-užsklandų restauravimas (ilgis 25 cm)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,53	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,01	kg
100115	Poliravimo pasta	0,05	kg
100117	Lakas	0,025	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00001	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,125	m2
810042	Skudurai	0,013	kg

A22-129-1	Žalvarinės velkės (6.5x4.5 cm) restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,54	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,015	kg
100115	Poliravimo pasta	0,02	kg
100117	Lakas	0,01	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,05	m2
810042	Skudurai	0,005	kg

A22-130-1	Įpjautinių, 80 cm ilgio skląsčių su velke, aptaisytų žalvariu, restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,86	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,01	kg
100115	Poliravimo pasta	0,09	kg
100117	Lakas	0,046	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,01	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,228	m2
810042	Skudurai	0,023	kg

A22-131-1	Įpjautinių, 40 cm ilgio skląsčių su velke, aptaisytų žalvariu, restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,14	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,01	kg
100115	Poliravimo pasta	0,067	kg
100117	Lakas	0,033	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,01	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,168	m2

	20. Vyrių, spynų, kampainių, apsauginių grotelių restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Nuimtų prietaisų išardymas į detales.
	2. Detalių paviršių valymas.
	3. Lygių paviršių poliravimas ir dengimas caponiniu laku.
	4. Mechanizmų remontas, raktų gaminimas, žalvarinio aptaiso keitimas.
	5. Prietaisų surinkimas , pakeičiant iki 50% tvirtinimo varžtelių, sraigtelių.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-132-1	Vyrio, aptaisyto žalvariu, restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,6	žm.val.
20013	Žibalas	0,00009	t
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,005	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,088	m2
810042	Skudurai	0,002	kg

A22-133-1	Žalvarinio spintos vyrio, orlaidės vyrio restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,32	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,015	kg
100115	Poliravimo pasta	0,009	kg
100117	Lakas	0,005	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,023	m2
810042	Skudurai	0,002	kg

A22-134-1	Automatinio („amerikietiško“) vyrio restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	5,95	žm.val.
20013	Žibalas	0,000283	t
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,08	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,283	m2
810042	Skudurai	0,057	kg

A22-135-1	Durų vyrio žalvarinio aptaiso (lapas 175x50 mm) restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	1,82	žm.val.
20004	Benzinas	0,000385	t
100114	Šlifavimo pasta	0,067	kg
100115	Poliravimo pasta	0,084	kg
100117	Lakas	0,084	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00004	t
220159	Derva	3,35	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,1	m2

A22-136-1	Lango vyrio žalvarinio aptaiso (lapas 125x40 mm) restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	1,38	žm.val.
20004	Benzinas	0,000226	t
100114	Šlifavimo pasta	0,045	kg
100115	Poliravimo pasta	0,023	kg
100117	Lakas	0,023	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00003	t
220159	Derva	2,26	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,068	m2

A22-137-1	Žalvarinio kampinio (180x180 mm) restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
20004	Benzinas	0,000084	t
100061	Žalvariniai sraigtai	0,02	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,02	kg
100115	Poliravimo pasta	0,01	kg
100117	Lakas	0,01	kg
220159	Derva	0,99	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,03	m2

A22-138-1	Stambių (8.5x80 cm), masyvių plieninių vyrių komplekto restauravimas (komplektas: 2 vyriai)		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	4,68	žm.val.
20013	Žibalas	0,00027	t
120048	Tvirtinimo detalės	0,0003	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,27	m2
810042	Skudurai	0,054	kg

A22-139-1	Stambių (8.5x80 cm), masyvių plieninių vyrių komplekto žalvarinio aptaiso restauravimas (komplektas: 2 vyriai)		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	4,52	žm.val.
20004	Benzinas	0,00066	t
100114	Šlifavimo pasta	0,132	kg
100115	Poliravimo pasta	0,066	kg
100117	Lakas	0,066	kg
180083	Žalvarinė viela	0,0001	t
220159	Derva	6,6	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,198	m2

A22-140-1	Stambių (8.5x80 cm), masyvių kampinių plieninių vyrių komplekto restauravimas (komplektas: 2 vyriai)		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	5,46	žm.val.
20013	Žibalas	0,000373	t
120048	Tvirtinimo detalės	0,0006	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,373	m2
810042	Skudurai	0,075	kg

A22-141-1	Stambių (8.5x80 cm), masyvių kampinių plieninių vyrių komplekto žalvarinio aptaiso restauravimas (komplektas: 2 vyriai)		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	6,17	žm.val.
20004	Benzinas	0,00105	t
100114	Šlifavimo pasta	0,21	kg
100115	Poliravimo pasta	0,105	kg
100117	Lakas	0,105	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00016	t
220159	Derva	10,5	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,315	m2

A22-142-1	Žalvarinių spintos vyrių restauravimas		pora
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,2	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,04	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,06	kg
100115	Poliravimo pasta	0,08	kg
100117	Lakas	0,08	kg
220159	Derva	3,0	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,09	m2

A22-143-1	Apsauginių grotelių (iš spalvoto metalo, iki 5 strypų) restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	11,79	žm.val.
20004	Benzinas	0,001	t
100114	Šlifavimo pasta	0,234	kg
100115	Poliravimo pasta	0,117	kg
100117	Lakas	0,117	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
220159	Derva	11,71	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,351	m2

A22-144-1	Įleidžiamosios, sudėtingos spynos restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	12,18	žm.val.
100283	Rūšinis plienas	0,26	kg
100326	Alavas	0,03	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,04	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00004	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00035	t
210012	Druskos rūgštis	0,025	kg

A22-145-1	Įleidžiamosios, nesudėtingos spynos restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	6,94	žm.val.
100283	Rūšinis plienas	0,2	kg
100326	Alavas	0,03	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,04	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00004	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00035	t
210012	Druskos rūgštis	0,025	kg

A22-146-1	Žalvarinių spynų stalčiams ar spintoms restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,31	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,015	kg
100326	Alavas	0,015	kg
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00002	t
210012	Druskos rūgštis	0,01	kg

A22-147-1	Dviejų korpusų uždėtinės žalvarinės spynos su skląsčiu restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	16,42	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,04	kg
100115	Poliravimo pasta	0,12	kg
100117	Lakas	0,06	kg
100283	Rūšinis plienas	0,26	kg
100326	Alavas	0,03	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,04	kg
210012	Druskos rūgštis	0,025	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,425	m2
810042	Skudurai	0,04	kg

A22-148-1	Ornamentuotos, dviejų korpusų uždėtinės žalvarinės spynos su skląsčiu restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	16,92	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,04	kg
100115	Poliravimo pasta	0,3	kg
100117	Lakas	0,1	kg
100283	Rūšinis plienas	0,2	kg
100326	Alavas	0,03	kg
120063	Medsraigčiai (įvairūs)	0,04	kg
210012	Druskos rūgštis	0,025	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,3	m2

	21. Prietaisų pastatymas

Darbų sudėtis:	1. Pastatymo vietų žymėjimas.
	2. Lizdų kirtimas arba esamų remontas.
	3. Prietaisų pritvirtinimas varžtais.
	4. Žalvarinių apdailos detalių tvirtinimas.
	5. Pritaikymo darbai.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-149-1	Sąvaros su antdeklu arba ovaline rankena ir rozete pritvirtinimas		vnt
	Vidutinė kategorija 3.5
	Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.

A22-150-1	Apyraktės pritvirtinimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,11	žm.val.

A22-151-1	Durų prietaiso įstatymas (prietaisas: 2 rankenos ir užkaitinė spyna)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,2	žm.val.

A22-152-1	Durų prietaiso pritvirtinimas (prietaisas: 2 rankenos-ąsos su kabliukais)		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,88	žm.val.

A22-153-1	Įleidžiamosios spynos, aptaisytos žalvariu, įstatymas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,99	žm.val.

A22-154-1	Įleidžiamosios spynos stalčiui ar spintai įstatymas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,38	žm.val.

A22-155-1	Uždėtinės, su dviem korpusais spynos pritvirtinimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,5	žm.val.

A22-156-1	Iki 2.5 m ilgio skląsčių pritvirtinimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,42	žm.val.

A22-157-1	2.5-4 m ilgio skląsčių pritvirtinimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	3,14	žm.val.

A22-158-1	Uždėtinio skląsčio-užsklandos pritvirtinimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,72	žm.val.

A22-159-1	Įleidžiamojo skląsčio su žalvariniu aptaisu įstatymas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,63	žm.val.

A22-160-1	Žalvarinės velkės pritvirtinimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.

A22-161-1	Žalvarinio kampainio pritvirtinimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,11	žm.val.

A22-162-1	Vyrių, aptaisytų žalvariu, pritvirtinimas prie durų		pora
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,72	žm.val.

A22-163-1	Vyrių, aptaisytų žalvariu, pritvirtinimas prie langų rėmų		pora
	Vidutinė kategorija 3.5
	Darbo sąnaudos	0,61	žm.val.

A22-164-1	Orlaidžių, spintų vyrių, aptaisytų žalvariu, pritvirtinimas		pora
	Vidutinė kategorija 3.5
	Darbo sąnaudos	0,33	žm.val.

A22-165-1	Stambių, masyvių kampinių vyrių, aptaisytų žalvariu, pritvirtinimas		pora
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,59	žm.val.

A22-166-1	Spintos durims, aptaisytų žalvariu, vyrių pritvirtinimas		pora
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,77	žm.val.

A22-167-1	Apsauginių grotelių (įstiklintoms durims) įstatymas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,02	žm.val.

	22. Langų, durų prietaisų nuėmimas, demontavimas

Darbų sudėtis:	Prietaisų nuėmimas ir išardymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-168-1	I sudėtingumo kategorijos ir iki 10 kv.dm ploto langų ar durų prietaisų komplekto demontavimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,38	žm.val.

A22-169-1	II sudėtingumo kategorijos ir iki 10 kv.dm ploto langų ar durų prietaisų komplekto demontavimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,66	žm.val.

A22-170-1	III sudėtingumo kategorijos ir iki 10 kv.dm ploto langų arba durų prietaisų komplekto demontavimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,49	žm.val.

A22-171-1	IV sudėtingumo kategorijos ir iki 10 kv.dm ploto langų arba durų prietaisų komplekto demontavimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,65	žm.val.

A22-172-1	I sudėtingumo kategorijos ir didesnio negu 10 kv.dm ploto langų arba durų prietaisų komplekto demontavimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,45	žm.val.

A22-173-1	II sudėtingumo kategorijos ir didesnio negu 10 kv.dm ploto langų arba durų prietaisų komplekto demontavimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,77	žm.val.

A22-174-1	III sudėtingumo kategorijos ir didesnio negu 10 kv.dm ploto langų arba durų prietaisų komplekto demontavimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,6	žm.val.

A22-175-1	IV sudėtingumo kategorijos ir didesnio negu 10 kv.dm ploto langų arba durų prietaisų komplekto demontavimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,76	žm.val.

A22-176-1	I sudėtingumo kategorijos ir iki 10 kv.dm ploto langų arba durų prietaisų nuėmimas, prietaisų išardymas į atskiras detales		komplektas
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,35	žm.val.

A22-177-1	II sudėtingumo kategorijos ir iki 10 kv.dm ploto langų arba durų prietaisų nuėmimas,prietaisų išardymas į atskiras detales		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,46	žm.val.

A22-178-1	III sudėtingumo kategorijos ir iki 10 kv.dm ploto langų arba durų prietaisų nuėmimas, prietaisų išardymas į atskiras detales		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,88	žm.val.

A22-179-1	IV sudėtingumo kategorijos ir iki 10 kv.dm ploto langų arba durų prietaisų nuėmimas, prietaisų išardymas į atskiras detales		komplektas
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,1	žm.val.

A22-180-1	I sudėtingumo kategorijos ir didesnio negu 10 kv.dm ploto langų arba durų prietaisų nuėmimas, prietaisų išardymas į atskiras detales		komplektas
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,38	žm.val.

A22-181-1	II sudėtingumo kategorijos ir didesnio negu 10 kv.dm ploto langų arba durų prietaisų nuėmimas, prietaisų išardymas į atskiras detales		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,52	žm.val.

A22-182-1	III sudėtingumo kategorijos ir didesnio negu 10 kv.dm ploto langų arba durų prietaisų nuėmimas, prietaisų išardymas į atskiras detales		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,94	žm.val.

A22-183-1	IV sudėtingumo kategorijos ir didesnio negu 10 kv.dm ploto langų arba durų prietaisų nuėmimas, prietaisų išardymas į atskiras detales		komplektas
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,38	žm.val.

	23. Prietaisų surinkimas iš detalių

Darbų sudėtis:	Prietaisų surinkimas iš detalių.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-184-1	Prietaiso iš nesudėtingų detalių surinkimas, kai nereikia šaltkalvio darbų		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,46	žm.val.

A22-185-1	Prietaiso iš sudėtingų detalių surinkimas, kai nereikia šaltkalvio darbų		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,02	žm.val.

A22-186-1	Prietaiso surinkimas, atliekant šaltkalvio darbus (gręžimas, litavimas ir pan.)		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,4	žm.val.

	24. Kilimų laikiklių detalių pagaminimas iš žalvario ar bronzos ir jų pastatymas

Darbų sudėtis:	1. Detalių gaminimas, šlifavimas, poliravimas.
	2. Laikiklio įstatymas į pakopą išgręžiant skylutę ir įtvirtinant ąselę švinu.
Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-187-1	Bronzinės ąselės kilimų laikikliui pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,02	žm.val.
100114	Šlifavimo pasta	0,028	kg
100115	Poliravimo pasta	0,014	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,25	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,028	m2

A22-188-1	Žalvarinių su bronzos galvutėmis strypų (skersmuo 1.6 cm, ilgis 120 cm) kilimo laikikliams pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	2,1	žm.val.
100114	Šlifavimo pasta	0,12	kg
100115	Poliravimo pasta	0,12	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,1	kg
180208	Žalvariniai strypai	0,00212	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,12	m2

A22-189-1	Žalvarinių su bronzos galvutėmis strypų (skersmuo 1.6 cm, ilgis nuo 135 cm iki 145 cm) kilimo laikikliams pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	2,2	žm.val.
100114	Šlifavimo pasta	0,14	kg
100115	Poliravimo pasta	0,14	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,1	kg
180208	Žalvariniai strypai	0,00247	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,14	m2

A22-190-1	Žalvarinių su bronzos galvutėmis strypų (skersmuo 1.6 cm, ilgis nuo 175 cm iki 185 cm) kilimo laikikliams pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	2,3	žm.val.
100114	Šlifavimo pasta	0,203	kg
100115	Poliravimo pasta	0,203	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,15	kg
180208	Žalvariniai strypai	0,00297	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,203	m2

A22-191-1	Bronzinės galvutės laikiklio strypui pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,94	žm.val.
100114	Šlifavimo pasta	0,016	kg
100115	Poliravimo pasta	0,008	kg
100331	Bronza arba žalvaris	0,05	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,016	m2

A22-192-1	Ąselės įstatymas į laiptų pakopą		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,66	žm.val.
100275	Švinas	0,25	kg

A22-193-1	Ąselės išėmimas iš laiptų pakopos		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.

	25. Slenksčių, cokolių apdaila žalvario skarda

Darbų sudėtis:	1. Lakšto karpymas, lankstymas, detalių pritaikymas, šlifavimas, poliravimas.
	2. Skylučių gręžimas, zenkavimas.
	3. Žalvarinių tvirtinimo detalių pagaminimas.
	4. Apdailos detalių pritvirtinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-194-1	Cokolių ir slenksčių aptaisymas 2 mm žalvario skarda		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,55	žm.val.
100114	Šlifavimo pasta	0,04	kg
100115	Poliravimo pasta	0,02	kg
180083	Žalvarinė viela	0,000015	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,000193	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

	26. Ventiliacijos, radiatorių, krosniakaiščių grotelių arba durelių pagaminimas iš žalvario; apsauginių grotelių įstiklintoms durims pagaminimas iš žalvario; žalvarinių apkabų pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Matavimai, lakštų, strypų karpymas, žymėjimai.
	2. Detalių gaminimas, poliravimas.
	3. Žalvarinių tvirtinimo detalių pagaminimas.
	4. Gaminių surinkimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A22-195-1	Vėdinimo arba radiatorių grotelių pagaminimas iš 1 mm storio žalvario lapų		dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,15	žm.val.
100114	Šlifavimo pasta	0,02	kg
100115	Poliravimo pasta	0,02	kg
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,000092	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,02	m2

A22-196-1	Durelių židiniams ar krosniakaiščiams iš 2 mm storio žalvario lakštų pagaminimas, kai gaminio plotas iki 14 kv.dm (be lietų ar tekintų rankenėlių)		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	4,5	žm.val.
100008	Vario vinys arba kniedės	0,1	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,18	kg
100115	Poliravimo pasta	0,18	kg
180083	Žalvarinė viela	0,0002	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,0019	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,18	m2

A22-197-1	Durelių židiniams ar krosniakaiščiams iš 2 mm storio žalvario lakštų pagaminimas, kai gaminio plotas nuo 14 iki 20 kv.dm (be lietų ar tekintų rankenėlių)		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	5,9	žm.val.
100008	Vario vinys arba kniedės	0,1	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,374	kg
100115	Poliravimo pasta	0,374	kg
180083	Žalvarinė viela	0,00025	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00377	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,374	m2

A22-198-1	Durelių židiniams ar krosniakaiščiams iš 2 mm storio žalvario lakštų pagaminimas, kai gaminio plotas nuo 20 iki 45.5 kv.dm (be lietų ar tekintų rankenėlių)		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	7,7	žm.val.
100008	Vario vinys arba kniedės	0,2	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,726	kg
100115	Poliravimo pasta	0,726	kg
180208	Žalvariniai strypai	0,00035	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00782	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,726	m2

A22-199-1	Žalvarinių apsauginių 5 strypų grotelių pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	15,5	žm.val.
100061	Žalvariniai sraigtai	0,06	kg
100114	Šlifavimo pasta	0,204	kg
100115	Poliravimo pasta	0,204	kg
180208	Žalvariniai strypai	0,00234	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00043	t
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,204	m2

A22-200-1	Žalvarinių 60x15 mm apkabėlių pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,72	žm.val.
180208	Žalvariniai strypai	0,00001	t
180464	Žalvario lapai (pusiau kieti)	0,00001	t

_________________

Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 4.01.10:2007 „Metalo dirbinių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“
4 priedas

MENINIO METALŲ PAVIRŠIAUS APDOROJIMO GALVANINIU BŪDU, METALO POLIRAVIMO TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

I. Bendrieji nurodymai

1. Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai įvertina dažniau pasitaikančius meninio metalų paviršiaus apdorojimo galvaniniu būdu, metalo poliravimo tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Normatyvai yra skiriami naudotis, skaičiuojant resursų ( darbo jėgos, medžiagų, mechanizmų ) poreikį, atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus.
2. Sąnaudų normatyvai įvertina vidutines darbų vykdymo sąlygas ir atspindi medžiagų poreikį darbui atlikti (medžiagų sąnaudos paskaičiuotos atliekamų meninio metalų paviršiaus apdorojimo galvaniniu būdu, metalo poliravimo tvarkomųjų darbų normatyvo matavimo vienetui).
3. Vidutinė kategorija paskaičiuota, įvertinant specialistų ir darbininkų statyboje 6 kategorijų skalę.
4. Normatyvai įvertina meninio metalų paviršiaus apdorojimo galvaniniu būdu, metalo poliravimo tvarkomųjų darbų ir jų vykdymo technologijos specifiką: saugomi visi išliekantys elementai, imamasi visų priemonių, kad būtų nepažeisti išliekantys elementai, detalės ir pan.
5. Sąnaudų normatyvais taip pat yra įvertintas:
5.1. skiedinių paruošimas;
5.2. vonių paruošimas galvanizavimui;
5.3. šiukšlių ir atliekų pašalinimas;
5.4. normose įvertinti neišvengiami technologiniai nuostoliai ir atliekos;
5.5. įrankių priežiūra ir pernešimas;
5.6. kitos operacijos, kurios yra neatskiriamos proceso dalys.
6. Medžiagų kiekiai, pateikiami normatyvuose, kiekvienu atveju gali būti tikslinami (vertinant konkrečias pagrindinių medžiagų sąnaudas) arba keičiama medžiagų rūšis, sudėtis (jei to reikalauja projektas ar tyrimų duomenys).
7. Detalių paviršiai skirstomi į tris sudėtingumo kategorijas:
I sudėtingumo kategorija – kai paviršiai lygūs;
II sudėtingumo kategorija – kai paviršiai yra profiliuoti, reljefas nedidelis;
III sudėtingumo kategorija – kai paviršiai yra sudėtingai profiliuoti, reljefas gilus, piešinys smulkus.
8.Galvaniniu būdu „uždedamas“ 4 mk sluoksnis.

II. Darbo apimčių skaičiavimo taisyklės

1. Darbų apimtys nustatomos pagal tyrimų, matavimų ir projektinius duomenis.
2. Matavimo vienetas – iškloto paviršiaus m2, iškloto paviršiaus 10 dm2.

III. Normatyvų koeficientai

1. Dirbant su juodaisiais metalais, normatyvų darbo sąnaudoms taikomas K1=l.2.
2. Apdorojant mažiau negu 5 detales, normatyvų darbo sąnaudoms taikomas K1=l.9.

IV. Sąnaudų normatyvai

	1. Metalinių paviršių apdaila imituojanti „seną“ varį

Darbų sudėtis:	1. Paviršių plovimas techniniu spiritu.
	2. Detalių įtvirtinimas.
	3. Nuriebalinimas.
	4. Plovimas karštu vandeniu, plovimas šaltu vandeniu.
	5. Baltinimas.
	6. Plovimas karštu vandeniu, plovimas šaltu vandeniu.
	7. Šveitimas (kracavimas).
	9. Plovimas.
	10. Neutralizavimas.
	11. Plovimas karštu vandeniu, plovimas šaltu vandeniu.
	12. Ešdinimas.
	13. Plovimas karštu vandeniu, plovimas šaltu vandeniu.
	14. Oksidavimas.
	15. Plovimas karštu vandeniu, plovimas šaltu vandeniu.
	16. Džiovinimas pjuvenose.
	17. Apdorojimas trinant smėliu.
	18. Plovimas karštu vandeniu, plovimas šaltu vandeniu.
	19. Džiovinimas.
	20. Detalių išlaisvinimas iš tvirtinimų.

	Pastaba: darbų sudėties 13-:-19 punktų operacijos kartojamos kelis kartus, kol gaunama reikiama spalva.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A24-1	Detalių (plotas nuo 0.1 iki 1 kv.dm) paviršiaus apdaila, imituojanti „seną“ varį		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	91,3	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100067	Vario oksisulfidas	1,2	kg
100068	Vario anodai	0,9	kg
100338	Azoto rūgštis	2,0	kg
210012	Druskos rūgštis	0,5	kg
210031	Antiseptikas	0,00075	t
210035	Siera	0,75	kg
210042	Sieros rūgštis	1,0	kg

A24-2	Detalių (plotas nuo 1 iki 10 kv.dm) paviršiaus apdaila, imituojanti „seną“ varį		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	77,2	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100067	Vario oksisulfidas	1,2	kg
100068	Vario anodai	0,9	kg
100338	Azoto rūgštis	2,0	kg
210012	Druskos rūgštis	0,5	kg
210031	Antiseptikas	0,00075	t
210035	Siera	0,75	kg
210042	Sieros rūgštis	1,0	kg

A24-3	Detalių (plotas didesnis negu 10 kv.dm) paviršiaus apdaila, imituojanti „seną“ varį		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	63,1	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100067	Vario oksisulfidas	1,2	kg
100068	Vario anodai	0,9	kg
100338	Azoto rūgštis	2,0	kg
210012	Druskos rūgštis	0,5	kg
210031	Antiseptikas	0,00075	t
210035	Siera	0,75	kg
210042	Sieros rūgštis	1,0	kg

	2. Metalinių paviršių apdaila imituojanti auksą

Darbų sudėtis:	1. Paviršių plovimas techniniu spiritu.
	2. Detalių įtvirtinimas.
	3. Nuriebalinimas.
	4. Baltinimas.
	5. Plovimas karštu vandeniu, plovimas šaltu vandeniu.
	6. Seno sluoksnio pašalinimas.
	7. Plovimas karštu vandeniu, plovimas šaltu vandeniu.
	8. Ėsdinimas, plovimas.
	9. Džiovinimas pjuvenose.
	10. Šveitimas (kracavimas).
	11. Oksidavimas.
	12. Plovimas karštu vandeniu, plovimas šaltu vandeniu.
	13. Džiovinimas.
	14. Detalių atlaisvinimas.

	Pastaba: darbų sudėties 10-:-12 punktų operacijos kartojamos kelis kartus, kol gaunama reikiama spalva.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A24-4	Detalių (plotas nuo 0.1 iki 1 kv.dm) paviršiaus apdaila, imituojanti „auksą“		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	54,0	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100287	Angliarūgštė	0,25	kg
100318	Anhidridas	0,001	kg
100338	Azoto rūgštis	2,0	kg
210035	Siera	0,25	kg
210042	Sieros rūgštis	1,0	kg

A24-5	Detalių (plotas nuo 1 iki 10 kv.dm) paviršiaus apdaila, imituojanti „auksą“		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	45,7	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100287	Angliarūgštė	0,25	kg
100318	Anhidridas	0,001	kg
100338	Azoto rūgštis	2,0	kg
210035	Siera	0,25	kg
210042	Sieros rūgštis	1,0	kg

A24-6	Detalių (plotas didesnis negu 10 kv.dm) paviršiaus apdaila, imituojanti „auksą“		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	37,4	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100287	Angliarūgštė	0,25	kg
100318	Anhidridas	0,001	kg
100338	Azoto rūgštis	2,0	kg
210035	Siera	0,25	kg
210042	Sieros rūgštis	1,0	kg

	3. Senos apdailos pašalinimas, metalinių paviršių ėsdinimas, ruošiant polravimui

Darbų sudėtis:	1. Paviršių plovimas techniniu spiritu.
	2. Detalių įtvirtinimas.
	3. Nuriebalinimas.
	4. Baltinimas.
	5. Plovimas karštu vandeniu, plovimas šaltu vandeniu.
	6. Seno sluoksnio pašalinimas (kracuojant, ėsdinant specialiais skiediniais).
	7. Plovimas karštu vandeniu, plovimas šaltu vandeniu.
	8. Ėsdinimas, plovimas.
	9. Džiovinimas pjuvenose.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A24-7	Detalių (paviršiaus plotas nuo 0.1 iki 1 kv.dm) paviršiaus ėsdinimas prieš poliravimą, pašalinant seną apdailą		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	17,8	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100287	Angliarūgštė	0,25	kg
100318	Anhidridas	0,001	kg
100338	Azoto rūgštis	2,0	kg
210035	Siera	0,25	kg
210042	Sieros rūgštis	1,0	kg

A24-8	Detalių (paviršiaus plotas nuo 1 iki 10 kv.dm) paviršiaus ėsdinimas prieš poliravimą, pašalinant seną apdailą		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	15,4	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100287	Angliarūgštė	0,25	kg
100318	Anhidridas	0,001	kg
100338	Azoto rūgštis	2,0	kg
210035	Siera	0,25	kg
210042	Sieros rūgštis	1,0	kg

A24-9	Detalių (paviršiaus plotas didesnis negu 10 kv.dm) paviršiaus ėsdinimas prieš poliravimą, pašalinant seną apdailą		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	12,9	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100287	Angliarūgštė	0,25	kg
100318	Anhidridas	0,001	kg
100338	Azoto rūgštis	2,0	kg
210035	Siera	0,25	kg
210042	Sieros rūgštis	1,0	kg

	4. Metalinių paviršių valymas, plaunant cheminiais skiediniais

Darbų sudėtis:	1. Detalių įtvirtinimas.
	2. Merkimas į cheminį skiedinį.
	3. Plovimas vandeniu.
	4. Detalių išlaisvinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A24-10	Metalinių paviršių valymas, merkiant į cheminius skiedinius		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	19,9	žm.val.
100346	Natrio šarmas	0,5	kg
210054	Kalcionuota soda (gamtinė)	0,0005	t

	5. Paviršių variavimas, žalvariavimas, cinkavimas, nikeliavimas (metalo plėvelės įrengimas galvaniniu būdu)

Darbų sudėtis:	1. Poliruotų paviršių plovimas techniniu spiritu.
	2. Džiovinimas pjuvenose.
	3. Nuriebalinimas.
	4. Nuplovimas karštu, šaltu vandeniu.
	5. Šveitimas (kracavimas).
	6. Neutralizavimas.
	7. Esdinimas.
	8. Balinimas.
	9. Detalių tvirtinimas įrenginyje.
	10. Cinkavimas, variavimas, žalvariavimas, nikeliavimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A24-11-1	Detalių (plotas nuo 0.1 iki 1 kv.dm) cinkavimas		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	29,1	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100069	Cinko oksisulfidas	0,2	kg
100070	Geležingasis kalis	2,5	kg
100074	Cinko anodai	1,1	kg
100287	Angliarūgštė	2,5	kg
210052	Amoniakas	0,001	t
910009	Etilo spiritas	0,8	kg

A24-11-2	Detalių (plotas nuo 0.1 iki 1 kv.dm) žalvariavimas		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	29,1	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100072	Boro rūgštis	0,2	kg
100073	Aliuminijaus oksisulfidas	0,2	kg
100260	100% natrio šarmas	0,1	kg
100317	Citrinos rūgštis	0,25	kg
230218	Klijai	0,0001	t
910009	Etilo spiritas	0,8	kg

A24-12-1	Detalių (plotas nuo 1.1 iki 10 kv.dm) cinkavimas		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	22,4	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100069	Cinko oksisulfidas	0,2	kg
100070	Geležingasis kalis	2,5	kg
100074	Cinko anodai	1,1	kg
100287	Angliarūgštė	2,5	kg
210052	Amoniakas	0,001	t
910009	Etilo spiritas	0,8	kg

A24-12-2	Detalių (plotas nuo 1.1 iki 10 kv.dm) žalvariavimas		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	22,4	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100072	Boro rūgštis	0,2	kg
100073	Aliuminijaus oksisulfidas	0,2	kg
100260	100% natrio šarmas	0,1	kg
100317	Citrinos rūgštis	0,25	kg
230218	Klijai	0,0001	t
910009	Etilo spiritas	0,8	kg

A24-13-1	Detalių (plotas didesnis negu 10 kv.dm) cinkavimas		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	19,9	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100069	Cinko oksisulfidas	0,2	kg
100070	Geležingasis kalis	2,5	kg
100074	Cinko anodai	1,1	kg
100287	Angliarūgštė	2,5	kg
210052	Amoniakas	0,001	t
910009	Etilo spiritas	0,8	kg

A24-13-2	Detalių (plotas didesnis negu 10 kv.dm) žalvariavimas		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	19,9	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100072	Boro rūgštis	0,2	kg
100073	Aliuminijaus oksisulfidas	0,2	kg
100260	100% natrio šarmas	0,1	kg
100317	Citrinos rūgštis	0,25	kg
230218	Klijai	0,0001	t
910009	Etilo spiritas	0,8	kg

A24-14	Detalių (plotas nuo 0.1 iki 1 kv.dm) nikeliavimas		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	24,1	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100072	Boro rūgštis	0,2	kg
100073	Aliuminijaus oksisulfidas	0,2	kg
100074	Cinko anodai	0,9	kg
100075	Nikelio oksisulfidas	2,0	kg
100076	Natrio oksisulfidas	0,5	kg
100077	Magnio oksisulfidas	0,5	kg
100260	100% natrio šarmas	0,1	kg

A24-15	Detalių (plotas nuo 1.1 iki 10 kv.dm) nikeliavimas		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	20,1	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100072	Boro rūgštis	0,2	kg
100074	Cinko anodai	0,9	kg
100075	Nikelio oksisulfidas	2,0	kg
100076	Natrio oksisulfidas	0,5	kg
100077	Magnio oksisulfidas	0,5	kg
100260	100% natrio šarmas	0,1	kg

A24-16	Detalių (plotas didesnis kaip 10 kv.dm) nikeliavimas		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	15,8	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100072	Boro rūgštis	0,2	kg
100074	Cinko anodai	0,9	kg
100075	Nikelio oksisulfidas	2,0	kg
100076	Natrio oksisulfidas	0,5	kg
100077	Magnio oksisulfidas	0,5	kg
100260	100% natrio šarmas	0,1	kg

A24-17	Detalių (plotas nuo 0.1 iki 1 kv.dm) variavimas		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	22,6	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100068	Vario anodai	0,9	kg
100078	Vario oksisulfidas	1,2	kg
210042	Sieros rūgštis	0,25	kg
910009	Etilo spiritas	0,8	kg

A24-18	Detalių (plotas nuo 1.1 iki 10 kv.dm) variavimas		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	18,4	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100068	Vario anodai	0,9	kg
100078	Vario oksisulfidas	1,2	kg
210042	Sieros rūgštis	0,25	kg
910009	Etilo spiritas	0,8	kg

A24-19	Detalių (plotas didesnis negu 10 kv.dm) variavimas		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	15,8	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100068	Vario anodai	0,9	kg
100078	Vario oksisulfidas	1,2	kg
210042	Sieros rūgštis	0,25	kg
910009	Etilo spiritas	0,1	kg

	6. Smulkių detalių apdorojimas galvaniniu būdu vonioje varpe

Darbų sudėtis:	1. Detalių įtvirtinimas.
	2. Merkimas į cheminį skiedinį.
	3. Plovimas vandeniu.
	4. Detalių išlaisvinimas.

	Pastaba: vonioje-varpe apdorojamos detalės, kurių bendras iškloto paviršiaus plotas 7-8 kv.dm.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A24-20	Smulkių detalių (plotas iki 0.1 kv.dm) apdorojimas galvaniniu būdu vonioje-varpe		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	14,6	žm.val.
100346	Natrio šarmas	0,5	kg
210054	Kalcionuota soda (gamtinė)	0,0005	t

	7. Detalių paruošimas litavimui, poliravimui ėsdinant

Darbų sudėtis:	1. Detalių įtvirtinimas.
	2. Nuriebalinimas.
	3. Plovimas karštu, šaltu vandeniu.
	4. Baltinimas druskos rūgštimi.
	5. Plovimas karštu, šaltu vandeniu.
	6. Ėsdinimas.
	7. Plovimas karštu, šaltu vandeniu.
	8. Mirkymas chromo anhidrito tirpale.
	9. Plovimas karštu, šaltu vandeniu.
	10. Džiovinimas spintoje.
	11. Detalių išlaisvinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A24-21	Detalių ėsdinimas prieš litavimą arba poliravimą, kai detalių paviršiaus plotas nuo 0.1 iki 1 kv.dm		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	10,4	žm.val.
100287	Angliarūgštė	0,25	kg
100318	Anhidridas	0,001	kg
100338	Azoto rūgštis	2,0	kg
210012	Druskos rūgštis	1,0	kg
210035	Siera	0,25	kg
210042	Sieros rūgštis	1,0	kg

A24-22	Detalių ėsdinimas prieš litavimą arba poliravimą, kai detalių paviršiaus plotas nuo 1 iki 10 kv.dm		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	6,1	žm.val.
100287	Angliarūgštė	0,25	kg
100318	Anhidridas	0,001	kg
100338	Azoto rūgštis	2,0	kg
210012	Druskos rūgštis	1,0	kg
210035	Siera	0,25	kg
210042	Sieros rūgštis	1,0	kg

A24-23	Detalių ėsdinimas prieš litavimą arba poliravimą, kai detalių paviršiaus plotas didesnis negu 10 kv.dm		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	3,5	žm.val.
100287	Angliarūgštė	0,25	kg
100318	Anhidridas	0,001	kg
100338	Azoto rūgštis	2,0	kg
210012	Druskos rūgštis	1,0	kg
210035	Siera	0,25	kg
210042	Sieros rūgštis	1,0	kg

	8. Metalų paviršių poliravimas

Darbų sudėtis:	1. Šveitimas (kracavimas).
	2. Rupusis apdirbimas.
	3. Blizginimas.
	4. Plovimas ir dengimas laku.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A24-24-1	Mechaninis I sudėtingumo kategorijos detalės paviršiaus poliravimas, kai detalės plotas iki 0.5 kv.dm		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	21,9	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100023	Vata	0,2	kg
100249	Lakas	0,08	kg
100350	Šlifavimo pasta	0,4	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,3	m2
810063	Marlė	0,1	m2
920005	Stalių klijai	0,3	kg

A24-25-1	Mechaninis II sudėtingumo kategorijos detalių paviršiaus poliravimas, kai detalės plotas iki 0.5 kv.dm		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	24,2	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100023	Vata	0,2	kg
100249	Lakas	0,08	kg
100350	Šlifavimo pasta	0,4	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,3	m2
810063	Marlė	0,1	m2
920005	Stalių klijai	0,3	kg

A24-26-1	Mechaninis III sudėtingumo kategorijos detalių paviršiaus poliravimas, kai detalės plotas iki 0.5 kv.dm		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	26,5	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100023	Vata	0,2	kg
100249	Lakas	0,08	kg
100350	Šlifavimo pasta	0,4	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,3	m2
810063	Marlė	0,1	m2
920005	Stalių klijai	0,3	kg

A24-27	Mechaninis I sudėtingumo kategorijos detalių paviršiaus poliravimas, kai detalės plotas nuo 0.5 iki 1 kv.dm		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	15,5	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100023	Vata	0,2	kg
100249	Lakas	0,08	kg
100350	Šlifavimo pasta	0,4	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,3	m2
810063	Marlė	0,1	m2
920005	Stalių klijai	0,3	kg

A24-28	Mechaninis II sudėtingumo kategorijos detalių paviršiaus poliravimas, kai detalės plotas nuo 0.5 iki 1 kv.dm		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	16,4	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100023	Vata	0,2	kg
100249	Lakas	0,08	kg
100350	Šlifavimo pasta	0,4	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,3	m2
810063	Marlė	0,1	m2
920005	Stalių klijai	0,3	kg

A24-29	Mechaninis III sudėtingumo kategorijos detalių paviršiaus poliravimas, kai detalės plotas nuo 0.5 iki 1 kv.dm		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	17,3	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100023	Vata	0,2	kg
100249	Lakas	0,008	kg
100350	Šlifavimo pasta	0,4	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,3	m2
810063	Marlė	0,1	m2
920005	Stalių klijai	0,3	kg

A24-30	Mechaninis I sudėtingumo kategorijos detalių paviršiaus poliravimas, kai detalės plotas nuo 1 iki 2 kv.dm		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	10,8	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100023	Vata	0,2	kg
100249	Lakas	0,008	kg
100350	Šlifavimo pasta	0,4	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,3	m2
810063	Marlė	0,1	m2
920005	Stalių klijai	0,3	kg

A24-31	Mechaninis II sudėtingumo kategorijos detalių paviršiaus poliravimas, kai detalės plotas nuo 1 iki 2 kv.dm		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	11,5	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100023	Vata	0,2	kg
100249	Lakas	0,008	kg
100350	Šlifavimo pasta	0,4	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,3	m2
810063	Marlė	0,1	m2
920005	Stalių klijai	0,3	kg

A24-32	Mechaninis III sudėtingumo kategorijos detalių paviršiaus poliravimas, kai detalės plotas nuo 1 iki 2 kv.dm		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	12,1	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100023	Vata	0,2	kg
100249	Lakas	0,008	kg
100350	Šlifavimo pasta	0,4	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,3	m2
810063	Marlė	0,1	m2
920005	Stalių klijai	0,3	kg

A24-33	Mechaninis I sudėtingumo kategorijos detalių paviršiaus poliravimas, kai detalės plotas didesnis negu 2 kv.dm		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	7,6	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100023	Vata	0,2	kg
100249	Lakas	0,008	kg
100350	Šlifavimo pasta	0,4	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,3	m2
810063	Marlė	0,1	m2
920005	Stalių klijai	0,3	kg

A24-34	Mechaninis II sudėtingumo kategorijos detalių paviršiaus poliravimas, kai detalės plotas didesnis negu 2 kv.dm		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	8,0	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100023	Vata	0,2	kg
100249	Lakas	0,008	kg
100350	Šlifavimo pasta	0,4	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,3	m2
810063	Marlė	0,1	m2
920005	Stalių klijai	0,3	kg

A24-35	Mechaninis III sudėtingumo kategorijos detalių paviršiaus poliravimas, kai detalės plotas didesnis kaip 2 kv.dm		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	8,5	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,1	kg
100023	Vata	0,2	kg
100249	Lakas	0,008	kg
100350	Šlifavimo pasta	0,4	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,3	m2
810063	Marlė	0,1	m2
920005	Stalių klijai	0,3	kg

	9. Gaminių iš juodojo metalo paviršiaus dengimas patina

Darbų sudėtis:	1. Šveitimas.
	2. Ėsdinimas, šveitimas, plovimas karštu, šaltu vandeniu.
	3. Šveitimas smėliu.
	4. Baltinimas, plovimas karštu, šaltu vandeniu.
	5. Dengimas patina.
	6. Plovimas karštu, šaltu vandeniu.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A24-36-1	Metalinių paviršių dengimas patina, kai detalės plotas iki 1kv.dm		iškloto paviršiaus 10 dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,1	žm.val.
100097	Chromo anhidritas	0,0001	kg
100098	Natrio angliarūgštė	0,06	kg
100338	Azoto rūgštis	0,2	kg
210012	Druskos rūgštis	0,1	kg
210035	Siera	0,06	kg
210042	Sieros rūgštis	0,1	kg

A24-37-1	Metalinių paviršių dengimas patina, kai detalės plotas nuo 1 iki 10 kv.dm		iškloto paviršiaus 10 dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,06	žm.val.
100097	Chromo anhidritas	0,0001	kg
100098	Natrio angliarūgštė	0,06	kg
100338	Azoto rūgštis	0,2	kg
210012	Druskos rūgštis	0,1	kg
210035	Siera	0,06	kg
210042	Sieros rūgštis	0,1	kg

A24-38-1	Metalinių paviršių dengimas patina, kai detalės plotas didesnis negu 10 kv.dm		iškloto paviršiaus 10 dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,04	žm.val.
100097	Chromo anhidritas	0,0001	kg
100098	Natrio angliarūgštė	0,06	kg
100338	Azoto rūgštis	0,2	kg
210012	Druskos rūgštis	0,1	kg
210035	Siera	0,06	kg
210042	Sieros rūgštis	0,1	kg

_________________

Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 4.01.10:2007 „Metalo dirbinių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“
5 priedas

ŠVIESTUVŲ, JŲ KRIŠTOLO PAKABUČIŲ TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

I. Bendrieji nurodymai

1. Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai įvertina dažniau pasitaikančius šviestuvų, krištolo pakabučių tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Normatyvai yra skiriami naudotis, skaičiuojant resursų (darbo jėgos, medžiagų, mechanizmų) poreikį, atliekant kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus.
2. Sąnaudų normatyvai įvertina vidutines darbų vykdymo sąlygas ir atspindi medžiagų poreikį darbui atlikti (medžiagų sąnaudos paskaičiuotos atliekamų šviestuvų, krištolo pakabučių tvarkomųjų darbų normatyvo matavimo vienetui ).
3. Vidutinė kategorija paskaičiuota, įvertinant specialistų ir darbininkų statyboje 6 kategorijų skalę.
4. Normatyvai įvertina šviestuvų, krištolo pakabučių tvarkomųjų darbų ir jų vykdymo technologijos specifiką: saugomi visi išliekantys elementai, imamasi visų priemonių, kad būtų nepažeisti išliekantys elementai, detalės ir pan.
5. Sąnaudų normatyvais taip pat yra įvertintas:
5.1. medžiagų paruošimas;
5.2. šiukšlių ir atliekų pašalinimas;
5.3. normose įvertinti neišvengiami technologiniai nuostoliai ir atliekos;
5.4. įrankių priežiūra ir pernešimas;
5.5. kitos operacijos, kurios yra neatskiriamos proceso dalys.
6. Medžiagų kiekiai, pateikiami normatyvuose, kiekvienu atveju gali būti tikslinami (vertinant konkrečias pagrindinių medžiagų sąnaudas) arba keičiama medžiagų rūšis, sudėtis (jei to reikalauja projektas ar tyrimų duomenys).
7. Krištolo pakabučių (gaminių) graviravimas skirstomas į tris sudėtingumo kategorijas:
I sudėtingumo kategorija – kai piešinio linijos „retos“ (iki 5 linijų gaminio kv.dm);
II sudėtingumo kategorija – kai piešinys „vidutinio tankumo“ (iki 10 linijų gaminio kv.dm);
III sudėtingumo kategorija – kai piešinys „smulkus“ (daugiau kaip 10 linijų gaminio kv.dm).

II. Darbo apimčių skaičiavimo taisyklės

1. Darbų apimtys nustatomos pagal tyrimų, matavimų ir projektinius duomenis.

III. Sąnaudų normatyvai

	1. Šviestuvų ardymas į detales

Darbų sudėtis:	1. Šviestuvų ardymas į detales.
	2. Detalių žymėjimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-1	Liustrų, bra, toršerų išardymas į detales, kai detalės paprastos, nesudėtingos		detalė
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,17	žm.val.

A25-2	Liustrų, bra, toršerų išardymas į detales, kai detalės vidutinio sudėtingumo		detalė
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,21	žm.val.

A25-3	Liustrų, bra, toršerų išardymas į detales, kai detalės sudėtingos		detalė
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,25	žm.val.

	2. Kilpos, susidedančios iš figūrinės ąsos, įvorės, atraminės plokštelės, pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Kilpos detalių pagaminimas.
	2. Kilpos surinkimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-4	Kilpos (figūrinė ąsa, įvorė, atraminė plokštelė) sveriančios iki 0.5 kg pagaminimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,12	žm.val.
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,00053	t
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,11	maš.val.

A25-5	Kilpos (figūrinė ąsa, įvorė, atraminė plokštelė) sveriančios iki 1.0 kg pagaminimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,33	žm.val.
100283	Rūšinis plienas	0,00105	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,13	maš.val.

A25-6	Kilpos (figūrinė ąsa, įvorė, atraminė plokštelė) sveriančios iki 2.0 kg pagaminimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,38	žm.val.
100283	Rūšinis plienas	0,0021	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,14	maš.val.

A25-7	Kilpos (figūrinė ąsa, įvorė, atraminė plokštelė) sveriančios iki 3.0 kg pagaminimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,45	žm.val.
100283	Rūšinis plienas	0,00315	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,15	maš.val.

A25-8	Kilpos (figūrinė ąsa, įvorė, atraminė plokštelė) sveriančios iki 5.0 kg pagaminimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,6	žm.val.
100283	Rūšinis plienas	0,00525	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,16	maš.val.

	3. Žalvarinio patrono laikiklio pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Skardos karpymas.
	2. Lankstymas.
	3. Angų gręžimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-9	Žalvarinio patrono laikiklio pagaminimas, kai gaminio išorinis skersmuo iki 75 mm		gaminys
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,23	žm.val.
180464	Žalvariniai lapai	0,0001	t

A25-10	Žalvarinio patrono laikiklio pagaminimas, kai gaminio išorinis skersmuo iki 100 mm		gaminys
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
180464	Žalvariniai lapai	0,00013	t

A25-11	Žalvarinio patrono laikiklio pagaminimas, kai gaminio išorinis skersmuo iki 120 mm		gaminys
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,36	žm.val.
180464	Žalvariniai lapai	0,00015	t

	4. Žalvarinio nipelio su dviem veržlėmis pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Karpymas (pagal šabloną).
	2. Angų vamzdelyje gręžimas.
	3. Ovalų padarymas.
	4. Briaunų dailinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A25-12	Žalvarinio nipelio su dviem veržlėmis pagaminimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,27	žm.val.
100099	Žalvariniai vamzdeliai	0,04	kg

	5. Įvairios konfigūracijos žalvarinių jungimo plokštelių, ąselių pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Karpymas (pagal šabloną).
	2. Angų gręžimas.
	3. Briaunų dailinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-13	Žalvarinių, įvairios konfigūracijos jungimo plokštelių arba ąselių pagaminimas, kai detalės masė iki 20 gr		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,87	žm.val.
180464	Žalvariniai lapai	0,00002	t

A25-14	Žalvarinių, įvairios konfigūracijos jungimo plokštelių arba ąselių pagaminimas, kai detalės masė iki 50 gr		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,9	žm.val.
180464	Žalvariniai lapai	0,00005	t

A25-15	Žalvarinių, įvairios konfigūracijos jungimo plokštelių arba ąselių pagaminimas, kai detalės masė iki 100 gr		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,94	žm.val.
180464	Žalvariniai lapai	0,0001	t

A25-16	Žalvarinių, įvairios konfigūracijos jungimo plokštelių arba ąselių pagaminimas, kai detalės masė iki 200 gr		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,95	žm.val.
180464	Žalvariniai lapai	0,0002	t

	6. Tvirtinimo varžto iš žalvario pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Varžto pagaminimas.
	2. Poveržlės gaminimas.
	3. Sriegių padarymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-17	Iki 6 mm skersmens tvirtinimo varžto pagaminimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	0,57	žm.val.
180208	Žalvariniai strypai	0,00011	t

A25-18	Iki 14 mm skersmens tvirtinimo varžto pagaminimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	0,84	žm.val.
180208	Žalvariniai strypai	0,000218	t

A25-19	Iki 18 mm skersmens tvirtinimo varžto pagaminimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	0,89	žm.val.
180208	Žalvariniai strypai	0,000396	t

A25-20	Iki 22 mm skersmens tvirtinimo varžto pagaminimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	0,96	žm.val.
180208	Žalvariniai strypai	0,0006	t

A25-21	Iki 27 mm skersmens tvirtinimo varžto pagaminimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	1,09	žm.val.
180208	Žalvariniai strypai	0,001127	t

	7. Didelių šviestuvų mazgų surinkimas

Darbų sudėtis:	Šviestuvų mazgų surinkimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-22	Didelių šviestuvų (liustrų ir pan.) mazgų bandomasis surinkimas, kai detalės nesudėtingos		detalė
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,34	žm.val.

A25-23	Didelių šviestuvų (liustrų ir pan.) mazgų bandomasis surinkimas, kai detalės vidutinio sudėtingumo		detalė
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,42	žm.val.

A25-24	Didelių šviestuvų (liustrų ir pan.) mazgų bandomasis surinkimas, kai detalės sudėtingos		detalė
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,5	žm.val.

	8. Kontrolinis šviestuvo surinkimas

Darbų sudėtis:	1. Detalių rūšiavimas, komplektavimas.
	2. Sriegių valymas.
	3. Surinkimas, tvirtinant uždėtines detales.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-25	Kontrolinis šviestuvo surinkimas		detalė
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,56	žm.val.

	9. Šviestuvo laidų išvedžiojimas, galų prilitavimas

Darbų sudėtis:	Naujų laidų išvedžiojimas, galų prilitavimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-26	Dviejų viengyslių laidų išvedžiojimas po šviestuvą, prilituojant galus		100 m
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	6,0	žm.val.

A25-27	Trijų viengyslių laidų išvedžiojimas po šviestuvą, prilituojant galus		100 m
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	7,6	žm.val.

A25-28	Keturių viengyslių laidų išvedžiojimas po šviestuvą, prilituojant galus		100 m
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	9,2	žm.val.

	10. Didelių šviestuvų (liustros ir pan.) surinkimas vietoje iš mazgų ir pakabinimas (be įjungimo į tinklą darbų), reikiamų tvirtinimų įrengimas

Darbų sudėtis:	1. Šviestuvo surinkimas iš mazgų.
	2. Pakabinimas.
	3. Reikiamų tvirtinimų įrengimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-29	Didelio šviestuvo (liustros ar pan.) surinkimas iš mazgų ir pakabinimas (be įjungimo į tinklą darbų)		t
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	21,5	žm.val.
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,0008	t
120051	Tvirtinimo varžtai (įvairūs)	0,3	kg

	11. Šviestuvo girliandų ir krištolo pakabučių nuėmimas ir išardymas

Darbų sudėtis:	1. Šviestuvo girliandų atkabinimas.
	2. Girliandų ardymas, atkabinant pakabučius, išimant vielas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-30	Girliandų iš krištolo pakabučių nuėmimas, kai girliandoje iki 15 pakabučių		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	9,21	žm.val.

A25-31	Girliandų iš krištolo pakabučių nuėmimas, kai girliandoje iki 25 pakabučių		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	12,85	žm.val.

A25-32	Girliandų iš krištolo pakabučių nuėmimas, kai girliandoje iki 35 pakabučių		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	17,21	žm.val.

A25-33	Girliandų iš krištolo pakabučių nuėmimas, kai girliandoje daugiau kaip 35 pakabučiai		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	21,46	žm.val.

	12. Krištolo pakabučių valymas

Darbų sudėtis:	1. Dulkių ir kt. užteršimų nuvalymas.
	2. Plovimas muilinu,šiltu vandeniu.
	3. Plovimas vandeniu su amoniako priedu.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-34	Krištolo pakabučių valymas ir plovimas (pakabučiai Nr.1-6)		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	0,76	žm.val.
100019	Flanelė	0,03	m2
210052	Amoniakas	0,000015	t
910003	Ūkiškas muilas (kietas)	0,01	kg

A25-35	Krištolo pakabučių valymas ir plovimas (pakabučiai Nr.7-14)		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	0,56	žm.val.
100019	Flanelė	0,02	m2
210052	Amoniakas	0,000015	t
910003	Ūkiškas muilas (kietas)	0,01	kg

A25-36	Krištolo pakabučių, kai pakabučio masė nuo 100 iki 150 gr valymas ir plovimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	1,04	žm.val.
100019	Flanelė	0,02	m2
210052	Amoniakas	0,000015	t
910003	Ūkiškas muilas (kietas)	0,01	kg

	13. Netekusių skaidrumo pakabučių šlifavimas, poliravimas

Darbų sudėtis:	1. Smulkių nuskilimų užšlifavimas.
	2. Pakabučių poliravimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-37	Pakabučių tipo „Kvadratas Nr.1-3“ peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,99	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,002	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-38	Pakabučių tipo „Kvadratas Nr.4-6“ peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,89	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,002	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-39	Pakabučių tipo „Kvadratas Nr.7-9“ peršlifavimas ir poliravimas“		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,77	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,002	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-40	Pakabučių tipo „Kvadratas Nr.10-14“ peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,64	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,001	kg
100263	Pemza	0,003	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-41	Pakabučių tipo „Migdolas Nr.1-3“ peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,2	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,002	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-42	Pakabučių tipo „Migdolas Nr.4-6“ peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,09	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,002	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-43	Pakabučių tipo „Migdolas Nr.7-9“ peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,02	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,002	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-44	Pakabučių tipo „Migdolas N.10-14“ peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,02	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,001	kg
100263	Pemza	0,003	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-45	Pakabučių tipo „Aštuonbriaunis Nr.1-3“ peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,14	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,001	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-46	Pakabučių tipo „Aštuonbriaunis Nr.4-6“ peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,04	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,002	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-47	Pakabučių tipo „Aštuonbriaunis Nr.7-9“ peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,95	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,002	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-48	Pakabučių tipo „Aštuonbriaunis Nr.10-14“ peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,81	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,001	kg
100263	Pemza	0,003	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-49	Pakabučių tipo „Pakabutis Nr.14 A“ peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	3,12	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,002	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-50	Pakabučių tipo „Pakabutis Nr.15 A“ peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,74	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,002	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-51	Krištolo pakabučių, kurių masė 100 g, peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	3,1	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-52	Krištolo pakabučių, kurių masė 150 g, peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	3,79	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-53	Pakabučių tipo „Daugiabriaunis Nr.1-3“ peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,25	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-54	Pakabučių tipo „Daugiabriaunis Nr.4-6“ peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,02	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-55	Pakabučių tipo „Daugiabriaunis Nr.7-14“ peršlifavimas ir poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,81	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-56	Pakabučių tipo „Ąžuolo lapas“ peršlifavimas ir poliravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,51	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-57	Pakabučių tipo „Inkaras“ (65x45x12 mm) peršlifavimas ir poliravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,91	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-58	Pakabučių tipo „Didžioji ramunė“ peršlifavimas ir poliravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,61	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-59	Pakabučių tipo „Mažoji ramunė“ peršlifavimas ir poliravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,45	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-60	Pakabučių tipo „Didysis kulonas“ peršlifavimas ir poliravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,93	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-61	Pakabučių tipo „Vidutinis kulonas“ peršlifavimas ir poliravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,8	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-62	Pakabučių tipo „Mažasis kulonas“ peršlifavimas ir poliravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,57	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-63	Pakabučių tipo „Didžioji žvaigždė“ peršlifavimas ir poliravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,21	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-64	Pakabučių tipo „Mažoji žvaigždė“ peršlifavimas ir poliravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,68	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-65	Pakabučių tipo „Ietigalis“ (200-300 mm) peršlifavimas ir poliravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,22	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-66	Pakabučių tipo „Ietigalis“ (400-500 mm) peršlifavimas ir poliravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,72	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-67	Didelio tribriaunio pakabučio peršlifavimas ir poliravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,0	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-68	Vidutinio dydžio tribriaunio pakabučio peršlifavimas ir poliravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,64	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-69	Mažojo tribriaunio pakabučio peršlifavimas ir poliravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,48	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,003	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

	14. Ruošinių, kurie bus presuojami, pjovimas iš krištolo plokštelių

Darbų sudėtis:	1. Plokštelių rūšiavimas.
	2. Ruošinių išpjovimas.
	3. Ruošinių svėrimas ir rūšiavimas pagal svorį.
	4. Ruošinių skaičiavimas ir sudėjimas į dėžes.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-70	1-6 numerio pakabučiams ruošinių išpjovimas iš krištolo plokštelių		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,17	žm.val.

A25-71	7-14 numerio pakabučiams ruošinių išpjovimas iš krištolo plokštelių		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,14	žm.val.

A25-72	Ruošinių pakabučiams, sveriantiems 100-150 g, gaminti išpjovimas iš krištolo plokštelių (ruošiniai gali būti įvairios konfigūracijos)		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.

	15. Ruošinių, kurie bus presuojami, pjovimas iš pusfabrikačių

Darbų sudėtis:	1. Pusfabrikačių rūšiavimas.
	2. Ruošinių išpjovimas.
	3. Briaunų apdorojimas ant špyžiaus (smulkių nuoskylų pašalinimas).
	4. Ruošinių skaičiavimas ir sudėjimas į dėžes.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-73	Ruošinių pakabučiams tipo „Kvadratas“ (Nr.1-3) gaminti išpjovimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.

A25-74	Ruošinių pakabučiams tipo „Migdolas“ (Nr.1-3) gaminti išpjovimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,29	žm.val.

A25-75	Ruošinių pakabučiams tipo „Aštuonbriaunis (Nr.1-3) gaminti išpjovimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,27	žm.val.

A25-76	Ruošinių pakabučiams tipo „Kvadratas“ (Nr.4-7) gaminti išpjovimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.

A25-77	Ruošinių pakabučiams tipo „Migdolas“ (Nr.4-7) gaminti išpjovimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,26	žm.val.

A25-78	Ruošinių pakabučiams tipo „Aštuonbriaunios“ (Nr.4-7) gaminti išpjovimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,24	žm.val.

	16. Pakabučių presavimas

Darbų sudėtis:	1. Mufelinės krosnies pakrovimas ir pradinis kaitinimas.
	2. Pašildytų ruošinių pakrovimas į elektros krosnį.
	3. Ruošinių presavimas.
	4. Degimas mufelinėje krosnyje po presavimo.
	5. Išemimas iš krosnies po degimo, rūšiavimas, skaičiavimas, sudėjimas (sandėliuoti).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-79	„Kvadratas“ (Nr.1-2) tipo pakabučių presavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,32	žm.val.

A25-80	„Kvadratas“ (Nr.3-4) tipo pakabučių presavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,26	žm.val.

A25-81	„Kvadratas“ (Nr.5-6) tipo pakabučių presavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,21	žm.val.

A25-82	„Kvadratas“ (Nr.7-14) tipo pakabučių presavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,18	žm.val.

A25-83	„Aštuonbriaunis“ (Nr.1-2) tipo pakabučių presavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,32	žm.val.

A25-84	„Aštuonbriaunis“ (Nr.3-4) tipo pakabučių presavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,31	žm.val.

A25-85	„Aštuonbriaunis“ (Nr.5-10) tipo pakabučių presavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.

A25-86	„Aštuonbriaunis“ (Nr.7-14) tipo pakabučių presavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,19	žm.val.

A25-87	Pakabučių (tipas 14 A) presavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,4	žm.val.

A25-88	Pakabučių (tipas 15 A) presavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,2	žm.val.

A25-89	Pakabučių, sveriančių iki 100 g, presavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,44	žm.val.

A25-90	Pakabučių, sveriančių iki 150 g, presavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,53	žm.val.

	17. Pakabučių šlifavimas ant špyžiaus ir smiltainio plokščių

Darbų sudėtis:	1. Šlifavimas ant plokščių.
	2. Pakabučių rūšiavimas ir sudėjimas į dėžes.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-91	„Kvadratas“ (Nr.1-3) tipo pakabučių šlifavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,07	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-92	„Migdolas“ (Nr.1-3) tipo pakabučių šlifavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,17	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-93	„Aštuonbriaunis“ (Nr.1-3) tipo pakabučių šlifavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,12	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-94	„Kvadratas“ (Nr.4-7) tipo pakabučių šlifavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,03	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-95	„Migdolas“ (Nr.4-7) tipo pakabučių šlifavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,13	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-96	„Aštuonbriaunis“ (Nr.4-7) tipo pakabučių šlifavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,07	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-97	„Kvadratas“ (Nr.8-14) tipo pakabučių šlifavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,03	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-98	„Migdolas“ (Nr.8-14) tipo pakabučių šlifavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,15	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-99	„Aštuonbriaunis“ (Nr.8-14) tipo pakabučių šlifavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,11	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,06	kg

A25-100	Pakabučių (tipas 14 A) šlifavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,7	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-101	Pakabučių (tipas 15 A) šlifavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,92	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-102	Daugiabriaunių pakabučių (Nr.1-3) šlifavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,8	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-103	Daugiabriaunių pakabučių (Nr.4-6) šlifavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,6	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

A25-104	Daugiabriaunių pakabučių (Nr.7-14) šlifavimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,9	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,08	kg

	18. Pakabučių poliravimas

Darbų sudėtis:	1. Pirmasis poliravimas (ant medinio žiedo, pemza).
	2. Antrasis poliravimas (ant veltinio žiedo, cromo oksidu).
	3. Pakabučių sudėjimas į dėžes.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-105	„Kvadratas“ (Nr.1-3) tipo pakabučių poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,81	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,01	kg
100263	Pemza	0,005	kg

A25-106	„Migdolas“ (Nr.1-3) tipo pakabučių poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,9	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,01	kg
100263	Pemza	0,005	kg

A25-107	„Aštuonbriaunio“ (Nr.1-3) tipo pakabučių poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,88	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,01	kg
100263	Pemza	0,005	kg

A25-108	„Kvadratas“ (Nr.4-7) tipo pakabučių poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,76	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,007	kg
100263	Pemza	0,004	kg

A25-109	„Migdolas“ (Nr.4-7) tipo pakabučių poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,85	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,007	kg
100263	Pemza	0,004	kg

A25-110	„Aštuonbriaunis“ (Nr.4-7) tipo pakabučių poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,84	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,007	kg
100263	Pemza	0,004	kg

A25-111	„Kvadratas“ (Nr.8-14) tipo pakabučių poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,71	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,005	kg
100263	Pemza	0,003	kg

A25-112	„Migdolas“ (Nr.8-14) tipo pakabučių poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,81	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,005	kg
100263	Pemza	0,003	kg

A25-113	„Aštuonbriaunis“ (Nr.8-14) tipo pakabučių poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,78	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,005	kg
100263	Pemza	0,003	kg

A25-114	Pakabučių (tipas 14 A) poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,33	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,01	kg
100263	Pemza	0,005	kg

A25-115	Pakabučių (tipas 15 A) poliravimas		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,76	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,01	kg
100263	Pemza	0,005	kg

	19. Pakabučių cheminis poliravimas

Darbų sudėtis:	1. Rūgščių vonios paruošimas pagal receptą.
	2. Pakabučių sunėrimas ant vielų.
	3. Merkimas į rūgščių vonią (14-15 kartų).
	4. Plovimas vadeniu (po kiekvieno merkimo).
	5. Sausinimas trinant į audinį, išnėrimas iš vielų, skaičiavimas, rūšiavimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-116	Krištolinių pakabučių poliravimas cheminiu būdu		100 vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,33	žm.val.

A25-117	Krištolinių pakabučių plovimas vandeniu		100 vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,13	žm.val.

A25-118	Krištolinių pakabučių šluostymas		100 vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,13	žm.val.

	20. Skylių gręžimas pakabučiuose

Darbų sudėtis:	1. Plovimas šiltu vandeniu su chromo oksidu, šluostymas.
	2. Gręžimas drėkinant terpentinu.
	3. Plovimas šiltu vandeniu (terpentino pašalinimas).
	4. Blogai pragręžtų pakabučių atrinkimas.
	5. Pakabučių sudėjimas į dėžes.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-119	Iki 2 mm skersmens skylių gręžimas pakabutyje		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,31	žm.val.
100019	Flanelė	0,02	m2
240047	Terpentinas (sakų A)	0,01	kg
540002	Popierius	0,01	kg
540046	Popierinis špagatas	0,00001	t
910003	Ūkiškas muilas (kietas)	0,001	kg

A25-120	Nuo 6 iki 8 mm skersmens skylių gręžimas pakabutyje		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,36	žm.val.
100019	Flanelė	0,02	m2
240047	Terpentinas (sakų A)	0,01	kg
540002	Popierius	0,01	kg
540046	Popierinis špagatas	0,00001	t
910003	Ūkiškas muilas (kietas)	0,001	kg

A25-121	Skylės gręžimas krištolinėje, su išoriniais dantukais, rozetėje		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,44	žm.val.
100019	Flanelė	0,02	m2
240047	Terpentinas (sakų A)	0,01	kg
540002	Popierius	0,01	kg
540046	Popierinis špagatas	0,00001	t
910003	Ūkiškas muilas (kietas)	0,001	kg

	21. Specialių krištolo pakabučių gaminimas iš plokštelių

Darbų sudėtis:	1. Žymėjimai.
	2. Ruošinių išpjovimas.
	3. Šlifavimas ant špyžiaus.
	4. Šlifavimas pemza ant medinio rato.
	5. Šlifavimas ant veltinio rato chromo oksidu.
	6. Pakabučių poliravimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-122	Krištolo pakabučio tipo „Ąžuolo lapas“ pagaminimas iš plokštelių		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	2,75	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,01	kg
100263	Pemza	0,01	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,01	kg

A25-123	Krištolo pakabučio tipo „Inkaras“ pagaminimas iš plokštelių		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,62	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,01	kg
100263	Pemza	0,01	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,01	kg

A25-124	Krištolo pakabučio tipo „Didžioji ramunė“ pagaminimas iš plokštelių		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,04	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,01	kg
100263	Pemza	0,01	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,01	kg

A25-125	Krištolo pakabučio tipo „Mažoji ramunė“ pagaminimas iš plokštelių		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,76	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,005	kg
100263	Pemza	0,01	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,005	kg

A25-126	Krištolo pakabučio tipo „Didysis kulonas“ pagaminimas iš plokštelių		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,6	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,01	kg
100263	Pemza	0,01	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,01	kg

A25-127	Krištolo pakabučio tipo „Vdutinis kulonas“ pagaminimas iš plokštelių		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,32	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,01	kg
100263	Pemza	0,01	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,01	kg

A25-128	Krištolo pakabučio tipo „Mažasis kulonas“ pagaminimas iš plokštelių		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,03	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,005	kg
100263	Pemza	0,01	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,005	kg

A25-129	Krištolo pakabučio tipo „Didžioji žvaigždė“ pagaminimas iš plokštelių		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,98	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,01	kg
100263	Pemza	0,01	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,01	kg

A25-130	Krištolo pakabučio tipo „Mažoji žvaigždė“ pagaminimas iš plokštelių		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,13	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,005	kg
100263	Pemza	0,01	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,005	kg

A25-131	Krištolo pakabučio tipo „Ietigalis“ (200-300 mm) pagaminimas iš plokštelių		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	3,87	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,01	kg
100263	Pemza	0,01	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,01	kg

A25-132	Krištolo pakabučio tipo „Ietigalis“ (400-500 mm) pagaminimas iš plokštelių		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	4,82	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,005	kg
100263	Pemza	0,01	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,005	kg

A25-133	Krištolo pakabučio tipo „Didysis tribriaunis“ pagaminimas iš plokštelių		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,75	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,01	kg
100263	Pemza	0,01	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,01	kg

A25-134	Krištolo pakabučio tipo „Vidutinio dydžio tribriaunis“ pagaminimas iš plokštelių		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,23	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,01	kg
100263	Pemza	0,01	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,01	kg

A25-135	Krištolo pakabučio tipo „Mažojo tribriaunio“ pgaminimas iš plokštelių		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,76	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,01	kg
100263	Pemza	0,005	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,01	kg

	22. Girliandų iš pakabučių surinkimas

Darbų sudėtis:	1. Kabliukų iš žalvarinės vielos padarymas.
	2. Pakabučių atrinkimas (pagal dydį, spalvą ir pan.).
	3. Girliandos rišimas.
	4. Girliandos vyniojimas į popierių.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-136	Girliandos iš krištolo pakabučių padarymas, perveriant viela ir su vienu, dviem, trimis „užsukimais“		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,27	žm.val.
180083	Žalvarinė viela	0,00002	t
210012	Druskos rūgštis	0,003	kg

A25-137	Girliandos iš krištolo pakabučių padarymas, perveriant viela ir rišant „dvigubu kabliu“		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,34	žm.val.
180083	Žalvarinė viela	0,000019	t
210012	Druskos rūgštis	0,003	kg

	23. Pakabučių, girliandų, krištolo plafonų montavimas (tvirtinimas) restauruojant šviestuvus

Darbų sudėtis:	1. Pakabučių plafonų ar girliandų tvirtinimas ant šviestuvo.
	2. Atskirų nepritampančių gaminių perkabinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-138	Pakabučių montavimas ant šviestuvo		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,26	žm.val.

A25-139	Girliandų (ilgis iki 600 mm) montavimas ant šviestuvo		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,51	žm.val.

A25-140	Girliandų (ilgis nuo 600 iki 1200 mm) montavimas ant šviestuvo		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,68	žm.val.

A25-141	Girliandų (ilgesnių kaip 1200 mm) montavimas ant šviestuvo		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,04	žm.val.

A25-142	Krištolo plafonų tvirtinimas ant liustrų, šviestuvų		10 vnt.
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,41	žm.val.

	24. Krištolo, stiklo gaminių graviravimas

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A25-143	I sudėtingumo kategorijos giluminis krištolo gaminių paviršiaus graviravimas ir dailinimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,09	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,04	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,02	kg

A25-144	II sudėtingumo kategorijos giluminis krištolo gaminių paviršiaus graviravimas ir dailinimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,33	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,04	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,02	kg

A25-145	III sudėtingumo kategorijos giluminis krištolo gaminių paviršiaus graviravimas ir dailinimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,9	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,08	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,02	kg

A25-146	I sudėtingumo kategorijos kombinuotas krištolo ir stiklo gaminių paviršiaus graviravimas ir dailinimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,85	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,02	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,02	kg

A25-147	II sudėtingumo kategorijos kombinuotas krištolo ir stiklo gaminių paviršiaus graviravimas ir dailinimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,95	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,04	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,02	kg

A25-148	III sudėtingumo kategorijos kombinuotas krištolo ir stiklo gaminių paviršiaus graviravimas ir dailinimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,14	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,06	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,02	kg

A25-149	Meninis I sudėtingumo kategorijos krištolo, stiklo gaminių paviršiaus graviravimas ir dailinimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,66	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,02	kg

A25-150	Meninis II sudėtingumo kategorijos krištolo, stiklo gaminių paviršiaus graviravimas ir dailinimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,76	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,02	kg

A25-151	Meninis III sudėtingumo kategorijos krištolo, stiklo gaminių paviršiaus graviravimas ir dailinimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,95	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,02	kg

	25. Kiti darbai

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A25-152	Faceto pašalinimas, poliruojant stiklą		m
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,19	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,03	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,1	kg

A25-153	„Žvakių“ pagaminimas iš krištolo rozečių (dugno nupjovimas, „dantukų“ įpjovimas)		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,67	žm.val.
100263	Pemza	0,05	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,03	kg

A25-154	„Žvakių“ iš matinio stiklo apdirbimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,006	kg

A25-155	80-150 mm dantukų išpjovimas tulpės formos plafonuose (poliruojant ir šlifuojant gaminį)		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	1,52	žm.val.
100066	Chromo oksidas	0,03	kg
100324	Poliravimo milteliai	0,03	kg

A25-156	Plafonų iš matinio stiklo galų apdirbimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,14	žm.val.
100324	Poliravimo milteliai	0,05	kg

A25-157	Šlifavimo akmenų „taisymas“, tiesinimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,57	žm.val.

_________________
Paveldo tvarkybos reglamento
PTR 4.01.10:2007 „Metalo dirbinių tvarkomųjų paveldosaugos darbų medžiagų, mechanizmų ir darbo sąnaudų normatyvai“
6 priedas

ISTORINIŲ-MENINIŲ DIRBINIŲ IŠ METALO TVARKOMŲJŲ PAVELDOSAUGOS DARBŲ MEDŽIAGŲ, MECHANIZMŲ IR DARBO SĄNAUDŲ NORMATYVAI

I. Bendrieji nurodymai

1. Darbo, medžiagų ir mechanizmų sąnaudų normatyvai įvertina dažniau pasitaikančius istorinių-meninių dirbinių iš metalo tvarkomuosius paveldosaugos darbus. Normatyvai yra skiriami naudotis, skaičiuojant resursų (darbo jėgos, medžiagų, mechanizmų) poreikį, atliekant nekilnojamojo kultūros paveldo tvarkomuosius paveldosaugos darbus.
2. Sąnaudų normatyvai įvertina vidutines darbų vykdymo sąlygas ir atspindi medžiagų poreikį darbui atlikti (medžiagų sąnaudos paskaičiuotos atliekamų istorinių-meninių dirbinių iš metalo tvarkomųjų darbų normatyvo matavimo vienetui).
3. Vidutinė kategorija paskaičiuota, įvertinant specialistų ir darbininkų statyboje 6 kategorijų skalę.
4. Normatyvai įvertina istorinių-meninių dirbinių iš metalo tvarkomųjų darbų ir jų vykdymo technologijos specifiką: saugomi visi išliekantys elementai, imamasi visų priemonių, kad būtų nepažeisti išliekantys elementai, detalės ir pan.
5. Sąnaudų normatyvais taip pat yra įvertintas:
5.1. medžiagų paruošimas;
5.2. būtinos pertraukos vykdant konservavimo, restauravimo darbus;
5.3. šiukšlių ir atliekų pašalinimas;
5.4. normose įvertinti neišvengiami technologiniai nuostoliai ir atliekos;
5.5. įrankių priežiūra ir pernešimas;
5.6. kitos operacijos, kurios yra neatskiriamos proceso dalys.
6. Medžiagų kiekiai, pateikiami normatyvuose, kiekvienu atveju gali būti tikslinami (vertinant konkrečias pagrindinių medžiagų sąnaudas) arba keičiama medžiagų rūšis, sudėtis (jei to reikalauja projektas ar tyrimų duomenys).
7. Bandomieji darbai – tai medžiagų (metalo, gruntų, dažų ir pan.) bandinių paėmimas, zondavimai, bandomieji valymai, bandomieji metalo tvirtinimai ir pan. darbai tyrimo stadijoje.
8. Gaminiai skirstomi į tris sudėtingumo kategorijas:
„nesudėtingas“ gaminys, tai paprastas dailės ir konservavimo, restauravimo technologijos požiūriu objektas;
„vidutinio sudėtingumo“ gaminys, tai objektas, kurio vienas iš parametrų (dailė arba konservavimo, restauravimo technologija) yra paprastas;
„sudėtingas“ gaminys, kai abu parametrai (dailė ir konservavimo, restauravimo technologija) yra sudėtingi.

II. Darbo apimčių skaičiavimo taisyklės

1. Darbų apimtys nustatomos pagal tyrimų, matavimų ir projektinius duomenis.
2. Bandomųjų paviršiaus zondavimų, tvirtinimų plotas iki 5 kv.dm (vienoje zondavimo, tvirtinimo vietoje). Jei dėl svarbių priežasčių būtina tvirtinti didesnį plotą, darbo sąnaudoms taikomas K1=0.7.
3. Gaminio bandomųjų valymų plotai negali būti didesni negu 2 kv.dm.

III. Sąnaudų normatyvai

	1. Tiriamieji darbai

Darbų sudėtis:	1. Susipažinimas su gaminiu.
	2. Tiriamieji zondavimai.
	3. Bandinių paėmimas.
	4. Tyrimai.
	5. Gaminio konservavimo, restauravimo darbų programos, darbų technologijos pasiūlymų parengimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-1	Susipažinimas su nesudėtingu taikomosios dailės metaliniu gaminiu		objektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	4,0	žm.val.

A29-2	Susipažinimas su vidutinio sudėtingumo taikomosios dailės metaliniu gaminiu		objektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	6,0	žm.val.

A29-3	Susipažinimas su sudėtingu taikomosios dailės metaliniu gaminiu		objektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	8,0	žm.val.

A29-4	Apdailos sluoksnio bandinių paėmimas		bandinys
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,5	žm.val.

A29-5	Gaminio metalo bandinių paėmimas		bandinys
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,8	žm.val.

A29-6	Gaminio paviršių bandomasis valymas		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,0	žm.val.

A29-7	Nesudėtingo gaminio tyriamasis zondavimas juostomis (iki 5 cm pločio juostos)		zondažo dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,15	žm.val.

A29-8	Vidutinio sudėtingumo gaminio tyriamasis zondavimas juostomis (iki 5 cm pločio juostos)		zondažo dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,35	žm.val.

A29-9	Sudėtingo gaminio tyriamasis zondavimas juostomis (iki 5 cm pločio juostos)		zondažo dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,0	žm.val.

A29-10	Tyriamasis zondažas, kai gaminys nesudėtingas		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,35	žm.val.

A29-11	Tyriamasis zondažas, kai gaminys vidutinio sudėtingumo		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,6	žm.val.

A29-12	Tyriamasis zondažas, kai gaminys sudėtingas		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,2	žm.val.

A29-13	Nesudėtingo taikomosios dailės metalinio gaminio konservavimo, restauravimo darbų programos parengimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	8,0	žm.val.

A29-14	Vidutinio sudėtingumo taikomosios dailės metalinio gaminio konservavimo, restauravimo darbų programos parengimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	12,0	žm.val.

A29-15	Sudėtingo taikomosios dailės metalinio gaminio konservavimo, restauravimo darbų programos parengimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	20,0	žm.val.

A29-16	Nesudėtingo taikomosios dailės metalinio gaminio konservavimo, restauravimo darbų technologijos pasiūlymų parengimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	12,0	žm.val.

A29-17	Vidutinio sudėtingumo taikomosios dailės metalinio gaminio konservavimo, restauravimo darbų technologijos pasiūlymų parengimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	14,0	žm.val.

A29-18	Sudėtingo taikomosios dailės metalinio gaminio konservavimo, restauravimo darbų technologijos pasiūlymų parengimas		komplektas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	22,0	žm.val.

A29-19	Taikomosios dailės alavinio gaminio (sarkofago, karsto ar kt.) dezinfekcija		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	4,5	žm.val.

	2. Gaminio deformuotų ažūrinių, ornamentuotų, reljefinių paviršių ištaisymas

Darbų sudėtis:	Metalo deformacijų ištaisymas rankiniu būdu (mediniais glaistytuvais ar pan. įrankiais).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-20	Gaminio deformuotų ažūrinių, ornamentuotų, reljefinių paviršių ištaisymas		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,39	žm.val.

	3. Ažūrinių, ornamentuotų, reljefinių paviršių valymas, pašalinant kelis nešvarumų, dažų, lakų ir pan. sluoksnius

Darbų sudėtis:	1. Paviršiaus plovimas cheminiais mišiniais po to nuplaunant karštu ir šaltu vandeniu.
	2. Sukietėjusių purvo ir pan. užteršimų, uždažymų sankaupų pašalinimas (iš ornamentų įdubimų ir pan. vietų) mediniais aštriais šmaikščiais.
	3. Paviršiaus žvilginimas mediniais glaistikliais, šmaikščiais.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-21	Gaminio ažūrinio, ornamentuoto, reljefinio paviršių valymas, pašalinant užteršimus, dažų, lakų sluoksnius		dm2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	2,78	žm.val.
100023	Vata	0,001	kg
100054	Skruzdžių rūgštis	0,003	kg
100346	Natrio šarmas	0,001	kg
230311	Skiedikliai ir tirpikliai	0,003	kg
810063	Marlė	0,01	m2
990011	Distiliuotas vanduo	0,01	kg

A29-21-1	Gaminio paviršių valymas, plovimas		dm2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	1,15	žm.val.
100023	Vata	0,001	kg
100054	Skruzdžių rūgštis	0,003	kg
100346	Natrio šarmas	0,001	kg
230311	Skiedikliai ir tirpikliai	0,003	kg
810063	Marlė	0,01	m2
990011	Distiliuotas vanduo	0,01	kg

A29-21-2	Sukietėjusių purvo ir pan. užteršimų, uždažymų sankaupų pašalinimas iš ažūrinio paviršiaus įdubimų, reljefų, ornamentų ir pan. sunkiai pasiekiamų vietų aštriais mediniais šmaikščiais		dm2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,58	žm.val.

A29-21-3	Gaminio ažūrinių, ornamentuotų, reljefinių paviršių žvilginimas mediniais glaistikliais		dm2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	1,05	žm.val.

A29-22	Gaminio ažūrinių, ornamentuotų paviršių valymas, pašalinant užteršimus, dažų, lakų sluoksnius ir išsaugant autentišką auksavimo sluoksnį		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	10,9	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,002	kg
100023	Vata	0,001	kg
100054	Skruzdžių rūgštis	0,003	kg
100531	Etilo spiritas	0,003	l
230311	Skiedikliai ir tirpikliai	0,002	kg
810063	Marlė	0,01	m2
990011	Distiliuotas vanduo	0,01	kg

A29-22-1	Gaminio paviršių valymas, plovimas, kai gaminys buvo auksuotas ir auksavimo sluoksnis išsaugomas		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	6,1	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,002	kg
100023	Vata	0,001	kg
100054	Skruzdžių rūgštis	0,003	kg
100531	Etilo spiritas	0,003	l
230311	Skiedikliai ir tirpikliai	0,002	kg
810063	Marlė	0,01	m2
990011	Distiliuotas vanduo	0,01	kg

A29-22-2	Sukietėjusių purvo ir pan. užteršimų, uždažymų sankaupų pašalinimas iš ažūrinio paviršiaus įdubimų, ornamentų ir pan. sunkiai pasiekiamų vietų aštriais mediniais šmaikščiais, kai gaminys buvo auksuotas ir auksavimo sluoksnis išsaugomas		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	3,4	žm.val.

A29-22-3	Gaminio ažūrinio, ornamentų paviršiaus žvilginimas mediniais glaistikliais, agato adatėlėmis ir pan., kai paviršius buvo auksuotas ir auksavimo sluoksnis išsaugomas		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	1,4	žm.val.

	4. Atkurtų fragmentų įlitavimas ažūrinio paviršiaus netekčių vietose

Darbų sudėtis:	1. Išlūžio vietos apžiūrėjimas.
	2. Fragmento parinkimas ir detalės išpjovimas iš atkurtų, atlietų pagal autentą lakštų.
	3. Lūžio briaunų valymas skalpeliu, drožimo įrankiu (litavimo vietose) ir naujos detalės tikslus pritaikymas.
	4. Litavimas elektriniu lituokliu, naudojant skystą fliusą (litavimo temperatūra ne didesnė negu 100 laipsnių; lituojant negalima pažeisti autento ažūro formų).
	5. Litavimo taškų apdorojimas šarmu, plovimas vandeniu, lydmetalio pertekliaus pjovimas skalpeliu ar nudrožimas įrankiu.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-23	Atkurtų ažūro fragmentų, kurių plotas iki 0,5 kv.dm, įlitavimas netekties vietoje		fragmentas
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,2	žm.val.
100054	Skruzdžių rūgštis	0,001	kg
100296	Elektros energija	0,033	kwh
100346	Natrio šarmas	0,001	kg
100557	Skystasis fliusas	0,001	kg
170043	Lydmetalis	0,01	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,001	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,05	maš.val.

	5. Deformuotų gaminio detalių paviršių ištaisymas

Darbų sudėtis:	Gaminio detalių deformacijų ištaisymas rankiniu būdu (ištaisoma dirbant medinėmis tvoklelėmis, glaistyklėmis ir pan. įrankiais).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-24	Deformuotų gaminio paviršių ištaisymas		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,13	žm.val.

	6. Metalo paviršių valymas cheminiu būdu

Darbų sudėtis:	Gaminio ar jo detalių valymas naudojant chemines medžiagas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-25	Gaminio paviršių, detalių valymas cheminiu būdu, pašalinant senus kelių sluoksnių užteršimus, dažų, lakų sluoksnius		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,99	žm.val.
20046	Lakų ir dažų skiediklis (uait-spiritas)	0,002	kg
100023	Vata	0,001	kg
100054	Skruzdžių rūgštis	0,001	kg
230311	Skiedikliai ir tirpikliai	0,004	kg
810063	Marlė	0,01	m2
910003	Ūkiškas muilas (kietas)	0,003	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,01	kg

	7. Metalo paviršių mechaninis valymas

Darbų sudėtis:	Metalo paviršių mechaninis valymas

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-26	Gaminių paviršių valymas metaliniu smėliu rankiniu būdu		m2
	Vidutinė kategorija 3.5
	Darbo sąnaudos	0,95	žm.val.
573026	Metalinis smėlis	0,004	t

A29-27	Gaminių paviršių valymas kvarciniu smėliu rankiniu būdu		m2
	Vidutinė kategorija 3.5
	Darbo sąnaudos	1,16	žm.val.
570879	Kvarcinis smėlis	0,003	t

A29-28	Gaminių paviršių valymas kvarciniu smėliu mechanizuotai		m2
	Vidutinė kategorija 3.5
	Darbo sąnaudos	0,3	žm.val.
570879	Kvarcinis smėlis	0,003	t
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,25	maš.val.

A29-29	Gaminių paviršių valymas metaliniu (metalo vilnos) šepečiu rankiniu būdu		m2
	Vidutinė kategorija 3.5
	Darbo sąnaudos	0,7	žm.val.

A29-30	Gaminių paviršių valymas metaliniu (metalo vilnos) šepečiu mechanizuotai		m2
	Vidutinė kategorija 3.5
	Darbo sąnaudos	0,25	žm.val.
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,2	maš.val.

	8. Metalo gaminių, detalių alavavimas

Darbų sudėtis:	1. Paviršiaus nuriebalinimas.
	2. Alavavimas.
	3. Plovimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-31	Detalių paviršių alavavimas iš abiejų pusių, kai fliusas tepamas teptuku, o metalas klojamas kaitinant elektriniu lituokliu ir kai alavuojamos detalės plotas iki 0,2 kv.dm; detalės plovimas po alavavimo		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,16	žm.val.
100054	Skruzdžių rūgštis	0,003	kg
100296	Elektros energija	0,5	kwh
100326	Alavas	0,009	kg
100346	Natrio šarmas	0,003	kg
100557	Skystasis fliusas	0,005	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,03	kg

A29-32	Detalių paviršių alavavimas iš abiejų pusių, kai fliusas tepamas teptuku, o metalas klojamas kaitinant elektriniu lituokliu ir kai alavuojamos detalės plotas didesnis negu 0.2 kv.dm; detalės plovimas po alavavimo		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,32	žm.val.
100054	Skruzdžių rūgštis	0,003	kg
100296	Elektros energija	0,25	kwh
100326	Alavas	0,007	kg
100346	Natrio šarmas	0,003	kg
100557	Skystasis fliusas	0,003	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,03	kg

A29-33	Detalių, kurių plotas iki 0,2 kv.dm, aptepimas skystu fliusu ir alavavimas, įmerkiant į išlydyto alavo vonią; detalių plovimas po alavavimo		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,31	žm.val.
100296	Elektros energija	0,015	kwh
100326	Alavas	0,005	kg
100557	Skystasis fliusas	0,004	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,03	kg

A29-34	Detalių, kurių plotas desnis negu 2 kv.dm, aptepimas skystu fliusu ir alavavimas, įmerkiant į išlydyto alavo vonią; detalių plovimas po alavavimo		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,13	žm.val.
100296	Elektros energija	0,015	kwh
100326	Alavas	0,005	kg
100557	Skystasis fliusas	0,004	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,03	kg

A29-35	Vinių, kniedžių, varžtelių ir panašių smulkių tvirtinimo gaminių (iki 20 gramų) aptepimas skystu fliusu ir alavavimas įmerkiant į išlydyto alavo vonią; gaminių plovimas po alavavimo		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,42	žm.val.
100296	Elektros energija	0,02	kwh
100326	Alavas	0,007	kg
100557	Skystasis fliusas	0,005	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,03	kg

	9. Metalinių juostų (ilginių 9-11 mm pločio detalių) iškalimas pagal šabloną

Darbų sudėtis:	1. Detalės vaizdo perkelimas nuo kalkės ant lakšto.
	2. Detalės iškirpimas pagal kontūrus.
	3. Reikalingos formos detalės iškalimas puansonu.
	4. Detalės briaunų dailinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-36	Ilginių tiesialinijinių 9-11 mm pločio detalių iškalimas iš skardos		dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,04	žm.val.
90085	Juoda skarda	0,00005	t

A29-37	Ilginių kreivalinijinių 9-11 mm pločio detalių iškalimas iš skardos		dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,09	žm.val.
90085	Juoda skarda	0,00005	t

	10. Detalių litavimas užleistinai

Darbų sudėtis:	1. Ilginių detalių litavimas užleistinai.
	2. Litavimo vietos tepimas šarmu, plovimas vandeniu.
	3. Lydmetalio pertekliaus šalinimas skutikliu.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-38	Ilginių 9-11 mm pločio detalių litavimas užleistinai (litavimo vieta)		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,13	žm.val.
100054	Skruzdžių rūgštis	0,0001	kg
100296	Elektros energija	0,002	kwh
170043	Lydmetalis	0,01	kg
210012	Druskos rūgštis	0,0001	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,0003	kg

	11. Metalinio karkaso detalių su taškiniu ornamentu atkūrimas

Darbų sudėtis:	1. Šablono pagaminimas atsižvelgiant į autento dalis.
	2. Detalės iš metalo išpjovimas pagal šabloną.
	3. Detalės briaunų dailinimas adatine dilde.
	4. Ornamento pažymėjimas (ant detalės plokštumų) slankmatniu brėžikliu.
	5. Autentiško metalo faktūros imitavimas specialiais faktūriniais kalikliais.
	6. Taškinio ornamento (1 kv.cm apie 15 taškų) iškalimas specialiu kalikliu.
	7. Galutinis paviršiaus apdirbimas lengvu mediniu plaktuku.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-39	Taškinio ornamento kalinėjimas (1 kv.cm apie 15 taškų)		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,6	žm.val.

A29-40	Karkaso metalinių detalių su taškiniu ornamentu atkūrimas		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,4	žm.val.
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,00005	t

	12. Metalinio karkaso detalių su taškiniu ornamentu restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Fragmento su taškiniu ornamentu arba lopo pagaminimas.
	2. Fragmento su taškiniu ornamentu arba lopo įlitavimas į netekties vietą (kruopščiai pritaikant).
	3. Litavimo vietų apdorojimas šarmu, plovimas, lydmetalio pertekliaus pašalinimas skalpeliu ar pan. įrankiu.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-41	2,5 kv.cm fragmento su taškiniu ornamentu atkūrimas ir įlitavimas į netekties vietą		dm2
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,4	žm.val.
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,00005	t
100054	Skruzdžių rūgštis	0,001	kg
100296	Elektros energija	0,002	kwh
100346	Natrio šarmas	0,0003	kg
170043	Lydmetalis	0,0001	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,0003	kg

A29-42	Karkaso sutvirtinimas, uždengiant 1-2 kv.cm netektį lopu		vnt
	Vidutinė kategorija 5.5
	Darbo sąnaudos	0,23	žm.val.
90085	Juoda skarda	0,00001	t
100054	Skruzdžių rūgštis	0,001	kg
100296	Elektros energija	0,015	kwh
100346	Natrio šarmas	0,0003	kg
100557	Skystasis fliusas	0,0003	kg
170043	Lydmetalis	0,0003	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,001	kg

	13. Plyšių, įbrėžimų, įskilimų ir pan. užlitavimas

Darbų sudėtis:	1. Plyšių, įbrėžimų užlitavimas alavo-švino lydmetaliu (dirbama lituokliu).
	2. Litavimo vietų apdorojimas šarmu, plovimas, šluostymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-43	Plyšių, įbrėžimų, įskilimų ir pan. užlitavimas, kai siūlė iki 1 cm ilgio		siūlės dm
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,2	žm.val.
100296	Elektros energija	0,033	kwh
100346	Natrio šarmas	0,001	kg
170043	Lydmetalis	0,01	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,001	kg

A29-44	Plyšių, įbrėžimų, įskilimų ir pan. užlitavimas sunkiai prieinamose vietose, kai siūlė iki 1 cm ilgio		siūlės dm
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,32	žm.val.
100296	Elektros energija	0,033	kwh
100346	Natrio šarmas	0,001	kg
170043	Lydmetalis	0,01	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,001	kg

A29-45	Plyšių, įbrėžimų, įskilimų ir pan. užlitavimas, kai siūlė iki 3 cm ilgio		siūlės dm
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,07	žm.val.
100296	Elektros energija	0,033	kwh
100346	Natrio šarmas	0,001	kg
170043	Lydmetalis	0,01	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,001	kg

A29-46	Plyšių, įbrėžimų, įskilimų ir pan. užlitavimas sunkiai prieinamose vietose, kai siūlė iki 3 cm ilgio		siūlės dm
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,12	žm.val.
100296	Elektros energija	0,033	kwh
100346	Natrio šarmas	0,001	kg
170043	Lydmetalis	0,01	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,001	kg

	14. Autentiškų fragmentų litavimas ant dubliuojančio paviršiaus

Darbų sudėtis:	1. Fragmentų prilitavimas prie dubliuojančio paviršiaus (dirbama lituokliu, lituojama alavo-švino lydmetaliu).
	2. Litavimo vietų apdorojimas šarmu, plovimas, šluostymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-47	Autentiškų gaminio dalių litavimas ant dubliuojančio paviršiaus		dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	2,2	žm.val.
100296	Elektros energija	0,033	kwh
100346	Natrio šarmas	0,001	kg
170043	Lydmetalis	0,01	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,001	kg

	15. Apvalių (skersmuo iki 25 mm), ornamentuotų taškiniu ornamentu, dekoratyvinių detalių ("pinigėliai") atkūrimas

Darbų sudėtis:	1. Lakšto ženklinimas ir detalių iškirpimas.
	2. Skylių iškalimas kirstuku.
	3. Šerpetų, ištrupų pašalinimas.
	4. Ornamento iškalinėjimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-48	Iki 25 mm skersmens detalės ("pinigėlio") ruošinio pagaminimas iš skardos		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,11	žm.val.
90085	Juoda skarda	0,00005	t
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,05	maš.val.

A29-49	Taškinio ornamento kalinėjimas ant ruošinio (1 kv.cm - 40 taškų)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,26	žm.val.

A29-50	Apvalių (skersmuo iki 25 mm ), ornamentuotų taškiniu ornamentu, dekoratyvinių detalių ("pinigėliai") pagaminimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,37	žm.val.
90085	Juoda skarda	0,00005	t
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,05	maš.val.

	16. Apvalių (skersmuo iki 25 mm), ornamentuotų taškiniu ornamentu, dekoratyvinių detalių ("pinigėliai") restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Dubliuojančio žiedo iš lakštinio metalo pagaminimas (skersmuo iki 25 mm).
	2. Autentiškos detalės prilitavimas prie dubliuojančio žiedo.
	3. Litavimo vietų apdorojimas šarmu, plovimas, šluostymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-51	Apvalių (skersmuo iki 25 mm ), ornamentuotų taškiniu ornamentu, dekoratyvinių detalių ("pinigėliai") restauravimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,59	žm.val.
90085	Juoda skarda	0,00005	t
100296	Elektros energija	0,015	kwh
170043	Lydmetalis	0,005	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,001	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,05	maš.val.

	17. Ornamentuotų dekoratyvinių detalių iš skardos atkūrimas

Darbų sudėtis:	1. Šablono pasigaminimas pagal analogus ar išlikusias autentiškas dalis.
	2. Detalės iškirtimas.
	3. Briaunų dailinimas.
	4. Kalinėjimo darbai.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-52	Nesudėtingų ornamentuotų, iškalinėtų detalių iš skardos atkūrimas		dm2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	1,97	žm.val.
90085	Juoda skarda	0,00005	t

A29-53	Sudėtingų ornamentuotų, iškalinėtų detalių iš skardos atkūrimas		dm2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	2,56	žm.val.
90085	Juoda skarda	0,00005	t

	18. Ornamentuotoms dekoratyvinėms detalėms iš skardos įtrūkimų, plyšių užlitavimas

Darbų sudėtis:	Ornamentuotoms dekoratyvinėms detalėms iš skardos įtrūkimų, plyšių užlitavimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-54	Įtrūkimų, plyšių detalių paviršiuje užlitavimas sidabro lydmetaliu		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	5,2	žm.val.
100054	Skruzdžių rūgštis	0,004	kg
100296	Elektros energija	0,033	kwh
100346	Natrio šarmas	0,004	kg
170043	Lydmetalis	0,015	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,025	kg

	19. Ornamentuotų dekoratyvinių detalių iš skardos restauravimas, uždedant 0.5-1.0 kv.cm lopus

Darbų sudėtis:	1. Lopų išpjovimas.
	2. Lopo kalinėjimo darbai.
	3. Prilitavimas uždengiant defektą.
	4. Litavimo vietų apdorojimas šarmu, plovimas, šluostymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-55	0,5 -1 kv.cm lopo pagaminimas ir prilitavimas		lopas
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,47	žm.val.
90085	Juoda skarda	0,00001	t
100054	Skruzdžių rūgštis	0,001	kg
100296	Elektros energija	0,015	kwh
100346	Natrio šarmas	0,0003	kg
100557	Skystasis fliusas	0,0003	kg
170043	Lydmetalis	0,0003	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,001	kg

	20. Ornamentuotų dekoratyvinių detalių iš skardos restauravimas, pagaminant prarastą fragmentą ir įmontuojant į netekties vietą

Darbų sudėtis:	1. Šablono pasigaminimas.
	2. Detalės išpjovimas.
	3. Kalinėjimo darbai.
	4. Detalės įlitavimas į netekties vietą.
	5. Litavimo vietų apdorojimas šarmu, plovimas, šluostymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-56	Iki 1 kv.cm paprasto dekoratyvinio fragmento pagaminimas ir įmontavimas (įlitavimas) į netekties vietą		fragmentas
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,53	žm.val.
90085	Juoda skarda	0,00005	t
100054	Skruzdžių rūgštis	0,0001	kg
100296	Elektros energija	0,009	kwh
100346	Natrio šarmas	0,0001	kg
100557	Skystasis fliusas	0,0001	kg
170043	Lydmetalis	0,0001	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,001	kg

A29-57	Iki 2 kv.cm paprasto dekoratyvinio fragmento pagaminimas ir įmontavimas (įlitavimas) į netekties vietą		fragmentas
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,47	žm.val.
90085	Juoda skarda	0,00005	t
100054	Skruzdžių rūgštis	0,0001	kg
100296	Elektros energija	0,009	kwh
100346	Natrio šarmas	0,0001	kg
100557	Skystasis fliusas	0,0001	kg
170043	Lydmetalis	0,0001	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,001	kg

A29-58	Iki 5 kv.cm paprasto dekoratyvinio fragmento pagaminimas ir įmontavimas (įlitavimas) į netekties vietą		fragmentas
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	0,4	žm.val.
90085	Juoda skarda	0,00005	t
100054	Skruzdžių rūgštis	0,0001	kg
100296	Elektros energija	0,009	kwh
100346	Natrio šarmas	0,0001	kg
100557	Skystasis fliusas	0,0001	kg
170043	Lydmetalis	0,0001	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,001	kg

	21. Ornamentuotų vidutinio sudėtingumo dekoratyvinų detalių (išpjautiniai, iškirptiniai ornamentai) iš juodo metalo litavimas prie dubliuojančių detalių (pagrindo, kuris pagaminamas pagal originalą)

Darbų sudėtis:	1. Šablono pasigaminimas.
	2. Detalių išpjovimas.
	3. Detalių litavimas prie dubliuojančių ornamentuotų paviršių.
	4. Litavimo vietų apdorojimas šarmu, plovimas, šluostymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-59	Ornamento piešinio pagal autentiškas detales paruošimas ir metalinio šablono pagaminimas		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,91	žm.val.

A29-60	Vidutinio sudėtingumo ornamento iškirtimas, išpjovimas		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	2,24	žm.val.

A29-61	Ornamento kontūrų (briaunų) dailinimas po iškirtimo, išpjovimo		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,41	žm.val.

A29-62	Ornamento kontūrų tikslinimas, lyginant su autento fragmentais		dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,47	žm.val.

A29-63	Autento fragmentų litavimas prie dubliuojančių ornamentuotų paviršių		dm2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	3,13	žm.val.
90085	Juoda skarda	0,00005	t
100054	Skruzdžių rūgštis	0,001	kg
100296	Elektros energija	0,033	kwh
100346	Natrio šarmas	0,001	kg
170043	Lydmetalis	0,01	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,001	kg

	22. 0.3-0.6 mm storio kaltinio metalo restauravimas, kai pagal analogą (autento detales) gaminamos trūkstamos detalės ir įlituojamos į netekčių vietas

Darbų sudėtis:	1. Šablono pasigaminimas.
	2. Detalių iškirtimas.
	3. Briaunų dailinimas.
	4. Paviršiaus apdorojimas metaliniu plaktuku ir švitriniu popieriumi.
	5. Detalės įlitavimas į netekties vietą.
	6. Litavimo vietų apdorojimas šarmu, plovimas, šluostymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-64	Trūkstamos detalės (~22x2 mm) pagaminimas ir įlitavimas į netekčių vietas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,34	žm.val.
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,00005	t
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,05	maš.val.

	23. 0.3-0.6 mm storio kaltinio metalo restauravimas, kai sunykusios plokštumų vietos tvirtinamos 1-2 kv.cm lopais

Darbų sudėtis:	1. Lopų išpjovimas.
	2. Lopo briaunų dailinimas.
	3. Prilitavimas uždengiant defektą.
	4. Litavimo vietų apdorojimas šarmu, plovimas, šluostymas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4
A29-65	Sunykusių plokštumų vietų tvirtinimas 1-2 kv.cm lopais		lopas
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,2	žm.val.
100054	Skruzdžių rūgštis	0,001	kg
100281	Lakštinis plienas	0,00005	t
100296	Elektros energija	0,008	kwh
100346	Natrio šarmas	0,001	kg
100557	Skystasis fliusas	0,001	kg
170043	Lydmetalis	0,001	kg
990011	Distiliuotas vanduo	0,001	kg
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,05	maš.val.

	24. Kilpinių tvirtinimų atkūrimas pagal originalo likučius ar analogus

Darbų sudėtis:	1. Šablono pasigaminimas pagal analogus ar išlikusias autentiškas dalis.
	2. Detalių išpjovimas.
	3. Briaunų dailinimas.
	4. Ornamento pažymėjimas ant detalės plokštumų.
	5. Taškinio ornamento (apie 7 taškų 1 kv.cm) iškalimas.
	6. Angos kilpai iškalimas.
	7. Kilpos iškalimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-66	Kilpinio ornamentuoto tvirtinimo atkūrimas pagal originalo likučius arba analogus		dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,61	žm.val.
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,05	maš.val.

A29-66-1	Kilpinio tvirtinimo atkūrimas pagal analogo likučius arba analogus		dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	1,15	žm.val.
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,05	maš.val.

A29-66-2	Taškinio ornamento (apie 7 taškų 1 kv.cm) iškalimas specialiais kalikliais		dm2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,46	žm.val.

	25. Iškirstinių aštuoniakampių iki 30 mm skersmens detalių su 12 mm skyle centre atkūrimas (detalių ornamentui atkūrimas)

Darbų sudėtis:	1. Detalių išpjovimas.
	2. 12 mm skylės iškirtimas.
	3. Briaunų dailinimas.
	4. Taškinio ornamento pažymėjimas.
	5. Taškinio ornamento (apie 15 taškų 1 kv.cm) iškalimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-67	Iškirstinių aštuoniakampių iki 30 mm skersmens detalių ornamentui atkūrimas		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,13	žm.val.
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,00005	t

A29-67-1	Iškirstinių aštuoniakampių detalių atkūrimas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,07	žm.val.
90053	Rūšinis plienas (konstrukcinis)	0,00005	t

A29-67-2	Taškinio ornamento (~15 taškų 1 kv.cm) iškalimas specialiais kalikliais ant detalės (iki 6 kv.cm taškinio ornamento ant detalės)		vnt
	Vidutinė kategorija 6.0
	Darbo sąnaudos	0,06	žm.val.

	26. Geležinių perlaužtų, nurūdijusių ar kitaip sunykusių kaltinių vinių restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Vinies galvutės atpjovimas prie lūžio, sunykimo vietos.
	2. Pjūvio vietos apdorojimas dilde.
	3. Saugotinos dalies plovimas druskos rūgštimi, neutralizavimas šarmu, plovimas vandeniu.
	4. Strypelio iš atitinkančio skersmens vielos atpjovimas, pjūvio vietos apdorojimas dilde.
	5. Išliekančios dalies privirinimas prie naujo strypelio, lydmetalio nutekėjimų pašalinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-68	Geležinių kaltinių vinių restautravimas		10 vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,13	žm.val.
100049	Distiliuotas vanduo	0,03	l
100130	Druskos rūgštis	0,001	kg
100269	Įvairi viela	0,05	kg
100296	Elektros energija	0,008	kwh
100346	Natrio šarmas	0,001	kg
170043	Lydmetalis	0,001	kg

	27. Vinių su kaltine konusine galvute pagaminimas pagal išlikusį pavyzdį (baldinių "Teksas" tipo vinių skirtų apmušalams tvirtinti, figūrinėms detalėms tvirtinti gaminimas)

Darbų sudėtis:	1. Konusinės galvutės nukalimas šaltu būdu, suteikiant pavyzdžio formą.
	2. Liemens (iki 12 mm) dailinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-69	Vinių su kaltine konusine galvute pagaminimas		10 vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,35	žm.val.
100269	Įvairi viela	0,05	kg

	28. Gaminių, detalių iš alavo stabilizavimas, merkiant į parafino vonią ir kaitinant

Darbų sudėtis:	1. Technologinio režimo nustatymas.
	2. Įrenginio įjungimas ir vonios turinio įšildymas.
	3. Gaminių, detalių įmerkimas, tvirtinimas į įtaisą.
	4. Kaitinimas parafino vonioje.
	5. Detalių, gaminių išlaisvinimas ir išėmimas iš įtaiso.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-70	Metalo stabilizavimas, merkiant į parafino vonią ir kaitinant		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	6,3	žm.val.
100296	Elektros energija	8,5	kwh
100348	Parafinas	0,1	kg

	29. Gaminių, detalių iš alavo stabilizavimas, kaitinant specialioje elektra šildomoje kameroje

Darbų sudėtis:	1. Technologinio režimo nustatymas.
	2. Gaminių, detalių tvirtinimas į įtaisą (kameroje).
	3. Kaitinimas.
	4. Detalių, gaminių išlaisvinimas ir išėmimas iš įtaiso.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-71	Metalo stabilizavimas, kaitinant specialioje kameroje		iškloto paviršiaus m2
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	5,8	žm.val.
100296	Elektros energija	4,5	kwh

	30. Alavo juostų pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Alavo luitelių arba laužo smulkinimas.
	2. Strypų atliejimas.
	3. Strypo įstatymas į stakles.
	4. Strypo valcavimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-72	Alavo juostų pagaminimas		kg
	Vidutinė kategorija 3.0
	Darbo sąnaudos	0,04	žm.val.
100296	Elektros energija	1,85	kwh
170041	Alavas	0,001	t

	31. Išardomų gaminių (gaminys iš iki 5 detalių) restauravimas, nuvalant detalių paviršius

Darbų sudėtis:	1. Gaminio išardymas į detales.
	2. Detalių valymas, žvilginimas, deformacijų ištaisymas.
	3. Gaminio surinkimas, pakeičiant iki 50 % tvirtinimo detalių (varžtų, varžtelių, kniedžių ar pan.).
	4. Paviršių padengimas caponinių ar pan. laku.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-73	Nesudėtingų dekoratyvinių išardomų gaminių (gaminys iki 5 detalių, kurių paviršiai lygūs arba nesudėtingai profiliuoti) metalo restauravimas (išardant į detalės, nuvalant paviršius ir surenkant)		gaminys
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	8,2	žm.val.
100115	Poliravimo pasta	0,074	kg
100117	Lakas	0,037	kg
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	0,02	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,185	m2

A29-74	Vidutinio sudėtingumo dekoratyvinių išardomų gaminių (gaminys iki 5 detalių, kurių paviršiai profiliuoti) metalo restauravimas (išardant į detalės, nuvalant paviršius ir surenkant)		gaminys
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	12,1	žm.val.
100115	Poliravimo pasta	0,046	kg
100117	Lakas	0,079	kg
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	0,02	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,225	m2

A29-75	Sudėtingų dekoratyvinių išardomų gaminių (gaminys iki 5 detalių, kurių paviršiai sudėtingai profiliuoti) metalo restauravimas (išardant į detalės, nuvalant paviršius ir surenkant)		gaminys
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	16,3	žm.val.
100115	Poliravimo pasta	0,015	kg
100117	Lakas	0,099	kg
120049	Varžtai su veržlėmis (įvairūs)	0,02	kg
390019	Švitrinis popierius (įvairiu pagrindu)	0,33	m2

	32. Surenkamų gaminių ardymas į detales, gaminių surinkimas iš detalių

Darbų sudėtis:	1. Gaminio išardymas į detales.
	2. Detalių žymėjimas.
	3. Gaminio iš detalių surinkimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-76	Dekoratyvinių gaminių išardymas, kai detalės paprastos		detalė
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,25	žm.val.

A29-77	Dekoratyvinių gaminių išardymas, kai detalės vidutinio sudėtingumo		detalė
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,3	žm.val.

A29-78	Dekoratyvinių gaminių išardymas, kai detalės sudėtingos		detalė
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,35	žm.val.

A29-79	Dekoratyvinių (išardytų ir restauruotų) gaminių surinkimas, kai detalės nesudėtingos		detalė
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,3	žm.val.

A29-80	Dekoratyvinių (išardytų ir restauruotų) gaminių surinkimas, kai detalės vidutinio sudėtingumo		detalė
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,35	žm.val.

A29-81	Dekoratyvinių (išardytų ir restauruotų) gaminių surinkimas, kai detalės sudėtingos		detalė
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,4	žm.val.

	33. Įvairios konfiguracijos jungimo, tvirtinimo plokštelių, ąselių ir pan. detalių pagaminimas

Darbų sudėtis:	1. Skardos karpymas.
	2. Angelių gręžimas.
	3. Briaunų dailinimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-82	Įvairios konfigūracijos jungimo plokštelių, ąselių ir pan. detalių pagaminimas		detalė
	Vidutinė kategorija 4.0
	Darbo sąnaudos	0,25	žm.val.
100361	Lygi skarda	0,02	kg

	34. Lietų iš alavo ornamentuotų detalių restauravimas

Darbų sudėtis:	1. Detalių paviršių nuvalymas (oksidų ir pan. pašalinimas).
	2. Ornamento reljefų atkūrimas kalinėjant (meninė kalyba).
	3. Paviršiaus šlifavimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-83	Lietų, ornamentuotų nesudėtingų detalių iš alavo paviršiaus restauravimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,28	žm.val.
20011	Benzinas, skiediklis	0,00005	t
100079	Švitrinis popierius	0,01	m2
100114	Šlifavimo pasta	0,02	kg

A29-84	Lietų, ornamentuotų nesudėtingų detalių iš alavo paviršiaus restauravimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,42	žm.val.
20011	Benzinas, skiediklis	0,00006	t
100079	Švitrinis popierius	0,01	m2
100114	Šlifavimo pasta	0,025	kg

A29-85	Sudėtingų ornamentuotų arba skulptūrinių (kaukės, figūros ir pan.) lietų detalių iš alavo paviršiaus restauravimas		iškloto paviršiaus dm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,96	žm.val.
20011	Benzinas, skiediklis	0,00006	t
100079	Švitrinis popierius	0,012	m2
100114	Šlifavimo pasta	0,026	kg

	35. Dekoratyvinių detalių iš alavo atliejimas iš anksto paruoštose gipsinėse formose

Darbų sudėtis:	1. Gipsinės formos sutvirtinimas viela,aptepimas moliu, užkasimas smėlio dėžėje.
	2. Metalo lydimas ir pylimas į formą.
	3. Liejinio (atvėsus) išėmimas iš formos.
	4. Liečių pašalinimas, raštų, ornamentų ryškinimas (liejinio paviršiaus tvarkymas, faktūravimas).

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-86	Nesudėtingų dekoratyvinių, ornamentuotų, profiliuotų detalių, sveriančių iki 200 gramų, atliejimas ir liejinio paviršiaus sutvarkymas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	1,5	žm.val.
100296	Elektros energija	2,5	kwh
170041	Alavas	0,00021	t

A29-87	Vidutinio sudėtingumo dekoratyvinių, ornamentuotų, profiliuotų detalių, sveriančių iki 200 gramų, atliejimas ir liejinio paviršiaus sutvarkymas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	2,0	žm.val.
100296	Elektros energija	2,5	kwh
170041	Alavas	0,00021	t

A29-88	Sudėtingų dekoratyvinių, ornamentuotų, profiliuotų detalių, sveriančių iki 200 gramų, atliejimas ir liejinio paviršiaus sutvarkymas		vnt
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	2,25	žm.val.
100296	Elektros energija	2,5	kwh
170041	Alavas	0,00021	t

	36. Dekoratyvinių gaminių iš alavo konservavimas polibutilmetakrilatu ištirpintu ksilolo ir toluolo mišinyje, mikroporas užtrinant vašku

Darbų sudėtis:	1. Polibutilmetakrilato tirpimas ksilolo ir toluolo mišinyje.
	2. Gaminio paviršiaus aptepimas paruoštu mišiniu.
	3. Mikroporų užtrynimas sintetinių vašku.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-89	Gaminio paviršiaus konservavimas aptepant polibutilmetakrilatu, ištirpintu ksilolo ir toluolo mišinyje; mikroporų užtrynimas vašku		m2
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	8,25	žm.val.
100216	Vaškas	0,05	kg
100553	Ksilolas	0,08	kg
100600	Polibutilmetakrilatas	0,2	kg
240016	Toluolas	0,08	kg
910017	Plastifikatorius	0,05	l

	37. Sarkofagų ar panašių didelių tūrinių gaminių geometrinių formų atkūrimas (deformacijų pašalinimas)

Darbų sudėtis:	1. Tvirto surenkamo medžio-metalo rėmo gaminimas, angų rėme (tvirtinimo taškams) gręžimas.
	2. Sarkofago įstatymas į rėminę konstrukciją.
	3. Atramų pagaminimas ir įstatymas, tvirtinant per skyles rėmuose.
	4. Graižtinių spraustuvių sustatymas ir deformacijų šalinimas, sukant spraustuvus.
	5. Rėmo demontavimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-90	Sarkofago dalių ar panašių didelių metalinių, tūrinių gaminių deformacijų pašalinimas (geometrinių formų atkūrimas)		vnt
	Vidutinė kategorija 4.5
	Darbo sąnaudos	26,25	žm.val.
260290	Varžtai, veržlės, poveržlės	2,5	kg
520116	Plieninės individualios suvirintos konstrukcijos	0,03	t
534013	Apipjauta spygliuočių mediena	0,15	m³
48230	Kilnojamieji suvirinimo agregatai	0,7	maš.val.
48380	Mažosios mechanizacijos priemonės su elektros varikliais	0,45	maš.val.

	38. Tekstų (raidžių, skyrybos ženklų ir pan.) graviravimas

Darbų sudėtis:	Tekstų (raidžių, skyrybos ženklų ir pan.) graviravimas.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-91	Paprastų raidžių, ženklų, kurių dydis iki 5 mm, graviravimas (paprastas, akademinis šriftas)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,13	žm.val.

A29-92	Paprastų raidžių, ženklų, kurių dydis iki 10 mm, graviravimas (paprastas, akademinis šriftas)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,18	žm.val.

A29-93	Paprastų raidžių, ženklų, kurių dydis iki 20 mm, graviravimas (paprastas, akademinis šriftas)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.

A29-94	Paprastų raidžių, ženklų, kurių dydis daugiau negu 20 mm, graviravimas (paprastas, akademinis šriftas)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,25	žm.val.

A29-95	Sudėtingų raidžių, ženklų, kurių dydis iki 5 mm, graviravimas (sudėtingas, kaligrafiškas šriftas, tekstas vienoje linijoje)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,18	žm.val.

A29-96	Sudėtingų raidžių, ženklų, kurių dydis iki 10 mm, graviravimas (sudėtingas, kaligrafiškas šriftas, tekstas vienoje linijoje)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.

A29-97	Sudėtingų raidžių, ženklų, kurių dydis iki 20 mm, graviravimas (sudėtingas, kaligrafiškas šriftas, tekstas vienoje linijoje)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,25	žm.val.

A29-98	Sudėtingų raidžių, ženklų, kurių dydis daugiau negu 20 mm, graviravimas (sudėtingas, kaligrafiškas šriftas, tekstas vienoje linijoje)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,3	žm.val.

A29-99	Sudėtingų raidžių, ženklų, kurių dydis iki 5 mm, graviravimas apskritime ar kreivėje (sudėtingas, kaligrafiškas šriftas, tekstas apskritime ar kreivėje)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,22	žm.val.

A29-100	Sudėtingų raidžių, ženklų, kurių dydis iki 10 mm, graviravimas apskritime ar kreivėje (sudėtingas, kaligrafiškas šriftas, tekstas apskritime ar kreivėje)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,26	žm.val.

A29-101	Sudėtingų raidžių, ženklų, kurių dydis iki 20 mm, graviravimas apskritime ar kreivėje (sudėtingas, kaligrafiškas šriftas, tekstas apskritime ar kreivėje)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,29	žm.val.

A29-102	Sudėtingų raidžių, ženklų, kurių dydis daugiau negu 20 mm, graviravimas apskritime ar kreivėje (sudėtingas, kaligrafiškas šriftas, tekstas apskritime ar kreivėje)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,33	žm.val.

A29-103	Sudėtingų raidžių, ženklų, kurių dydis iki 5 mm, graviravimas sferiniame ar pan. paviršiuje (sudėtingas, kaligrafiškas šriftas, tekstas sferiniame ar pan. paviršiuje)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,25	žm.val.

A29-104	Sudėtingų raidžių, ženklų, kurių dydis iki 10 mm, graviravimas sferiniame ar pan. paviršiuje (sudėtingas, kaligrafiškas šriftas, tekstas sferiniame ar pan. paviršiuje)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,29	žm.val.

A29-105	Sudėtingų raidžių, ženklų, kurių dydis iki 20 mm, graviravimas sferiniame ar pan. paviršiuje (sudėtingas, kaligrafiškas šriftas, tekstas sferiniame ar pan. paviršiuje)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,32	žm.val.

A29-106	Sudėtingų raidžių, ženklų, kurių dydis daugiau negu 20 mm, graviravimas sferiniame ar pan. paviršiuje (sudėtingas, kaligrafiškas šriftas, tekstas sferiniame ar pan. paviršiuje)		vnt
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,36	žm.val.

	39. Ornamentų, siužetinių kompozicijų graviravimas pagal eskizus

Darbų sudėtis:	Ornamentų, siužetinių kompozicijų graviravimas pagal eskizus.

Kodai	Pavadinimai	Resursų kiekis	Matavimo vienetas
1	2	3	4

A29-107	Nesudėtingo geometrinio ornamento graviravimas pagal eskizą		išgraviruotos plokštumos cm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,23	žm.val.

A29-108	Vidutinio sudėtingumo geometrinio ornamento graviravimas pagal eskizą		išgraviruotos plokštumos cm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,37	žm.val.

A29-109	Sudėtingo geometrinio ornamento graviravimas pagal eskizą		išgraviruotos plokštumos cm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,56	žm.val.

A29-110	Nesudėtingo augalinio ornamento graviravimas pagal eskizą		išgraviruotos plokštumos cm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,36	žm.val.

A29-111	Vidutinio sudėtingumo augalinio ornamento graviravimas pagal eskizą		išgraviruotos plokštumos cm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,59	žm.val.

A29-112	Sudėtingo augalinio ornamento graviravimas pagal eskizą		išgraviruotos plokštumos cm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,9	žm.val.

A29-113	Nesudėtingos siužetinės, figūrinės kompozicijos ar nesudėtingo peizažo graviravimas pagal eskizą		išgraviruotos plokštumos cm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,63	žm.val.

A29-114	Vidutinio sudėtingumo siužetinės, figūrinės kompozicijos ar vidutinio sudėtingumo peizažo graviravimas pagal eskizą		išgraviruotos plokštumos cm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	0,92	žm.val.

A29-115	Sudėtingos siužetinės, figūrinės kompozicijos ar sudėtingo peizažo graviravimas pagal eskizą		išgraviruotos plokštumos cm2
	Vidutinė kategorija 5.0
	Darbo sąnaudos	1,3	žm.val.

_________________