VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S
DĖL VALSTYBINĖS METROLOGIJOS TARNYBOS DIREKTORIAUS 2012 M. GRUODŽIO 4 d. ĮSAKYMO Nr. V-153 „DĖL matavimo priemonių PATIKROS BE TIPO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2013 m. spalio 8 d. Nr. V-143
Vilnius

Vadovaudamasis Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklių, patvirtintų Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2009 m. balandžio 10 d. įsakymu Nr. V-25 (Žin., 2009, Nr. 44-1736), 21 punktu ir atsižvelgdamas į Teisinei metrologijai priskirtų matavimo priemonių grupių sąrašą ir laiko intervalus tarp patikrų, patvirtintus Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. V-130 (Žin., 2013, Nr. 93-4691),
p a k e i č i u Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2012 m. gruodžio 4 d. įsakymą Nr. V-153 „Dėl matavimo priemonių patikros be tipo patvirtinimo“ (Žin., 2012, Nr. 142-7371):
1. Išdėstau 1.1.5 punktą taip:
„1.1.5. geležinkelio kelio vėžės pločio matavimo priemonių“.
2. Išdėstau 1.1.12 punktą taip:
„1.1.12. oro (dujų) greičio matavimo priemonių (statinių Pito vamzdelių, mechaninių, ultragarsinių anemometrų, termoanemometrų)“.
3. Išdėstau 1.1.13 punktą taip:
„1.1.13. skysčių, garų, dujų ir šilumos energijos diafragminių matavimo sistemų diafragmų“.
4. Išdėstau 1.1.15 punktą taip:
„1.1.15. laboratorinių tūrio matavimo indų (kolbų, cilindrų, pipečių, biurečių, menzūrų, mėgintuvėlių)“.
5. Išdėstau 1.1.17 punktą taip:
„1.1.17. stūmoklinių tūrio matavimo priemonių (pipečių, biurečių, dozatorių)“.
6. Išdėstau 1.1.29 punktą taip:
„1.1.29. termometrų, išskyrus termometrus, naudojamus su šilumos skaitikliais“.

Direktorius	Daivis Zabulionis