LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO,
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO IR
LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO
ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO, LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2006 M. RUGPJŪČIO 31 D. ĮSAKYMO NR. D1-399/4-336/3-340 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE VARTOJAMŲ NAFTOS PRODUKTŲ, BIODEGALŲ IR SKYSTOJO KURO PRIVALOMŲJŲ KOKYBĖS RODIKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

2008 m. lapkričio 27 d. Nr. D1-638/4-589/3-468
Vilnius

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos aplinkos oro apsaugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 98-2813) 13 straipsniu ir Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324) 5 straipsniu, taip pat siekdami mažinti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai ir apsaugoti vartotojus nuo nekokybiškų naftos produktų ir skystojo kuro:
Pakeičiame Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos ūkio ministro, Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2006 m. rugpjūčio 31 d. įsakymą Nr. D1-399/4-336/3-340 „Dėl Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų ir skystojo kuro privalomųjų kokybės rodiklių patvirtinimo“ (Žin., 2006, Nr. 95-3739):
1. Minėtu įsakymu patvirtintuose Lietuvos Respublikoje vartojamų naftos produktų, biodegalų, skystojo kuro privalomuosiuose kokybės rodikliuose:
1.1. išdėstome 2 punkto antrąją pastraipą taip:
„biodegalai – iš biomasės pagaminti produktai, tinkami naudoti vidaus degimo varikliuose kaip degalai. Biomase ir biodegalais laikytini produktai suprantami taip, kaip jie yra apibrėžti Lietuvos Respublikos biokuro, biodegalų ir bioalyvų įstatyme (Žin., 2000, Nr. 64-1940; 2004, Nr. 28-870)“;
1.2. papildome 2 punktą dvidešimt aštuntąja pastraipa:
„biodegalų ir naftos produktų mišiniai – degalai, kuriuose biodegalai sudaro didesnį procentą tūrio, negu maksimaliai nustatyta benzino LST EN 228 (EN 228) ar dyzelino LST EN 590 (EN 590) standartuose.“;
1.3. išdėstome 14 punktą taip:
„14. Biodegalų ir naftos produktų mišiniai, skirti vidaus degimo varikliams, turi atitikti Lietuvos (LST) ar Europos (EN) standartų reikalavimus. Kai į dyzeliną įmaišytas riebalų rūgščių metilo esterio (toliau – RRME) tūris viršija nustatytą standarte LST EN 590 (EN 590), tokio mišinio kokybė turi atitikti šių Rodiklių priedo 2.1, 2.5, 2.6 punktų ribines vertes, o kai į benziną įmaišytas bioetanolio tūris viršija nustatytą standarte LST EN 228 (EN 228), tokio mišinio kokybė turi atitikti šių Rodiklių priedo 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.7 punktų ribines vertes. RRME, skirtas dyzeliniams varikliams, turi atitikti šių Rodiklių ir standarto LST EN 14214 reikalavimus.“;
1.4. išdėstome 16 punktą taip:
„16. Į dyzeliną turi būti įmaišoma biodyzelino (RRME), pagaminto pagal standarto LST EN 14214 reikalavimus, atsižvelgiant į klimato sezoninių klasių ribines vertes. Į dyzeliną įmaišomo ar parduodamo degalinėse RRME ribinė filtruojamumo temperatūra turi atitikti Rodiklių priedo 8 punkte nurodytą ribinę filtruojamumo temperatūrą. Žiemos laikotarpiu 2 klasės arktinis dyzelinas gali būti be RRME.“;
1.5. pripažįstame netekusiu galios 17 punktą;
1.6. išdėstome priedo 2.6 punktą taip:

Dyzelinas	2.6. Ribinė filtruojamumo temperatūra (RFT) ne aukštesnė kaip:
	2.6.1. vasaros laikotarpiu	°C	–	minus 5	LST EN 116
	2.6.2. pereinamuoju laikotarpiu		–	minus 15
	2.6.3. žiemos laikotarpiu (F klasė)		–	minus 20
	2.6.4. žiemos laikotarpiu (1 klasės arktinis)		–	minus 26
	2.6.5. žiemos laikotarpiu (2 klasės arktinis)		–	minus 32

1.7. papildome priedą 8 punktu:

8. Riebalų rūgščių metilo esteris (RRME)	8.1. ribinė filtruojamumo temperatūra (RFT) ne aukštesnė kaip:
	8.1.1. vasaros laikotarpiu	°C	–	minus 5	LST EN 116
	8.1.2. pereinamuoju laikotarpiu		–	minus 15
	8.1.3. žiemos laikotarpiu (F klasė)		–	minus 20
	8.1.4. žiemos laikotarpiu (1 klasės arktinis)		–	minus 26
	8.1.5. žiemos laikotarpiu (2 klasės arktinis)		–	minus 32

2. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2008 m. gruodžio 1 d.

LAIKINAI EINANTIS APLINKOS MINISTRO PAREIGAS	ARTŪRAS PAULAUSKAS

LAIKINAI EINANTIS ŪKIO MINISTRO PAREIGAS	VYTAS NAVICKAS

LAIKINAI EINANTIS
SUSISIEKIMO MINISTRO PAREIGAS	ALGIRDAS BUTKEVIČIUS